{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":68,"sheets":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57","58","59","61","62","63","64","65","66","67","68","69"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[]
[null,"Pakiet nr 1"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
["1.","Kieliszek do lekarstw plastikowy z podziałką ",{"v":45000,"d":"45,000"}]
["2.","Łopatka drewniana/szpatułka (op. 100 szt.)",{"v":3000,"d":"3,000"}]
["3.","Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 0,7 l ",{"v":2700,"d":"2,700"}]
["4.","Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 1,0 l",{"v":3400,"d":"3,400"}]
["5.","Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 1,5 l",150]
["6.","Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 2,0 l",{"v":1300,"d":"1,300"}]
["7.","Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 10 l",10]
["8.","Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 5 l ",150]
["9.","Identyfikator (opaska na rękę) dla dorosłych pacjentów nieprzytomnych",{"v":10000,"d":"10,000"}]

{"sheet":"2","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[null,"Pakiet nr 2"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[1,"Uniwersalna elektroda powrotna żelowa dwudzielna do generatora Force EZ",{"v":3000,"d":"3,000"}]
[2,"Elektroda typ kulka Ø 5 mm długość 13 cm do generatora Force EZ",10]
[3,"Elektroda typ kulka Ø 5,6 mm długość 5,1 cm do generatora Force EZ",5]
[4,"Elektroda typ igła do generatora Force EZ dł.6,6/2,54",5]
[5,"Elektroda typ nóż do generatora Force EZ 7,0/2,8cm",5]
[6,"Przewód do elektrody powrotnej żelowej dwudzielnej dł.4,6m",20]
[7,"Końcówka z przełącznikiem kołyskowym wielorazowego użytku",50]
[8,"Końcówka argon plus",10]
[9,"Elektroda radioprzezierna dla promieni RTG",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[10,"Elektroda typ nóż jednor. dł.16,51cm/2,54cm",150]

{"sheet":"3","index":2,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[null,"Pakiet nr 3"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt) "]
[1,"Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych, końcówka Luer-Lock, bursztynowa lub czarna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna *",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[2,"Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna *",{"v":7000,"d":"7,000"}]
[3,"Strzykawka do insuliny Luer 1ml  z igłą, podz.1-100",{"v":6000,"d":"6,000"}]
[4,"Strzykawka Janeta 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[5,"Strzykawka Janeta 50ml, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna",320]
[6,"Strzykawka 50ml z rozszerzona skalą do 60ml, trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna skala, sterylna, typu Omnifix",{"v":1500,"d":"1,500"}]
[]
[]
[null,"*  strzykawki kompatybilne oraz wpisane w menu pompy ASCOR AP 22. Zamawiający wymaga, aby zaoferowne strzykawki znajdowały się w wykazie "]
[null,"załączonym do oryginalnej instrukcji obsługi pompy infuzyjnej."]

{"sheet":"4","index":3,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19}
[]
[null,"Pakiet nr 4"]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Nakłuwacze jednorazowe igłowe typu „MEDLANCE” o głębokości nakłucia 1,8 mm do pobierania krwi włośniczkowej ",{"v":21000,"d":"21,000"}]
[2,"Szkiełka podstawowe gładkie z polem do opisu, krawędzie szlifowane *",{"v":22000,"d":"22,000"}]
[3,"Szkiełka nakrywkowe 24 x 50, krawędzie szlifowane *",{"v":12000,"d":"12,000"}]
[4,"Szkiełka nakrywkowe 24 x 32, krawędzie szlifowane *",{"v":5000,"d":"5,000"}]
[5,"Szkiełka nakrywkowe 24 x 24, krawędzie szlifowane *",{"v":3000,"d":"3,000"}]
[6,"Szkiełka nakrywkowe 24 x 60, krawędzie szlifowane *",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[7,"Bakteriologiczny zestaw transportowy (wymazówki) na podłożu Amis , pakowany papier-folia, z języczkami umożliwiającymi zachowanie sterylności przy otwieraniu.",{"v":2500,"d":"2,500"}]
[8,"Pojemnik bakteriologiczny do posiewu moczu ( jałowy) zakręcany z przykrywką, poj.120ml do 150ml",{"v":3200,"d":"3,200"}]
[9,"Pojemnik do badania kału z łopatką (niejałowy)",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[10,"Pojemnik na mocz niesterylny z przykrywką 120 ml (zakręcany)",{"v":7500,"d":"7,500"}]
[11,"Pojemnik plastikowy przezroczysty zakręcany poj. 30ml, wysokość 5cm",{"v":8100,"d":"8,100"}]
[]
[]
[]
[]
[null,"*  szkiełka podstawowe i nakrywkowe są przeznaczone do badań diagnostycznych materiału pobranego u ludzi."]

{"sheet":"5","index":4,"n_rows":36,"n_cols":3,"rows_kept":36}
[null,"Pakiet nr 5"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 1-1,5ml.; śr. do 8,5 mm; wys. do 70 mm.",100]
[2,"Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 4-5ml.; śr.11-13mm; wys. do 100 mm",{"v":55000,"d":"55,000"}]
[3,"Probówko-strzykawka do OB. o poj. 3 - 4 ml",{"v":2200,"d":"2,200"}]
[4,"Statyw do probówek z poz.3 do odczytu wartości OB., 1 szt. Minimum 8 pozycyjny",2]
[5,"Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 1-1,5 ml; śr. do 8,5 mm.; wys. do 70 mm. ",100]
[6,"Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 2-3ml.; śr. do 13mm.; wys. do 70 mm.",{"v":22000,"d":"22,000"}]
[7,"Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 1- 1,5ml.; śr.do 8,5mm; wys. do 70 mm",400]
[8,"Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 2,9-3ml. śr.do 11,5mm, wys. do 70 mm",{"v":17000,"d":"17,000"}]
[9,"Probówko-strzykawka do gazometrii o poj. 2ml z heparyną litową zbuforowaną ( do oznaczania wapnia zjonizowanego)",{"v":3000,"d":"3,000"}]
[10,"Próbówko-strzykawka z heparyną litową 2,7 ml wys. 66mm. śr. do 11,5mm",{"v":3000,"d":"3,000"}]
[11,"Multiadapter - łącznik do venflonów",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[12,"Multiadapter membranowy - łącznik do strzykawek",{"v":2500,"d":"2,500"}]
[13,"Igła ze stale spolonym adapterem 21 G ",{"v":40000,"d":"40,000"}]
[14,"Probówko-strzykawka do zliczania płytek krwi w małopłytkowości pozornej, wersenianozależnej do 3ml",150]
[15,"Mikrometoda do oznaczania OB.-kapilarny system do pobierania krwi włośniczkowej (kapilara i probówka) wraz z rurką do ozn. OB",50]
[16,"Statyw do rurek sedymentacyjnych z pozycji 15",1]
[17,"Mikrometoda do hematologii - kapilarny system do pobierania krwi włośniczkowej ( kapilara i probówka) o poj.100µL",100]
[18,"Mikrometoda do pozyskiwania surowicy z krwi włośniczkowej metodą wpływu grawitacyjnego o poj. 500 µL",100]
[19,"Igła motylkowa  0,8 z drenem do pobierania krwi  na posiew, po otwarciu gotowa do użycia",350]
[20,"Pojemnik do transportu próbek biologicznych z rączką, z przezroczystą pokrywką, ze statywem, na  50 miejsc.",5]
[21,"Igła bezpieczna ze stale spolonym adapterem 21G",800]
[]
[]
[]
[null,"System zamknięty do pobierania krwi musi spełniać następujące warunki:"]
[1,"Zapewniać pobieranie krwi metodą tradycyjną ( aspiracji) i podciśnienia"]
[2,"Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne"]
[3,"Probówki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, nietłukącego, niełamliwego"]
[4,"Probówki powinny być zakręcone korkiem gwarantującym szczelność w każdym położeniu."]
[5,"Każda probówka powinna mieć etykietę wskazującą na rodzaj antykoagulantu lub oznakowanie wskazujące na przeznaczenie probówki"]
[6,"Producent gwarantuje, iż wyrób nie wchodzi w reakcję z analitem oznaczanym w rutynowym zestawie badań diagnostycznych z uwzględnieniem badań immunochemicznych oraz, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenie przed powstawaniem hemolizy zmieniającej własności próbek."]
[7,"Producent gwarantuje, że wyrób nie zawiera zanieczyszczeń organicznych, biologicznych i mikrobiologicznych, które mogłyby wpływać na własności próbki, oraz spełnia wymagania stawiane produktom do pobrań krwi \"in vivo\""]
[9,"Dostawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego bezpłatne szkolenie w zakresie używania oferowanego systemu do pobrań krwi."]

{"sheet":"6","index":5,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4}
[]
[null,"Pakiet nr 6"]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm +/- 10% . Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm+/- 10%) lub standardowej (niebieski 1,5mm +/- 10%) + jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21 lub 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaje staplerów)",10]

{"sheet":"7","index":6,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 7"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
["1.","Jednorazowa sterylna łyżka standardowa,  kompatybilna do videolaryngoskopu King Vision nr 3 posiadanym przez Zamawiającego",300]

{"sheet":"8","index":7,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8}
[null,"Pakiet nr 8"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[1,"Żel do EKG saszetki do 250g","21 250 g"]
[2,"Żel do EKG opakowanie do 0,5 L","8 l"]
[3,"Żel do USG opakowanie do 250g","175 000 g"]
[4,"Żel do USG sterylny w szaszetkach 20 g","190 szt"]
[5,"Żel do USG opakowanie do 0,5 L","55 l"]

{"sheet":"9","index":8,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[]
[null,"Pakiet nr 9"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[1,"Igła j.u.  0,45 x 16 , opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt.",1000]
[2,"Igła j.u.  0,5 x 25 , opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, opakowanie do 100 szt.",9000]
[3,"Igła j.u.  0,6 x 30  opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, opakowanie do 100 szt.",1000]
[4,"Igła j.u.  0,7 x 30 , opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, opakowanie do 100 szt.",2000]
[5,"Igła j.u.  0,7 x 40 , opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, opakowanie do 100 szt.",3000]
[6,"Igła j.u.  0,8 x 40 , opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, opakowanie do 100 szt.",18000]
[7,"Igła j.u.  0,9 x 40 , opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, opakowanie do 100 szt.",2000]
[8,"Igła j.u.  1,1 x 40 , opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki,opakowanie do 100 szt.",4000]
[9,"Igła j.u.  1,2 x 40 , opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, opakowanie do 100 szt.",{"v":25000,"d":"25,000"}]

{"sheet":"10","index":9,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16}
[]
[null,"Pakiet nr 10"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[1,"Papier do rejestracji EKG do aparatu Hellige EK-53 roz. 130×135×370mm skł.",80]
[2,"Papier do rejestracji EKG do aparatu Ascard 3 z nadrukiem roz. 104×40mm",10]
[3,"Papier do rejestracji EKG do aparatu Ascard B56 112 x 25  z nadrukiemx 25",300]
[4,"Papier do rejestracji EKG do aparatu Schiller Cardiovit AT-2 roz. 210×280×240mm",10]
[5,"Papier do aparatu RTG Bulibra 9 Philips typ UPP - 210 HD 210 mm x 25 m",5]
[6,"Papier do USG Mitsubishi K61B/S 110 mm x 21m, rolka  do videoprintera",200]
[7,"Papier termiczny szer. 110mm do uroflowometru Flomex typ W-seiko",10]
[8,"Papier do aparatu Mindray 210x295x100",60]
[9,"Papier do defibrylatora Mindray 50mm z nadrukiem na zewnatrz",120]
[10,"Papier do defibrylatora ZOLL-M  szer.90mm",20]
[11,"Papier do aparatu EKG MAC 1200 210x295x150",80]
[12,"Papier do aparatu Mindray 80mm x 20m BeneHeart R3 z kratka na zewnątrz",340]

{"sheet":"11","index":10,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[]
[]
[null,"Pakiet nr 11"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łacznikiem, efektywność filtrowania >99,8%, opór przepływu: 12mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa: 6 ml, posiadający złącza opasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących ",250]

{"sheet":"12","index":11,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14}
[]
[null,"Pakiet nr 12"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Test ureazowy do wykrywania H-pylori mokry",{"v":2500,"d":"2,500"}]
{"$rows_empty":8}
[null," "]

{"sheet":"13","index":12,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4}
[null,"Pakiet nr 13"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Worek samorozprężalny ekonomiczny dla dorosłych, przezroczysty, ze specjalnym zaworem pozwalającym na bezpieczną resuscytację, maską uniwersalną nr 5/3 i rezerwuarem tlenu - do sterylizacji chemicznej typu Smart Bag",25]

{"sheet":"14","index":13,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[null,"Pakiet nr 14"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
["1.","Przyrząd  do przetaczania  krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny",{"v":4100,"d":"4,100"}]
["2.","Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo  zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny",{"v":34000,"d":"34,000"}]
[null,"Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych światłoczuły ( bursztynowy lub czarny) z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek  o wymiarach 210-220mmx310-320mm o poj. 3000ml, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przeźroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny",{"v":2500,"d":"2,500"}]

{"sheet":"15","index":14,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[]
[null,"Pakiet nr 15"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia "]
[1,"Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody.\nDziała natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych.  Gramatura 2 g.\nkażdy zestaw zapakowany osobno, sterylnie","5 zestawów "]
[2,"Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody.\nDziała natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych. 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu, każdy zapakowany osobno, sterylnie. Gramatura 3g.\nkażdy zestaw zapakowany osobno, sterylnie","15 zestawów "]

{"sheet":"16","index":15,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 16"]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[7,"Aparat do infuzji grawitacyjnych. Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm. Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką. Dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, górna twarda,  filtr płynu 15µm zabezpieczający przed większymi cząsteczkami. Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu. Sterylny. Długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock. Posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. Posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnienu komory kroplowej. Posiada zastawkę bezzwrotną. Bez zawartości DEHP. ",15000]
[8,"Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, ze skalą od 0 do 250, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 µm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm.   ",2000]

{"sheet":"17","index":16,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7}
[]
[null,"Pakiet 17"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
["1.","Worek do osłony przed światłem EP.100 - 250 ml",100]
["2.","Worek do osłony przed światłem EP.500-1000 ml",900]
[3,"Worek do osłony przed światłem EP.1000-3000 ml",100]

{"sheet":"18","index":17,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"pakiet nr 18"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","szacunkowa wielkość zamówienia"]
["1.","Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji typu Y dla dorosłych powyżej 30kg wyprodukowany w technologii Masimo ( LNCS) , kompatybilny z monitorami Beneview T8 firmy Mindray posiadanymi przez Zamawiającego",300]

{"sheet":"19","index":18,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet 19"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
["1.","Czujnik przepływu do respiratora Savina, Evita XL posiadanym przez Zamawiającego",10]

{"sheet":"20","index":19,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[]
[null,"Pakiet nr 20"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
["1.","Igła do biopsji ostra oraz odporna na wygięcie konstrukcja igły typu BARD w rozmiarze  18Gx25 do aparatu biopsyjnego Magnum. Końcówka echogeniczna widoczna pod kontrolą USG,widoczne znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia ,możliwość użycia wraz z igłą śródosiową ,dł.pobierania wycinka 19-20mm ,zintegrowany separator dla stabilizacji igły podczas wystrzału , zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły .pakowane pojedynczo",20]
["2.","Igła do biopsji ostra oraz odporna na wygięcie konstrukcja igły typu BARD w rozmiarze  18Gx30 do aparatu biopsyjnego Magnum. Końcówka echogeniczna widoczna pod kontrolą USG,widoczne znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia ,możliwość użycia wraz z igłą śródosiową ,dł.pobierania wycinka 19-20mm ,zintegrowany separator dla stabilizacji igły podczas wystrzału , zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły. pakowane pojedynczo",200]

{"sheet":"21","index":20,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[]
[null,"Pakiet 21"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
["1.","Dreny do zestawu do drenażu KLP 2 butlowy",10]
["2.","Zestaw do drenażu KLP 2 butlowy",10]

{"sheet":"22","index":21,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 22"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm +/-10%. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min., z wbudowaną adaptacyjną technologią. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm +/-10%. ",12]

{"sheet":"23","index":22,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15}
[]
[null,"Pakiet nr 23"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
[null,"Jednorazowa sterylna:"]
["1.","Łyżka do laryngoskopów światłowodowych rozm.3 ",100]
["2.","Łyżka do laryngoskopów światłowodowych rozm.4",50]
["3.","Łyżka do laryngoskopów światłowodowych rozm.5",20]
["4.","Łyżka do laryngoskopów ze standardowym uchwytem (zwykły) rozm.3",50]
["5.","Łyżka do laryngoskopów ze standardowym uchwytem (zwykły) rozm.4",50]
["6.","Łyżka do laryngoskopów ze standardowym uchwytem (zwykły) rozm.5",20]
[null,"Jednorazowa sterylna łyżka światłowodowa kompatybilna z laryngoskopem firmy Drager:"]
["7.","Łyżka nr 3 typu MacIntosh",300]
["8.","Łyżka nr 4 typu MacIntosh",50]
["9.","Łyżka nr 5 typu MacIntosh",20]

{"sheet":"24","index":23,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 24"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Cewnik dotętniczy rozm. 4F/18-20G ( 0,83-1,3mm) dł. 20cm do nakłucia tętnicy podobojczykowej, udowej lub promieniowej, umożliwiający monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, drogą tętnicy promieniowej i udowej, wprowadzany metodą Seldingera, kontrastujący w rtg ze skrzydełkami do mocowania oraz wyposażony w kołnierz antyzałamaniowy. W zestawie igła do nakłucia rozm. 19G (0,8-1,1mm) dł. 52mm, prowadnik prosty z elastyczną końcówką (0,64mm) dł.40cm.",10]

{"sheet":"25","index":24,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 25"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Jednorazowy czujnik przepływu dla dorosłych i dzieci do respiratora Hamilton z rurkami pomiarowymi o długości min.188cm z łącznikiem do mocowania i adapterem do kalibracji. O zakresie pomiarowym przepływu min.180 l/min i przestrzeni martwej poniżej 10,5ml.",150]

{"sheet":"26","index":25,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 26"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Papier do kontroli stymulatorów kompatybilny z kontrolerem Biotronik ICS 3000 posiadanym przez Zamawiającego",100]

{"sheet":"27","index":26,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 27"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, rozmiary: 7,0-7,5-8,0\nRurka ustno-nosowa , typ Murphy, wykonana z miękkiego elastycznego materiału, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki, odporna na załamanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Bez lateksu i ftalanów, jałowe",150]

{"sheet":"28","index":27,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[]
[null,"Pakiet nr 28"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Przetwornik ciśnienia tętniczego, obudowany czujnik temperatury wstrzykiwanego płynu, w zestawie i lini tętniczej ze znacznikiem w kolorze czerwonym dlugości 150cm, kompatybilny ze sprzętem do pomiarów hemodynamicznych firm Mindray oraz Pulsion posiadanym przez Zamawiającego",100]
["2.","Przetwonik ciśnienia tętniczego i OCŻ, obudowany czujnik temperatury wstrzykiwanego płynu długości 150cm, z linią tętniczą w kolorze czerwonym , oraz dodatkowej lini żylnej, oznakowanej na niebiesko długości 120cm, kompatybily ze sprzętem do pomiarów hemodynamicznych firm Mindray oraz Pulsion posiadanym przez Zamawiającego",30]

{"sheet":"29","index":28,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 29"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Zestaw do nebulizacji z łącznikiem w  kształcie litery „T” do podłączenia w obwód oddechowy o śr.22mm, z drenem tlenowym (1  końcówka kompatybilna z zakończeniem rurki intubacyjnej)",500]

{"sheet":"30","index":29,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[]
[null,"Pakiet nr 30"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia "]
["1.","Zestaw do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem analizy konturu fali tętna zawierający przetwornik ciśnienia o wysokiej częstotliwości typu czujnik ProAQT , oraz przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi .",2]
["2.","Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa ,prowadnica wykonana z nitinolu , złącze luer wykonane z trogamidu , średnica zewnętrzna 5F , długość uźyteczna 20 cm .",150]

{"sheet":"31","index":30,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7}
[null,"Pakiet nr 31"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[1,"Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek , umożliwiająca sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm +/- 10% po zamknięciu ), pośredniej ( 1,8 +/- 10% mm po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm +/- 10% po zamknięciu ).Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 80-85 mm . Stapler niezaładowany ładunkiem. ",36]
[2,"Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek , umożliwiająca sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm +/- 10% po zamknięciu ), pośredniej ( 1,8 mm +/- 10%po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm +/- 10% po zamknięciu ).Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 60-65 mm. Stapler niezaładowany ładunkiem. ",30]
[3,"Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem ( wbudowanym w ładunek ), posiadającego sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm +/- 10% po zamknięciu ) , pośredniej ( 1,8 mm +/- 10%po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm +/- 10% po zamknięciu ) . Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 80-85 mm. ",96]
[4,"Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem ( wbudowanym w ładunek ), posiadającego sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm +/- 10% po zamknięciu ) , pośredniej ( 1,8 mm +/- 10% po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm +/- 10% po zamknięciu ) . Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 60-65 mm. ",48]

{"sheet":"32","index":31,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8}
[]
[null," Pakiet nr 32"]
[]
["L.p","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele , składający się z :             \n   - siatki wykonanej  z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe ( double TOT ), o wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i gramaturze max. 28g/m² .                                                             \n-  jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową  techniką \" out-in\" .","30 kpl"]
[2,"Jednorazowy zestaw do korekcji rectocele , składający się z : \n - siatki wykonanej  z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym o wymiarach 40 x 140 mm, z pojedyńczymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez pośladki , o wielkości oczek 1,06x1,01 mm , grubości 0,33 mm i gramaturze max. 28g/m² .                                                                                     \n - jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przez pośladki z uszkiem do mocowania ramion.","10 kpl"]
["3.","Makroporowata monofilamentowa polipropylenowa taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne :  szerokość 1,2 cm i długość 45 cm , grubość nici  120 µm , gramatura 63 g/m² , grubość siatki 0,46 mm ,wielkość porów 0,23 mm². Taśma na całej długości posiada wplecioną niebieską nić zapobiegającą nadmiernemu rozciąganiu i skręcaniu oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację .","30 szt."]
["4.","Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u mężczyzn wykonana z polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłanialna, bez koszulki, wymiary taśmy: szerokość min.3 cm, długość min.52 cm, makropory powyżej 75 mikronów, taśma nie strzępi się, stawia opór przy rozciąganiu, brzegi są atraumatyczne -zakończone pętelkami.                                                                          \nW zestawie:   dwie jednorazowe prowadnice do drogi przezzasłonowej o kształcie helikalnym \"out-in\" .","2 kpl"]

{"sheet":"33","index":32,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[]
[]
[null,"Pakiet nr 33"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Zwieracz cewki moczowej do leczenia zaawansowanych postaci nietrzymania moczu. \nZwieracz cewki moczowej z samoregulującym układem hydraulicznym, który utrzymuje stałe ciśnienie w mankiecie zaciskającym cewkę moczową. Zwieracz składa się z elementów:\n1. mankiet , \n2. zbiornik regulujący ciśnienie w układzie hydraulicznym zwieracza zintegrowany z pompą  regulująca przepływ płynu pomiędzy mankietem i zbiornikiem. \nBalon i pompa zintegrowane są w jedną całość, którą podczas implantacji umieszcza się w worku mosznowym. System stanowi alternatywę dla pacjentów po operacjach brzusznych uniemożliwiających lub stanowiących ryzyko powikłań podczas implantacji zbiornika płynu w typowej pozycji zaotrzewnowej.",10]

{"sheet":"34","index":33,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 34"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Regulowany system podparcia tylnej cewki moczowej mocowany przezzasłonowo do leczenia lekkich i umiarkowanych postaci nietrzymania moczu u mężczyzn.\n\nEndoproteza umożliwiająca dobór i regulację ciśnienia wywieranego na cewkę dla indywidualnego pacjenta.\nSystem składa się z dwóch elementów:\n• implantu wykonanego z taśmy polipropylenowej połączonej z regulowaną \nsilikonową poduszką \n• poduszka implantu połączona jest z mocowanym podskórnie portem tytanowym do regulacji wypełnienia poduszki, dzięki czemu silikonowa poduszka implantu może być łatwo i bezpiecznie regulowana, zarówno podczas implantacji jak, i w późniejszym okresie. Regulacja wypełnienia implantu po operacji, wymaga jedynie zastosowania igły do portu, co pozwala na szybką korektę wypełnienia.",10]

{"sheet":"35","index":34,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[]
[]
[null,"Pakiet nr 35"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
["1.","Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca ; dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia: CO i ciśnienie tętnicze ; brak konieczności kalibracji czujnika ; szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. dp 300mmmHg - 3ml/godz; instrukcja obsługi w języku polskim; kompatybilny z monitorem VIGILEO firmy Edward Lifesciences posiadanym przez Zamawiającego",40]

{"sheet":"36","index":35,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 36"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Zgłębniki żołądkowo - jelitowe silikonowe , z portem bocznym do odbarczania o średnicy minimum CH14/110 . ",100]

{"sheet":"37","index":36,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 37"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
[1,"Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłyoch (tętnica udowa) z prowadnicą wykonaną z nitinolu, złączem LUER wykonanym z trogamidu, o średnicy zewnętrznej 5F i długości użytecznej 20 cm, z wbudowanym kablem elektrycznym do połączenia modułu PICCO",100]

{"sheet":"38","index":37,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8}
[]
[null,"Pakiet nr 38"]
[]
[]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Całkowicie wchłanialna po ok.. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 2 +/- 5% x 4cm +/- 5%",36]
["2.","Całkowicie wchłanialna po ok.. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 5x10cm",18]

{"sheet":"39","index":38,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 39"]
[]
["l. p.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Papier do kontroli stymulatorów 15x11cm kompatybilny z kontrolerem Medtronic 6092 posiadanym przez Zamawiającego",250]

{"sheet":"40","index":39,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 40"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Papier do kontroli stymulatorów 21x14cm kompatybilny z kontrolerem firmy St.Jude posiadanym przez Zamawiającego",100]

{"sheet":"41","index":40,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 41"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego uzytku dla dorosłych, średnica 5-10",50]

{"sheet":"42","index":41,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 42"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity posiadanej przez Zamawiającego  , zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit.",100]

{"sheet":"43","index":42,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 43"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10,2 x 5,2 cm +/- 10%",30]

{"sheet":"44","index":43,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 44"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Osłonka jednorazowego użytku na sondę do echokardiografu przezprzełykowego",150]

{"sheet":"45","index":44,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 45"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Osłonka jednorazowego do głowic USG",{"v":3000,"d":"3,000"}]

{"sheet":"46","index":45,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 46"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Światłowód jednorazowy wykorzystujący technikę podwójnego impulsu Moses w laserze holmowym Lumenis Pulse 120H posiadanym przez Zamawiającego , rozmiary do wyboru 200um oraz 365um",30]

{"sheet":"47","index":46,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 47"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Nożyce laparoskopowe z wbudowaną aktywacją ręczną , uchwyt pistoletowy , możliwość zamykania naczyń o śr. 5 mm +/- 10% , średnica ramienia 5 mm +/- 10%, dł. Branszy zakrzywionej 15 mm +/- 10%, powierzchnie umożliwiające cięcie nożycowe , cięcie do tyłu , tworzenie okienek , z kluczem dynamometrycznym w zestawie , 36 cm , jednorazowe , sterylne . ",6]

{"sheet":"48","index":47,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7}
[]
[null,"Pakiet nr 48"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa) ","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną , współpracujące z kompatybilnym generatorem , uchwyt pistoletowy , zakrzywione bransze robocze, długość 38mm +/-10%, długość ramienia 20cm +/- 10%. Rotacja pełna 360 ⁰ . Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim. Końcówka zaprojektowana do ręcznego użycia . ",60]
[]
[null," "]

{"sheet":"49","index":48,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 49 "]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","Szacunkowa wielkość zamowienia "]
[null,"Zestaw pojedyńczej elektrody systemu ablacji , długość 20cm - ekspozycja 2cm , długość 20cm -ekspozycja 3cm, długość 25cm - ekspozycja 3cm , kompatybilny z technologią cool-tip RF ESeries Valleylab (w skład każdego zestawu wchodzi 1 elektroda , 1 płytka uziemiająca oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających chłodzenie)",5]

{"sheet":"50","index":49,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9}
[]
[null,"Pakiet nr  50"]
[]
["Lp.","Nazwa przedmiotu zamówienia","Szacunkowa wielkość zamówienia"]
[1,"Czterokomorowy zestaw do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej dwoma drenami z dokadną regulacją siły ssania i zastawką wodną",5]
[2,"Sterylny (zapakowany w folię i serwetę) zestaw do drenażu opłucnej aktywnego (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania, posiadający wskaźnik wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśninia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, z pojedynczym drenem łączącym  ",10]
[3,"Uchwyt do rurki intubacyjnej ze sztywnym mocowaniem i regulacją średnicy  7,0-8,5 lub 9,0-10,0, część samoprzylepna wykonana z pianki poliuretanowej",100]
[4,"Łącznik schodkowy z polipropylenowym obszarem stożkowym ; średnica na końcach 4÷6",200]
[5,"Anatomiczne usztywnienie do unieruchomienia : ręka , tętnica",50]

{"sheet":"51","index":50,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr  51"]
[]
["Lp.","Nazwa przedmiotu zamówienia","Szacunkowa wielkość zamówienia"]
[4,"Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie rogu z warstwą poślizgową o miękkim końcu z uchwytem ułatwiającym manipulacje. Zawierający skalpel, strzykawkę 10 ml , igłę 14G z kaniulą, prowadnicę Seldingera i prowadnik krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurkę tracheostomiją z mankietem niskociśnieniowym posiadającą samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki. Rurki tracheostomijne w rozmiarach 7,8,9mm.",50]

{"sheet":"52","index":51,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr 52"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
["1.","Papier termiczny biały bez nadruku, o rozmiarze 11 cm x 7,5 cm do kontrolera firmy Boston Scientific 3120 posiadanym przez Zamawiającego. ",50]

{"sheet":"53","index":52,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5}
[]
[null,"Pakiet nr  53"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
["1.","Filtr do gazu CO2 sterylny kompatybilny z insuflatorem firmy K.Storz SCB Elektronic Endosuflator SN VW 29963-B posiadanym przez Zamawiającego.",25]

{"sheet":"54","index":53,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9}
[]
[null,"Pakiet nr 22"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa) ","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 35 x 34 +/- 10%",450]
[2,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 56 x 45 +/- 10%",10]
[3,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 10 x 20 +/- 10%",200]
[]
[null,"                       "]

{"sheet":"55","index":54,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7}
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 55"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[null,1,"Cewnik rektalny  CH 22-24",100]
[null,2,"Cewnik KEHRT  Ch 8-16, 50 x 16cm",30]

{"sheet":"56","index":55,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8}
[]
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 56"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[null,1,"Termometr lekarski elektroniczny bezrtęciowy",65]
[null,2,"Osłonki na termometry elektroniczne",{"v":1400,"d":"1,400"}]

{"sheet":"57","index":56,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6}
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 57"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[null,11,"Narzędzie jednor.użytku z niewchłanialnym monofilamentowym szwem  do zakładania szwu kapciuchowego 65m dł",4]

{"sheet":"58","index":57,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"59","index":58,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7}
[]
[]
[null,"Pakiet nr 59"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
["1.","Siatka do laparoskpowej naprawy przepuklin, kształt anatomiczny, ułatwiający  orientację w strukturach anatomicznych podczas implantacji siatki na właściwym miejscu. Siatka wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie łączonego z poliprepylenem monofilamentowym . Grubość siatki 0,5 mm (+- 0,05) , gramatura do 80 g /m² (+-5) , rozmiar 11 +/- 5% x 15cm +/- 5%",20]
["2.","Siatka do laparoskpowej naprawy przepuklin, kształt anatomiczny,ułatwiający orientację w strukturach anatomicznych podczas implantacji siatki na właściwym miejscu. Siatka wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie łączonego z poliprepylenem monofilamentowym . Grubość siatki 0,5 mm (+- 0,05), gramatura do 80 g /m² (+-5) , rozmiar 10 +/- 5% x 13cm +/- 5% ",8]

{"sheet":"61","index":59,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11}
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 61"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[null,1,"Elektroda EKG przyssawkowa  śr.24 - 32 mm","8 kpl"]
[null,2,"Elektroda EKG kończynowa ( klamrowa ) dla dorosłych 4 szt./kpl.","8 kpl"]
[null,3,"Elektroda do czasowej zewnętrznej stymulacji serca 6F, średn. 2,0 mm, dł całkowita 125 cm",10]
[null,4,"Elektroda do czasowej zewnętrznej stymulacji serca 5F, średn. 1,8mm, dł. całkowita 125 cm",10]
[null,5,"Elektroda do czasowej zewnętrznej stymulacji serca 5F z balonem , rozstaw biegunów 10-12mm, dł. całkowita 125 cm",10]
[null,6,"Elektroda wielofunkcyjna (do defibrylacji , kardiowersji, zawnętrznej stymulacji serca , monitoringu EKG ) ze złączem do defibrylatorów Medtronic , maksymalna energia 360 J",20]

{"sheet":"62","index":60,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6}
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 62"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[null,1,"Igła do penów w rozmiarze 0,25x5; 0,25x8;  0,30x8; 0,33x12,7",4300]

{"sheet":"63","index":61,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7}
[]
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 63"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[null,1,"Igła z otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m. in. z fiolek z gumowym korkiem o konstrukcji zapobiegającej spienianiu się leków i aspiracji fragmentów korka, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock, rozmiar 18G x 30mm, sterylna, opakowanie do 100 szt",{"v":90000,"d":"90,000"}]

{"sheet":"64","index":62,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11}
[]
[null,"Pakiet  nr 66"]
[]
["L.p","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Ekspander do dwuetapowej rekonstrukcji piersi: kształt anatomiczny, powierzchnia teksturowana, zakres napełnienia od 150cm³ do min. 950 cm³, 42 opcje ekspanderów do wyboru, 2 projekcje, 7 styli, wyposażony we wbudowany port napełniający namierzany magnetycznie przy pomocy dedykowanego urządzenia, średnica pola nakłucia portu 2,5cm, elastyczny kołnierz ochronny wokół portu o średnicy min 5,5cm pozwalający na zwinięcie ekspandera w rulon o szerokości max 4,5cm, bezpośrednia kompatybilność  z oferowanymi implantami piersiowymi anatomicznymi, produkt sterylny.",20]
[2,"Implant piersiowy: kształt anatomiczny, podstawa owalna, powierzchnia teksturowana, bariera antydyfuzyjna na całej powierzchni implantu, dostępny w dwóch rodzajach żelu, 3 wysokości 4 projekcje, 205 opcji implantu do wyboru, dostępne wielkości od min. 125g do min. 775 g, bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji piersi ( dobór za pomocą dedykowanego miernika), produkt sterylny. ",30]
[]
[]
[null,"depozyt:"]
[null,"2 szt. ekspanderów - 1 szt. o poj. 250 cm³ i 1 szt. o poj. 350 m³"]
[null,"6 szt. implantów, każdy w innym rozmiarze"]

{"sheet":"65","index":63,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8}
[]
[]
[]
[null,"Pakiet nr 65"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Stapler skórny jednorazowego użytku – zszywka o wymiarach 6,5-7,00x3,0-3,6 mm , grubość 0,58 -0,60. powlekanwe teflonem - do 35 zszywek w magazynku ",300]
[2,"Narzędzie wielorazowego użytku do zdejmowania zszywki  wykonane ze stali chirurgicznej",1]

{"sheet":"66","index":64,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6}
[]
[null,"pakiet nr 66"]
[]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
["1.","Bezwęzłowy szew do kontrolowanego zamykania ran  zakończony płytką fiksującą o wymiarach 2,5mm na 5mm ±10%, wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 180 - 240 dni. Szew zaopatrzony jest w symetrycznie ułożone kotwiczki,liczba kotwic  5 na 1 cm. Igła okrągła, ½ koła, dł. 36 mm, długość nitki 45cm, grubość nitki 1 .",204]

{"sheet":"67","index":65,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15}
[]
[null,"Pakiet nr 67"]
[]
[null,"Powlekany szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1 pokryty mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1). Efektywny okres podtrzymywania od 25 do 35 dni. Profil podtrzymywania tkankowego: 14 dni - ok.75%, 21 dni ok.40-50%, 28 dni ok. 25%. Okres wchłaniania 56-70 dni.  W pozycji nr 1-6 wymaga nić z powleczeniem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania(efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: Staphyloccocus Aureus, Staphylococcus Epidermis, MRSA i MRSE (minimalnie wymagane). Igły o zwiększonej odporności na odkształcenie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle (spłaszczenie w części imadłowej oraz wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17 mm), o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem."]
[]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"igła 22 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca, roz.3/0,  dł.70 cm fioletowy z powleczeniem antybakteryjnym, ",72]
[{"$f":"A8+1","v":2},"igła 26 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca; roz. 2/0,  dł.90 cm fioletowy z powleczeniem antybakteryjnym",72]
[3,"igła 26 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca, roz.3/0,  dł.70 cm fioletowy z powleczeniem antybakteryjnym",144]
[4,"bez igły; roz. 3/0,  6x45  cm  z powleczeniem antybakteryjnym",144]
[5,"bez igły; roz. 2/0,   6x45  cm  z powleczeniem antybakteryjnym",180]
[6,"bez igły;roz. 0,   6x45  cm z powleczeniem antybakteryjnym",108]
[7,"igła 26 mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca; roz.0, dł. 70 cm  fioletowy z powleczeniem antybakteryjnym",72]
[8,"Igła 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, roz. 4/0, dł. 70 cm fioletowy  z powleczenie antybakteryjnym",72]

{"sheet":"68","index":66,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7}
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr68"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[null,1,"Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 - 45 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). ",24]
[null,2,"Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 -45 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). ",6]

{"sheet":"69","index":67,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6}
[]
[]
[null,null,"Pakiet nr 69"]
[]
[null,"Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[null,7,"Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm +/- 10%. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)",12]