## Sheet1
ZADANIE 2
Numer referencyjny sprawy: TZ.280.4.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.280.4.2.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego cząsteczek do embolizacji, pianki żelowej do embolizacji, cząsteczek do chemoembolizacji, mikrocewników, narzędzi do obracania prowadników oraz zastawek hemostatycznych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć w pracowni radiologii zabiegowej bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z poz. 1-6
2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… .
3) dostarczać wyroby wymienione w poz. 7-17 niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… .
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cząsteczki do embolizacji - strzykawki z objętością sfer 1ml albo 2ml: - wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową - kształt zapewniający precyzyjne i całkowite zamknięcie naczynia krwionośnego - bez osobnych powłok - hydrofilne - posiadające zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika - biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegające metabolizowaniu - brak efektu sklejania się poszczególnych sfer - dostępne w rozmiary (µm): 40 – 120; 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200 - dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 20ml z wkręcanym zabezpieczeniem; - oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach | szt | 30
2. | Pianka żelowa do embolizacji o objętości 1 ml lub 3 ml: - dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 10ml z wkręcanym zabezpieczeniem - gotowe do użycia po zmieszaniu 50 :50 z roztworem soli fizjologicznej lub kontrastem - objętość embolizacyjnej pianki żelatynowej 2,5 mm lub 5mm - waga embolizacyjnej pianki żelatynowej 25mg- 100mg - minimalna średnica wewnętrzna cewnika : Dla 1 ml - 0.024" (0.61 mm), Dla 3 ml 0.040" (1.02 mm) - kodowane kolorami ( kolor tłoka strzykawki) - kompatybilne z mikrocewnikiem 2,8f – 2,9f - biokompatybilne - hydrofilne, - resorbujące - bez lateksu - bez ftalanów (dhp) | szt | 3
3. | Cząsteczki do chemoembolizacji z możliwością ładowania lekiem: - materiał higroskopijny - sfery dostarczane suche, po kontakcie z cieczą zwiększające średnicę - strefy z możliwością wchłaniania cieczy zwiększające objętość do 64 krotności objętości wyjściowej - kalibrowane: 30-60, 50-100, 100-150, 150-200 µm w stanie suchym -mMożliwość wypełnienia sfer doxorubicyną oraz irinotecanem i zastosowania ich do embolizacji guzów wątroby połączonej z celowanym dostarczeniem leku - dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna i jonowa - posiadające zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika - biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu - wtórna zdolność dopasowania się do anatomii miejsca embolizacji – idealne zamknięcie naczynia, możliwość całkowitego zamknięcia bifurkacji - dostępne rozmiary (po absorpcji cieczy): 120-240, 200–400, 400-600, 600-800 µm - dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym | szt | 5
4. | Mikrocewnik ze sterowalna końcówką w zakresie 180° - pozwalający na zmianę pozycji końcówki bez użycia prowadnika - końcówka sterowana za pomocą pokrętła znajdującego się w uchwycie mikrocewnika - z możliwością blokady pokrętła sterującego po określeniu kształtu końcówki - długość użytkowa 125 cm - pokryty hydrofilne na dystalnej długości 80 cm - szaft dystalny 2,4F, proksymalny 2,9F - średnica wewnętrzna 0,021” - kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - posiadający dwa markery - zbrojony - kompatybilny z mikrosferami embolizacyjnymi do rozmiaru 500µm - kompatybilny ze spiralami do rozmiaru 0,018” | szt | 3
5. | Mikrocewnik w zestawie z mikroprowadnikiem - Szeroka gama krzywizn - dostępne długości: 110 cm; 130 cm; 150 cm - średnica wewnętrzna 0,020” - mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych -mikrocewnik przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych - w zestawie prowadnik 0,014” o dostępnych długościach 165cm, 180cm - prowadnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” - prowadnik kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700µm oraz spiralami embolizacyjnymi 0,46mm/0,018” - powłoka wewnętrzna z PTFE - zbrojenie zapewniające podparcie, manewrowalność, przeniesienie obrotu i odporność na załamanie - powłoka zewnętrzna wykonana z polimerów - wytrzymałość ciśnieniowa: min.800 psi | szt | 15
6. | Mikrocewnik do zabiegów embolizacji; wyposażony w elastyczną część dystalną - zew. powłoka hydrofilna na 80 cm dystalnych cewnika - wew. pokrycie szaftu PTFE - szaft zbrojony oplotem wolframowym dla rozmiaru (2.9F/2.0F) ; oplotem wolframowo stalowym dla rozmiaru (2.8F/1.7F) - marker cieniujący platynowo – irydowy, 0,6 mm proksymalnie od tipa - na proksymalnym końcu standardowy adapter Luer - proksymalna średnica 2,8 F; 2,9 F, dystalna średnica 1,7F; 2,0F - średnica wewnętrzna cewnika: 0.016" (0.40 mm); 0.020" (0.50 mm), długość użytkowa szaftu: 110 cm (43"); 130 cm (51"); 150 cm (59"), - różne kształty końcówki w tym m.in: 45°, Swan Neck; Straight - maksymalny rozmiar kompatybilnego prowadnika 0.014" (0.36 mm); 0.018" (0.46 mm) - minimalna wewnętrzna średnica cewnika prowadzącego: 0.040" (1.02 mm); 0.042" (1.07 mm) -kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci mikrosfer ≤500 µm lub ≤700 µm - kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci cząstek ≤500 µm lub ≤710 µm - kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci spiral 0,014” (0,36 mm) lub 0,018” (0,46 mm) - chemokompatybilny z substancjami: Ethanol, Lipiodol, DMSO (Dimethyl Sulfoxide), Cisplatin, Doxorubicin, Irinotecan, Cyanoacrylate -przeznaczony do obwodowych i wieńcowych naczyń krwionośnych (nie mózgowych) - ciśnienie wstrzyknięć 800 psi - dodatkowo w zestawie co najmniej 2 strzykawki 3 ml z męską złączką Luer przeznaczony do naczyń obwodowych i wieńcowych | szt | 15
7. | Prowadnik hydrofilny; - Średnice i długości: 0,018” (80, 150, 180, 260 cm); 0,025” (150, 180, 260 cm); 0,035” (80, 150, 180, 220, 260 cm); 0,038” (80, 120, 150, 180, 260 cm); ; - Stały rdzeń ; - Końcówki: prosta i zakrzywiona ; - Dostępne prowadniki sztywne i standardowe ; - Pokrycie hydrofilne ; - pamięć kształtu końcówki ; - Przeniesienie obrotu 1:1 ; - Elastyczna końcówka na długości 3 cm ; - Materiał cieniujący - wolfram ; - Prowadnik z nitinolowym rdzeniem z pokryciem hydrofilnym | szt | 30
8. | Strzykawki z twardego materiału z gumowym tłokiem; Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml; - Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu; - Gumowe zakończenie tłoka; - Nakręcane końcówki męskie; - Dostępne z różnymi kolorami tłoków | szt | 100
9. | strzykawki z blokadą tłoka - Pojemność: 10ml; 20ml; 30ml; 60ml; - Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia i próżni; - Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka; - 4 (10ml i 20ml) albo 6 (30ml i 60ml) ustawień wartości podciśnienia; - Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu; - Gumowe zakończenie tłoka; - Nakręcane końcówki męskie | szt | 200
10. | Dokręcana zastawka hemostatyczna - Zastawka hemostatyczna minimalizująca utratę krwi w trakcie manewrowania cewnikami - Posiadająca ramię boczne z kranikiem trójdrożnym - Kompatybilna z cewnikami 8F i mniejszymi - Kompatybilna z cewnikami zakończonymi żeńskim luerem | szt | 10
11. | Narzędzie do obracania prowadnika -torquer - Torquer wykonany z elementów z tworzyw sztucznych; - Możliwość bezpiecznego stosowania z prowadnikami hydrofilnymi; - Mechanizm blokady zwalniany przyciskiem; - Żebrowanie ułatwiające manewrowanie prowadnikiem w mokrych rękawiczkach; - Przeznaczony do użycia z prowadnikami od 0,014” do 0,038” | szt | 20
12. | Zastawka hemostatyczna • Światło wewnętrzne 9 F • Posiadająca silikonową wkładkę o kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika • Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • Materiał: poliwęglan • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt | 25
13. | Zastawka hemostatyczna • Podwójne światło wewnętrzne 9 F • Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” • Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika • Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • Materiał: poliwęglan • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt | 50
14. | Zastawka hemostatyczna z weżykiem i kranikiem lub bez wezyka (do wyboru przez zamawiającego) • Światło wewnętrzne 7,2F • Y-konektor przeznaczony do obsługi jedną ręką • Konstrukcja zastawki z 3 płatkami zapewniająca całkowitą szczelność i jednocześnie swobodę ruchów urządzeń przechodzących przez Y-konektor • Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • Materiał: poliwęglan • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt | 25
15. | zastawka hemostatyczna z wężykiem • Światło wewnętrzne 7,4F • mały otwór połączony kablem wysokociśnieniowym 15,20 cm | szt | 50
16. | zastawka hemostatyczna z wężykiem • Światło wewnętrzne 7,3 F • Dwie niezależnie sterowane zastawki • Zastawka zaciskowa sterowana obrotowo z możliwością sterowania siłą zacisku • Zastawka w postaci membrany minimalizująca utratę krwi w trakcie zabiegu -zastawka umożliwiająca przesuwanie wyrobów diagnostycznych i interwencyjnych sterowana wciskanym kapturkiem • Po zamknięciu zastawek możliwość infuzji pod ciśnieniem do 400 psi • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt | 20
17. | Zastawka hemostatyczna wężykiem wysokociśnieniowym lub bez wężyka (do wyboru przez zamawiającego) • Światło wewnętrzne 9F • Y-konektor specjalnie zaprojektowany do minimalizacji utraty krwi • Posiadająca zamykaną i otwieraną przez przyciśnięcie końcówki dodatkową zastawkę • kształt końcówki proksymalnej ułatwiający wprowadzanie wyrobów zabiegowych • Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • Materiał: poliwęglan • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt | 25
RAZEM :
……......................., dn. ...………............…2022 roku