- Numer sprawy: ZP 05/20                                   											         Załącznik nr 2 do SIWZ

- PAKIET 2

- Odczynniki do immunochemii z dzierżawą aparatu

- A.   Formularz asortymentowo - cenowy

| Lp | Nazwa odczynnika | Jednostka miary | Ilość | Cena 1 szt. kuwety, jeżeli nie jest uwzględniona w kosztach odczynnika | Ilość oznaczeń w 1 opak. | Cena netto 1 opak. | Stawka VAT w % | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do TSH – opakowanie mniejsze lub równe 400 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik do fT3 – opakowanie mniejsze lub równe 200 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik do fT4 – opakowanie mniejsze lub równe 200 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik do PSA – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik do free PSA – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odczynnik do HbsAg – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | HCVAb – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Toxoplazmoza IgM – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Toxoplazmoza IgG – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | HIV Ag/Ab- opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Troponina I lub T- opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 11600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | B-HCG - opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | CEA- opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Anty HBs - opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ferrytyna - opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Witamina B12 – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń- termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rubella IgM - opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń, termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Anty CCP–opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RubeLLa IgG- opakowanie mniejsze lub równe 100- termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pro-BNP – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń – termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CA125 – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń, termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wit. 25-OH D3 opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń, termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Prokalcytonina- opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń, termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anty-TPO-opakowanie mniejsze lub rowne 100 oznaczeń, termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | Oznaczenia | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Anty – TG – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń, termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | HE4 – opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń, termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Covid – 19 przeciwciała IgG - opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń, termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Covid – 19 przeciwciała IgM - opakowanie mniejsze lub równe 100 oznaczeń, termin ważności po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące | oznaczenia | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kalibratory,kontrole i materiały zużywalne na podaną liczbę badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Bufory na podaną liczbę badań | oznaczenia | 76500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dzierżawa analizatora immunoenzymatycznego | miesiąc | 36 | nie dotyczy |  |  |  |  | nie dotyczy |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |

Warunki graniczne dla odczynników

- Odczynniki gotowe do, użycia posiadające znak CE.

- Karty charakterystyk dla oferowanych odczynników w pliku pdf w języku polskim.

Warunki graniczne aparatu do immunochemii

- Oferowane urządzenia muszą zapewniać na koszt oferenta współpracę z laboratoryjnym systemem informatycznym ATD Software w zakresie dwukierunkowej transmisji danych.

- Analizator immunodiagnostyczny wyposażony w zewnętrzne urządzenia zasilania awaryjnego UPS.

- Metoda chemiluminescencyjna oznaczeń.

- Pełna automatyzacja analiz.

- Wydajność maksymalna – co najmniej 90 analiz na godzinę.

- Czas wykonywania oznaczenia Troponiny nie dłuższy niż 20 min. Pozostałych badań do 40min.

- Automatyczna kontrola odczynników i pozostałych materiałów niezbędnych do wykonywania analiz przed jej wykonaniem.

- Pobieranie materiału badanego z próbki pierwotnej.

- System pracy 24-godziny.

- Możliwość dostawienia próbek "cito" w każdym momencie pracy aparatu, próbka priorytetowa.

- Ilość pozycji na próbki badane – minimum 65.

- Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, muszą pochodzić od tego samego producenta.

- Ciągły dostęp do materiału badanego w analizatorze, możliwość ciągłego dostawiania i wyjmowania próbek (z wyjątkiem momentu aspiracji około 2 min).

- Ilość chłodzonych pozycji na karuzeli odczynnikowej minimum 25.

- Czujnik przepełnienia ścieków i braku odczynników.

- Objętość martwa próbki w mikrokubku nie większa niż 50 ul.

- Układ dozujący z detektorem skrzepów i pęcherzyków powietrza oraz monitorowaniem spienienia odczynników.

- Eliminacja efektu przenoszenia „carry – over” do poziomu nieistotnego klinicznie ≤ 0,1 ppm dla testów WZW i HIV przez zastosowanie końcówek jednorazowych, bądź innej technologii.

- Codzienna kontrola wewnętrzna wykonywana przy użyciu materiału kontrolnego wieloparametrowego niezależnego producenta dla: TSH, fT3, fT4, PSA, free PSA, bHCG, CEA, ferrytyna, CA125, Wit. 25-OH D3, anty-TG, anty-TPO, witamina B12.

- Identyfikacja odczynników oraz próbek przez analizator za pomocą kodu kreskowego, możliwość monitorowania przez analizator ilości testów w opakowaniu.

- Trwałość odczynników po otwarciu min. 3 miesiące.

- Możliwość załadunku odczynników na pokład bez przerywania cyklu analitycznego.

- Wszystkie materiały zużywalne do analizatora, niezbędne do wykonania badań, kontroli, kalibracji itp. typu: kuwety, naczynka reakcyjne probówki bez konieczności mycia i odzyskiwania.

- Możliwość wykonania pojedynczych próbek i serii.

- Możliwość wykonywania badań „cito” w trakcie wykonywania badań rutynowych.

- Aparat wyposażony w monitor z ekranem dotykowym o przekątnej min. 17".

- Analizator powinien posiadać program kontroli jakości wraz z możliwością sporządzania kart kontroli za określony przedział czasowy.

- Archiwizacja danych.

- Wbudowany system kontroli jakości.

- Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym i siecią – dwukierunkowa transmisja danych.

- Zapewnienie autoryzowanego przez producenta w/w analizatora serwisu.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy na koszt wykonawcy obejmujący naprawy, części zamienne, dojazd, inżyniera serwisu oraz zapewnienie przeglądu technicznego łącznie z wpisem do paszportu minimum 1 raz w roku w trakcie umowy.

- Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy.

- Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze do 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii, w dni świąteczne do 48 h.

- Możliwość telefonicznej konsultacji problemów technicznych z inżynierem serwisowym codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 21:00, soboty 8:00 – 13:00.

- Stabilność kalibracji jednej serii danego odczynnika minimum 3 tygodnie przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie analizatora.

- Odczynniki, kalibratory i kontrole dedykowane nie wymagające rekonstytucji (dozwolone rozmrażanie).

B.   Jakość – kryterium do oceny ofert

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trwałość odczynników po otwarciu min. 3 miesiące (dopuszcza się okresowe przechowywanie odczynników w lodówce zewnętrznej) | TAK – 10,00 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Trwałość krzywej kalibracyjnej nie mniej niż 21 dni potwierdzone zapisami w ulotkach odczynnikowych zgodnie z zaleceniami producenta testu | TAK – 10,00 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Wszystkie kalibratory nie wymagające rekonstytucji | TAK – 5,00 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Końcówki jednorazowe do aspiracji materiału badanego i odczynników | TAK – 5,00 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Wykonawca zapewni udział laboratorium w międzynarodowej kontroli jakości | TAK – 5,00 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Interpretacja wyniku o jednoznacznie określony punkt odcięcia, bez wyników granicznych (szara strefa) dla testów HIV, HbsAg i HCVAb. | TAK – 5,00 pkt NIE – 0 pkt |  |

…................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do składania  
  							      	     							    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy