specyfikacja warunków zamówienia

zAMAWIAJĄCY:

###### Wielkopolskie Centrum Onkologii

###### ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej Pzp na dostawy pn.

Zakup i dostawa środków czystościowych

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: www.platformazakupowa.pl

Nr postępowania: 135/2023

Poznań, dnia 29.12.2023

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

###### Wielkopolskie Centrum Onkologii

###### ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

tel.: 61/88 50 500,  faks: 61/85 21 948

REGON: 000291204, NIP: 778-13-42-057

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.: 61/88 50 643 (644), faks: 61/88 50 698

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wco

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@wco.pl

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w następujących załącznikach do SWZ tj.:

- załącznik nr 5 do SWZ – klauzula obowiązku informacyjnego – uczestnik postępowania,

-  załącznik nr 6 do SWZ – klauzula obowiązku informacyjnego – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy,

Strony zobowiązują się do wypełnienia obowiązków informacyjnych względem osób realizujących umowę.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych   o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp

- Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - nie dotyczy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności - nie dotyczy.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa środków czystościowych do siedziby Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przy ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39830000-9: Środki czyszczące

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

- Szczegółowy asortyment artykułów zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym jednocześnie Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

- WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje, że nie wymaga odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.

- PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji całego zamówienia wynosi: 12 miesięcy

- Dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi telefonicznie lub faxem w okresie trwania umowy.

- Termin dostawy maksymalnie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia faxem, mailem lub telefonicznie.

- Dostawy w godzinach 8:00 do 14:00 do magazynu WCO.

- Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCĄ ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/wco lub w przypadku wystąpienia problemów technicznych poprzez pocztę elektroniczną (zaopatrzenie@wco.pl).

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,

  - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)  ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się    o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty  w postępowaniu.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się numerem postępowania.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- INFORMACJE O SPOSPBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST.1,    ART. 66 I ART. 69

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji niż opisany w rozdziale IX.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ       Z WYKONAWCAMI

- Sprawy merytoryczne – Katarzyna Jeżewicz tel. 61/88 50 719, mail katarzyna.jezewicz@wco.pl

- Sprawy proceduralne – Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia – Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Tatiana Malinowska, tel. 61/88 50 643, ….644, …911,     fax 61/88 50 698, adres e-mail: zaopatrzenie@wco.pl

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. po. 523, 1292, 1559 i 2054)

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa   w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r., poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.   o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału   w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

      - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 ustawy Pzp.

      - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o ile dotyczy, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,     w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy     w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1)	może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2)	podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

4.    Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.  W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Nie dotyczy.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  10.02.2024 .Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 	Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Na zawartość oferty składa się:

  - wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,

  - wypełniony formularz cenowy (OPZ) stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

- Do oferty należy dołączyć:

  - oświadczenie, o którym mowa w pkt. XIV ust.1 SWZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,

  - stosowne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy),

  - przedmiotowe środki dowodowe:

  - Opisy techniczne, foldery/ulotki, fotografie, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzające parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami- pakiet nr 1; 2; 6; 7; 8;

  - Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania- pakiet nr 1; 4; 5

  - Karty charakterystyki produktu- pakiet nr 1; 2; 4; 5; 7; 8

  - Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z aktualną Ustawą oraz Dyrektywą o wyrobach medycznych- pakiet nr 3; 4

  - Badania potwierdzające działanie bójcze preparatu- pakiet nr 3

  - Badania potwierdzające działanie bójcze preparatu- bakterie, wirusy, prątki, grzyby- pakiet nr 4

  - Próbki- pakiet nr 5 pozycja 1 i 2- 1 litrowe opakowanie; pakiet nr 6 poz. 5- 1 sztuka pada;

Próbki należy dostarczyć do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego ul. Garbary 15, 61-866 Poznań z dopiskiem „Próbki – pakiet ……….-  postępowanie 135/2023. ”

- Do oferty zaleca się dołączyć:

  - odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii poświadczonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona w języku polskim na podstawie załączników niniejszej SWZ, dla których Zamawiający określił wzory  w formie formularzy, które powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego..    i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w  instrukcji na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ obliczoną na podstawie Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, który jest integralną częścią oferty.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ oraz ewentualne rabaty.

- Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

  - Przedmiotowe środki dowodowe zostały określone w części XVIII pkt. 4 ppkt. 3 niniejszej SWZ.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

  - Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez www.platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/wco do dnia 12.01.2024 do godziny 9:00.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (www.platformazakupowa.pl) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert następ w dniu 12.01.2024 o godzinie 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena (C) – waga kryterium 100 %;

- Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

- Cena (C) – waga 100 %

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x waga x 100

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO   WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 	w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie	podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane).

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu   o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6.	Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.    1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Akceptuję:                                                                                       Zatwierdzam:

Załączniki do SWZ:

załącznik nr 1  - formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu (wzór)

załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Formularz cenowy

załącznik nr 4 – wzór umowy

załącznik nr 5 - klauzula obowiązku informacyjnego – uczestnik postępowania

załącznik nr 6 - klauzula obowiązku informacyjnego – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane 																		w związku z realizacją umowy.

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................................

adres: ul. ...........................................................................................................................

miejscowość, kod pocztowy ..…………………………..…………………………………….

województwo ……………………………………………………………………………………

telefon ...............................................................................................................................

adres e-mail: …………………............................................................................................

NIP................................................REGON.........................................

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania: .......................................................................................................

tel................................ adres e-mail: ………..………………..............................

Przedmiot oferty: Zakup i dostawa środków czystościowych (nr postępowania 135/2023)

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

….……………………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………..

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu.

- Cena oferty ustalona zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty:

(należy powielić tyle razy ile pakietów)

Pakiet nr ………..

............................. zł netto słownie: ..............................................................................

............................  zł brutto słownie: ..............................................................................

- Oświadczamy, że dostawa będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego a jednostkowe dostawy zrealizujemy w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Oświadczamy, że towar będący przedmiotem zamówienia jest zgodny z Polskimi Normami, najwyższej jakości.

- Akceptujemy warunki płatności. Termin zapłaty w ciągu 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

- Oświadczamy, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę/nie powierzę* podwykonawcom.* Niewłaściwe skreślić.

- W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie części zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami i zasadami postępowania, w tym realizacji zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag.

- Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w niniejszym postępowaniu      i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).

- Oświadczamy, że :

wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

wybór oferty  prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego ……………….…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

-  wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku ……..…………………………………………..…………………………… ………………………………………………………………………………………………….

-   stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie - …………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest zgłoszony do Urzędu skarbowego i widnieje w wykazie podatników VAT na stronie internetowej ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl, jeśli taki wymóg wynika z Ustawy o VAT.

- Oświadczamy, iż jesteśmy upoważnieni do reprezentowania firmy.

# W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść stanowi załącznik do SWZ, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr __________ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Informacja

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Odpowiedź:

Wykonawca jest: (właściwe zakreślić)

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ inny rodzaj

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2 do SWZ

| Opis przedmiotu zamówienia – FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr 1 L.p. Asortyment Ilość Jm. Ilość j.m. Nazwa producenta/nr katalogowy Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto 1 Mopy dwustronne 800 szt 2 Mopy jednostronne 3500 Szt. 3 Mopy jednostronne- mikrofaza z kieszeniami 300 Szt. 4 Wózki pojedyncze na odpady 5 Szt. 5 Wózki potrójne na odpady 3 Szt. 6 Wózki do sprzątania 3 Szt. 7 Wózki do sprzątania 4 Szt. 8 Wózki do sprzątania 1 Szt. 9 Przykrywka do wózka 20 Szt. 10 Kuwety do mopów dwustronnych 20 Szt. 11 Przykrywy do kuwet 20 szt 12 Klipsy do wózków 300 Szt. 13 Uchwyt do mopa 20 Szt. 14 Mop 20 Szt. 15 Prasa pionowa 5 Szt. 16 Wiadro 10 Szt. 17 Przykrywa do wiadra 10 Szt. 18 Ściągaczka okienna 10 Szt. 19 Ściągaczka podłogowa+kij 10 Szt. 20 Skrobaczka 10 Szt. 21 Tablice ostrzegawcze 10 Szt. 22 Kij+nakładka do mopa 10 Szt. 23 Zestaw do zamiatania 5 Szt. RAZEM Mopy dwustronne Ilość - 800 szt. Mopy płaskie, dwustronne z zamkniętymi( podwiniętymi) frędzlami, min.67 % bawełny, poliester 33 %, mikrofaza. Temp. prania do 95 C i wytrzymałe do 300 prań . Dezynfekcja termiczna 110 C. Tkany nie szyty- 40 tkań. Wewnątrz mopa pętelki ( poliester, bawełna ), Na obrzeżach mopa pętelki ( mikrofaza ). Wysokość pętelki mopa 20 mm ,( tolerancja +,- 5 mm). 4 kieszenie wzmacniane wkładkami gumowymi. Zakończone bawełnianą lamówką. Mop oznakowany datą produkcji , przepisem prania oraz nazwą Wielkopolskie Centrum Onkologii Waga mopa 225 g. Szerokość - 24 cm ( +- 5 mm). Długość – 46,5 cm. Mopy dekatyzowane. Mopy jednostronne Ilość – 3500 szt. Waga mopa -170 g. Mopy płaskie z zamkniętymi frędzlami( podwiniętymi) wewnątrz, na zewnątrz otwarte frędzle, tkany nie szyty. Minimum 15 tkań. 14,3 cm szerokości, długości 40 cm, szerokość kieszeni -12 cm,( tolerancja +- 5 mm). Ścieralność max. 3,5 %, wzmocnione gumką, wielokrotnego kontaktu, w składzie poliester 60% i min. 10% bawełny, temp. prania do 95 C0 i temperatura suszenia 110 C0 wytrzymałość do 300 prań. Chłonność 350%, kurczliwość max 2,5 %. Zakończone bawełnianą lamówką, tasiemka w kolorze niebieskim lub czerwonym. Mopy do systemu Sprint. Rodzaj tkania wewnętrznych rzędów pętelek zapewniający brak możliwości wyciągnięcia nitki z tkaniny. Kieszenie mopa posiadające wzmocnienie z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, przeszyte w tym samym miejscu co lamówka. Mopy dekatezywane. Oznakowane datą produkcji, przepisem prania, oraz nazwą Wielkopolskie Centrum Onkologii Mopy jednostronne- mikrofaza z kieszeniami Ilość – 300 szt. 40 cm szerokości. Skład: mikrofaza Kieszenie częściowo rozcięte (dla lepszego odpływu wody), wzmocnione gumką. Temp. prania do 95 C i wytrzymałość 350 prań. Zakończone bawełnianą lamówką. Mopy do systemu Sprint. Mopy dekatyzowane. Wózki pojedyncze na odpady Ilość – 5 szt. Konstrukcja wózka chromowana na kółkach o średnicy 75 mm, z górną plastikową przykrywą, dolna podpórka- ruszta chromowane. Przykrywa wózka otwierana pedałem. Przykrywa wzmocniona metalem, zapobiegająca pękaniu przykrywy. Możliwość zamocowania worka o pojemności 120 l przy pomocy dodatkowej gumy. Wymiary 39 x 46 x 96 cm. Wózki potrójne na odpady Ilość – 3 szt. Konstrukcja wózka chromowana na kółkach o średnicy 75 mm, z górną plastikową przykrywą, dolna podpórka- ruszta chromowane. Przykrywa wózka otwierana pedałem. Przykrywa wzmocniona metalem, zapobiegająca pękaniu przykrywy. Możliwość zamocowania worka o pojemności 120l przy pomocy dodatkowej gumy. Wymiary 108 x 46 x 96 cm( szer. X gł. X wys.) Kółka 75 mm. Wózki do sprzątania konfigurowany Ilość – 3 szt. Wymiary - 121 szer., 57 cm. -głębokość , - 112 cm wysokość, Wózek wyposażony w 3 wiaderka 6 l z przykrywami, 3 kuwety, 2 pokrywy na kuwety 15 l. Modół na odpady z możliwością podnoszenia do góry celem zmniejszenia rozmiarów wózka. Konstrukcja wózka chromowana na kółkach 4 x 125 mm, , 2 x maszt ze śrubami 16215, 6 x trawers dwustronny, antracyt, 2 x stabilizator gładki antracyt, 5 x osłona gładka na trawer, 2x pojemnik 5l, 2 x pojemnik 15 l, 1 x odbojniki plus zestaw zestaw Equipe, 1x zestaw odpinany Plus KLF,125 mm, 1 x stabilizator krótki plus HR, 2 x 40 l 1 x Rama składana 1 x 40 l, żółta 1 x Rama składana 1 x 40 l, czerwona 1 x Płyta podstawowa L, 2 maszty, 4 kółka 125 mm 1 x Rama składana 1 x 70 l, niebieski Kij z nakładką do mopa podwójnego – 3 szt. Wózki do sprzątania typu Variant 27 lub równoważny Ilość – 4 szt. Wymiary - 125 szer., 68 cm. -głebokość , - 110 cm wysokość, stal szlachetna Wózek wyposażony w 3 wiaderka 6 l z przykrywami- żółte, czerwone, niebieskie, Podstawa II, kółka 100 mm, 2 x Rama do kuwety M, 3 x kuweta M, 1 x wiadro 17 l niebieskie, 1 x wiadro 17 l czerwone, 1 x mocowanie prasy star, 1 x mocowanie kija II, 1 x rama 2 x 70 l do zawieszenia, 1 x Ruszt II do zawieszenia, 1 x Prasa VK 4 czerwona Kij z nakładką do mopa pojedynczego Wózki do sprzątania typu Equipe H3 hotelowy lub równoważny Ilość – 1 szt. Wymiary - 83 szer., 57 cm. -głębokość , 136 cm -wysokość, 1x Podstawa l, 3 maszty, 4 kółka 125 mm, 1 x odbojniki 4 szt. żółte, 2 x stabilizator lewy, 2 x stabilizator lewy, 9 x Trawers dwustronny, antracyt, 2 x mocowanie półek, stal szlachetna, 2 x półka , 2 x listwa profilowa do półki, 1 x ścianka tylna 2 x ścianka boczna, 4 x listwa narożna profilowa, 2 x pojemnik 5l antracyt, 2 x osłona na trawers, 8 x osłona gładka ma trawers. Przykrywa do wózka Meditrans Ilość- 20 szt. w kolorach- niebieskie, zielone, żółte, czerwone, antracytowe. Kuwety do mopów dwustronnych Ilość - 20 szt. Wymiar – 28 x 53 x 18 cm. Antracytowa, odporna na dezynfekcję. Zamykana hermetyczna przykrywą, posiada 4 klipsy zamykające. Przykrywy do kuwet do mopów dwustronnych+ klips do kuwet Ilość - 20 szt. Wymiar – 28 x 53 cm. Odporna na dezynfekcję. Przykrywa hermetyczna, posiada 4 klipsy zamykające. Klipsy do wózków przytrzymujące worki polipropylenowe Ilość- 300 szt. Uchwyt mopa podstawowego –kompatybilny do pozycji 12 Ilość – 20 szt. Mop typu Ceran do uchwytu mopa podstawowego Ilość- 20 szt. Wymiary- 42 cm. Prasa pionowa VK 4 do wózka Variant Ilość- 5 szt. Prasa do wózka na mopy pojedyncze wraz z wkładem kauczukowym. Wiadro 6 l z przykrywką Ilość- 10 szt. Kolor- żółty, czerwony, niebieski Wymiary- 17 x 27 x 22 cm ( szer. X gł. X wys.) Przykrywa do wiadra 6 l Ilość- 10 szt. Kolor- żółty, czerwony, niebieski Przeznaczone na wiaderko o wymiarach- 17 x 27 x 22 cm ( szer. X gł. X wys.) Ściągaczka okienna Ilość- 10 szt. Ściągaczka podłogowa + kij Ilość- 10 szt. Skrobaczka Ilość- 10 szt. Tablice ostrzegawcze Ilość- 10 szt. Tablica w kolorze żółtym do ustawienia na podłodze z napisem „Uwaga śliska podłoga”. Kij + nakładka do mopa pojedynczego Ilość- 10 szt. Szerokość- 40 cm Kij-aluminiowy teleksowany 1 400 mm, uchwyt kolorowy Zestaw do zamiatania Ilość- 5 szt. Stylisko z szufelką, kuwetą i miotłą, pojemnik i miotła na długim kiju, przestawny haczyk do zawieszenia. Pakiet nr 2 L.p. Asortyment Ilość Jm. Nazwa producenta/nr katalogowy Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto 1 Środek do codziennego mycia i pielęgnacji powierzchni nad podłogowych 800 l 2 Środek do codziennego mycia i konserwacji podłóg 400 l 3 Środek do codziennego mycia urządzeń sanitarnych 600 l 4 Środek do codziennego mycia w automatach czyszczących 100 l 5 Środek do okresowego mycia w automatach czyszczących 20 l 6 Środek do czyszczenia gresu, usuwania soli z podłóg i wykładzin tekstylnych 300 l 7 Preparat czyszczący do usuwania tłustych plam i czyszczenia zabrudzeń typu Powerhouse 100 l 8 Preparat czyszczący i pielęgnujący do metalu stali nierdzewnej 200 l 9 Preparat myjąco- dezynfekujący do podłóg homologicznych winylowych 60 l Razem Środek do codziennego mycia i pielęgnacji powierzchni nad podłogowych Ilość płynu/ koncentratu – 800 l Maksymalna wielkość opakowania – 1 l i 5 l Koncentrat o wysokim stężeniu roboczym- 0,25%- 2% Do wszystkich zmywalnych powierzchni takich jak szkło, meble, marmur, tworzywa sztuczne. Idealny do powierzchni takich jak szkło, meble, marmur, tworzywa sztuczne, emalia, homogeniczne powierzchnie winylowe, wykładziny ścienne Produkt sprawdzony ekologicznie, ulega biodegradacji, nie zawiera fosforanów, nie pozostawia smug ani zacieków. Preparat w kolorze niebieskim, zawiera alkohol etylowy, alkohole C7- C11 etoksylowane, mieszaninę substancji zapachowych pH = neutralne Posiadający zaświadczenie niezależnego, uprawnionego podmiotu, potwierdzając, że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Oferent zobowiązany jest dostarczyć system dozowania. Środek do codziennego mycia i konserwacji podłóg Ilość płynu / koncentratu – 400 l Maksymalna wielkość opakowania- 1 l i 5 l Koncentrat o wysokim stężeniu roboczym- 0,25%- 2 % pH- neutralne Gęstość- 1,00- 1,31 g/cm3 Produkt sprawdzony ekologicznie, ulega biodegradacji, nie zawiera fosforanów, zawiera do 2% polimerów rozpuszczalnych we wodzie. Neutralny środek do mycia i pielęgnacji wodoodpornych posadzek, błyszczących, zabezpieczonych i niezabezpieczonych akrylami podłóg, nie uszkadzający warstw ochronnych , homogeniczne powierzchnie winylowe, wykładziny ścienne. Możliwość zastosowania do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, nie pozostawia smug. Preparat w kolorze zielonym. Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki rozpuszczalne we wodzie .Posiada właściwości antypoślizgowe. Preparat myjący i konserwujący posadzkę w jednym cyklu pracy. Oferent zobowiązany jest dostarczyć system dozowania. Posiadający zaświadczenie niezależnego, uprawnionego podmiotu potwierdzającego, że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. 3.Środek do codziennego mycia urządzeń sanitarnych Ilość płynu / koncentratu – 600 l Maksymalna wielkość opakowania – 1 l i 5 l Koncentrat o wysokim stężeniu roboczym- 0,2%- 1 % Wartość pH nie rozcieńczonego- 0,5 - 1,0. Gęstość w 20 0C ( g/cm3)-1,00- 1,05 Do wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, usuwający osady wapienne, moczowe, resztki mydła, zapobiegający odkładaniu się kamienia. Preparat w kolorze czerwonym lub różowym. Nie zwiera kwasu solnego. Oparty na kwasie fosforowym i amidosulfonowym do 8 % oraz alkohole C7-11 etoksylowane. Preparat nie może uszkadzać powierzchni chromowanych, emalii i stali nierdzewnej. Oferent zobowiązany jest dostarczyć centralny system dozowania. Posiadający zaświadczenie niezależnego, uprawnionego podmiotu potwierdzają, że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Środek do codziennego mycia w automatach czyszczących Ilość płynu / koncentratu – 100 l Maksymalna wielkość opakowania – 1 l i 5 l Koncentrat o wysokim stężeniu roboczym- 0,25%- 2 % pH- neutralne Gęstość- 0,99- 1,01 g/cm3 Koncentrat czyszczący do wszystkich rodzajów automatów czyszczących, do podłóg powlekanych, nie powlekanych, kamieni, wykładzin gumowych , homogeniczne powierzchnie winylowe. Posiada właściwości nisko pieniące i antypoślizgowe. Zawiera w składzie alkohole C9- 11, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane. Zastosowanie również do pracy manualnej. Oferent zobowiązany jest dostarczyć centralny system dozowania. Środek do okresowego mycia w automatach czyszczących Ilość płynu / koncentratu – 20 l Maksymalna wielkość opakowania –1 l i 5 l pH- 13,5 +/-0,5 Gęstość 1,05- 1070 g/cm3 Środek do maszynowego mycia podłóg gruntownego jak i codziennego. Skutecznie usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po wózkach i butach. Preparat stosowany w stężeniu 2 do 10 %, zawiera wodorotlenek potasu, i metakrzemian disodu. Środek do czyszczenia gresu, usuwania soli z podłóg i wykładzin tekstylnych Ilość – 300 l Maksymalna wielkość opakowania – 5 l Preparat do czyszczenia podłóg z gresu, kamienia naturalnego, kamienia sztucznego, płytek ceramicznych, neutralizujący zanieczyszczenia alkaliczne i skutecznie usuwający osady z soli z powierzchni twardych podłogowych oraz wykładzin, także na powierzchniach przemysłowych. Głęboko penetrujące działanie na bazie kwasu fosforowego. Do użytku maszynowego i ręcznego. Gęstość w 20 0C ( g/cm3)-1,15- 1,17 Środek powinien zawierać kompozycje zapachowe. pH 1,0 +/-0,5 Preparat czyszczący do usuwania tłustych plam i czyszczenia zabrudzeń typu Powerhouse lub równoważne Ilość płynu/ koncentratu – 100 l. Maksymalna wielkość opakowania– 1 l Preparat czyszczący do powierzchni zmywalnych. Do usuwania oleistych plam po pisakach, kredkach, paście do butów, śladach po obuwiu, maśle, śmietanie, woskach i smole, sadzach oraz innych uporczywych plamach. Stosowany również do odtłuszczania stali nierdzewnej. Do zastosowania na blatach, stołach, ścianach, drzwiach, powierzchniach filtrów wentylacyjnych, windach, podłogach. Usuwa plamy z tkanin i dywanów. Środek gotowy do użycia, pojemnik ze spryskiwaczem. Preparat czyszczący i pielęgnujący do metalu stali nierdzewnej Ilość płynu/ koncentratu – 200 l Maksymalna wielkość opakowania–600 ml pH- 9-11 Gęsta pianka o łagodnym, cytrynowym zapachu, która jednocześnie czyści, pielęgnuje i poleruje. W formie aerozolu pod ciśnieniem. Pozostawia lekką, nietłustą powłokę ochronną. Nie pozostawia smug. Preparat do stali nierdzewnej, chromu, aluminium, emalii, ceramiki i laminowanych tworzyw syntetycznych. Preparat myjąco- dezynfekujący do podłóg homologicznych winylowych Ilość płynu/ koncentratu – 60 l Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni zawierający substancję aktywną — glukoprotaminę. Nie zawierający aldehydów oraz QAV. Posiadający doskonałą tolerancję materiałową, silne właściwości myjące z bezpieczeństwem w obszarach wysokiego ryzyka, przeznaczony do podłóg homologicznych winylowych. Preparat posiada szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), a także Adeno, Vaccinia, Herpes, Rota. Posiadający możliwość zastosowania do metali(mosiądzu, poliwęglanów, podłóg z linoleum, wysoka tolerancja materiałowa, silne właściwości myjące w obszarach wysokiego ryzyka. Możliwość stosowania za pomocą automatów dozujących lub mycia ręcznego. Opakowanie 6l. Ceny należy podać za 1 l płynu. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do każdej pozycji: Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania Karty Charakterystyki Produktów. W przypadku negatywnego odczucia i przykrego samopoczucia i stwierdzenia szkodliwości środka dla zdrowia chorych i personelu zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany środka w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron. W ramach umowy, w ramach ceny pakietu oferent do pozycji 1,2,3,4 zamontuje we wskazanym miejscu na terenie WCO w tym też na filiach – Kaliszu i Pile, łącznie w użytkowanie 16 zamykanych urządzeń dozujących - mieszaczy automatycznych o pojemności 5 l. do podłączenia max. 4 produktów każdy. Oferent mieszacze te odda w nieodpłatne użytkowanie. Oferent zapewni również serwis, ustawianie stężenia płynów, przeglądy, regulację okresową urządzeń dozujących na czas trwania umowy. Urządzenie zamontuje w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Dozowniki będą podłączone do ujęć wody dla każdego rodzaju środka myjącego o stężeniu roboczym 0,25 % - 4 %. Oferent zapewni okresowe szkolenie pracownikom sprzątającym w zakresie zastosowania opisanych środków. Pakiet nr 3 L.p. Asortyment Ilość Jm. Nazwa producenta/nr katalogowy Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto 1 Płyn do ręcznego mycia naczyń w dziale żywienia 800 l 2 Płynny koncentrat do mycia pieców konwekcyjno-parowych, grilli, patelni 60 l 3 Płynny intensywny środek czyszczący do powierzchni kuchennych 300 l 4 Płynny środek myjąco-dezynfekujący do powierzchni kuchennych 150 l 5 Środek dezynfekcyjny do powierzchni i urządzeń kuchennych 50 l 6 Środek do pielęgnacji i czyszczenia stali nierdzewnej 50 l Razem Płyn do ręcznego mycia naczyń w dziale żywienia Ilość- 800 l Płyn do ręcznego mycia naczyń o gęstej konsystencji, zawierający anionowe 5-15% środki powierzchniowo czynne ulegający biodegradacji; zalecane stężenie robocze 0,4ml (0,04%) na 1l wody; gęstość 1-1,2 g/cm³; pH 6,0-7,0. Płyn o przyjemnym zapachu (substancja zapachowa linalol posiadający składniki niepowodujące wysuszenia skóry, łagodny dla dłoni, nie wymaga zakładania rękawic ochronnych). Produkt biodegradowalny zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004. Dozowanie za pomocą urządzeń dozujących. Opakowanie - kanister 10 l. i 1 l. Płynny koncentrat do mycia pieców konwekcyjno-parowych, grilli, patelni. Ilość- 60 l Opakowanie o pojemności do 0,75l ze spryskiwaczem. Płynny środek do usuwania trwale przypalonych tłuszczy (grill), mający zastosowanie w piecach konwekcyjno-parowych, rusztach wykonanych ze stali nierdzewnej. Właściwości : preparat o działaniu samoczynnym – bez szorowania, zawartość wodorotlenku potasu 10-<25%, pH ok.14+/- 0,5, gęstość 1,26 g/cm³.+/- 0,005 g/cm3 Koncentrat. Stosowanie ręczne. Rodzaj opakowania: butelka ze spryskiwaczem . Płynny intensywny środek czyszczący do powierzchni kuchennych Ilość- 300 l Pojemność maksymalna- 10 l kanister Środek do ręcznego mycia powierzchni podłóg z terakoty, ścian z glazury w pomieszczeniach kuchennych do zmywania powierzchni zanieczyszczonych tłustymi i silnymi zabrudzeniami stosowany do różnych rodzajów wodoodpornych podłóg oraz powierzchni tj. ściany, sufity, blaty szafki, urządzenia kuchenne w przetwórstwie spożywczym na bazie wodorotlenku sodu 1-2% i kumenosulfonianu sodu 1-10%. Zawartość niejonowych środków powierzchniowo czynnych <5%; pH 13- 13,6; gęstość 1,08- 1,09/cm³. Nie powoduje podrażnienia skóry i górnych dróg oddechowych. Stosowany w rozcieńczeniu 0,5-2% za pomocą urządzeń dozujących. Płynny środek myjąco-dezynfekujący do powierzchni kuchennych Ilość- 150 l Pojemność- 10 l Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń kuchennych (kuchenek) mających kontakt z żywnością usuwający tłuszcz i brud mający zastosowanie do powierzchni podłogowych i ponad podłogowych (ściany, blaty, szafki, stoły). Preparat musi posiadać wysoka tolerancję materiałową, nie wymagający spłukiwania Działanie myjące i dezynfekcyjne na bakterie, drożdżaki, wirusy osłonkowe ( w tym: HIV, HBV, HCV); czas reakcji 15min. (1% roztwór na bakterie, grzyby i wirusy osłonkowe w tym HIV, HBV, HCV); spektrum działania B, F, V. Produkt niezawierający substancji zapachowych i barwników. Produkt zawierający substancję czynną: chlorek didecylodimetyloamonium. Dozowanie 5-10ml/l; pH roztworu 9,4; gęstość 0,99g/cm³. Dozowanie za pomocą urządzeń dozujących. Wymagane badania potwierdzające spektrum bójcze preparatu. Środek dezynfekcyjny do powierzchni i urządzeń kuchennych Ilość- 50 l. Opakowanie- do 0,75l. Płynny alkoholowy (etanol 25%; propan-1-ol 25-50%) gotowy do użycia środek do szybkiej dezynfekcji umytych powierzchni stołów roboczych, sprzętu kuchennego i miejsc trudnodostępnych w obiektach zbiorowego żywienia. Nadający się do stali nierdzewnej, szkła, ceramiki oraz innych powierzchni odpornych na alkohole. Wartość pH 6,5-7,5; gęstość 0,89 g/cm³. Działanie bakteriobójcze, grzyby i wirusobójcze w czasie kontaktu do 15 sekund. Preparat w butelce ze spryskiwaczem do zastosowania ręcznego. Wymagane badania potwierdzające spektrum bójcze preparatu. 6.Środek do pielęgnacji i czyszczenia stali nierdzewnej. Ilość- 50 l. Opakowanie- do 0,75l. Usuwający smugi i plamy, zabezpieczający przed zaciekami wodnymi, odciskami palców, pielęgnacja stali nierdzewnej. Zawartość olejku parafinowego min. 30%, Gęstość 0.85 g/cm3 Koncentrat w butelce ze spryskiwaczem do zastosowania ręcznego. Ceny należy podać za 1 l płynu. Uwagi dodatkowe: 1. Do oferty należy dołączyć Karty Charakterystyki i ulotki produktowe lub etykiety z dokładnym opisem zastosowania oferowanych środków . 2. Wymagane badania potwierdzające spektrum bójcze preparatu, pozwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego . 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań laboratoryjnych oferowanych środków na zgodność ze specyfikacją na koszt dostawcy, dwukrotnie w ciągu trwania umowy. 4. Oferowane produkty nie mogą zawierać NTA oraz muszą być przeznaczone do obiektów zbiorowego żywienia. 5 Wszystkie środki powinny ulegać biodegradacji minimum 90%. 6. Opakowania bezzwrotne, oryginalnie zamknięte. 7 Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z umowy w przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości dla pacjentów, jak również w przypadku braku skutecznego działania właściwego środka. 8. Zamawiający wymaga przeprowadzenia okresowych szkoleń dla personelu z zakresu bezpiecznego stosowania w/w środków minimum jeden raz w ciągu trwania umowy. 9. Zamawiający wymaga dostarczenia, montażu, comiesięcznych przeglądów i napraw dwóch pomp dozujących do płynu do mycia naczyń. 10. Zamawiający wymaga dostarczenia zalaminowanych instrukcji stanowiskowych na każdym oddziale. Pakiet nr 4 L.p. Asortyment Ilość Jm. Nazwa producenta/nr katalogowy Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto 1 Proszek piorąco – dezynfekujący 300 kg Razem Proszek piorąco – dezynfekujący Ilość – 300 kg Opakowanie po 20 kg Do dezynfekcji bielizny szpitalnej białej, kolorowej, tkanin syntetycznych, bawełnianych, mieszanych w tym z bloków operacyjnych. Nie zawiera fosforanów. Produkt z klasyfikacją CE . Pranie dezynfekcyjne w temp. 65 C , usuwa przykre zapachy w temp.30 C Dezaktywuje bakterie, wirusy, grzyby.( B,V,TBC, HIV, WZW ) Usuwa zabrudzenia białek i skrobi. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do każdej pozycji: Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania Kartę Charakterystyki Produktu, a także wpis do rejestru Preparatów Biobójczych Dokumenty potwierdzające działanie bójcze preparatu- bakterie, wirusy, prątki, grzyby. Pakiet nr 5 L.p. Asortyment Ilość Jm. Nazwa producenta/nr katalogowy Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto 1 Środek do usuwania starych, grubych powłok ochronnych i gruntownego czyszczenia 1000 l 2 Środek nabłyszczający do posadzek 800 l 3 Środek odnawiający zabezpieczonej polimerami powierzchni podłogowych typu San UP lub POLI 60 l 4 Środek zasadowy do czyszczenia posadzek kamionkowych 100 l 5 Środek do szamponowego prania wykładzin dywanowych 50 l 6 Środek do ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych, tapicerki meblowej 60 l 7 Środek do usuwania plam – odplamiacz do wykładzin i tapicerki 50 l 8 Środek do usuwania warstw polimerowych na sucho 50 l Razem Środek do usuwania starych, grubych powłok ochronnych i gruntownego czyszczenia Ilość płynu/koncentratu – 1000 l Maksymalna wielkość opakowania –5 l Bezbarwny, silnie działający preparat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia typu: linoleum, kamień sztuczny i naturalny, lastriko, PCV, gres, terakota i beton. Preparat będzie stosowany przed położeniem nowych warstw ochronnych oraz do gruntownego czyszczenia płytek gresowych. Stężenie od 5 – 25% Wymagany preparat niskopieniący. Środek do pracy ręcznej i maszynowej. Super silny stripper do usuwania zniszczonych powłok ochronnych, nie wymaga netralizacji Preparat powinien spełniać normy ustawy o biodegradacji środków czyszczących. Czyści szybko i gruntownie, łatwo usuwa wszystkie powłoki ochronne, woskowe, nabłyszczające i zestarzały brud. Usuwa 4- 5 warstwy za jednym razem w stężeniu 1: 5 w czasie 10-15 min. Ma przyjemny, niedrażniący zapach, dopuszczony do stosowania w szpitalnictwie w obecności chorych. Środek rozpuszczalny we wodzie, lepkość zbliżona do wody. Wartość pH 11-14, Preparat w kolorze żółty lub bezbarwnym. Nie wymaga neutralizacji. Środek nabłyszczający do posadzek Ilość płynu/koncentratu – 800 l Maksymalna wielkość opakowania –do 20 l, Wydajny preparat w kolorze mlecznym, bezwonny do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z linoleum, PCV, lastrico, betonu. Preparat tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu, bez konieczności polerowania. Posiadająca właściwości antypoślizgowe, wyrównujące i kryjące niedoskonałości podłoża. Tworzący powłokę niezmieniającą koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych, szczególnie na zniszczonych powierzchniach i w miejscach natężonego ruchu. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Zachowujący połysk na długi czas przy codziennym myciu środkami myjąco- dezynfekującymi. Ma przyjemny, niedrażniący zapach, dopuszczony do stosowania w szpitalnictwie w obecności chorych. Skład: polimery akrylowe, uretany. pH 8,3- 9,3 Produkt kompatybilny z produktem do usuwania starych powłok ochronnych z poz. 1 (tj. produkty jednej marki). Gęstość przy 20 0C- 1,030g/cm3. Wzmocniona uretanem i polimerami powłoka zabezpieczająca do posadzek – długotrwały połysk. Rozprowadza się swobodnie przy pomocy aplikatora lub mopa ręcznego. Przy nakładaniu nie tworzy smug. W składzie brak substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Zagrożenia dla człowieka : nie spełnia kryteriów klasyfikacji. Zagrożenie dla środowiska : nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: nie spełnia kryteriów klasyfikacji. Posiadający wysoką wydajność ( 2-3 l na 100 m2 ). Środek odnawiający zabezpieczonej polimerami powierzchni podłogowych typu San UP lub POLI Ilość płynu/ koncentratu- 60 l Maksymalna wielkość opakowania – 1 l do 10 l Specjalistyczny preparat 3 funkcyjny- do mycia i pielęgnacji podłóg, regeneracji powłok akrylowych, konserwacji i nabłyszczania podłóg. Emulsja samo połyskowa przeznaczona do konserwacji, a także do pielęgnacji podłóg z tworzyw sztucznych, PCV, kamienia, marmuru i paneli. Emulsja samo połyskowa do stosowania ręcznego i maszynowego. Preparat gwarantujący odnawialny połysk po froterowaniu i nie wymagający stosowania strippera. Posiadający właściwości antypoślizgowe. Preparat zapewniający powstanie warstwy ochronnej przeciwdziałającej osadzaniu się kurzu. Przeznaczony do powierzchni narażonej szczególnie na zniszczenie. Możliwość rozcieńczenia preparatu wodą lub stosowania koncentratu. W zależności od stopnia rozcieńczenia uzyskanie odpowiedniego połysku powierzchni. Stosowany metodą mopową i technologią High – Speed. Do zmywania starych warstw wymagany preparat z pozycji nr 1, wymagany produkt kompatybilny. Preparat posiadający właściwości antypoślizgowe o wartości pH -6-8 gęstość 1 -+/-0,02 g/cm³, Preparat może być również stosowany w wersji nierozcieńczonej w celu uzyskania maksymalnego połysku. Środek zasadowy do czyszczenia posadzek kamionkowych Ilość płynu/ koncentratu –100 l Maksymalna wielkość opakowania- od 5 do 10 l Preparat do pielęgnacji i gruntownego czyszczenia posadzek wykonanych z kamionki oraz mikroporowatych płytek kamionkowych, płytki antypoślizgowe, betonowe, na wszystkie powierzchnie odporne na działanie zasad. Wysoko alkaliczny preparat , przeznaczony do gruntownego mycia podłóg za pomocą maszyn szorujących i czyszczenia ręcznego. Może być również stosowany przy bieżącym czyszczeniu silnie zabrudzonych podłóg za pomocą mopów. Preparat usuwający zeskorupiały brud, sadzę, ślady po wózkach, butach. Środek do podłóg odpornych na środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie związki powierzchniowo czynne, wodorotlenek potasu 1-2%, metakrzemian disodu 1,5-2,5%, mieszanina oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, kompozycja zapachowa, barwnik. Stosowany w stężeniach od 500 do 3000 ml na 10 litrów wody do gruntownego czyszczenia. Wartości pH 11-13, gęstości 1,04 -1,06g./cm³. Środek do szamponowego prania wykładzin dywanowych Ilość płynu/ koncentratu – 50 l Maksymalna wielkość opakowania –od 1 l- 5 l Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zastosowanie do urządzeń maszynowych i czyszczenia ręcznego. Posiada właściwości konserwujące i zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu. Po wykonaniu szamponowania cząsteczki brudu usuwane są przy pomocy odkurzacza na kurz i wodę. Preparat w formie koncentratu do prania dywanów, powierzchni tekstylnych i tapicerki. Nie zawierający wybielaczy optycznych i rozpuszczalników. pH. 7-10 +/-0,5 gęstość 1,02 – 1,04 g/cm3. Do prania ręcznego i maszynowego. Stosowany w rozcieńczeniu 150-350 ml na 1 l wody. Środek do ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych, tapicerki meblowej Ilość płynu/ koncentratu- 60 l Maksymalna wielkość opakowania – od 1 l- 5 l Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin tekstylnych. Produkt niskopieniący do prania wykładzin tekstylnych, dywanów i tapicerki. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Odpowiedni do wszelkiego rodzaju urządzeń czyszczących za pomocą metody ekstrakcyjnej bądź parowej. pH -7-9 +/-0,5 gęstość >1,02 g/cm3. Stężenie od 150-250 ml/ 10 l wody. Środek do usuwania plam – odplamiacz do wykładzin i tapicerki Ilość –50 l. Pojemność –1000 ml pH- 3,5- 4,5 Gotowy preparat do czyszczenia wykładzin dywanowych, usuwania plam i przykrych zapachów z zabrudzonych wykładzin tekstylnych odpornych na działanie wody. Usuwa plamy po kawie, winie, sokach, tuszu, szminki, pasty do obuwia. Można stosować na wykładziny dywanowe, meble tapicerowane, maty, wycieraczki tekstylne. Środek do usuwania warstw polimerowych na sucho Ilość –50 l. Pojemność –5 l pH- 9,0- 11,0 Gotowy preparat do czyszczenia i usuwania warstw polimerowych bez rozcieńczania z wodą. Nadaje się do delikatnych powierzchni takich jak lakierowany parkiet, drewniana polakierowana deska, panele, linoleum, żywica epoksydowa, podłogi z PVC podłogi z kamienia sztucznego i lakierowanego, ceramiki. Zawiera propan-01-ol, alkohole, C7-11. Ceny należy podać za 1 l płynu. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do oferty do każdej pozycji: Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania Karty charakterystyki produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości zamówienia, a także możliwość zmiany preparatu w przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla chorych i personelu w ramach tego pakietu bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron. Jak również zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w sytuacji zgłoszeń ze strony pacjentów lub personelu dotyczące nieprzyjemnego zapachu. Zamawiający wymaga złożenia próbek do pozycji nr 1 i nr 2 – 1 l w tym pakiecie. Pakiet nr 6 L.p. Asortyment Ilość Jm. Nazwa producenta/nr katalogowy Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto 1 Pady okrągłe, białe 200 Szt. 2 Pady czarne do packi ręcznej ( do uchwytów typu Padboy, Podmaster ) 300 Szt. 3 Pady okrągłe - czerwone 16” 200 Szt. 4 Pady okrągłe – czerwone 19” 100 Szt. 5 Pady okrągłe –granatowo -czarne Safira- super agresywne- Domitor 300 Szt. 6 Pady okrągłe –melaminowe- piankowe 100 Szt. 7 Pady ręczne –melaminowe- piankowe 150 Szt. 8 Pad okrągłe - zielony 17” 50 Szt. Razem Pady okrągłe, białe Ilość - 200 szt. Do polerowania powierzchni zabezpieczonych polimerami oraz do wykańczania świeżo nałożonych powłok. Do maszyn do 2000 obr./min. Grubość 20 mm+- 3 mm, gramatura 712- 848g/ m2 Wysoki efekt połysku. Typ włókna poliestru, drobiny ścierne- talk, żywica, SBR/akryl Wielkość - 19”. Pady czarne do packi ręcznej ( do uchwytów typu Padboy, Podmaster ) Ilość – 300 szt. Pady do ręcznego szorowania powierzchni podłogowych i usuwania starych warstw polimerów. Szczególna długa trwałość, zawierające agresywne środki szlifujące rozmieszczone w całej objętości padu i trwale spojone z jego konstrukcją drobiny ścierne. Grubość 28 mm, +- 2,5mm, gramatura 1695-2034 g/m2. Typ włókna mieszanka poliestru, drobiny ścierne- tlenek glinu, żywica- SBR /akryl. Wymiar – 25 x 11,5 cm x 2 cm. Pady okrągłe - czerwone 16” Ilość – 200 szt. Do mycia powierzchni podłogowych za pomocą maszyn szorujących , zawierający miękki środek szlifujący. Przeznaczone do czyszczenia okresowego i bieżącego. Grubość 20 mm+- 3 mm, gramatura 915 – 1119 g/m2. Typ włókna mieszanka poliestru, drobiny ścierne- tlenek glinu, żywica- SBR /akryl Do urządzeń obrotowych 175-350 obr./min Rozmiar 16”. Pady okrągłe – czerwone 19” Ilość – 100 szt. Do mycia powierzchni podłogowych za pomocą maszyn szorujących , zawierający miękki środek szlifujący. Przeznaczone do czyszczenia okresowego i bieżącego. Grubość 20 mm+- 3 mm, gramatura 915 – 1119 g/m2. Typ włókna mieszanka poliestru, drobiny ścierne- tlenek glinu, żywica- SBR /akryl Do urządzeń obrotowych 175-350 obr./min Rozmiar 19”. Pady okrągłe –granatowo -czarne Safira- super agresywne- Domitor lub równoważne Ilość – 300 szt. Do zadań ekstremalnych- szorowanie, głębokie doczyszczanie powierzchni podłogowych za pomocą maszyn szorujących ,do usuwania z powierzchni nagromadzonych starych warstw brudu i polimerów. Grubość 15 mm+- 3 mm, gramatura 915 – 1119 g/m2. Do urządzeń obrotowych 175-350 obr./min Rozmiar 17”. Pady okrągłe –melaminowe- piankowe Ilość – 100 szt. Skład- pianka melaminowa 15 mm, pianka poliuretanowa, fibra poliestrowa. Do urządzeń szorujących, doskonale czyści posadzki o mikroporowatej strukturze ( płytki gresowe i i ceramiczne), duża chłonność wody i brudu dzięki piance melaminowej. Można czyścić tylko przy użyciu wody. Rozmiar 17”. Pady ręczne –melaminowe- piankowe Ilość – 150 szt. Skład- pianka melaminowa 15 mm, pianka poliuretanowa, fibra poliestrowa. Doskonale czyszczą ceramikę łazienkową i kamienną, drzwi, ściany, sprzęt komputerowy i biurowy. Stosowane również do czyszczenia tapicerki skórzanej i zwykłej, podsufitówki i kokpitów. duża chłonność wody i brudu dzięki piance melaminowej. Można czyścić tylko przy użyciu wody. Wymiar 25 x 11 cm. Pad okrągłe - zielony 17” Ilość – 50 szt. Grubość - 1 cal 25 mm Włókna - Poliester Kolor – zielony Rozmiar dysku ( średnica +/- 0,06 cala ):17 cala/430mm Otwór centrujący: 3,25 cala/8,25mm Przeznaczone do intensywnego szorowania posadzek podłogowych. Stosowany do czyszczenia zabrudzeń i zadrapań z bardzo brudnych posadzek. Wykonany z włókien poliestrowych o gęstej strukturze i mocnego kleju syntetycznego. Wytrzymały i odporny na wodę oraz środki czyszczące. Możliwość stosowania dwustronnego. Przeznaczony do używania w standardowych elektrycznych maszynach podłogowych, lub automatach szorujących. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty prospekt lub katalog z opisem asortymentu. Zamawiający do poz. 5 wymaga dostarczenia próbki – 1 szt. pada. Pakiet nr 7 L.p. Asortyment Ilość Jm. Nazwa producenta/nr katalogowy Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto 1 Żel do mycia i dezynfekcji powierzchni 1500 l 2 Żel do mycia i dezynfekcji, odkamieniania powierzchni toalet 1500 l 3 Płyn do mycia powierzchni szklanych i luster 1000 l 4 Płyn do ręcznego mycia naczyń 2500 l 5 Proszek do szorowania typu AJAX lub YPLON 200 Szt. 6 Mleczko do czyszczenia 400 l 7 Środek do pielęgnacji mebli 84 l 8 Środek czyszczący do kabin prysznicowych 200 szt 9 Szczotki do zamiatania z drewnianym drążkiem + drążek 25 szt 10 Szczotki małe do zamiatania ( zmiotka + szufelka) 70 kpl 11 Komplet WC ( szczotka okrągła + stojący pojemnik) 400 Szt. 12 Myjki kuchenne z gąbki z częścią szorstką do szorowania MIDI 10000 Szt. 13 Butelka z zakrętką 100 Szt. 14 Butelka ze spryskiwaczem 40 Szt. Razem Żel do mycia i dezynfekcji powierzchni typu ATOS lub równoważny. Ilość-1500 l Opakowanie-750ml Preparat chlorowy do mycia i dezynfekcji oraz gruntownego czyszczenia toalet, powierzchni ceramicznych, plastykowych i chromoniklowanych, bez lizolu. Preparat w postaci gęstej cieczy do czyszczenia i wybielania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady. Neutralizujący nieprzyjemne zapachy i usuwający przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Preparat gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: podchloryn sodu <3%, wodorotlenek sodu <1%, tlenek alkilodimetyloaminy <7%, Wartość pH 13 +/- 0,5. Żel do mycia i dezynfekcji, odkamieniania powierzchni toalet typu Dosia, Domestos lub równoważny. Ilość-1500 l Opakowania-750ml Gęstość w 20 0C 1,0-1,1 g/cm3 Butelka typu „ kaczka” ułatwia dotarcie do miejsc trudno dostępnych. Preparat gotowy do użytku. Preparat w postaci żelu do codziennego mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa kamień i osady z mydła oraz rdzę, bakteriobójczy. Posiada przyjemny zapach i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie: kwas solny. Wartość pH: 0,2- 0,5 Produkt ma mieć pozwolenie na obrót preparatem biobójczym wydanym przez Ministerstwo Zdrowia. Płyn do mycia powierzchni szklanych i luster Ilość –1 000 l Pojemność - 0,75 l. Pojemnik z atomizerem/ spryskiwaczem ( piana lub płyn). Koncentrat gotowy do użycia . Preparat do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, monitorów, blatów, kafelków, powierzchni z tworzyw sztucznych i chromowych. Usuwa oleje i tłuszcze, szybko wysycha i nie pozostawia smug. Preparat w kolorze niebieskim o przyjemnym morskim zapachu . Tworzący powłoka ochronną zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Posiadający właściwości antystatyczne. Ulegający biodegradacji. W swoim składzie zawierający alkohol izopropylowy ,mieszanina zapachowa. Wartość PH 5-7. Płyn do ręcznego mycia naczyń Ilość- 2500 l Opakowanie 1l. Butelka z nakrętką dozującą. Bez konieczności zakładania rękawic ochronnych, łagodny do rąk. Do mycia zastawy kuchennej typu garnki, patelnie, sztućce, szkło w obszarach higieny szpitalnej. Odpowiedni do wszystkich materiałów typu szkło, porcelana, tworzywa sztuczne, stal nierdzewna. Dzięki anionowym związkom powierzchniowo-czynnym płyn profesjonalny doskonale odtłuszcza myte powierzchnie, nie pozostawiając na nich smug, zacieków, ani osadów. Wymagana zawartość betainy chroniącej skórę rąk przed podrażnieniami. Przeznaczony do higieny szpitalnej. Wydajny płyn do ręcznego mycia naczyń, sztućców i urządzeń kuchennych. Produkt dostępny w dwóch wersjach zapachowych: cytrynowy i miętowy. Dozowanie 4 -5 ml płynu na 5 l wody. Produkt przebadany dermatologicznie. Ulegający biodegradacji Postać żelu. Proszek do szorowania typu AJAX lub YPLON lub równoważne Ilość- 200 szt. Opakowanie – 500 g Do czyszczenia różnych powierzchni w gastronomii, do szorowania zabrudzonych powierzchni, do czyszczenia zlewów, wanien, brodzików, kuchenek, naczyń ze stali nierdzewnej oraz naczyń tradycyjnych. Zawiera precyzyjnie dobrane składniki, delikatny środek ścierny oraz polerujący, dzięki którym proszek szybko i skutecznie usuwa zaschnięty i przypalony tłuszcz, kamień z wody. Mleczko do czyszczenia Ilość- 400 l Opakowanie - butelka z nakrętką dozującą 0,75l. Łagodne i skuteczne mleczko do manualnego czyszczenia zastawy stołowej, zlewów, garnków, kuchenek i wszelkich powierzchni we wszystkich obszarach przetwórstwa żywności. Bez zawartości kwarcu, alkanosulfoniany i sole sodowe <5%, pH 7-10, gęstość 1,27- 1,26 g/cm³. Środek do pielęgnacji mebli Ilość –140 szt.( 84 l) Pojemność – 0,4 – 0,6 l z atomizerem, Wygląd – mleczna ciecz Preparat do pielęgnacji i czyszczenia mebli drewnianych, drewnopodobnych , ze skór naturalnych i ekologicznych. Czyści i pielęgnuje powierzchnię w jednym cyklu. Czyści powierzchnie, usuwa kurz, brud, ślady dłoni oraz plamy po rozlanych płynach. Dzięki formule spray & wipe przywraca naturalne piękno i świeżość matowym i błyszczącym powierzchniom. Preparat szybkoschnący o świeżym zapachu. Nie wymaga wycierania do sucha ani polerowania. Dzięki zawartości naturalnego wosku nadaje czyszczonym powierzchniom delikatny połysk. Zawartość Nano cząsteczek krzemu w produkcie zwiększająca odporność powierzchni na zabrudzenia, nadający im właściwości antystatyczne, nie pozostawiający smug. Zawierający w swoim składzie emulsje silikonową, emulsje woskową, kompozycje zapachową. pH- 7- - 8,5 Gęstość 0,92-1,010 g/cm3. Środek czyszczący do kabin prysznicowych Ilość- 200szt. Pojemność – 500 ml ze spryskiwaczem Gotowy preparat w formie pianki do czyszczenia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych oraz armatury łazienkowej i kuchennej. Usuwa kamień wodny, rdzę, naloty z mydła i tłustego brudu. Posiada właściwości antybakteryjne, może być stosowany przed lub po zastosowaniu środków antybakteryjnych. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. pH- 1,5 – 2,4. Kolor różowy, cytrynowy zapach. Szczotki do zamiatania z drewnianym drążkiem + drążek Ilość – 25 szt. szerokość szczotki: 28 - 30 cm, wykonane z tworzywa sztucznego, długość drążka – 110 cm - 130 cm. Szczotki małe do zamiatania ( zmiotka + szufelka) Ilość – 70 kompletów kolor: brązowy lub granatowy. Komplet WC ( szczotka okrągła + stojący pojemnik) Ilość - 400 szt. pojemność pojemnika – ok.0,5 l, kolor: biały lub beżowy. Myjki kuchenne z gąbki z częścią szorstką do szorowania MIDI Ilość - 10 000 szt. Wymiar - 10 cm x 7 cm -posiadają jedna stronę twardą i chropowatą do usuwania zabrudzeń, opakowanie: po 5 szt. Butelka z zakrętką Ilość – 100 szt. Pojemność butelki – 1l Butelka przezroczysta z podziałką co 100ml, Zakrętka z korkoklapką oraz otworem dozującym (2mm), Wykonana z tworzywa odpornego na środki agresywne, dezynfekujące. Butelka ze spryskiwaczem Ilość – 40 szt. Pojemność butelki – 1l Butelka przezroczysta z podziałką co 100 ml. Zamknięcie butelki korbką lub spryskiwaczem. W pozycji od 1 do 8 dotyczące środków płynnych - ceny należy podać za 1 l płynu. Uwagi dodatkowe: 1. Do oferty należy dołączyć Karty Charakterystyk i ulotki lub etykiety z dokładnym opisem zastosowania oferowanych środków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań laboratoryjnych oferowanych środków na zgodność ze specyfikacją na koszt dostawcy, dwukrotnie w ciągu trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z umowy w przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości dla pacjentów, jak również w przypadku braku skutecznego działania właściwego środka. Opakowania bezzwrotne, oryginalnie zamknięte. Pakiet nr 8 L.p. Asortyment Ilość Jm. Nazwa producenta/nr katalogowy Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto 1 Środek myjący do przemysłowych zmywarek do naczyń 1800 kg 2 Środek nabłyszczający do przemysłowych zmywarek do naczyń, kompatybilny ze środkiem myjącym 800 l 3 Płynny środek do odkamieniania powierzchni i sprzętu. 1000 l 4 Płyn do myjko - dezynfektorów 30 Op. RAZEM Środek myjący do przemysłowych zmywarek do naczyń Ilość – 1 800 kg. Opakowanie – 12 kg Płyn do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych - wysoko skoncentrowany płynny środek myjący ,nadaje się do wody miękkiej i średnio twardej, produkt nie zawiera NTA oraz fosforanów, doskonale usuwa zabrudzenia skrobi, białka, kawy. Dozowanie 2-3 ml/l, wodorotlenek sodu 10-25 % , chloran sodu 1-5%, gęstość 1,28 g/cm³, wartość pH -13- 14. Powinien obniżać twardość wody, wspomagać czyszczenie oraz usuwać osady z kawy i herbaty, a także uporczywe zabrudzenia od tłuszczów i innych produktów spożywczych. Roztwór roboczy nie może powodować korozji zmywarki i naczyń stołowych (zwłaszcza na aluminium). Środek nabłyszczający do przemysłowych zmywarek do naczyń, kompatybilny ze środkiem myjącym Ilość – 800 l Opakowanie – 10 l Bardzo dobre właściwości nawilżające. Płynny środek do maszynowego płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Środek lekko kwaśny: pH 3,8-4,6; na bazie kwasu kumenosulfonowego <5% i kwasu cytrynowego <5%; niejonowe związki powierzchniowo czynne 5-15%; gęstość 1-1,1 g/cm³; dozowanie 0,2-0,5 ml/l. Środek musi być kompatybilny ze środkiem myjącym. Środek nie powinien wytwarzać piany w zmywarce i nie powodować nacieków i smug. Powinien gwarantować samoczynne wysychanie naczyń. Płynny środek do odkamieniania powierzchni i sprzętu. Ilość –1000 l Opakowanie - 5 l Silnie skoncentrowany płyn do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek, bemarów, kotłów, ekspresów do kawy oraz innego sprzętu gastronomicznego. Zawierający substancje chroniące czyszczone powierzchnie przed korozją: kwas fosforowy >=50%; niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%; pH <1; gęstość 1,37g- 1,4g cm³. Płynny środek bezpieczny dla stali nierdzewnej, szkła, tworzyw sztucznych i porcelany. Skutecznie usuwający osady wapnia. Płyn do myjko - dezynfektorów Ilość – 30 opakowań Pojemność-5l Płyn do urządzeń myjąco- dezynfekujących naczynia typu baseny, kaczki, miski do pacjentów. Kwaśny produkt dezynfekująco-płuczący, dobrze wiążący wapń, nawilżający bez pozostawienia plam z wody i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. Na bazie kwasów organicznych. Zabezpiecza przed tworzeniem się kamienia kotłowego w generatorze pary oraz w układzie rur myjni. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 0,5-1,5ml/l, gęstość 1,1g/cm3+/-0,5, pH 3,7-3,0, lepkość <50mPas. Ułatwiający szybkie suszenie bez zacieków, zbijający pianę, nadający się do kwasoodpornych myjni utensyliów szpitalnych. Cenę należy podać za 1 l roztworu. Ceny należy podać za 1 l płynu. Uwagi dodatkowe: Do oferty należy dołączyć Karty Charakterystyk i ulotki lub etykiety z dokładnym opisem zastosowania oferowanych środków . Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań laboratoryjnych oferowanych środków na zgodność ze specyfikacją na koszt dostawcy, dwukrotnie w ciągu trwania umowy. Wykonawca dla poz. 1i 2 zamontuje 13 szt. zintegrowanego systemu dozującego dla płynu myjącego i nabłyszczającego. Zamawiający wymaga, aby oferent na czas trwania umowy zamontował i serwisował pompki wraz z wężykami do podawania płynów, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba wymienił je na nowe. Serwis pomp musi nastąpić minimum 4 razy w okresie trwania umowy, nie licząc awarii. Przegląd systemu dozującego ma zostać potwierdzony protokołem. Oferent dokona naprawy lub w przypadku awarii wymieni pompki systemu dozującego w przeciągu 48 godzin od zgłoszenia, oferent przekaże bezpośredni kontakt do serwisanta urządzeń. Zamawiający posiada 13 szt. zmywarek gastronomicznych o typu pompkach – do środka myjącego- elektromagnetyczne urządzenie dozujące z regulacją dozowania w zakresie 0,5- 5 g./1, do środka nabłyszczającego- hydrauliczny dozownik z podwójną membraną z regulacją dozowania w zakresie 0,5- 5 g./ 1 oraz możliwością ręcznego podpompowania. Proponowane produkty dla poz. 1 do 3 muszą pochodzić od jednego producenta z jednej linii produktowej. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego, potwierdzonych kartą szkolenia. Wykonawca przynajmniej raz na kwartał przeprowadzi bezpłatny przegląd okresowy urządzeń dozujących potwierdzony kartą serwisową. Wszystkie środki powinny ulegać biodegradacji minimum 90%. Opakowania bezzwrotne, oryginalnie zamknięte. Wykonawca zobowiązuje się do stałej konserwacji zmywarek i bezpłatnej wymiany pomp do płynu nabłyszczającego i myjącego. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 135/2023, którego przedmiotem jest Zakup i dostawa środków czystościowych, prowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE  WYKONAWCY:

(należy postawić znak „X” w odpowiednim kwadracie)

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

  - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze /wymienić/:

.....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022, poz. 835) i deklaruję stan ten utrzymywać przez cały okres realizacji umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne     i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr 135/2023

zawarta w dniu …………………….. w Poznaniu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) zwana dalej umową, pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

mgr inż. Magdalenę Kraszewską - Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych,

dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

____________________________

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………. lub prowadzącym działalność gospodarczą jako: ……………………………….  zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  posiadającym numer NIP: ……………………………………….. oraz numer REGON: ………………………………,

zwaną/ym dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

____________________________

____________________________

§ 1

- Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.).

- Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup i dostawa ………………. przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zgodnie z cenami oraz zakresem asortymentu wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty (zwanego dalej jako Przedmiot umowy) na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie drogą elektroniczną. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień danego asortymentu określonego w Formularzu cenowym będącym integralną częścią oferty, w ilościach zgodnych ze swoim zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej przedmiotu umowy.

- Dostawy Przedmiotu umowy będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia ………………………… do dnia ……………………….. lub do wyczerpania całkowitej wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionego asortymentu będącego  przedmiotem umowy:

  - sukcesywnie w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia,

  - w terminach określonych przez Zamawiającego.

- Szacowana ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia ma charakter orientacyjny - wynika z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy, uzależniona jest od bieżących potrzeb, co jest niezależne od Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy mniejszych potrzeb w zakresie ilości zamawianego asortymentu niż określone w Formularzu cenowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu. Zamawiający gwarantuje jednak wykonanie umowy na poziomie 60% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w danej pozycji zamawianego asortymentu w ramach jednego pakietu określonego w załączniku nr 1 do umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy, przy zachowaniu następujących warunków:

- zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,

- zmiany następują w obrębie jednego pakietu określonego w załączniku nr 1 do umowy,

- zmiana nie powoduje przekroczenia wartości wynagrodzenia danego pakietu i wartości całkowitej umowy brutto, określonej w §5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający przewiduje za obopólna zgodą możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 umowy, z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość asortymentu będącego przedmiotem umowy wskazana w specyfikacji warunków zamówienia, nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa. Okres obowiązywania umowy nie może łącznie przekroczyć 36 m-cy od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu będącego przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko do Magazynu WCO.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw asortymentu będącego przedmiotem umowy, nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.

- Pakiet nr 2- do pozycji 1,2,3,4 Wykonawca zamontuje we wskazanym miejscu na terenie WCO w tym też na filiach – Kaliszu i Pile, łącznie w użytkowanie 16 zamykanych urządzeń dozujących - mieszaczy automatycznych o pojemności 5 l. do podłączenia max. 4 produktów każdy. Oferent mieszacze te odda w nieodpłatne użytkowanie. Oferent zapewni również serwis, ustawianie stężenia płynów, przeglądy, regulację okresową urządzeń dozujących na czas trwania umowy. Urządzenie zamontuje w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Dozowniki będą podłączone do ujęć wody dla każdego rodzaju środka myjącego o stężeniu roboczym 0,25 % - 4 %.

- Pakiet nr 3- Wykonawca przeprowadzi okresowe szkolenie dla personelu z zakresu bezpiecznego stosowania w/w środków minimum jeden raz w ciągu trwania umowy.

- Pakiet nr 3- Wykonawca  dostarczy, zamontuje oraz będzie wykonywał comiesięczne przeglądy i naprawy dwóch pomp dozujących do płynu do mycia naczyń.

- Pakiet nr 3- Wykonawca  dostarczy zalaminowane instrukcje stanowiskowe na każdym oddziale.

- Pakiet nr 8- Wykonawca dla poz. 1i 2 zamontuje 13 szt. zintegrowanego systemu dozującego dla płynu myjącego i nabłyszczającego. Serwis pomp musi nastąpić minimum 4 razy w okresie trwania umowy, nie licząc awarii. Przegląd systemu dozującego ma zostać potwierdzony protokołem. Oferent dokona naprawy lub w przypadku  awarii wymieni pompki systemu dozującego w przeciągu 48 godzin od zgłoszenia, oferent przekaże bezpośredni kontakt do serwisanta urządzeń.

- Pakiet nr 8- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego, potwierdzonych   kartą  szkolenia.

- Pakiet nr 8- Wykonawca przynajmniej raz na kwartał przeprowadzi bezpłatny przegląd okresowy urządzeń dozujących potwierdzony kartą  serwisową.

- Wszystkie środki powinny ulegać biodegradacji minimum 90%.

- Pakiet nr 8- Wykonawca zobowiązuje się do stałej konserwacji zmywarek i bezpłatnej wymiany pomp do płynu nabłyszczającego i myjącego.

§ 3

- Po dostarczeniu zamówionego asortymentu będącego przedmiotem umowy, następuje jego przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy lub faktury. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonego asortymentu będącego przedmiotem umowy. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.

- Cały dostarczany przez Wykonawcę asortyment będący przedmiotem umowy powinien mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. nazwę produktu, producenta, masę netto, skład, zawartość tłuszczu, datę przydatności do spożycia oraz inne oznakowania zgodne  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca wraz z dostarczonym asortymentem będącym przedmiotem umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania asortymentem będącym przedmiotem umowy, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania wszelkich świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

- Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał asortyment będący przedmiotem umowy  o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – okres gwarancji/ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia będzie równy określonemu przez producenta okresowi przydatności do użycia i stosowania.

- Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonego asortymentu będącego przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji drogą pocztą elektroniczną.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego asortymentu będącego przedmiotem umowy i żądania jego wymiany na asortyment wolny od wad w szczególności  w przypadku:

  - dostarczenia asortymentu będącego przedmiotem umowy niewłaściwej jakości lub niezgodnego z właściwościami, które winien posiadać,

  - dostarczenia asortymentu będącego przedmiotem umowy niezgodnego z zamówieniem.

§ 5

- Całkowita wartość umowy wynosi:
Pakiet nr ……

netto: …………...………. PLN (słownie: ………………………………….……………..),
brutto: …………………. PLN (słownie: …….……..……………………………………..).

- Strony ustalają, że w cenie brutto zawarte są wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy .

- Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie i prawidłowo  zrealizowanych dostaw asortymentu będącego przedmiotem umowy, zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami i cenami jednostkowymi wynikającymi z wypełnionego przez Wykonawcę Formularza cenowego będącego integralną częścią oferty.

- W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany Ceny Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp, tj. zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1 zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a) wartość netto Ceny Umowy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust 4 lit. b), c), d) Cena Umowy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń oraz pochodnych osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmian ustawowych, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz pochodnych (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).

- Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 4 lit. b), c), d) oraz przedstawienia szczegółowej kalkulacji.

- Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych asortymentu będącego przedmiotem umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego asortymentu będącego przedmiotem umowy, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego przedmiotu umowy ustalonej niniejszą umową.

- Zapłata za zamówiony i dostarczony asortyment będący przedmiotem umowy płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT     w formie papierowej na adres zamawiającego lub formie elektronicznej na adres https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa   w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa    w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

- Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

- Waloryzacja.

1). Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Strony mogą dokonać zmiany Ceny Umowy należnej Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na następujących zasadach:

a)	 każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z żądaniem dokonania zmiany wysokości Ceny Umowy należnej Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką Cena Umowy powinna ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości Ceny Umowy należnej Wykonawcy jeżeli ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ulegną zmianie o co najmniej 10 %  w stosunku do cen z momentu zawarcia umowy;

b)	 jako miernik zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Strony ustalają zmianę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

c) 	zmiana Ceny Umowy może nastąpić po 6 miesiącach obowiązywania umowy, po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ze skutkiem od 1 dnia po zakończeniu pierwszego okresu 6 miesięcy i kolejnych 6 miesięcy trwania umowy ;

d)	 zmiana Ceny Umowy Wykonawcy dokonana na podstawie art. 439 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w całym okresie obowiązywania umowy nie przekroczy  +/- 20 % wysokości Ceny Umowy określonej w § 5 ust. 1;

2). Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie  art. 439 ust. 1 – 3 Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)	przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

b)	okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

3).	 Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5  Pzp oraz w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci karę w wysokości podwójnej wartości zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

- zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 0,2% kwoty brutto za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej w terminie części zamówienia,  łącznie nie więcej niż 20% wartości umowy brutto.

- nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania asortymentu będącego przedmiotem umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym  w przypadku, gdy zwłoka w dostawie będzie przekraczać 10 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3 lit. a) umowy lub w przypadku określonym w § 8 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy.

- Łączna maksymalna wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20 % całkowitej wartości umowy brutto.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy - w takiej sytuacji Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w § 2 ust. 3 lit. a) zamówionego asortymentu będącego przedmiotem umowy oraz w trakcie rozpatrywania uzasadnionej reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do tzw. zakupu interwencyjnego potrzebnego mu asortymentu u innego  dostawcy .

- W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego Wykonawca pokryje różnicę między ceną zakupu brutto poniesioną przez Zamawiającego u innego dostawcy a wysokością wynagrodzenia brutto wynikającą z oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego.

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będzie naliczana do dnia dokonania przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną zawartą w ofercie Wykonawcy.

- Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 7

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko…………....., Tel. ………………; mail: …………………...

- ze strony Zamawiającego: Tomasz Stępniak tel. 61/88 50 919; Ewa Dąbrowska tel. 61/8850 644

- W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 8

        - Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

        - Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób  rażący naruszając istotne jej postanowienia,

- zwłoki w dostawie powyżej 10 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3  lit. a) umowy,

- 3/krotnej uzasadnionej reklamacji,

- jeżeli łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % całkowitej wartości umowy brutto.

- W  przypadku określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy, która została wykonana do chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia jego dokonania, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem ust. 6 pkt. i; oraz par. 5 pkt. 4a

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- wskazanych w § 2 ust. 6 umowy,

- wskazanych w § 5 ust. 4 i 13,

- zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu   zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu,

- zmianę sposobu konfekcjonowania,

- w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego,

- będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,

- zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,

- bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,

- bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy,  w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy odpowiednik.

- Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego

Zamawiający: 							                                                                       Wykonawca:

Załącznik nr 5 do SWZ

|  | Wielkopolskie Centrum Onkologii Klauzula Obowiązku informacyjnego – Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy Identyfikator: WCO.PBI.PBDO.E011z | Wersja: 03.01 Data: 2022-01-03 Strona: 1/2 Załącznik nr E011n do PBDO |
| --- | --- | --- |
|  | Inspektor Ochrony Danych (IOD) |  |

# Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Wielkopolskim Centrum Onkologii

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”).

- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

- Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza dane zwykłe chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów zamówień publicznych) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może zażądać podanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych może skutkować odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z ww. uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy może przekazać dane:

- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,

- podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom w zakresie obsługi prawnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie platformy zakupowej,

- Podmiotom kontrolującym,

- lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

- Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w uzasadnionej ochronie prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi.

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 9.

- Dane osobowe będą przechowywane przez WCO, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Załącznik nr 6 do SWZ

|  | Wielkopolskie Centrum Onkologii Klauzula Obowiązku informacyjnego – Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy Identyfikator: WCO.PBI.PBDO.E011z | Wersja: 02.00 Data: 2022-01-10 Strona: 1/2 Załącznik nr E011z do PBDO PBDO |
| --- | --- | --- |
|  | Inspektor Ochrony Danych (IOD) |  |

Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy.

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”).

- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

- Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umów/porozumień/zleceń podpisanych przez  Wielkopolskie Centrum Onkologii w ramach podjętej współpracy       z Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą/Podmiotem, z którym Pani/Pan współpracuje (zwanym dalej „Pani/Pana Pracodawcą”) i są przetwarzane do celów:

  - podpisania i potwierdzenia prawidłowości zawarcia umowy/porozumienia/zleceń – w tym przypadku Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza Pani/Pana dane osobowe    w zakresie: imienia, nazwiska, tytułu zawodowego/naukowego, stanowiska i nazwy komórki organizacyjnej u Pani/Pana Pracodawcy, podstawy do reprezentowania Pani/Pana Pracodawcy oraz informacji o Pani/Pana Pracodawcy lub,

  - realizacji umowy/porozumienia/zlecenia między Wielkopolskim Centrum Onkologii        a Pani/Pana Pracodawcą, który wyznaczył Panią/Pana jako osobę do kontaktu – w tym przypadku Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza Pani/Pana dane osobowe       w zakresie: imienia, nazwiska, tytułu zawodowego/naukowego, stanowiska, nazwy komórki organizacyjnej u Pani/Pana Pracodawcy, informacji o Pani/Pana Pracodawcy i danych kontaktowych tj. Pani/Pana numer telefonu i/lub adres e-mail.

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów prawa podatkowego), art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Wielkopolskiego Centrum Onkologii szczegółowo opisany w pkt. 3 niniejszej klauzuli) RODO.

- Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii zbiera od Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, informuję, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem koniecznym do zawarcia umowy/porozumienia/zlecenia, o którym mowa    w pkt. 3 niniejszej klauzuli.

- Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii nie pozyskało Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana podczas podpisywania umowy/porozumienia/zlecenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli, Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana Pracodawcy.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo ograniczonego przetwarzania oraz prawo do usunięcia. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z podstawami prawnymi wskazanymi w klauzuli informacyjnej, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

- Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator Pani/Pana danych osobowych dba    o poufność danych osobowych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, obowiązków prawne ciążących na Wielkopolskim Centrum Onkologii, czy konieczności zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Wielkopolskie Centrum Onkologii ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, podmiotom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. W celu informacji o sposobach zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza teren Unii Europejskiej może Pani/Pan kontaktować się pod adresem daneosobowe@wco.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu zawartej umowy/porozumienia/zlecenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

# Text boxes

WERSJA ZATWIERDZONA

WERSJA ZATWIERDZONA