## 1
Załącznik nr 3 do SWZ Zadanie nr 1 - Baterie, zlewy, umywalki, zestawy natryskowe
Lp. | Rodzaj asortymentu/model | producent, kod lub symbol (jeśli dotyczy) | j.m | iość | cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT % | wartość brutto w PLN (kol 5x6 powiększona o stawkę podatku VAT-kol 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszaną, podtynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kącie pochylenia 20˚ oraz przyciskiem wandaloodpornym i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80 mm |  | szt. | 10
2 | Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszaną, natynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kącie pochylenia 20˚, rurką łączącą długości 1010 mm, z mieszaczem o głębokości zabudowy 112 mm i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm |  | szt. | 10
3 | Bateria natryskowa z wężem i słuchawką, jednouchwytowa z mieszaczem. |  | szt. | 50
4 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z wylewką na wysokości min. 70 mm (może być obrotowa). Wyposażona w napowietrzacz , perlator. |  | szt. | 50
5 | Bateria umywalkowa stojąca (może być obrotowa) jednouchwytowa z wylewką. WYSOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ WYLEWKI 160 mm / 115 mm. Wyposażona w napowietrzacz , perlator. |  | szt. | 50
6 | Bateria umywalkowa bezdotykowa stojąca, z mieszczem, zasilanie bateryjne |  | szt. | 3
7 | Bateria umywalkowa stojąca, czasowa, przyłącze 1x1/2", zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody |  | szt. | 5
8 | Bateria ścienna umywalkowa jednouchwytowa, dwuotworowa, wylewka ruchoma |  | szt. | 50
9 | Bateria ścienna wannowa z wężem i słuchawką, jednouchwytowa z mieszaczem. |  | szt. | 5
10 | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa, obrotowa z wyciąganą wylewką |  | szt. | 20
11 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką na wysokości min. 120 mm (obrotowa), jednouchwytowa |  | szt. | 20
12 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa, trzywężykowa do podgrzewacza |  | szt. | 1
13 | Bateria ścienna zlewozmywakowa jednouchwytowa, dwuotworowa wylewka L ruchoma |  | szt. | 20
14 | korek umywalkowy KLIK KLAK chrom plus syfon zestaw |  | kpl. | 20
15 | Umywalka 55 x 43 cm biała z otworem |  | szt. | 20
16 | Umywalka biała 55 cm wpuszczana w blat biała bez otworu |  | szt. | 10
17 | Umywalka biała 55 cm z otworem wpuszczana w blat biała |  | szt. | 20
18 | Umywalka dla osób niepełnosprawnych biała, z syfonem, z otworem i przelewem, rozmiar 65x55 cm. |  | szt. | 10
19 | umywalka wisząca bez otworu 55 x 45 |  | szt. | 20
20 | umywalka wisząca z otworem 55x45 |  | szt. | 20
21 | Zlew nierdzewny 1-komora głęboki typ pralniczy wymiary 53x63cm głębokość 25cm |  | szt. | 1
22 | Zlew nierdzewny dwukomorowy nakładany na szafkę 80 x 60 (syfon w kpl) |  | szt. | 10
23 | Zlew nierdzewny dwukomorowy wpuszczany w blat (syfon w kpl) |  | szt. | 5
24 | Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem nakładany na szafkę 80 x 60 (syfon w kpl) prawy lub lewy |  | szt. | 5
25 | Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat (syfon w kpl) |  | szt. | 10
26 | Zlew nierdzewny jednokomorowy wpuszczany w blat (syfon w kpl) |  | szt. | 10
27 | Zlew nierdzewny 1,5 komory z ociekaczem wpuszczany w blat (syfon w kpl), odwracalny do szafki 80 |  | szt. | 5
28 | zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem naszafkowy, odwracalny z ociekaczem na szafkę 80 x 60 (syfon w kpl) |  | szt. | 5
29 | Zestaw natryskowy natynkowy - instalacja ścienna, natynkowa z baterią nadtynkową czasową. Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem. Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora). Czas wypływu nastawiony na ~30 sekund z możliwością regulacji od 20 do 30 sekund. Wylewka natryskowa TONIC JET chromowana, odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu. Zintegrowane filtry i zawory zwrotne. Chromowany przycisk-pokrętło z metalu oraz bateria Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonym wspornikiem ze śrubami). Mimośrody Z½" do rozstawu od 130 do 170 mm. 10 lat gwarancji. |  | szt. | 5
Cena oferty brutto (suma wartości w kol. 8 poz 1-29):
1 - należy wpisać, wskazując producenta, a także model/typ/symbol asortymentu - o ile taki posiada. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.
2 - należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 2
Załącznik nr 3 do SWZ Zadanie nr 2 -grzejniki, termy elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody
Pozycja | Nazwa | producent, kod lub symbol (jeśli dotyczy) | j,m. | iość | Cena jednostkowa netto w PLN | stawka podatku VAT % | wartość brutto w PLN (kol 5x6 powiększona o stawkę podatku VAT-kol 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Grzejnik C22 450x600 |  | szt. | 5
2 | Grzejnik C22 450x1100 |  | szt. | 5
3 | Grzejnik C22 450x1000 |  | szt. | 5
4 | Grzejnik C22 450x1400 |  | szt. | 1
5 | Grzejnik C22 600x400 |  | szt. | 5
6 | Grzejnik C22 600x600 |  | szt. | 6
7 | Grzejnik C22 600x800 |  | szt. | 6
8 | Grzejnik C22 600x900 |  | szt. | 5
9 | Grzejnik C22 600x1000 |  | szt. | 5
10 | Grzejnik C22 600x1100 |  | szt. | 5
11 | Grzejnik C22 600 x 1400 |  | szt. | 5
12 | Grzejnik C22 900x1000 |  | szt. | 5
13 | Grzejnik C33 300x1000 |  | szt. | 5
14 | Grzejnik C33 600x1600 |  | szt. | 5
15 | Grzejnik C11 450x800 |  | szt. | 5
16 | Grzejnik C11 450x1200 |  | szt. | 5
17 | Grzejnik C11 600x600 |  | szt. | 5
18 | Grzejnik C11 900x450 |  | szt. | 5
19 | Grzejnik V22 400 x 1200 |  | szt. | 5
20 | Grzejnik V22 600x 600 |  | szt. | 5
21 | Grzejnik V22 600 x 1200 |  | szt. | 5
22 | Grzejnik łazienkowy drabinkowy biały wysokość 120cm +/- 10 cm, rozstaw śrubunków 50 cm |  | szt. | 2
23 | Grzejnik drabinkowy łazienkowy kolor biały wys. 155 cm rozstaw 56, zasilanie dolne |  | szt. | 2
24 | Podumywalkowy ciśnieniowy ogrzewacz wody 5 l. wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozją emailią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, wyposażony w elektryczne elementy grzejne o mocy 1,5 kW z nastawnym termoregulatorem umożliwiającym podgrzewanie wody użytkowej w zakresie od 25°C do 75°C +/- 5 °C oraz niesamoczynny wyłącznik termiczny, chroniący zbiornik przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Wymiary: 300 - 400 mm (wys.), 220 - 260 mm (szer.), 230 - 280 mm (gł.), możliwość podłączenia do dowolnej baterii ciśnieniowej. Górne wprowadzenie króćców. |  | szt. | 2
25 | Terma ciśnieniowa podumywalkowa 10L |  | szt. | 4
26 | Terma elektryczna 10L nadumywalkowa z baterią |  | szt. | 4
27 | Terma elektryczna 60L |  | szt. | 2
28 | Terma elektryczna 80L |  | szt. | 2
29 | Terma elektryczna 120L montowana w pionie i poziomie |  | szt. | 2
30 | Przepływowy ogrzewacz wody jednofazowy nadumywalkowy 3,5 kw w komplecie z armaturą |  | szt. | 3
Cena oferty brutto (suma wartości w kol. 8 poz 1-30):
1 - należy wpisać, wskazując producenta, a także model/typ/symbol asortymentu - o ile taki posiada. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.
2 - należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.