ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1: Przedmiot zamówienia: Endoprotezy pierwotne, połowicze i rewizyjne stawu kolanowego

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Endoproteza stawu kolanowego całkowita |  |  |  |  |  |  |
|  | Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z komponentu udowego, komponentu piszczelowego i wkładki; w opcji komponent rzepki, trzpień przedłużający. System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. W skład kompletu wchodzi: -część piszczelowa cementowana, wykonana ze stopu tytanu, w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60mm.,część udowa (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS, cementowana, wkładki polietylenowe o grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego. Instrumentarium musi zawierać balanser dynamiczny. Instrumentarium musi zawierać balanser dynamiczny. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komponent udowy KR, CR, PS |  | 250 |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy |  | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa KR, CR lub PS |  | 250 |  |  |  |  |
| 4 | Dodatkowy peg |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień stabilizujący piszczelowy tytnowy |  | 50 |  |  |  |  |
| B | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego |  |  |  |  |  |  |
|  | 'Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. System rewizyjny musi dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytkę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego – dystalne i przednie. Trzpienie tytanowe implantowane bez użycia cementu. System wyposażony w mimośrody (offsety) umożliwiające przesunięcie osi trzpienia względem komponentu udowego w 6 kombinacjach oraz komponentu piszczelowego w 6 kombinacjach. Wkładka piszczelowa dodatkowo stabilizowana za pomocą trzpienia |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Element piszczelowy cementowany |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Element udowy cementowany |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Podkładka udowa |  | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Bloczek piszczelowy |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Offset |  | 14 |  |  |  |  |
| 11 | Wkładka PE CCK lub wkładka pogłębiona UC |  | 14 |  |  |  |  |
| 12 | Trzpień |  | 14 |  |  |  |  |
| C | Endoproteza stawu kolanowego połowicza |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z trzech części: - część udowa, część |  |  |  |  |  |  |
| 14 | W skład kompletu wchodzi: -część piszczelowa anatomiczna ze stopu tytanu w 6 rozmiarach -- część udowa anatomiczna (prawa, lewa) po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego cementowana -wkładki polietylenowe o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14mm. mocowane zatrzaskowo |  | 60 |  |  |  |  |
| 15 | Endoproteza high flex - zgięcie minimum 155*. Instrumentarium dostosowane do technik małoinwazyjnych zarówno zewnątrz jak i wewnątrzszpikowych. |  | 60 |  |  |  |  |
| 16 | Wkładka polietylenowa dla protezy jedno-przedziałowej |  | 60 |  |  |  |  |
| D | OSTRZA do pił pasujące do bloków tnących, oscylacyjne i posuwisto-zwrotne |  | 350 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 2: Endoprotezy  stawu kolanowego pierwotne z systemem rewizyjnym antyalergiczne

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producenta, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoprotezy stawu kolanowego z systemem nawigacji komputerowej– w tym: |
| 1 | Komponenta udowa anatomiczna standardowa zachowująca PCL wykonana z chromo kobaltu i pokryta warstwą ZrN |  | 180 |  |  |  |  |
| 2 | Komponenta piszczelowa uniwersalna z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4 mm i 8 mm, pokryta warstwą ZrN |  | 180 |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa z zachowaniem PCL i 3-stopniowego tyłopochylenia |  | 180 |  |  |  |  |
| 4 | Podkładka piszczelowa |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik ofsetowy piszczelowy |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik ofsetowy udowy |  | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużka piszczelowa |  | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Przedłużka udowa |  | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka udowa |  | 30 |  |  |  |  |
| 10 | System komponenty udowej i piszczelowej wraz z wkładką w układzie rotacyjno zawiasowym |  | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Brzeszczot do piły |  | 180 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 3 Endoprotezy stawu biodrowego z systemem rewizyjnym

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 3, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................

Zadanie 4 Endoprotezy stawu biodrowego

| 12 | Wkład ceramiczny do panewki press-fit w wymiarze wewnętrznym 32 lub 36 mm. |  | 30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Panewka niecementowana press-fit dwumobilna |  | 30 |  |  |  |  |
| 14 | Panewka cementowana dwumobilna |  | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Wkład dwumobilny metalowy |  | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Wkład - głowa polietylenowa dwumobilna 40, 42mm |  | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Panewka rewizyjna - koszyk z uszami ze stopu tytanu, umożliwiającymi stabilizację do miednicy; część trójprzestrzenna trabecular o wymiarach 50-66mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Panewka rewizyjna ze stopu tytanu, umożliwiającymi stabilizację do miednicy; część trójprzestrzenna trabecular o wymiarach 44-76mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Wypełniacz ubytków tkanki kostnej w panewce wykonany ze stopu tytanu w technologii trabecular; mocowany bezcementowo; kompatybilny z panewka rewizyjną |  | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Trzpien niecementowany rewizyjny prosty |  | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Trzpień niecementowany rewizyjny modularny |  | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 4, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 5: Implanty biowchłanialne

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | Piny biowchłanialne wykonane ze stopu magnezu o średnicy 1,5mm, średnica głowy 2,5mm, długości od 8-30mm, ze skokiem co 2mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 2 | Piny biowchłanialne wykonane ze stopu magnezu o średnicy 2mm, średnica głowy 3mm, długości od 8-40mm, ze skokiem co 2mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 33 3 | Piny biowchłanialne wykonane ze stopu magnezu o średnicy 2,7mm, średnica głowy 4mm, długości od 12-50mm, ze skokiem co 2mm |  | 15 |  |  |  |  |
| 4 4 | Piny biowchłanialne wykonane ze stopu magnezu o średnicy 3,2mm, średnica głowy 5mm, długości od 12-50mm, ze skokiem co 2mm |  | 15 |  |  |  |  |
| 51 5 | Śruba kompresyjna, samotnąca, samowiercąca wykonana ze stopu magnezu o śrdnicy 2mm, o średnicy głowy 2,5mm, niekaniulowana o długości od 8-24mm, ze skokiem co 2mm |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 6 | Śruba kompresyjna, samotnąca, samowiercąca wykonana ze stopu magnezu o średnicy 2,7mm, o średnicy głowy 3,5mm, kaniulowana o długości od 10-34mm, ze skokiem co 2mm |  | 20 |  |  |  |  |
| 7 7 | Śruba kompresyjna, samotnąca, samowiercąca wykonana ze stopu magnezu o średnicy 3,2mm, o średnicy głowy 4,0mm, kaniulowana o długości od 10-40mm, ze skokiem co 2mm |  | 20 |  |  |  |  |
| 8 8 | Śruba kompresyjna, samotnąca, samowiercąca wykonana ze stopu magnezu o średnicy 4,8mm, o średnicy głowy 5,7mm, kaniulowana o długości od 14-70mm, ze skokiem co 2mm |  | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 5, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 6: Endoprotezy stawu biodrowegoniecementowane

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowanetto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoprotezy stawu biodrowego niecementowane– w tym: |
| 1 | Trzpień przynasadowy krótki bezkołnierzowy pokryty substancją porowatą do osteointegracji przynajmniej na ½ długości z kątem szyjkowym 127 stopnia Lub Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek 12/14 |  | 290 |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień cementowany typu Mullera |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Panewka cementowana PE wtypu Mullera Lub Panewka typu allpoly, cementowana, wykonana w całości z usieciowanego, tzw. cross-linked polietylenu, posiada znacznik na obwodzie widoczny w RTG. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 42 mm do 64 mm, z przeskokiem co 2 mm. Powierzchnia zewnętrzna żebrowana. Średnica wewnętrzna: 28 i 32 mm. |  | 90 |  |  |  |  |
| 4 | Panewka cementowana metalowa do głowy dwumobilnej |  | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Panewka niecemntowana press fit do głowy dwumobilnej pokryta substancją porowatą |  | 45 |  |  |  |  |
| 6 | Wkład PE jako część głowy dwumobilnej do głowy ceramicznej lub metalowej o średnicy 28 mm |  | 60 |  |  |  |  |
| 7 | Panewka typu press-fit, pokryta substancją porowatą Panewka w rozmiarach od  44 mm do 68mm Lub Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. |  | 150 |  |  |  |  |
| 8 | Wkład PE dysplastyczny z okapem dla głowy 28,32,36 mm |  | 150 |  |  |  |  |
| 9 | Głowa metalowa o średnicy 28,32,36 mm w trzech długościach |  | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Głowa ceramiczna: w 3 długościach szyjki,  28,32,36 mm |  | 200 |  |  |  |  |
| 11 | Reduktory stożka na stożki 12/14 i 14/16 umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki min. Do 2 cm, antewersji min. do 10 stopni i kąta CCD min. do 10 stopni |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Reduktory stożka na stożek V40 umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki min. Do 2 cm, antewersji min. do 10 stopni i kąta CCD min. do 10 stopni |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm,32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Głowy ceramiczne o średnicach 28mm,32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka. |  | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 6, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 7:  Endoprotezy barkowe urazowo – rekonstrukcyjne i odwrócone z udostępnieniem nieodpłatnym systemu programowania implantów i operacji na podstawie tomografii komputerowej

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowanetto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Endoproteza stawu ramiennego urazowa – rekonstrukcyjna |
| 1.1. | Trzpień cementowany w części przynasadowej spłaszczony dla lepszego mocowania guzków, otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej, dla lepszego wgajania odłamów kostnych. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 1.2. | Głowa komponentu ramiennego |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2. Endoproteza modularna stawu ramiennego |
| 2.1. | Trzpień cementowany |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2.2. | Trzpień niecementowany |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2.3. | Głowa niecentryczna |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2.4. | Taca do protezy odwróconej |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2.5. | Lateralizujący polietylenowy wkład ramienny |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2.6. | Polietylenowy komponent panewkowy |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2.7. | Element panewkowy pokryty hydroxyapatytem (HA) mocowany 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30 stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od 18 do 45 mm), dostępny w dwóch rozmiarach o śr. 25 i 29 mm |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2.8. | Sferyczna panewka dostępna z opcją ofsetową |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2.9. | Śruby wieloosiowe blokujące – w op. 2 szt. |  | 60 op. |  |  |  |  |
| 2.10 | Śruby 4,5 mm - w op.2 szt. |  | 60 op. |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza połowicza przynasadowa |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 7, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 8:  Endoprotezy biodrowe i kolanowe czasowe typu Spacer

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza biodrowa w 3 rozmiarach |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza kolanowa z komponentą udową i piszczelową w 3 rozmiarach |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Cement z wankomycyną 40 g |  | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Cement z gentamycyną 40 g w opakowaniu jednorazowym mieszany próżniowo bez użycia pompy próżniowej |  | 500 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 8, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 9: Urządzenia umożliwiające przygotowanie powierzchni kostnej do implantacji.

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System przygotowujący kość panewki miednicy oraz kanału kości udowej do implantacji endoprotezy |
| 1 | System do płukania panewki lub powierzchni kostnej kolana (system lavage) |  | 500 |  |  |  |  |
| 2 | System do płukania kanału kości udowej (system lavage) |  | 50 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 9, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 10 : Cement kostny wraz z systemem mieszania próżniowego .

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System przygotowujący kość panewki miednicy oraz kanału kości udowej do implantacji endoprotezy |
| 1 | Cement kostny 40 g |  | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny 40 g z antybiotykiem |  | 400 |  |  |  |  |
| 3 | System mieszania próżniowego |  | 400 |  |  |  |  |
| 5 | Spacer cementowy do kolana – forma w 3 rozmiarach + cement |  | 5 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 10, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 11:Płytki do osteotomii korekcyjnej piszczeli

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do osteotomii wysokopiszczelowej HTO, w kształcie litery T, 4-otworowa lub 6-otworowa. Płytki wykonane ze stopu tytanu. Głowy śrub licują się z powierzchnią płytki. Profil płytek: 2,5-3mm. Lub płyta do osteotomii w obrębie bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, długość: 115 mm, szerokość: 16 mm, grubość: 3 mm. W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. Możliwość śródoperacyjnego tymczasowego użycia śruby krótkiej 5 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. Materiał: stop tytanu. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe do blokowania płytki w dł. od 25 do 70 mm lub od 30 do 75mm umożliwiające 1 lub 2-korowe mocowanie, gwintowane całkowicie i częściowo Lub śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu. | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 11, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ............................................................................ złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 12:    Płytki dystansowe blokowane do osteotomii piszczeli i uda

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z kościa, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 5.0mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscią zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaznikiem kąta. Implanty wykonane sa z tytanu dla wiekszej wytrzymałosci, spreżystosci, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt : Płyty w wersji NIESTERYLNEJ - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | Szt.. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba do blokowania w płytce śr.5.0mm.,samogwintująca, samotnąca, gwintowana główka, dł. od 14 do 90 mm, tytan, | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa średnica 4,5 mm.,samogwintująca, dł. od 14 do 110 mm, tytan, gniazdo sześciokątne. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 12 , czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ............................................................................ złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 13:Zestaw do szycia łąkotek

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia łękotki w systemie out-in side umożliwiający założenie 7 szwów | zestaw | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do szycia łękotki w systemie out-in side umożliwiający założenie 4 szwów | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do szycia łękotki w systemie out-in side umożliwiający założenie 3 szwów | zestaw | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 13 , czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ............................................................................ złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 14: Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość zestawów | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do uzyskania koncentratu leukocytarno-bogatoplytkowego PRP) z krwi. Pozwala uzyskać 1-2ml osocza bogatoplytkowego o koncentracji do 12,8 x z 13,5ml krwi połączonej z 1,5 ml antykoagulantu. Czas wirowania 5 ml , czas przygotowania prp ok 10ml . System pozwala pozyskać >85% płytek z pobranej krwi Lub Jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg krwi. Umożliwia wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta - z 15ml krwi produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. Cały proces wymaga tylko jednego etapu wirowania – czas trwania 5 min. System umożliwia przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera: - system podwójnej strzykawki 15ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi, - roztwór przeciwzakrzepowy fiolki 10 ml. Instrumenty: -wirówka, -pojemniki na tuby separujące krew, -przeciwwaga. (koncentracja płytek krwi w 1ml musi wynosić od 10 do 13) |  | 320 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 14 czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 15: Endoproteza stawu biodrowego

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panewka PE z witaminą E typu allpoly (monoblok) powlekana napylanym tytanem z możliwością stabilizacji śrubami |  | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień prosty z opcją ofsetową |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień krótki |  | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Głowa ceramiczna w opcji 28, 32 i 36 mm |  | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Panewka cementowana typu Mullera z wymiarem wew. 28, 32 lub 36 mm |  | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Śruby stabilizujące panewkę |  | 40 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 15 czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 16:  Drut Kirschnera

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut Kirschnera w rozmiarze 1,2 długości 310 mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut Kirschnera w rozmiarze 1,4 długości 310 mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut Kirschnera w rozmiarze 1,6 długości 310 mm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut Kirschnera w rozmiarze 1,8 długości 310 mm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut Kirschnera w rozmiarze 2,0 długości 310 mm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut Kirschnera w rozmiarze 2,2 długości 310 mm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 7 | Drut Kirschnera w rozmiarze 2,4 długości 310 mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 8 | Drut Kirschnera w rozmiarze 2,5 długości 310 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut Kirschnera w rozmiarze 2,6 długości 310 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Drut Kirschnera w rozmiarze 2,8 długości 310 mm | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | Drut Kirschnera w rozmiarze 3,0 długości 310 mm | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 12 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,0 długości 310 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,2 długości 310 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,5 długości 310 mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 15 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,6 długości 310 mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 16 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,8 długości 310 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 17 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 2,0 długości 310 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 18 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 2,5 długości 310 mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 19 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 3,0 długości 310 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 20 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,6 długości 380 mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 21 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 2,0 długości 380 mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 22 | Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 2,5 długości 380 mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 16 , czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 17: Instrumentarium i implanty do endoskopii barku i kolana

| Lp. | Asortyment | Cena. jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nici z rdzeniem oplecionym min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze. Nici o grubości 2 wg USP oraz długosć każdej nici min. 90cm. Opak. 12 saszetek |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić z rdzeniem opleciona min.6 włóknami w tym jedno w innym kolorze.Jedna nić w saszetce.Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 25-27 mm. Opak.12 saszetek |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić o grubości 2 wg USP zakończona obustronnie igłami prostymi o długości min.100 mm.Sterylne opakowanie 6 saszetek |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Taśma do zabiegów ortopedycznych o szerokości 2 mm, wzmacniana włóknami poliethylenu zakończona obustronnie nicią o grubości 2 wg USP.Sterylne opakowanie 6 saszetek |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside. Sterylny. |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Nić nitinolowa do szycia mięśni i ścięgien stożka rotatorów, sterylna |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5mm, niesterylny |  | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 42-43cm |  | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25-26cm |  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą z materiału niewchłanianego plecionego UHMWPE. Guzik tytanowy z czterema otworami z dwiema niciami prowadzącymi w różnych kolorach o grubościach USP 5 i 2 . Pętla o długości od 12 do 60mm.. Implant sterylny. |  | 90 |  |  |  |  |
| 10 | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego o dł 18-24mm zintegrowanego z pętlą z materiału niewchłanianego plecionego UHMWPE. Guzik tytanowy z czterema otworami z dwiema niciami prowadzącymi w różnych kolorach o grubościach USP 5 i 2 . Pętla o długości od 10 do 60mm.. Implant sterylny. |  | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. |  | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Guzik tytanowy wypukłu okrągły o śr. 12-16 mm z dwoma okrągłymi otworami. Sterylny |  | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Guzik tytanowy wypukłu okrągły o śr. 12-16 mm z dwoma otworami w kształcie półksiężyca. Sterylny |  | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Guzik tytanowy z czterema otworami prostokątny o wym.dł.12mm szer. 4mm i gr. 2mm. Sterylny |  | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5mm Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny |  | 40 |  |  |  |  |
| 16 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5mm Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 uzbrojona w dwie igły 24-26 mm. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny |  | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Implant niewchłanialny z jedną nicią niewchłanialną z UHMWPE o grubości USP2. Implant mocowany w kości tzw. " miękką kotwicą"z czubkiem penetrującym z PEEK w kanale o śr 1,8mm i 3,2 mm. Implant na jednorazowym podajniku, sterylny |  | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 3,5mm i 4,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem . Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Implant 2,8 mm mocowany na podajniku jednorazowym. |  | 80 |  |  |  |  |
| 19 | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. |  | 80 |  |  |  |  |
| 20 | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. |  | 20 |  |  |  |  |
| 21 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jedorazowe w średnicach 3,5mm , 4,5mm i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  | 150 |  |  |  |  |
| 22 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe w średnicach 3,5mm , 4,5mm i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  | 100 |  |  |  |  |
| 23 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w średnicach 3,5 mm,4,5mm i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  | 40 |  |  |  |  |
| 24 | Ostrze shavera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,5mm i 5,5 mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  | 20 |  |  |  |  |
| 25 | Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,5mm i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw do szycia łąkotki w systemie inside out składający się z min. 4 prowadnic, raspu łąkotkowego oraz kasety do strylizacji |  | 4 |  |  |  |  |
| 27 | Elektroda do koblacji, pracująca w środowisku wodnym, z drenym odsyasającym, Zagięcie czubka elektrody o kąt od 30-90 st, sterylna, jednorazowa. |  | 80 |  |  |  |  |
| 28 | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. |  | 500 |  |  |  |  |
| 29 | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. |  | 400 |  |  |  |  |
| 30 | System do stabilizacji stawu skokowego i stawu kruczo-obojczykowego składający się z 2 guzików połączonych ze sobą pętlami ściągającymi. Guziki o wym. 4mm x12mm i 2,8mm x 8mm. Implant sterylny |  | 60 |  |  |  |  |
| 31 | System do stabilizacji stawu skokowego i stawu kruczo-obojczykowego składający się z 3 guzików połączonych ze sobą pętlami ściągającymi. Wszystkie guziki o wym. 4mm x12mm. Implant sterylny. |  | 60 |  |  |  |  |
| 32 | Kotwica z materiału niewchłanialnego PEEK składająca się z oczka penetrującego i śruby gwintowanej o dł.18 mm i śr 4,75-5,0 mm. Implant sterylny. |  | 30 |  |  |  |  |
| 33 | Implant niewchłanialny bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF. Implant zaopatrzony kołnierzyk zapobiegający wyjście ścięgna z kanału, w czubek penetrujący z oczkiem oraz kotwicy bezwęzłowej PEEK CF znajdującej się nad kołnierzykiem. Implant o gr. 7mm ,8mm ,9mm. Kotwica dedykowana do tenodezy bicepsa. Implant sterylny. |  | 20 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 17, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 18 : Zespolenia śródszpikowe do kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej

| Lp. | Asortyment | Cena. jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej stalowy lub tytanowy, tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem dł. 300-480mm i Ø 9-13mm ze śrubą zaślepiającą, kompresyjną i kompletem 4 śrub blokujących dł. 35-60 mm |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy prosty do kości udowej blokowany tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem dł. 300-480mm i Ø 9-13mm ze śrubą zaślepiającą, kompresyjną i kompletem śrub blokujących dł. 35-60 mm |  | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy lub tytanowy , tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem odkolanowy do kości udowej dł. 300-450mm i Ø 9-13 mm ze śrubą zaślepiającą, kompresyjną i kompletem śrub blokujących dł. 35-100 mm |  | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy uniwersalny, przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej), stalowy lub tytanowy, pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem prawy i lewy ze śrubami blokującymi szyjkowo dł. 65-130 mm oraz śrubami blokującymi obwodowo dł. 35-50 mm |  | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy lub tytanowy, tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem do kości piszczelowej o Ø 8-12mm, dł. 240-400mm z blokowanym proksymalnie 2 śrubami i obwodowo min. 2 śrubami z kompletem śrub do blokowania, śruby zaślepiającej i śruby kompresyjnej |  | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, stalowy lub tytanowy, tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem o Ø 9-12 mm, dł. 140-320 mm) z kompletem 4 śrub blokujących proksymalnie i obwodowo |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy, tytan , tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem do kości ramiennej w składzie o Ø 8-11 mm, dł. 180-320mm) z kompletem 4 śrub blokujących z śrubą zaślepiającą i kompresyjną |  | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia o Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm z kompletem 4 śrub blokujących, śrubą zaślepiającą |  | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Gwóźdź śródszpikowy stalowy, tytan, tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; o śred obwodowej 10-13 mm, dł. 180-280mm, z opcją kąta 125°, 130°, 135°, ze śruba zaślepiająca, kompresyjną, szyjkowa i 2 śrubami blokującymi obwodowo |  | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm i obwodowo Ø 10-13 mm, dł. 340-420mm, z opcją kąta 125°, 130°, 135°,ze śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna, śruba szyjkowa i 2 śrubami blokującymi obwodowo wykonany ze stali, tytanu, tytan pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem |  | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 11-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna |  | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości piszczelowej (Ø 9-11mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna |  | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Gwóźdź śródszpikowy do kości udowej blokowany odkolanowo typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy odkolanowy (Ø 11-13mm, dł. 150-440mm), - śruba zaślepiająca |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Stabilizator zewnętrzny duży (system L) - konstrukcja złożona z łączników pręt-pręt oraz pręt-grotowkręt, prętów łączących, zestawu instrumentariów do zakładania stabilizatora oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego z aluminium, z pokrywą. Wszystkie łączniki wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na łącznikach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”. Elementy stabilizatora: - pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm (6 szt. / kpl.) - łączniki pręt – grotowkręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (4 szt. / kpl.) - łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (4 szt. / kpl.) - łącznik multifunkcyjny – na pięć groto wkrętów, średnice Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm (1 szt. / kpl.) - belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° (2 szt. / kpl.) |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm |  | 60 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 18, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 19: Zespolenia śródszpikowe do kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy i piszczelowy. Udo 9-14 mm o dł. 260-480 mm, piszczel: 8-14, dł. 240-420 mm. Gwóźdź udowy antegrade/retrograde, gwóźdź piszczelowy zagięty w części proksymalnej i w części dystalnej, możliwość bardzo niskiego blokowania – środek niskiego otworu ryglującego gwoździa udowego i gwoździa piszczelowego, możliwość zastosowania celownika dystalnego do wszystkich rodzajów gwoździ, gwoździe kaniulowane sterylne, jedna skrzynka instrumentarium do 5 rodzajów gwoździ, udo statyczne, dynamiczne, podkolanowe, piszczel: dynamiczne i statyczne. Komplet: gwóźdź, 4 śruby korowe, zaślepka, śruba kompresyjna |  | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany w rozm. krótki: 180 mm, długi 280-460 mm o kątach 120, 125, 130 st. Możliwość założenia śrub kondylarnych, celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i boczne,. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu. Komplet: gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka. Wszystkie elementy systemu sterylne. |  | 100 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 19 czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 20: Płytki do osteosyntezy

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości udowej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śruby korowe i śruby gąbczaste. Otwory gwintowane oraz otwory gwintowane poprzez zaślepki do śrub blokowanych. Długość płyty od 130-350 mm, ilość otworów w części dalszej: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Możliwość założenia płytki w technice minimalnej invasive, |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości piszczelowej . Płyta lewa/prawa. Otwory pod śruby korowe oraz śruby gąbczaste. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki dla śrub blokowanych. Długość płyty od 95 mm do 300 mm, ilość otworów w części dalszej: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Możliwość założenia płytki w technice minimalnej invasive, |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości podudzia. Płyta prawa/lewa. Płyta zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie. Otwory pod śruby korowe oraz śruby gąbczaste. Otwory gwintowane i otwory blokowane poprzez zaślepki do śrub blokowanych. Długość płyty od 94 mm do 250 mm, ilość otworów w części dalszej: 4, 6, 8, 10, 12, 14. Możliwość założenia płytki w technice minimalnej invasive, |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta blokująco-kompresyjna, blokująco-rekonstrukcyjna, prosta, wąska. Otwory pod śruby korowe, śruby gąbczaste oraz otwory blokowane poprzez zaślepki do śruby z gwintowanym łebkiem. Otwory: 4, 6, 8. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyta blokująco-kompresyjna, blokująco-rekonstrukcyjna, prosta, szeroka. Otwory pod śruby korowe, śruby gąbczaste oraz otwory blokowane poprzez zaślepki do śruby z gwintowanym łebkiem. Otwory: 8 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby korowe 3,5 mm, dł. 14-95 mm |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby korowe 4,5 mm, dł. 14-95 mm |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby blokowane 4 mm, dł. 14-95 mm |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby blokowane 5 mm, dł. 14-95 mm |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby gąbczaste 4 mm, dł. 14-95 mm |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby gąbczaste 6,5 mm, dł. 60-95 mm |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytki tytanowe do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowe, skośne, grzbietowe, podgięte oddzielnie do prawej i lewej kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Możliwość ustawienia śruby ± 15 st., ilość otworów w części dalszej od 2 do 4 |  | 80 |  |  |  |  |
| 17 | Śruby blokowane o śred. 2,7 mm, dł. 10-28 mm, tytanowe |  | 350 |  |  |  |  |
| 18 | Śruby blokowane o śred. 2,3 mm i dł. 10-38 mm, tytanowe |  | 250 |  |  |  |  |
| 19 | Śruby korowe o śred. 2,7 mm, dł. 8-38 mm tytanowe |  | 250 |  |  |  |  |
| 20 | Śruby korowe o śred. 2,3 mm, dł. 10-38 mm, tytanowe |  | 250 |  |  |  |  |
| 21 | Płytki tytanowe do stopy, oddzielnie do prawej i lewej kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe, Możliwość ustawienia śruby ± 15 st. Płyty zagięte w kształcie H, 3-D, T, L |  | 30 |  |  |  |  |
| 22 | Śruby blokowane o śred. 2,7 mm, dł. 8-50 mm tytanowe |  | 200 |  |  |  |  |
| 23 | Śruby blokowane o śred. 2,7 mm, dł. 8-50 mm, tytanowe |  | 200 |  |  |  |  |
| 24 | Śruby korowe o śred. 2,7 mm, dł. 8-50 mm, tytanowe |  | 200 |  |  |  |  |
| 25 | Śruby korowe o śred. 3,5 mm, dł. 10-70 mm tytanowe |  | 200 |  |  |  |  |
| 26 | Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe) |  | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe) |  | 20 |  |  |  |  |
| 28 | Płytki blokowane od strony grzbietowo-przyśrodkowej (prawe i lewe) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe) |  | 20 |  |  |  |  |
| 29 | Płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe) |  | 20 |  |  |  |  |
| 30 | Śruby blokowane o śred. 2,7 mm, dł. 8-50 mm, tytanowe |  | 200 |  |  |  |  |
| 31 | Śruby blokowane o śred. 3,5 mm, dł. 10-70 mm, tytanowe |  | 200 |  |  |  |  |
| 32 | Śruby korowe o śred. 3,5 mm, dł. 10-70 mm, tytanowe |  | 200 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 20, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 21: Endoprotezy  stawu kolanowego pierwotne z udostępnieniem napędu i ostrza jednorazowego do każdego zabiegu

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komponenta udowa anatomiczna w 6 rozmiarach |  | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Komponenta piszczelowa polietylenowa typu monoblock CR w rozmiarach, wysokości 10-20 mm |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe ostrze do piły |  | 60 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 21 , czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 22: Implanty do stopy

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm o długościach od 10 do 32 mm (min. 12 długości) kaniula 0,8 mm, kształt łba konikalny |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm o długościach od 10 do 32 mm (min. 12 długości) kaniula 0,8 mm, kształt łba konikalny |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowe śruby kompresyjne do osteotomii Waila długości od 11 do 14 mm, średnica 2 mm samotnące, samowiercące, kształt łba konikalny przystosowany do śrubokręta hexagonalnego |  | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Drut Kirschnera średnica 0,8 mm |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Wiertło kaniulowane średnica 1,6 mm |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Drut Kirschnera średnica 1 mm |  | 70 |  |  |  |  |
| 7 | Tytanowe płytki o grubości 1,3 mm wstępnie zagięte pod kątem 5 st., płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w rozm. 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płyta zaopatrzona w ramię od strony paliczka umożliwiająca wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy |  | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Tytanowe śruby samogwintujące o średnicy 2,7 mm i długości od 9 mm do 40 mm |  | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 4,5 mm i długości od 35 mm do 50 mm |  | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7,3 mm i długości od 50 mm do 100 mm |  | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,9 mm i dł. od 28 mm, kaniulacja 1,1 mm. Kształt łba konikalny. Dodatkowo pod łbem śruby, niegwintowany pierścień ograniczający, zapewniający lepszą kompresję odłamów. |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Śruby do artrodezy podskokowej |  | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 22, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 23: Płytki i śruby

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruby interferencyjne tytanowe do stabilizacji przeszczepu więzadła krzyżowego BPTB |  | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna, od 3 do 12 otworów w trzonie płytki. Długość od 90mm do 270mm Materiał: stal i tytan. |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, lewa i prawa, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 59 mm do 201 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, lewa i prawa, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 65 mm do 208 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, lewa i prawa, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 65 mm do 208 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), lewa i prawa, od 2 do 12 otworów w trzonie płytki. Długość od 86mm do 216mm. Materiał: stal i tytan. |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Od 2 do 4 otworów w trzonie płytki i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Długość od 37 do 50 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska i szeroka, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, od 3 do 5 otworów w trzonie płytki. Długość od 56 do 76mm. Materiał: stal i tytan. |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, dwukolumnowa, lewa i prawa, od 2 do 5 otworów w trzonie płytki. Długość od 42 do 77 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa, od 3 do 4 otworów w trzonie płytki. Długość od 42 do 52 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, lewa i prawa, od 2 do 4 otworów w trzonie płytki. Długość od 32 do 53 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa, lewa i prawa, od 2 do 4 otworów w trzonie płytki. Długość od 33 do 55 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa, od 4 do 16 otworów w trzonie płytki. Długość od 81 do 237mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa, od 4 do 20 otworów w trzonie płytki. Długość od 93 do 301mm. Materiał: stal i tytan. |  | 25 |  |  |  |  |
| 15 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna, od 7 do 9 otworów w trzonie płytki. Długość od 147 do 173mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 16 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa, od 4 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 116 do 246mm. Materiał: stal i tytan. |  | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa, od 4 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 117 do 252mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa, od 5 do 21 otworów w trzonie płytki. Długość od 80 do 288mm. Materiał: stal i tytan. |  | 5 |  |  |  |  |
| 19 | Płytka anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej mocowana od strony bocznej, lewa i prawa, od 3 do 15 otworów w trzonie płytki. Długość od 73 do 229 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 5 |  |  |  |  |
| 20 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej mocowana od strony tylno-bocznej, lewa i prawa, od 3 do 15 otworów w trzonie płytki. Długość od 77 do 233 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej, lewa i prawa. Długość od 64 do 81 mm.Materiał: stal i tytan. |  | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej. Płytka w kształcie litery T, 4-otworowa, skośna, lewa i prawa. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Wysokość klina od 0 do 7 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, lewa i prawa. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Głębokość haków 12,15,18mm, od 4 do 7 otworów w trzonie płytki. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 24 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, lewa i prawa, od 6 do 8 otworów w trzonie płytki. Długość od 94 do 120mm. Materiał: stal i tytan. |  | 30 |  |  |  |  |
| 25 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka, lewa i prawa, od 3 do 8 otworów w trzonie płytki. Długość od 94 do 120mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa, od 6 do 22 otworów w trzonie płytki. Długość od 170 do 458 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie, od 4 do 22 otworów w trzonie płytki. Długość od 56 do 308mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 28 | Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, od 4 do 12 otworów w trzonie płytki. Długość od 59 do 163 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 29 | Płytka blokująco – kompresyjna prosta, wąska, cienka, od 5 do 18 otworów w trzonie płytki. Długość od 85 do 280 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 30 | Płytka blokująco – kompresyjna, szeroka, gruba, z ograniczonym kontaktem, od 5 do 18 otworów w trzonie płytki. Długość od 103 do 350 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 20 |  |  |  |  |
| 31 | Wkręty blokowane z gwintem stożkowym Ø 2,4 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 350 |  |  |  |  |
| 32 | Wkręty blokowane z gwintem stożkowym Ø 2,7 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 350 |  |  |  |  |
| 33 | Wkręty blokowane z gwintem stożkowym Ø 3,5 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 350 |  |  |  |  |
| 34 | Wkręty blokowane z gwintem stożkowym Ø 5,0 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 300 |  |  |  |  |
| 35 | Wkręty blokowane z gwintem stożkowym, kaniulowane Ø 7,3 mm. Materiał: stal i tytan. |  | 200 |  |  |  |  |
| 36 | Wkręty korowe Ø 2,7mm. Materiał: stal i tytan. |  | 100 |  |  |  |  |
| 37 | Wkręty korowe Ø 3,5mm. Materiał: stal i tytan. |  | 100 |  |  |  |  |
| 38 | Wkręty korowe Ø 4,5mm. Materiał: stal i tytan. |  | 100 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 23, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 24: Endoproteza stawu ramiennego

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – trzpienie cementowane ( 10-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm – trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA,krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT – wkładki do body odwróconego polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne, '- glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach '-płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach Panewka rewizyjna z modularnym pegiem wykonana w technologii trabecilar tytan |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień bezcementowy standardowy lub króki |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony |  | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Głowa |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Adapter standard i ecentryczny |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | trzpień cementowany |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień rewizyjny, cementowany, bezcementowy poresekcyjny |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Augument poresekcyjny z adapterem |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Głowa CTA |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Adapter do głów CTA |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Glenosfery PE 40,44 mm. |  | 40 |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik |  | 30 |  |  |  |  |
| 12 | Glenosfery 36mm |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Wkładka odwrócona PE |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Przedłużenie body odwróconego +9 |  | 15 |  |  |  |  |
| 15 | Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna |  | 40 |  |  |  |  |
| 16 | Wkładka do body odwróconego metalowa lateralizowana |  | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Panewka metal Black |  | 40 |  |  |  |  |
| 18 | Panewka PE cementowana |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Wkładka PE |  | 5 |  |  |  |  |
| 20 | Śruba |  | 80 |  |  |  |  |
| 21 | Panewka metal back rewizyjna |  | 5 |  |  |  |  |
| 22 | peg modularny do panewki metal back rewizyjnej |  | 5 |  |  |  |  |
| 23 | wkładka do panewki rewizyjnej |  | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Panewka hybrydowa; peg w technologii trabecular 3D, taca PE cementowana |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Body odwrócone beztrzpieniowe |  | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Adapter do body beztrzpieniowego |  | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Płytka panewkowa |  | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 24 , czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 25: Biomateriały

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kostka , wymiary 12-12-10 mm– z trójfosforanu wapnia, pakowane sterylnie Lub biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci bloczka fosforanowo-wapniowego w rozmiarze 10mm x10mm x10 mm. Skład: 100% β-TCP, osteointegrowalny, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 0,2 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym. |  | 40 op. |  |  |  |  |
| 2 | Pólokrąg – substytut kości w kształcie półokręgu z wysokością na obwodzie od 7 do 13mm, z trójfosforanu wapnia, Lub biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci klina fosforanowo-wapniowego w rozmiarze 20mm x15 mm x 8 mm. Skład: 100% β-TCP, osteointegrowalny, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 0,2 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym |  | 40 op. |  |  |  |  |
| 3 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci małych granulek Ø 1-3 mm, 10 cm³ Lub biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulek fosforanowo-wapniowych o wielkości ziarna 2 -4 mm i objętości 10cm3. Skład: 100% β-TCP, osteointegrowalny, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 0,2 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym. |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci duzych granulek Ø 2,5-6 mm, 10 cm³ Lub biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulek fosforanowo-wapniowych o wielkości ziarna 4-6mm i objętości 10cm3. Skład: 100% β-TCP, osteointegrowalny, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 0,2 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym. |  | 30 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 25 , czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 26: Stabilizatory zewnętrzne

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet 1 pręta stabilizującego, 2 łączników wieloosiowych, 4 grotów do przedramienia |  | 2 komplety |  |  |  |  |
| 2 | Komplet 1 pręta stabilizującego, 2 łączników wieloosiowych, 4 grotów do ramienia |  | 3 komplety |  |  |  |  |
| 3 | Komplet 2 prętów stabilizujących i 2 belek łączących, 4 łączników wieloosiowych, 4 grotów do podudzia |  | 4 komplety |  |  |  |  |
| 4 | Komplet 2 prętów stabilizujących i 2 belek łączących, 4 łączników wieloosiowych, 4 grotów do uda |  | 2 komplety |  |  |  |  |
| 5 | Komplet 2 prętów stabilizujących i 2 belek łączących, 2 łączników wieloosiowych, 4 grotów do miednicy |  | 3 komplety |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 26, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 27: System monitorujący zakażenie do wykonania badania śródoperacyjnego

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System monitorujący zakażenie do wykonania badania śródoperacyjnego |  | 50 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 27, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 28:  Ostrza jednorazowe i wielorazowe wraz z dzierżawą zestawów napędów akumulatorowych do zabiegów

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto za szt. | Ilość sztuk | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza jednorazowe i wielorazowe |  | 300 szt. |  |  |  |  |
|  | Asortyment | Dzierżawa 2 zestawów za 1 m-c netto | Ilość zestawów | Dzierżawa 2 zestawów za 24 m-ce netto | Dzierżawa 2 zestawów za 24 m-ce brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 2 | -Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości -Filtr przeznaczonym na minimum 2000 cykli sterylizacyjnych, filtr pracujący w systemie otwartym. -Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. -Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny, - Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni Wiertarka elektryczna -napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich -silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 230 W -oboroty max. silnika min. 23000 obr./min. -obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich -obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich -zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu -kaniulacja Ø 4 mm -dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie -akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności min. 1,8Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie -zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie -akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator - na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu -adapter do oliwienia napędu, w zestawie -możliwość zasilania z sieci elektrycznej -blokada przed niezamierzonym uruchomieniem -nasadka wiertarska małe AO -nasadka frezerska duże AO -nasadka frezerska Harris -nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs -maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. -moment obrotowy 18 Nm - |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | -Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości -Filtr przeznaczonym na minimum 2000 cykli sterylizacyjnych, filtr pracujący w systemie otwartym. -Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. -Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny, - Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni piła oscylacyjna: -tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych -silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 230 W -oscylacje regulowane w zakresie min. od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści -głowica obrotowa 360° -co najmniej 8 pozycji blokady głowicy -brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. -akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności min. 1,8Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie -zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie -akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator -możliwość zasilania z sieci elektrycznej -blokada przed niezamierzonym uruchomieniem -wychylenie ostrza 4°47' -uchwyt napędów/pił 2 szt. -uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  | 2 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 28, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 29: Śruby AO

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruby AO-kostkowe o średnicy 4 i 6,5mm, kaniulowane i niekaniulowane o długości od 30-70mm |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Śruby AO-gąbczaste-ciągnące o zmiennej długości gwintu o średnicy 4 i 6,5mm kaniulowane i niekaniulowane o długości od 30-70mm |  | 200 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 29, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 30:  Drut Kirschnera o długości 300 mm

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut Kirschnera w rozmiarze 1,0 długości 300 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut Kirschnera w rozmiarze 1,2 długości 300 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut Kirschnera w rozmiarze 1,4 długości 300 mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut Kirschnera w rozmiarze 1,6 długości 300 mm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut Kirschnera w rozmiarze 1,8 długości 300 mm | szt. | 760 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut Kirschnera w rozmiarze 2,0 długości 300 mm | szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 7 | Drut Kirschnera w rozmiarze 2,2 długości 300 mm | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| 8 | Drut Kirschnera w rozmiarze 2,4 długości 300 mm | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut Kirschnera w rozmiarze 3,0 długości 300 mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 10 | Drut Kirschnera w rozmiarze 3,5 długości 300 mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 30, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................... złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 31:  Gwoździe typu Nancy

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 1,5 długość 440 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 2,0 długość 440 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 2,5 długość 440 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 3,0 długość 440 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 3,5 długość 440 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 4,0 długość 440 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 31, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................... złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 32:  Śruby korowe

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 1,2 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 1,4 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 1,6 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 2,4 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 2,6 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 4,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 5,2 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 5,8 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 6,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 6,2 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 6,6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa o średnicy 4,5 L 6,8 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 32, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................... złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 33:  Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty)

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 2,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 3,0 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 3,5 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 4,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 4,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 5,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 5,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 6,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 6,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 33, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................... złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 34:  Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy)

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 2,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 3,0 | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 3,5 | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 4,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 4,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 5,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 5,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 6,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 6,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 34, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................... złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 35:  Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy)

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 2,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 3,0 | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 3,5 | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 4,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 4,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 5,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 5,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 6,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 6,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 35, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................... złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 36: Implanty do rekonstrukcji artroskopowej

| Lp. | Asortyment | Cena. jednostkowa netto | Ilość systemów | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy system do szycia łąkotki składający się z dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych połączonych nitką, zaopatrzony w węzeł z kontrolowanym dociskiem, aplikator na którym znajdują się implanty połączone nitką zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą Lub urządzenie do naprawy łąkotki, techniką ALL-INSIDE, zbudowane z przezroczystej rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji oraz giętką igłę umożliwiającą przebicie torebki stawowej i struktur łąkotkowych. Implanty są wypychane z wnętrza igły na zewnątrz poprzez przesunięcie/aktywację czarnego suwaka. Urządzenie jest dostępne w 2 wersjach: zagięte do góry pod kątem 15stopni oraz zagięte do dołu pod kątem 9 stopni |  | 200 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 36, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20Z/16/PN/18

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 37: Jednorazowy system do szycia łąkotki

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy system do szycia łąkotki – system 2 prostych igieł połączonych nitką z udostępnieniem 2 kaniul prowadzących | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 37, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ............................................................................ złotych

..............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:   .............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:    .............................................................................................................................

Zadanie 38: Implant do mocowania kostnego

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant niewchłaniany z PEEK CF z włóknami węglowymi, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny wraz instrumentu do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe. Podajnik ze znacznikami poziomu oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny |  | 30 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………zł, słownie: .................................................................................................................................

Cena zadania 38, czyli wartość brutto ogółem:……………………… zł, słownie: .................................................................................................

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 39:  Wkręt kaniulowany samowiercący

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręt kaniulowany samowiercący gwintowany na całej długości , o średnicy zewnętrznej 3,5 mm, długości od 20 mm – 60 mm co 2 mm wraz z akcesoriami (drut prowadzący i wiertło + śrubokręt) |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy zewnętrznej 2,4 mm, długości 10mm-24mm co 2 mm wraz z akcesoriami (drut prowadzący i wiertło + śrubokręt). Część gwintująca obejmuje około ½ dł. |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy zewnętrznej 4,0 mm, o długości 30mm-100 mm co 2 mm wraz z akcesoriami (drut prowadzący i wiertło + śrubokręt). Część gwintująca obejmuje około ½ dł. |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5 mm o dł. 45 mm – 100 mm co 5 mm długość gwintu 32 mm wraz z akcesoriami (drut prowadzący i wiertło + śrubokręt) |  | 30 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 39, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:   .............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:    .............................................................................................................................

Zadanie 40: Specjalistyczne szwy do zabiegów ortopedycznych

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto opakowania | Ilość op. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specjalistyczne szwy do zabiegów ortopedycznych – w tym: |
| 1 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nici z rdzeniem oplecionym min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze. Nici o grubości 2 wg USP oraz długość każdej nici min. 90 cm. Opak. 12 saszetek |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić z rdzeniem opeciona min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ˝ koła o długości 25-27 mm. Opak. 12 saszetek |  | 6 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………zł, słownie: .................................................................................................................................

Cena zadania 40, czyli wartość brutto ogółem:……………………… zł, słownie: .................................................................................................

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 41: Instrumentarium i implanty do endoskopii barku i kolana

| Lp. | Asortyment | Cena. jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nici z rdzeniem oplecionym min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze. Nici o grubości 5 wg USP oraz długosć każdej nici min. 90cm. atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ˝ koła o długości 45-48 mm. Opak. 12 saszetek |  | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić o grubości 2 wg USP zakończona obustronnie igłami prostymi o długości min.100 mm.Sterylne opakowanie 6 saszetek |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma do zabiegów ortopedycznych o szerokości 2 mm, wzmacniana włóknami poliethylenu zakończona obustronnie nicią o grubości 2 wg USP.Sterylne opakowanie 6 saszetek |  | 4 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego o dł 18-24mm zintegrowanego z pętlą z materiału niewchłanianego plecionego UHMWPE. Guzik tytanowy z czterema otworami z dwiema niciami prowadzącymi w różnych kolorach o grubościach USP 5 i 2 . Pętla o długości od 10 do 60mm.. Implant sterylny. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm. dł. 12mm, wys. 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania: nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy 5 do 10mm sterylny. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9,10 mm dla dł. 20, ,25,30,35. Implant sterylny |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5mm Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5mm Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 uzbrojona w dwie igły 24-26mm . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do szycia łąkotki w systemie inside out składający się z min. 4 prowadnic, raspu łąkotkowego oraz kasety do strylizacji |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 41, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 42:Śruby kompresyjne typu Herberta

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm o długościach od 10 do 32 mm (min. 12 długości) kaniula 0,8 mm, kształt łba konikalny(+śrubowkręt) |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm o długościach od 10 do 32 mm (min. 12 długości) kaniula 0,8 mm, kształt łba konikalny (+śrubowkręt) |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Drut Kirschnera średnica 0,8 mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Wiertło kaniulowane średnica 1,6 mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Drut Kirschnera średnica 1 mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 4,5 mm i długości od 35 mm do 50 mm(+śrubowkręt) |  | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7,3 mm i długości od 50 mm do 100 mm(+śrubowkręt) |  | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,9 mm i dł. od 28 mm, kaniulacja 1,1 mm. Kształt łba konikalny. Dodatkowo pod łbem śruby, niegwintowany pierścień ograniczający, zapewniający lepszą kompresję odłamów(+śrubowkręt) |  | 30 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 42, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		......................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 43: System do stabilizacji złamań okołoprotezowych

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych. Płyta współpracująca z płytami LCP szerokimi, wygiętymi, płytami do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona 2 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześcikątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Materiał stal. Instrumentarium wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyt oraz szczypce tnące. Płyta LCP 4,5/5,0 mm |  | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Śruby mocujące płytę |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokujaca LCP Ø 3,5 mm, samogwintujaca , gniazdo śrubokręta sześciokątne 2,5 mm |  | 96 |  |  |  |  |
| 4 | System kabli ortopedycznych z zaciskami Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniajace wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszytkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiajace prawidłowe ustawienie zespolenia oraz napreżenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łaczone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP.. Komplet stanowi kabel oraz pin. |  | 18 |  |  |  |  |
| 5 | Pozycjoner kabla płyt LCP 4,5/5,0. Stal. |  | 18 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 43, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 44:Implanty do zespoleń złamań kości

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o średnicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o średnicy 3.5mm; płyty w długości : od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki |  | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Płyta posiada Ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe.. |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazd gwiazdkowe lub krzyżakowe tytan |  | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, krzyżakowe tytan |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, tytan |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, tytan |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Płyta dłoniowa/ grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa Płyta LCP blokowana zmiennokątowo, płyta dłoniowa pozastawowa. Głowa płyty posiada 4- 5 otworów, trzon płyty 3-5 otworów. Materiał TYTAN |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Płyta LCP blokowana zmiennokątowo- dwukolumnowa, dłoniowa. W głowie płyty 6-7 otworów , w trzonie 2-4 otworów. Materiał TYTAN |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Płyta LCP blokowana zmiennokątowo, płyty dłoniowe przystawowe, w głowie 6 i 7 otworów. W trzonie płyty 5 otworów, płyty w długości 57mm. Materiał TYTAN |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Płyty LCP, blokowane zmiennokątowo. różne rodzaje: grzbietowa typu: L proste i L skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm -51 mm , oraz 41mm- 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, długości płyt od 37mm - 51 mm. Płyty do kolumny promieniowej 5-6 otworów i pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm-49 mm. Materiał TYTAN |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Śruba blokowana zmiennokątowa LCP 2,4mm- samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8 6-30mm, materiał TYTAN |  | 600 |  |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa2,4mm- samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8 6-40mm, materiał TYTAN |  | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Okrągła płyta LCP do artrodezy kości nadgarstka od strony dłoniowej , blokowana zmienno-kątowymi śrubami 2,4mm, materiał TYTAN |  | 6 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 44, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:   .............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:    .............................................................................................................................

Zadanie 45:  Śrubopłytka do zespoleń złamań szyjki kości udowej

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość systemów | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szykowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z: Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, pakowany sterylnie. Śruba o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości od 14 do 90mm, zalecany do zabiegu zakres od 30 do 60mm, z gniazdem gwiazdkowym T25, tytanowa, pakowana sterylnie |  | 20 zestawów |  |  |  |  |

+

Wartość netto ogółem: …………………zł, słownie: .................................................................................................................................

Cena zadania 45, czyli wartość brutto ogółem:……………………… zł, słownie: .................................................................................................

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 46:IMPLANTY ZMIENNOKĄTOWE DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ W OBRĘBIE RĘKI ORAZ STOPY

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Płytki do zespoleń wraz z śrubami dedykowanymi : |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty blokowane do śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w gwintowane otwory pod śruby blokowane 1.3mm oraz śruby korowe 1.0mm , 1.3 mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 0.75mm : proste 6 otworów o długości 24mm i 12 otworów o długości 48mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 5 w trzonie o długości 26mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie o długości 27mm oraz 2 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie o długości 26mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne do głowy paliczka o długości 22mm, prawe-lewe płyty anatomiczne podporowe 8 otworów o długości 19mm, prawe-lewe; płyty anatomiczne pajęczynowe 14 otworów o długości 29mm Śruby korowe 1.0 w zakresie od 6mm do 14mm Śruby blokowane 1.3 w zakresie od 6mm do 18mm Instrumentarium wyposażone m.in. w: - trzonki śrubokrętów samo trzymające oraz z uchwytami do główki śruby - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką - szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Śruba 1.0mm korowe o długości od 6mm do 14mm. samogwintujące, tytan |  | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Śruba 1.3mm korowe o długości od 4mm do 18mm. Samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, tytan |  | 80 |  |  |  |  |
| 4 | Śruba blokowane 1.3mm, o długości od 4mm do 18mm, samogwintująca gniazdo śrubokręta gwiazdkowe tytan |  | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Płyty blokowana zmienno-kątowo do śródręcza i paliczków blokowane zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintu pod śruby blokowane 1.5mm oraz blokowane zmienno-kątowo 1.5mm a także śruby korowe 1.5mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 1mm : proste 6 otworów o długości 28mm i 12 otworów o długości 57mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 7 w trzonie o długości 40mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 7 otworów w trzonie o długości 42mm oraz 2 otworów w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 36mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne do głowy paliczka o długości 26mm, prawe-lewe płyty anatomiczne podporowe 8 otworów o długości 23mm, prawe-lewe; oraz 12 otworów o długości 36mm a także 4 otworowa o długości 11mm płyty anatomiczne pajęczynowe 14 otworów o długości 33mm ; płyty anatomiczne grzbietowe do I kości śródręcza o długości 29mm; płyty anatomiczne boczne do I kości śródręcza; płyty anatomiczne do szyjki kości śródręcza o długości 29mm ; płyty do korekcji rotacji 6 otworów o długości 33mm i o długości 32mm. Śruby korowe 1.5 w zakresie od 4mm do 24mm; Śruby blokowane zmienno-kątowe 1.5 w zakresie od 4mm do 24mm Implanty wykonane ze stali implantowej dopuszczonej do rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone m.in. w: trzonki śrubokrętów samo trzymające,szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe, szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką, szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty,wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu |  | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Śruba 1.5mm korowe o długości od 4mm do 24mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, tytan |  | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Śruba blokowana zmienno-kątowo 1.5mm, o długości od 4mm do 24mm, samogwintująca, tytan |  | 120 |  |  |  |  |
| 8 | Płyty blokowana zmienno-kątowo do śródręcza i paliczków blokowane zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintu pod śruby blokowane 2.0mm oraz blokowane zmienno-kątowo 2.0mm a także śruby korowe 2.0mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 1.3mm : proste 6 otworów o długości 35mm i 12 otworów o długości 71mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 7 w trzonie o długości 50mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 7 otworów w trzonie o długości 52mm oraz 2 otworów w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 44mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne kondylarne 2 otwory w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 44mm płyty anatomiczne podporowe 12 otworów o długości 45mm a także 4 otworowa o długości 13mm płyty anatomiczne grzbietowe do I kości śródręcza o długości 32mm; płyty do korekcji rotacji 6 otworów o długości 41mm i o długości 42mm. Śruby blokowane zmienno-kątowo 2.0mm w zakresie od 6mm do 24mm, Śruby korowe 2.0mm w zakresie od 6mm do 24mm Implanty wykonane ze stali implantowej dopuszczonej do rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone m.in. w: - trzonki śrubokrętów samo trzymające - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką - szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty - celowniki gwintowane , lejkowe i zaokrąglone do nawiercania otworów pod śruby blokowane w płycie - wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Śruba blokowane 2.0mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, tytan |  | 120 |  |  |  |  |
| 10 | Śruba 2.0mm korowe o długości od 6mm do 38mm, samogwintujące, tytan |  | 80 |  |  |  |  |
| B | Kompresyjne klamry kostne do zespoleń drobnych kości w obrębie stopy i ręki wraz zestawami do implantacji. Wykonane z materialu z pamiecią który wraca do pierwotnego kształtu pod wpływem temperatury. Implanty w różnych rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Klamra mała , długości mostu 9-13mm, długośc ramion 7-15mm , o szerokości ramion 1,5mm pod wiertło 2.0mm. Do implantu zestaw narzędzi sterylnych niezbędnych do implantacji |  | 40 |  |  |  |  |
| 12 | Klamra średnia , długości mostu 15-18mm, długośc ramion 10-18mm , o szerokości ramion 1,5mm pod wiertło 2.0mm i szerokości 1.8mm i 2.0mm pod wiertło 2.65mm. Do implantu zestaw narzędzi sterylnych niezbędnych do implantacji |  | 40 |  |  |  |  |
| 13 | Klamra ze skośnym mostem do okolic przystawowych, długości mostu 9 i 11, o długości ramion 12/10mm , 15/12mm , o szerokości ramion 1,3x1,5 pod wiertło 2mm. Do implantu zestaw narzędzi sterylnych niezbędnych do implantacji |  | 80 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 46, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 47: GWÓŹDŹ DO ARTRODEZY STAWU SKOKOWEGO

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami o średnicy 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice gwoździa : 10mm, 12mm,13mm i w długości 150mm,180mm i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwoździ śródszpikowych |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Zaślepka gwoździa odpiętowego zielonkawo- niebieska używana przy zablokowanym gwoździu śrubą o średnicy 6.0mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Zaślepka gwoździa odpiętowego , złota używana przy zablokowanym gwoździu ostrzem spiralno-nożowym . |  | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 47, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 48: IMPLANTY DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ W OBRĘBIE MIEDNICY

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS: Płyty do stabilizacji złamań w obrębie miednicy stalowe. Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy, Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podawki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: - płyty rekonstrukcyjne proste, szerokokątowe,DCP, długość od 3 do 20 otworów, 39-260mm, -płyty LCP, rekonstrukcyjne, proste do miednicy 3-20otw, 39-260mm -płyty LCP, rekonstrukcyjne, zaokrąglona , typ J, prawe i lewe 10-12otw, dłg 130-156mm - płyty rekonstrukcyjne niskoprofilowe DCP, zaokrąglone (MAŁY PROMIEŃ R88),długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm, - płyty rekonstrukcyjne niskoprofilowe DCP, zaokrąglone (MAŁY PROMIEŃ R108),długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm, -płyty rekonstrukcyjne nieskoprofilowe, zaokrąglone typu „J”, długość od 10 do 16 otworów, od 130 do 208mm, prawe/lewe, - płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długość od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm. -LCP/DCP 4otw, 57-78mm -płyty sprężyste do miednicy1-3otw 19,5-43,5mm -płyty rekonstrukcyjne DCP niskoprofilowe, proste 3-20otw, dłg. 39-260mm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Śruba korowa 3,5mm -samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal długość 10-90 |  | 250 |  |  |  |  |
| 2 | Śruba do miednicy 3,5mm, korowa, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal; długość: 90-150mm stopniowane co 5mm, |  | 75 |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca LCP śr. 3,5mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal, długość: 10-95mm |  | 70 |  |  |  |  |
| 4 | Płyta do spojenia łonowego, anatomiczna 4 otworowa dł. 57mm, 6 otworowa dł. 78mm, |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Płyta LCP/DCP 4 otworowa dł. 57mm, LCP/DCP 6 otworowa dł. 78 mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Płyta sprężysta do miednicy 1,2,3 otworowa dł. 19,5mm, 31,5mm, 43,5mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Płyta rekonstrukcyjna DCP niskoprofilowa prosta stal od 3 otoworowa do 20-sto otworowa |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa zaokrąglona (mały promień R88) stal od 6 otoworowa do 16-sto otworowa, 78-208mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa zaokrąglona (mały promień R108) stal od 6 otoworowa do 16-sto otworowa, 78-208mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa,DCP zaokrąglona typ J stal od 10 otoworowa do 16-sto otworowa, 130-208mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa prosta, szeroko-katowa stal od 3 otoworowa do 20-sto otworowa |  | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Płyta LCP rekonstrukcyjna prosta stal od 3 otoworowa do 20-sto otworowa, 39-260mm |  | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Płyta LCP rekonstrukcyjna prosta stal zaokrąglona typ J stal od 10 otoworowa do 16-sto otworowa |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Płyta czworoboczna do złamań w obrębie miednicy Stalowa. Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3,5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Płyta niskoprofilowa czworoboczna, stal, sterylna standardowa, długa i krótka |  | 6 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 48, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 49: IMPLANTY DO ZESPALANIA ZŁAMAŃ KOŚCI UDOWEJ

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWÓŹDŹ REKONSTRUKCYJNY DO ZŁAMAŃ KRĘTARZOWYCH KRÓTKI - opis Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej.Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane |  | 90 |  |  |  |  |
| 2 | śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm. |  | 90 |  |  |  |  |
| 4 | zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedługości użenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana. |  | 90 |  |  |  |  |
| 5 | Ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przezkrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm |  | 90 |  |  |  |  |
|  | GWÓŹDŹ REKONSTRUKCYJNY DO ZŁAMAŃ KRĘTARZOWYCH DŁUGI Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej.Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane |  | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm |  | 8 |  |  |  |  |
| 8 | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm. |  | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedługości użenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana. |  | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przezkrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. |  | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |  | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Śruba blokująca LCP śr. 5,0mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, długość od 14-90mm. Materiał stal |  | 120 |  |  |  |  |
| 14 | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5,długość od 14-105mm.Materiał stal |  | 80 |  |  |  |  |
| 15 | Płyty proste, rekonstrukcyjne anatomicznie 4.5/5.0mm, Płyty proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm |  | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Płyty proste, rekonstrukcyjne anatomicznie 4.5/5.0mm, Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm |  | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Śruba blokująca LCP śr. 5,0mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, długość od 14-90mm. Materiał stal |  | 120 |  |  |  |  |
| 18 | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5,długość od 14-105mm.Materiał stal |  | 80 |  |  |  |  |
| 19 | Płyta kondylarna - Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej, wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnace/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane,konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresje miedzykłykciowa. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170-386mm, 6-18 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  | 6 |  |  |  |  |
| 20 | Śruba do blokowania w płytce śr.5,0mm., samogwintująca, dł. od 14 do 90 mm., materiał stal |  | 60 |  |  |  |  |
| 21 | Śruba do blokowania w płytce śr.5,0mm.,kaniulowana, dł. od 25 do 105 mm., materiał stal |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Śruba kaniulowana z gwintowana głową, lub z gładką głową konikalną, o średnicy 7,3 mm, dł. Od 20-145mm, materiał stal. |  | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Śruba korowa średnica 4,5 mm, samogwintująca, dł. od 14 do 100 mm., materiał stal |  | 24 |  |  |  |  |
| 24 | Nakładka kompresyjna |  | 2 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 49, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 50: SYSTEM ROZWIERTAKÓW ŚRÓDSZPIKOWYCH

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontener do systemu rozwiertaków sródszpikowego , z pokrywą modułem i 2 wkładkami |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze przytrzymujące do pręta rozwiercającego 2.5 mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Wał giętki |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Głowica repozycyjna, prosta |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Głowica repozycyjna, wygięta |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 8.5 mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 9.0 mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 9.5 mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 10mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 10,5mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 11mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 11.5mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 12mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 12,5mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 13mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 13,5mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Rozwiertak sródszpikowy nasadka głowowa 14mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Pręt prowadzący do rozwiertaków 2.5 mm, długi, długość 950 mm |  | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Pręt prowadzący do rozwiertaków 2.5 mm, długi, długość 1150 mm |  | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Osłona tkanek miękkich |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Uniwersalna rączka typu -T |  | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 50, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 51:Implanty  do artroskopii barku  i kolana

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość szt | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów, umieszkony na jednorazowym podajniku,wkręcany o średnicy 5,0 mm i długości 14,0 mm z dwiema supermocnymi nitkami, umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 6 N. Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. |  | 140 |  |  |  |  |
| 2 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 4,5 x 14 mm z wbudowaną pętlą z wzmacnianej nici w rozmiarach od 15 do 60mm ze skokiem co 5mm implant powinien posiadać dwie nici służące do przeciągania go przez kanały, sterylny komplet implantów do kotwiczenia udowego. Jedna z nici zamocowa na skrzydle w celu pionizacji implantu. |  | 80 |  |  |  |  |
| 3 | Podkładka rewizyjna tytanowa o wymiarach 21 x 6 x 2,8 mm pod zawieszkę udową zarówno ze stałą pętlą, jak i pętlą dociąganą |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Biowchłanialne kaniulowane śruby interferencyjne wykonane z polimeru kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem ß - TCP (trójfosforan wapnia) w rozmiarach średnic 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; oraz od 7mm do 11 mm ze skokiem co 1 mm, w długościach od 15 mm do 35 mm ze skokiem 5 mm |  | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Implant rozporowy do fiksacji ścięgien, zbudowany z PEEK, wyposażony w blokującą ścięgno supermocną nić w rozmiarze #2; mocowany za pomocą podwójnego systemu rozporowego: proksymalnego o gęstym żebrowaniu stanowiącym mocowanie korowe oraz dystalnym o żebrowaniu dostosowanym do mocowania w strukturze gąbczastej; zbudowany z rdzenia wewnętrznego i części zewnętrznej dociskającej ścięgno do ścian kanału kostnego w trakcie blokowania; dostępny w dwóch średnicach 5 i 6mm zwiększających się o 1,5mm w takcie blokowania jako zabezpieczenie ścięgna przed uszkadzaniem mechanicznym ( rozrywaniem, przecieraniem) w trakcie wprowadzania do kanału kostnego; długość implantu po implantacji: 14mm, długość robocza podajnika: 17cm. |  | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 1,8 mm służąca do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych. Zaopatrzona w dwie supermocne nici w rozmiarze #2. Umieszczona na giętkim jednorazowym podajniku. Implant pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. |  | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych. Zaopatrzona w dwie supermocne nici w rozmiarze #2. Umieszczona na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie. |  | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych. Zaopatrzona w jedną supermocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2 mm. Umieszczona na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie. |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 | System miękkich implantów do podwieszenia pierwszej kości śródręcza po trapezoidektomii, implanty miękkie z materiału nieprzeziernego dla promieni rtg; zestaw złożony z dwóch implantów łączonych supermocną nicią w rozmiarze #2, drutu prowadzącego o średnicy 1,1/1,4mm oraz pinu o średnicy 3,5mm do kości czworobocznej większej, pakowany jednostkowo, sterylnie |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, bezwęzłowa umożliwiająca mocowanie taśm o szerokości 2 mm, do drugiego rzędu, o średnicy 4,75 lub 5,5 mm i długości 14,5 mm, wyposażona w supermocną nić w rozmiarze #2 ( nić pozostaje przesuwna nawet po wkręceniu kotwicy), z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm. |  | 60 |  |  |  |  |
| 11 | Standardowy guzik piszczelowy , tytanowy , do kotwiczenia nitek po operacjach artroskopowych |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 1. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda wolframowa, 3.35 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem* 2. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni. Elektroda wolframowa, 3.09 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem* 3. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30 stopni. Elektroda wolframowa, 2.54 mm, długość robocza 8,5 cm bez możliwości odsysania* poz.1,2,3 - do wyboru przez zamawiającego |  | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Elektroda - nożyk meniscectomii - 165 mm dł. do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej – pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku |  | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Rękojeść wielorazowa do diatermi kompatybilna z oferowanymi elektrodami w poz.nr.2, pakowana pojedynczo |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Kaniule artroskopowe przezierne, pakowane sterylnie, pojedynczo z jednorazowym obturatorem; w rozmiarach: -5,0x85mm ; -6,0x85mm ; -7,0x85mm ; -8,0x85mm; -7,0x95mm; -8,0x75mm. |  | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Igła nitilonowa, pasująca do przeszywacza posiadającego dwa ruchome uchwyty, pierwszy większy służący do łapania i unieruchamiania tkanek, drugi mniejszy do wysuwania igły oraz automatycznego otwierania zacisku przytrzymującego nić. Narzędzie wraz z igłą umożliwia bardzo głębokie przeszywanie tkanek - 18 mm, możliwość pracy z kaniulą uniwersalną 5,5mm. Igły pakowane sterylnie, pojedyńczo. |  | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Tytanowe śruby interferencyjne z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 7, 8, 9mm (z gniazdem heksagonalnym 3,5mm) i długościach:15, 20, 25, 30mm , pakowane pojedynczo, sterylnie |  | 60 |  |  |  |  |
| 18 | Kaniula barkowa, nieelastyczna, przezroczysta, zakończona pojedynczym gwintem, jednorazowa w komplecie z obturatorem, w średnicach do wyboru: 5,6,7, 8mm, długość 85mm, z kranikiem ułatwiającym kontrolę płynów, pakowane w opakowania zbiorcze po 6szt |  | 30 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 51, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 52: 3 warstwowa membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstno – kostnych w stawie kolanowym i skokowym

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstno – kostnych w stawie kolanowym i skokowym Membrana z pochodniej kwasu hialuronowego, dwustronna. Membrana biodegradowalna w rozmiarze 20x20mm |  | 25 |  |  |  |  |
| 2 | membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstno – kostnych w stawie kolanowym i skokowym Membrana z pochodniej kwasu hialuronowego, dwustronna. Membrana biodegradowalna w rozmiarze 50x50mm |  | 5 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 52, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 53: Urządzenie HD artroskopu – zestaw artroskopowy

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor medyczny 4K 32" TFT LCD podświetlenie LED Rozdzielczość 4096x2160 Funkcja PIP (obraz w obrazie) |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wózek do wieży artroskopowej z systemem przepięciowym |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do monitora |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | System archiwizacji medyczej. - umożliwia nagrywanie wideo i zdjęć w jakości HD oraz standardowej rozdzielczości z kamer HD. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Klawiatura medyczna |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Optyka artroskopowa HD 30°, średnica 4 mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 170 mm Optyka w pełni autoklawowalna. |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Dwukranikowy płaszcz do optyki w komplecie z konikalnym obturatorem, płaszcz o średnicy zewnętrznej 5,5 mm z mechanizmem zatrzaskowym z wydłużoną i zaokrągloną częścią dystalną w celu zabezpieczenia soczewki optyki. |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Konsola do kamery HD Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli - wyjścia wideo: - DVI-D (x2): 1080p; 50Hz lub 60 Hz, współczynnik kształtu 16:9; 1 złącze DVI-D - HD-SDI (x2): 1080p; 50 Hz lub 60 Hz, współczynnik kształtu 16:9; SMPTE 292M - S-video (x1) - zdalne wyjścia (x2): gniazda 3,5 mm typu mono - równowaga bieli: Kalibracja automatyczna, uruchamiana przyciskiem konsoli lub głowicy - powiększenie cyfrowe 2:1 regulowae przyciskiem na głowicy |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Głowica Kamery HD - autoklawowalna głowica zbudowana ze stopów tytanu, zapewniających bezpieczeństwo mechanizmu optycznego podczas upadku; - kamera o rozdzielczości 1920 x 1080; -zoom cyfrowy; - matryca detekcji obrazu: 3 matryce CMOS 1/3' - głowica pokryta materiałem pozwalającym na szybsze wystudzenie po sterylizacji; - kabel głowicy o długości 3 m; - głowica z dwoma programowalnymi przyciskami sterującymi umożliwiającymi programowanie czterech funkcji kamery bezpośrednio z głowicy wraz z obsługą systemu archiwizacji USB, funkcje uruchamiane za pomocą przycisku na głowicy to m. in. balans bieli, zoom, regulacja jasności, wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów; - w pełni kompatybilna z monitorem; - możliwość integracji kamery ze źródłem światła |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Źródło światła LED Full HD - moc żarówki min LED 90 W - żywotność min 20.000 godzin pracy - wyświetlacz LCD prezentujący poziom natężenia światła, - natężęnie światła regulowane z panelu urządzenia, - możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery, - możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Światłowód o długości 300 cm, autoklawowalny z kompletem złączek, wykonany w osłonie z materiału przeźroczystego, pokazującego zużycie oraz uszkodzenia włókien. |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Złączka światłowód - optyka. |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Uniwersalna min. 3 portowa konsola sterująca z kolorowym wyświetlaczem/ekranem dotykowym do shavera/wiertarek/ mikrowiertarek. - Minimum 2 przyłącza z funkcją prowadzenia : shavera i dużej rękojeści wiertarskiej/ piły oscylacyjnej (pistoletowej) oraz do mikronapędów piórowych, szybkoobrotowych. - Możliwość równoczesnego podłączenia do sterownika shavera i wiertarki/ piły lub mikrowiertarki szybkoobrotowej. - Funkcja trybu oscylacyjnej pracy napędu wiertarskiego, możliwość regulacji oraz pamięć liczby obrotów shavera oraz cyklu pracy ruchów oscylacyjnych shavera. - Automatyczna funkcja dostosowania zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści. - Możliwość zintegrowania konsoli z pompą artroskopową. - Panel główny konsoli wyposażony w napęd pompy irygacyjnej służącej do chłodzenia przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów piórowych, przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych zainstalowany na panelu przednim urządzenia. - Szybkość przepływu pompy w zakresie min. od 0 do 150 ml/min. - Funkcja wyświetlania na ekranie informacji o podłączonym urządzeniu i jego statusie ( włączony, wyłączony ) oraz trybie pracy. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Rękojeść shavera - Shaver autoklawowalny w pełni kompatybilny z konsolą sterującą, z możliwością sterowania ręcznego lub z włącznika nożnego - Prędkość robocza: 500–12 000 rpm (obrotów na minutę), przód/tył 500–2500 cpm (cykli na minutę), oscylacje jedno i wieloobrotowe - Możliwość współpracy z ostrzami wielorazowymi i jednorazowymi - pozwalającymi doginać się śródoperacyjnie, a także ostrzami pracującymi w cyklu posuwisto – zwrotnym - Możliwość podłączenia końcówki typu „Jacobs” do rękojeści shavera poszerzającej zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki |  | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Nasadka uniwersalna do shavera akceptująca wiertła o średnicy do 4 mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Pompa artroskopowa dwurolkowa - Duży, czytelny ekran dotykowy umożliwiający intuicyjną pracę. - Możliwość pracy w trybie napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowe ostrze do shavera do tkanek miękkich. Ostrza o średnicach 3,5 mm, 4,2 mm i 5,5 mm. Ostrza pakowane pojedyńczo w sterylnych opakowaniach producenta. Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego |  | 390 |  |  |  |  |
| 18 | Wielorazowe ostrze shavera do tkanki kostnej o kulistym lub walcowatym ostrzu , kulka z rowkami. Ostrza o średnicach 4,5mm lub 5,5 mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 3500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji. |  | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Komplet drenów jednorazowych do artorskopowej pompy dwurolkowej posiadanej przez Zamawiającego |  | 400 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 53, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 54 : Zestaw do artroskopowej reinsercji więzadła krzyzowego przedniego

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się z: 1: system monoblock, element kompensujący obciążenia, składający sie z obudowy o średnicy min 10 mm i długość max 30mm, oraz sprężyny pozwalającej na dynamiczne przenoszenie obciążeń z więzadła krzyżowegow celu jego regeneracji. Mozliwość regulacji napięcia sprężyny w zależności od potrzeb pacjęta 2.Taśma + tytanowy button, taśma wykonana z polietylenu, buton kotwiczący taśmę w kości udowej wykonany z tytanu |  | 80 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 54, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 55: ZESTAW AKUMULATOROWYCH NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH RĘKOJEŚĆ WIERTARSKA I OSCYLACYJNA

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść wiertarska akumulatorowa dwuprzyciskowa : - Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. - Rękojeść posiada funkcje: wiercenie (prawo, lewo), wkręcanie (lewo, prawo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie (3/4 prawo, 1/4 lewo). - Funkcja śrubokręta ze sprzęgłem przeciążeniowym - Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie. - Waga (sam napęd) 739 g. - Klasa szczelności IPX6 i IPX8 - Poziom hałasu – 80 dB - Zakres prędkości i moment siły: tryb wiercenia 0-1500 obr/min - 3,7 Nm rozwiertaki 3:1 0-500 obr/min - 10,2 Nm rozwiertaki 5:1 0-300 obr/min - 16,4 Nm tryb wkrętowy 0-250 obr/min tryb gwintowania 0-250 obr/min oscylacyjny tryb wiercenia 0-750 obr/min - Napęd nie wymagający oliwienia. |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Rękojeść oscylacyjna akumulatorowa: - Gniazdo kołowo-owalne blokujące ostrze zapewniające wysoką stabilizację ostrza. - Napęd zawiera 8-pozycyjną głowicę podziałową o kącie regulacji co 45 stopni. - Akumulatory podpinane pod rękojeść. - Zakres prędkości – 0-11000 cykli /min. - Zakres wahania – 4,5° - Waga (sam napęd) 990 g. - Poziom hałasu – 85 dB - Klasa szczelności - IPX6 i IPX8 - Napęd nie wymagający oliwienia |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | - Końcówka do rozwiertaków Złączka z przełożeniem 5:1 obroty: 0-300 obr/min; mas moment obrotowy: 16,4 Nm. |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | - Końcówka typu Jacobs Złączka uniwersalna z przełożeniem 1:1, z kluczykiem, kaniulacja złączki 0-6,35 mm |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt do drutów Kirschnera 1,8 - 4 mm |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Ładowarka akumulatorowa wraz z platformą służącą do ładowania 2 dużych baterii jednocześnie |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Bateria - duży akumulator nie sterylizowalny + sterylizowalna puszka |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Kontener do sterylizacji |  | 2 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 55 , czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 56: System do stabilizacji złamań okołoprotezowych

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość Netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka anatomiczna z otworami od 9-25, z możliwością użycia kabli, z możliwością ominięcia trzpienia endoprotezy, z zestawem wierteł do wiercenia w cemencie, prawe i lewe, tytanowe |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Płytka krętarzowa jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej w opcji prawej i lewej, w opcji wąskiej i szerokiej |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Śruby korowe 3,5 mm |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Śruby korowe 4 mm |  | 150 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Śruby korowe 5 mm |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Śruby łączące płytę krętarzową |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Śruby gąbczaste 5 mm |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 8 | System kabli stabilizujących złamanie okołoprotezowe |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Zaślepki blokujące do śrub korowych 5 i 4 mm |  | 200 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 56, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 57: Endoproteza stawu MTP

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu MTP I silikonowa anatomiczna w minimum 4 rozmiarach |  | 30 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 57, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 58: Membrana dwuwarstwowa do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Skuteczność udowodniona 10-cio letnimi badaniami klinicznymi. Membrana musí posiadać wymiary min.: 30x40 +/- 1% |  | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 58, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 59: Endoprotezy bezcementowe  stawu biodrowego pierwotne , antyalergiczne

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Trzpień krótki, wykonany ze stopu tytanu, w całości pokryty czystym tytanem i bonitem, dostępny w 10 rozmiarach, koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane, szyjka o przekroju cyrkutrapezoidalnym. Lub Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek 12/14 |  | 60 |  |  |  |  |
| …... 2 | głowa ceramiczna o średnicy 32 i 36 mm w 3 długościach szyjki. głowa metalowa metalowa o śr 28, 32, 36 mm. Lub Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 3 | Panewka PE w opcji dysplastycznej wymiarem wew. 28, 32 lub 36 Bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu, napylona czystym tytanem, w rozmiarach 46-68 mm, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami lub bez otworów. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36 mm do wkładu panewki w rozmiarze 52 mm. Lub Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. Konstrukcja panewski nie wymaga wkładu, ponieważ z racji konstrukcji panewka jest zintegrowana z wkładem (panewka zawiera jednocześnie wkład) |  | 60 |  |  |  |  |
| 4 4 | wkładka Ceramiczna z wbudowanym metalowym pierścieniem |  | 60 |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 59, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 PO MODYFIKACJI FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/55/PN/20

## Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 60: Pierwotna cementowa endoproteza stawu kolanowego, Rewizyjna endoproteza stawu kolanowego, Pierwotna cementowa endoproteza stawu kolanowego dla pacjentów uczuleniowych

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pierwotna cementowa endoproteza stawu kolanowego |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, posterior |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtOWkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO |  | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę |  | 40 |  |  |  |  |
| B | Rewizyjna endoproteza stawu kolanowego |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu CoCr oraz ZrNb(dla pacjentów uczulonych), dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Część piszczelowa anatomiczna – lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa – z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9, 11, 13 ,15, 18, 21, 25 i 30 mm. Sterylizowana w Eto. |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 120,160 I 220 mm. |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień piszczelowy - tytanowy o długości 100 I 150mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień offsetowy – zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 mm), tytanowy |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Podkładki udowe – tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L”, mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby. |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Podkładki piszczelowe – tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub. |  | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Kołnierze udowe,asymetrycznie lewe/prawe,dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym.wykonane z tytanu,pokryte porowatym tytanem o strukturze 3D. |  | 10 |  |  |  |  |
| C | Pierwotna cementowa endoproteza stawu kolanowego dla pacjentów uczuleniowych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNi), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Część piszczelowa anatomiczna – lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa – z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9, 11, 13 ,15, 18, 21, 25 i 30 mm. Sterylizowana w Eto. |  | 10 |  |  |  |  |

# Text boxes

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoprotezy stawu biodrowego – w tym: |
| 1 | Panewka PE standardowa w opcji dysplastycznej z wymiarem wew. 28 , 32 mm |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Panewka nie cementowana press-fit pełna w opcji z dziurami do śrub |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Śruby mocujące do panewki dł. 15-50 mm lub zaślepki |  | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Wkład PE do panewki z rantem deluksacyjnym o wymiarze wew. 28 , 32, 36 mm |  | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 , 32 lub 36 mm w 3 długościach |  | 260 |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień prosty cementowany ze skrzydełkami |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Trzpień prosty nie cementowany ze skrzydełkami |  | 150 |  |  |  |  |
| 8 | Trzpień krótki prosty |  | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Korek zaślepiający PE do kanału kości udowej |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Trzpień rewizyjny modularny z blokowaniem obwodowym |  | 40 |  |  |  |  |

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoprotezy stawu biodrowego z systemem rewizyjnym– w tym: |
| 1 | Panewka PE cementowana standardowa w opcji dysplastycznej z wymiarem wew. 28 , 32mm |  | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Panewka nie cementowana press-fit z dziurami zaślepionymi fabrycznie |  | 150 |  |  |  |  |
| 3 | Śruby mocujące do panewki dł. 20-45 mm |  | 80 |  |  |  |  |
| 4 | Wkład PE do panewki z rantem deluksacyjnym o wymiarze wew. 28 , 32 i 36 mm |  | 150 |  |  |  |  |
| 5 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 , 32 lub 36 mm w 3 długościach |  | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Głowa metalowa 28, 32mm. |  | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Głowa bipolarna 41-57mm z polietylenowym pierścieniem |  | 60 |  |  |  |  |
| 8 | Trzpień prosty cementowany samocentrujący |  | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Trzpień prosty nie cementowany wykonany ze stopu tytanu; pokryty w całości hydroksyapatytem, w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134 º i 131º oraz trzpień w wersji z modularną szyjką. |  | 250 |  |  |  |  |
| 10 | Korek zaślepiający PE do kanału kości udowej |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Trzpień przynasadowy wykonany ze stopu tytanu; stożek 12/14; 12 rozmiarów. Dwie dostępne wersje CCD 134 º i 131º oraz trzpień w wersji z modularną szyjką. |  | 100 |  |  |  |  |

| 11 | Głowa tytanowa z powłoką ceramiczną 28,32 i 36 mm w 4 długościach |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Panewka niecementowana press-fit dwumobilna |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Panewka cementowana dwumobilna |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wkład PE do panewki dwumobilnej |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Duża głowa z powłoką ceramiczną i z modularną szyjką |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Trzpień rewizyjny modularny z blokowaniem obwodowym z kompletem 2 śrub |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Trzpien rewizyjny prosty |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Koszyk rewizyjny |  | 5 |  |  |  |  |  |  |