OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu/urządzeń medycznych.

- Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów technicznych sprzętu/urządzeń medycznych  szczegółowo opisanych w pkt.  18, we wszystkich lokalizacjach SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, przy ul. Katowickiej 66a.

- Usługi opisane w pkt. 1 polegają na wykonywaniu przeglądów technicznych , określonych przez producenta sprzętu/urządzenia i obejmują w szczególności: sprawdzenie i pomiar parametrów wyjściowych, stanu osprzętu, przewodów i kabli, pomiar bezpieczeństwa elektrycznego, usunięcie drobnych usterek, regulacje, usunięcie kurzu, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, wymianę filtrów itp., wpis do paszportu technicznego i wystawienie protokołu przeglądu technicznego.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia/awarii/niesprawności  sprzętu/ urządzenia jest ono kwalifikowane do naprawy.

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz.974) oraz zgodnie z instrukcjami serwisowymi urządzeń oraz zaleceniami producenta, w szczególności co do zakresu przeprowadzania przeglądów, kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe.

- Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia/wykonaniu przeglądu technicznego  posiadały świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1kV, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu niezwłocznie (nie później niż w dniu rozpoczęcia przeglądu technicznego) dokumenty poświadczające, iż personel Wykonawcy posiada świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1kV, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.

- Wykonawca będzie świadczył usługi określone w przedmiocie zamówienia przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów. Aparatura kontrolna, pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji. W protokole przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązany jest wpisać zastosowane aparaty pomiarowe wraz  z numerem aktualnego świadectwa wzorcowania,

- Potwierdzeniem wykonania przeglądu urządzenia jest:

- protokół z przeglądu technicznego sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy,

- dokument przeprowadzonej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego

Wszelkie czynności przeglądowe wykonywane na sprzęcie/urządzeniach  medycznych winny być potwierdzone przez uprawnionego użytkownika Zamawiającego.

- Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:

  - utrzymania w gotowości do pracy sprzętu/urządzeń medycznych Zamawiającego

  - dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu/urządzeń medycznych

  - wydawania świadectw dopuszczenia sprzętu/urządzeń medycznych do eksploatacji lub wniosków kasacyjnych w przypadku braku możliwości naprawy lub napraw nieuzasadnionych ekonomicznie,

  - wydawania orzeczeń technicznych o stanie sprzętu/urządzeń medycznych.

- Koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego celem wykonania usługi należy wliczyć w koszt wykonywanych usług.

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku, gdy zostanie stwierdzona w trakcie przeglądu technicznego konieczność naprawy i  wymiany niektórych elementów (nie objętych zakresem przeglądów), do wskazania w protokole przeglądu technicznego kosztu ich wymiany i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu koniecznych do wymiany elementów sprzętu/urządzenia.

- Naprawy i awarie wykraczające poza zakres przeglądu technicznego mogą  być realizowane wyłącznie za pisemną akceptacją kosztorysu przez Zamawiającego i na podstawie odrębnego zlecenia/ umowy.

- Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i części zamiennych do napraw/usuwania awarii/wad  i przeglądów technicznych wyłącznie nowych i oryginalnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. zamienników w przypadku braku możliwości zastosowania oryginalnych części z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ale w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie i uzyskania jego zgody.

- Przedmiot zamówienia podzielony został na 38 zadań. Zamawiający wymaga wykonania kompleksowo każdego z zadań przez jednego Wykonawcę, przy czym nie ogranicza się liczby zadań, które mogą zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

- Szczegółowy wykaz sprzętu/urządzeń medycznych objętych umową zawiera pkt.  18 oraz Załącznik nr 1.

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminach zaplanowanych – wskazanych w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zapewnia gotowość wsparcia technicznego (mailowo i telefonicznie w dni powszednie – co najmniej od 9.00 do 17.00)

- W ramach kosztów zaplanowanych przeglądów technicznych Zamawiający wymaga wymiany następujących elementów, które powinny być wkalkulowane w koszt przeglądu :

Zadanie nr 2

W ramach zaplanowanego przeglądu, należy uwzględnić wymianę następujących elementów:

- zestaw pomp dozujących środki chemiczne		1 kpl

- pompa perystaltyczna elewatora			1 szt

- zaciski metalowe				16 szt

- zestaw drenów (silikon)				2 szt

- uszczelki testera szczelności			2 szt

- dreny testera szczelności				2 szt

- nakrętki i uszczelki kanałów w komorze mycia	1 kpl

- osłony boczne w komorze mycia			2 szt

- dysze układu skraplacza oparów			2 szt

Zadanie nr 3

W ramach zaplanowanego przeglądu, należy uwzględnić wymianę następujących elementów:

Serwis Pack ( poz. 1):

- uszczelka pokrywy

- sitko odpływu

- karta SD

- zawory zwrotne

- sitko komory dozującej

- połączenia silikonowe

Zadanie nr 10

Zamawiający wymaga na czas wykonywania przeglądu technicznego w siedzibie Wykonawcy możliwości udostępnienia sprzętu zastępczego w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie przeglądu technicznego.

Zadanie nr 12

Oferta na wykonanie przeglądu technicznego powinna uwzględnić:

- gotowość wsparcia technicznego (mailowo i telefonicznie w dni powszednie – co najmniej od 9.00 do 17.00)

Zadanie nr  25

Szczegółowy wykaz sprzętu/urządzeń

| Nr | Numer sprzętu | Zakres konserwacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | ARUE-0117 | Primus Zestaw 2 letni |
| 2. | ASDL-0127 | Primus Zestaw 2 letni |
| 3. | ASHH-0010 | Primus Zestaw 2 letni |
| 4. | ASFJ-0259 | Primus Zestaw 2 letni |
| 5 | ASMH-0198 | Primus Zestaw 2 letni |
| 6. | ARPL-0225 | Vapor 2000 Zestaw 2 letni |
| 7. | ARPL-0231 | Vapor 2000 Zestaw 2 letni |
| 8. | ASBB-1582 | Vapor 2000 |
| 9. | ASDH-0278 | Vapor 2000 |
| 10. | 5398020069 | Infinity Delta-przegląd Konserwacja Gammaxx/delta/XI/24M, filtr powietrza, moduł Np 10 szt, akumulator E/M Spr Li-lon, org 5.9 |
| 11. | 6003525573 | Infinity Delta-przegląd Konserwacja Gammaxx/delta/XI/24M, filtr powietrza, moduł Np 10 szt, akumulator E/M Spr Li-lon, org 5.9 |
| 12. | 6005033779 | Infinity Delta-przegląd Konserwacja Gammaxx/delta/XI/24M, filtr powietrza, moduł Np 10 szt, akumulator E/M Spr Li-lon, org 5.9 |
| 13. | 6008238364 | Infinity Delta-przegląd Konserwacja Gammaxx/delta/XI/24M, filtr powietrza, moduł Np 10 szt, akumulator E/M Spr Li-lon, org 5.9 |

Zadanie nr 33

W ramach zaplanowanego przeglądu technicznego, należy uwzględnić wymianę następujących elementów (łącznie  w okresie 12 miesięcy):

- uszczelka drzwi HS66					2 szt

- filtr powietrza HS 66					2 szt

- uszczelka drzwi do GE2612				2 szt

- filtr powietrza do GE2612				2 szt

- wężyki pomp detergentów myjni Decomat i 46		8 szt

- Wykaz sprzętu/urządzeń wraz z planowanym terminem przeglądów technicznych

| Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Rok prod. | Ilość sztuk | Planowana data wykonania przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 – Komora laminarna |  |  |  |  |
| 1. | Komora laminarna Berner C-Max Pro 3 – 130 | 2011 | 1 | Luty 2024 |
| 2. | Komora laminarna Berner Safe Low MaxPro – 70 | 2010 | 2 |  |
| 3. | Komora laminarna ALPINA | 2011 | 1 |  |
| 4. | Komora laminarna POLON LAMINAR KLVS-1c | 2001 | 1 |  |
| Zadanie 2 - Myjnia endoskopowa |  |  |  |  |
| 1. | Myjnia automatyczna OLYMPUS ETD 3-GA | 2013 | 1 | Maj 2024 |
| Zadanie 3 – Myjnia endoskopowa, szafa endoskopowa |  |  |  |  |
| 1 | Myjnia endoskopowa Soluscope Serie 1 | 2020 | 2 | Grudzień 2023 |
| 2 | Szafa endoskopowa DSC8000 | 2020 | 1 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 4 – Laparoskop |  |  |  |  |
| 1. | Laparoskop STORZ KM/9347/02 | 2015 | 1 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 5 – Laparoskop |  |  |  |  |
| 1. | Laparoskop 4K R.Wolf | 2017 | 1 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 6 – Maceratory i myjnie dezynfektory |  |  |  |  |
| 1. | Macerator HAIGH Quattro | 2020 | 2 | Kwiecień 2024 |
| 2. | Macerator HAIGH Solo | 2020 | 2 |  |
| 3. | Myjnia dezynfektor TOP LINE 30 + WC | 2020 | 2 |  |
| 4. | Myjnia dezynfektor TOPIC 20 | 2021 | 1 |  |
| Zadanie 7 - Myjnia do butów chirurgicznych |  |  |  |  |
| 1. | MIELE PG 8582 CD | 2019 | 1 | Kwiecień 2024 |
| Zadanie 8 – Materace do ogrzewania pacjenta |  |  |  |  |
| 1. | Materac Istambul Medical – jednostka kontrolna W-300 - materac grzewczy IM-80MS - materac grzewczy IM-80MS | 2013 | 2 | Grudzień 2023 |
| 2. | Materac Istanbul Medical - jednostka kontrolna W-500D - materac grzewczy IM-80MS | 2013 | 1 |  |
| 3. | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta WARM AIR 135 | 2021 | 1 |  |
| 4. | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta MISTRAL AIR | 2020 | 1 |  |
| Zadanie 9 – Urządzenie do obsługi diagnostyki obrazowej |  |  |  |  |
| 1. | Drukarka AGFA DRYSTAR Axys 6367/100 | 2010 | 1 | Marzec 2024 |
| Zadanie 10 – Mammotom |  |  |  |  |
| 1. | Mammotom Devicor Medical MSCM1 z rękojeścią EX | 2017 | 1 | Kwiecień 2024 |
| Zadanie 11 – Strzykawka automatyczna |  |  |  |  |
| 1. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu CT Motion Urlich | 2019 | 2 | Sierpień 2024 |
| Zadanie 12 – Aparat do termosyntezy preparatów biopsyjnych |  |  |  |  |
| 1. | MOZART TomoSpec, softwer Digicom 10.0 | 2017 | 1 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 13 – Mikroskop laboratoryjny |  |  |  |  |
| 1. | Mikroskop Primo Star – Carl Zeiss | 2005 | 1 | Grudzień 2023 |
| 2. | Mikroskop Axio Scope – Carl Zeiss | 2012 | 1 |  |
| Zadanie 14- Respirator |  |  |  |  |
| 1 | Drager EVITA V600 | 2020 | 1 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 15 - Respiratory |  |  |  |  |
| 1 | Philips Trilogy Evo O2 | 2020 | 2 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 16 – Mammograf cyfrowy |  |  |  |  |
| 1. | GE Senographe Pristina | 2019 | 1 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 17 – System chłodzenia skóry glowy |  |  |  |  |
| 1. | System chłodzenia skóry głowy PAXMAN, ORBIS 2 | 2017 | 1 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 18 – Pompy infuzyjne |  |  |  |  |
| 1 | Pompa infuzyjna Hospira PLUM A+ | 2006/2015 | 15 | 1 przegląd na 12 m-cy zgodnie ze wpisami w paszporcie technicznym Listopad/Grudzień |
| 2 | Pompa infuzyjna Hospira PLUM 360 | 2018 | 17 |  |
| 3 | Pompa infuzyjna AGILIA VP MC PL | 2020 | 50 |  |
| 4 | Pompa infuzyjna BLT P500 | 2020 | 4 |  |
| 5 | Pompa infuzyjna BLT P600 | 2020 | 5 |  |
| 6 | Pompa infuzyjna strzykawkowa ASCOR AP12 | 2001 | 2 |  |
| 7 | Pompa infuzyjna strzykawkowa ASCOR AP14 | 2014/2017 | 6 |  |
| 8 | Pompa infuzyjna strzykawkowa ASCOR AP22 | 2008 | 5 |  |
| 9 | Pompa infuzyjna strzykawkowa ASCOR AP24 | 2014/2017 | 12 |  |
| 10 | Pompa infuzyjna strzykawkowa GRUNDFOS SEF-21S | 2015 | 2 |  |
| 11 | Pompa do żywienia dojelitowego AMIKA FW 7660M/FR/09 | 2014 | 5 |  |
| 12 | Pompa do żywienia dojelitowego NUTRICIA BF 17 | 2017 | 10 |  |
| 13 | Strzykawkowa pompa infuzyjna Medima S300 | 2020 | 20 |  |
| Zadanie 19 - Sprzęt medyczny |  |  |  |  |
| 1 | Ssak elektryczny HERSILL V7AC | 2015 | 1 | Listopad/Grudzień 2023 Listopad/Grudzień 2023 |
| 2 | Ssak elektryczny ATMOLIT 26/G ATMOS | 2000 | 2 |  |
| 3 | Ssak elektryczny SECURAT GF-210 | 2009 | 2 |  |
| 4 | Ssak elektryczny Victoria Versa V17 | 2020 | 3 |  |
| 5 | Ssak elektryczny NOVAMA 7E-C | 2013 | 2 |  |
| 6 | Kardiomonitor NELLCOR N5500 | 2005 | 1 |  |
| 7 | Kardiomonitor NIHON KOHDEN BSM 3562 | 2009 | 1 |  |
| 8 | Kardiomonitor NIHON KOHDEN PVM 2701 | 1015/2017 | 12 |  |
| 9 | Kardiomonitor NIHON KOHDEN BSM 6701-K | 2015/2017 | 7 |  |
| 10 | Kardiomonitor uMEC15 | 2021 | 1 |  |
| 11 | Kardiomonitor Biolight Q7 | 2020 | 8 |  |
| 12 | Kardiomonitor GE Carescape B450 | 2020 | 2 |  |
| 13 | Kardiomonitor Vista 120S | 2020 | 3 |  |
| 14 | Monitor stacjonarno-transportowy Viradian HP | 2013 | 1 |  |
| 15 | Aparat EKG M-Trace 3-6-12 | 2009/2017 | 3 |  |
| 16 | Aparat EKG ASCARD MR Silver 2 | 2004 | 1 |  |
| 17 | Aparat EKG CARDIOTOUCH 3000 | 2014 | 1 |  |
| 18 | EKG BTL-08 SD3 | 2021 | 2 |  |
| 19 | Defibrylator LIFEPAK 20 | 2004 | 1 |  |
| 20 | Defibrylator REANIBEX 700 | 2008/2017 | 3 |  |
| 21 | Defibrylator LIFEPAK LP 20E | 2000 | 4 |  |
| 22 | Aparat do terapii uciskowej LYMPHA TRON DL | 2013 | 1 |  |
| 23 | Deep Oscyllation Personal EVIDENT Physiomed Elektromędzin | 2015/2018 | 3 |  |
| 24 | Gamma Kamera GAMMAFINDER | 2011 | 2 |  |
| 25 | Urządzenie do ablacji GENERATOR RF | 2009 | 1 |  |
| 26 | Dermatom GA-630 AESCULAP CHIFA | 2000 | 1 |  |
| 27 | Wirówka laboratoryjna EBA 20 LABO BAZA | 2010 | 2 |  |
| 28 | Inhalator NE-U17 OMRON | 2008/2013 | 4 |  |
| 29 | Aparat do podciśnieniowej metody leczenia ran KCI VAC Ultra | 2020 | 1 |  |
| 30 | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych RANGER typ 245 | 2014 | 2 |  |
| 31 | Stół operacyjny FAMED SU-14 | 2017 | 1 |  |
| 32 | Stół operacyjny FAMED SO-01 | 2000 | 1 |  |
| 33 | Stół operacyjny FAMED SU-05.9 | 2017 | 1 |  |
| 34 | Łóżko do intensywnego nadzoru FAMED LE 12.0 | 2008 | 5 |  |
| 35 | Łóżko szpitalne z wyposażeniem KONKRET Eleganza 1 | 2016/2017 | 12 |  |
| 36 | Łóżko Enterprise 5000X | 2020 | 4 |  |
| 37 | Fotel ginekologiczny FAMED FG-01 | 2001 | 2 |  |
| 38 | Lampa operacyjna MACH M5DF/M3DF | 2013 | 2 |  |
| 39 | Stojak z misą podgrzewaną ALVO | 2013 | 2 |  |
| 40 | Waga lekarska WPT 150.0 RADWAG | 2010 | 3 |  |
| 41 | Waga lekarska WPT 100/200 RADWAG | 2015/2019 | 3 |  |
| 42 | Negatoskop | 2010/2017 | 5 |  |
| Zadanie 20 – System do prób wysiłkowych |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie wysiłkowe NORAU N-Stress PC ECG 1200 | 2021 | 1 | Styczeń 2024 |
| 2 | Cardioscan 10, DMS 763 | 2021 | 1 |  |
| 3 | Rejestrator ciśnieniowy Bravo Mini | 2021 | 1 |  |
| 4 | Rejestrator holterowski DMS 300-3A | 2021 | 2 |  |
| Zadanie 21 – Aparaty USG |  |  |  |  |
| 1 | Aparat USG GE Logiq 400CL PRO | 2003 | 1 | Styczeń 2024 |
| 2 | Aparat USG GE Logiq P9 R2.5 | 2017 | 1 |  |
| 3 | Aparat USG GE Invenia ABUS System | 2017 | 1 |  |
| 4 | Aparat USG GE Vivid S60 | 2017 | 1 |  |
| 5 | Echokardiograf GE Vivid S60 N R2 | 2018 | 1 |  |
| Zadanie 22 – Aparaty USG |  |  |  |  |
| 1 | Aparat USG Philips HD 11 | 2006 | 2 | Styczeń 2024 |
| 2 | Aparat USG Philips Affinity 70 | 2015 | 1 |  |
| 3 | Aparat USG Philips CX 50 | 2015 | 1 |  |
| Zadanie 23 – Aparaty USG |  |  |  |  |
| 1 | Aparat USG Hitachi Aloka Arietta 850 | 2019 | 1 | Styczeń 2024 |
| 2 | Aparat USG Hitachi Aloka Arietta 850 | 2019 | 1 |  |
| 3 | Aparat USG /walizkowy/ CLOVER 60 | 2021 | 1 |  |
| Zadanie 24 – Medyczne jednostki zasilające – [kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne] |  |  |  |  |
| 1 | Drager – Agila/12M | 2013 | 11 | Marzec 2024 |
| Zadanie 25 – Aparaty do znieczulania wraz z osprzętem |  |  |  |  |
| 1 | Aparat do znieczulania Primus Drager | 2004 | 1 | 2 x przegląd Grudzień2023 Lipiec 2024 |
| 2 | Aparat do znieczulania Primus Drager | 2013 | 1 |  |
| 3 | Aparat do znieczulania Primus Drager | 2015 | 1 |  |
| 4 | Aparat do znieczulania Primus Drager | 2016 | 1 |  |
| 5 | Aparat do znieczulania Primus Drager | 2019 | 1 |  |
| 6 | Parownik sewofluranu Vapor Drager | 2016 | 2 |  |
| 7 | Parownik izofluranu Vapor Drager | 2016 | 2 |  |
| 8 | Kardiomonitor Infinity Delta Drager | 2004-2019 | 5 |  |
| Zadanie 26 – Aparat cyfrowy RTG |  |  |  |  |
| 1 | RTG X – Twin ROESYS Med Tec (stół RTG – X Mobil, stacja akwizycyjna – DXRS) | 2020 | 1 | Czerwiec 2024 |
| Zadanie 27 – RTG przewoźny |  |  |  |  |
| 1 | RTG ZIEHM Vision z ramieniem C | 2008 | 1 | Marzec 2024 |
| Zadanie 28 – RTG przewoźny |  |  |  |  |
| 1 | RTG mobilne DRX Revolution | 2021 | 1 | Kwiecień 2024 |
| Zadanie 29 – Tomograf komputerowy |  |  |  |  |
| 1 | GE Discovery CT 590 RT | 2019 | 1 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 30 – Walidacja lodówek |  |  |  |  |
| 1 | Walidacja lodówek do przechowywania krwi i materiałów poprzetoczeniowych | 2012/2021 | 3 | Czerwiec 2024 |
| 2 | Walidacja termometrów lodówkowych |  | 20 |  |
| Zadanie 31 – Biopsja węzłów chłonnych |  |  |  |  |
| 1 | Sonda do detekcji węzła wartownika SENTIMAG (głowica, kalibrator, sonda) | 2014 | 2 | Kwiecień 2024 |
| Zadanie 32 – Myjnia ultradźwiękowa |  |  |  |  |
| 1 | Steelco US 80 | 2020 | 1 | Grudzień 2023 |
| Zadanie 33 – Urządzenia Centralnej Sterylizatorni |  |  |  |  |
| 1. | Myjnia dezynfektor GETINGE Decomat 4656 SEV | 2004 | 1 | Maj 2024 |
| 2. | Myjnia dezynfektor GETINGE Decomat 46-5 SEV | 2008 | 1 |  |
| 3. | Sterylizator parowy GETINGE GE-HS | 2006 | 1 |  |
| 4. | Sterylizator parowy GETINGE GE 2612-2 | 2001 | 1 |  |
| 5. | Zgrzewarka Semigat RS 120 | 2009 | 1 |  |
| 6. | Zgrzewarka STERIKING RS 120A | 2015 | 1 |  |
| Zadanie 34 – Respiratory |  |  |  |  |
| 1. | MAQET Servo – i [79619] | 2018 | 1 | Marzec 2024 |
| 2. | MAQET Servo – s [42349] | 2018 | 1 | Marzec 2024 |