|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. WYPOSAŻENIE SAL I ŁAZIENKI (SPRZĘT RTV AGD)** | | | | | | | | |
| **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Wymiary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  **(4x5)** | | **Stawka podatku od towarów i usług** | **wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| Nawilżacz powietrza | [-moc](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=452003282)min. 40 W  [-powierzchnia nawilżania ok](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=635894086)100 m2  -pojemność pojemnika na wodę 10 litrów  -wydajność  1200 ml/h  -posiada: higrostat, jonizację, wyjmowany zbiornik na wodę, filtry (HEPA)  - instrukcja obsługi w języku polskim,  -zgodność wyrobu z obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej normami i dyrektywami odnoszącymi się do tego typu wyrobów. | Waga do 10 kg  Wymiary (szer, gł., wys.): ok. 30 x 30 x 70cm | 1 szt. |  |  | |  |  |
| Mobilna lampa bakteriobójcza | - do oczyszczania powietrza z bakterii, wirusów, grzybów i innych drobnoustrojów w pomieszczeniach o kubaturze ok 50 m³  - min. 60 W  - rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C - przepływ powietrza: ok. 110-120 m3/h  - długość Fali UV-C: 253,7 nm  - filtr przeciwkurzowy  - żywotność źródła światła: ok 8000-9000h - napięcie zasilające: 220-240V - może być wykorzystywana w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie zdezynfekować powietrze w obecności ludzi  - instrukcja obsługi w języku polskim  Zgodność wyrobu z obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej normami i dyrektywami odnoszącymi się do tego typu wyrobów. | waga max 15 kg | 1 szt. |  |  | |  |  |
| Generator ozonu | -generator ozonu do oczyszczania, ozonowania i dezynfekcji powietrza  -niszczy wirusy, bakterie, pleśń,  usuwa nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniu  -wydajność ozonu na godzinę: ok. 20 g  - pozwala ozonować pomieszczenia ok 100 metrów kwadratowych  moc: 120W -wtyczka europejska - poziom hałasu: 30-40 dB  instrukcja obsługi w języku polskim | wym.: ok. 20 x 13,5 x 13,5 cm, waga: ok 2 kg | 1 szt. |  |  | |  |  |
| Żelazko z generatorem pary | - rodzaj żelazka: z generatorem pary,  - moc: min. 2100 W  - ciśnienie pary (bar): min 6.7  - wytwarzanie pary: min. 120 g/min  - silne uderzenie pary do 450 g  - wbudowany [system antywapienny](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355860)  - zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz  - instrukcja obsługi w języku polskim | zgodnie ze specyfikacją | 1 szt. |  | |  |  |  |
| Odkurzacz workowy | [-moc silnika](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=324558188)min. 620 W  - podciśnienie (siła ssąca): 22 555 Pa  -typ filtra: węglowy  -długość przewodu ok 10 m  - typ workowy (min. 2 szt. worków na wyposażeniu)  -[pojemność worka/pojemnika](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357087818)min  6 litra  -na wyposażeniu: rura prosta, rura wygięta z regulacją, ssawka szczelinowa, szczotka z przeznaczeniem na parkiet-dywan, wąż ssący  -zwijacz przewodu  -instrukcja obsługi w języku polskim | waga ok 6 kg | 1 szt. |  | |  |  |  |
| Komputer z oprogramowaniem | -ekran 15.6"  -procesor Intel Core i3-1115G4  -wielkość pamięci RAM [GB]: 8  - pojemność dysku podstawowego: 256 GB  -karta graficzna: Intel UHD Graphics  - system operacyjny Windows 10 Pro lub Windows 10 Pro Education  - wyjście HDMI  -czytnik kart pamięci: [SD, SDHC, SDXC](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/czytnik-kart-pamieci?attribute_id=631176&category_id=13032)  -wersja językowa systemu operacyjnego: polska  -rodzaj: Notebook  -gwarancja min. 24 m-ce  Oprogramowanie: Microsoft Office 2021  OfficeStd  Acdmc | zgodnie ze specyfikacją | 1 szt. |  | |  |  |  |
| Pralka | - rodzaj: pralka wolnostojąca  - sposób załadunku: od przodu  - zużycie prądu (100 cykli): max  66 kWh  - [klasa prania](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354358): A-B  - klasa wirowania: A-B  - pojemność min.  9 kg  - [prędkość wirowania:](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355276)1400 obr/min  - programy prania: [bawełna](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=44565193393), białe, ciemne materiały, [delikatny](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141353820), eco, kolory, mieszane, płukanie, [syntetyki](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355838), szybki, [wełna](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141356242), wirowanie  - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż dopływowy | wym. (gł., szer., wys.)  55 x 60 x 85 cm | 1 szt. |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | razem | |  |  |  |