ZAPYTANIE O CENĘ
W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego dotyczącego kompleksowej usługi polegającej na zapewnieniu „opieki na odległość” zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę w/w usługi uwzględniając poniższe wymagania:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zapewnieniu „opieki na odległość” oraz dostawa opasek na nadgarstek tzw. ,,opasek bezpieczeństwa” dla mieszkańców miasta Piekary Śląskie w wieku 65 lat i więcej w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022r. w okresie do 31.12.2022r.
1.2. Zamówienie jest elementem realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 którego celem jest:
a) Zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy,
b) Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu
zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ,,opieki na odległość”.
1.3. Adresatami Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia oraz opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
1.4.Wykonawca zapewnia seniorom w wieku 65 lat i więcej zamieszkującym na terenie miasta Piekary Śląskie świadczenie całodobowej usługi „opieki na odległość” i udzielania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia ich życia, zdrowia, bezpieczeństwa - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na „opasce bezpieczeństwa”, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą oraz dostawę „opasek bezpieczeństwa” połączonych z usługą całodobowej „opieki na odległość”.
1.5. Wykonawca zapewnia dostawę Zamawiającemu fabrycznie nowego sprzętu tj. „opasek bezpieczeństwa” w ilości 25 sztuk. Opaski na nadgarstek tzw.,,opaski bezpieczeństwa” powinny być wyposażone co najmniej w następujące funkcje:
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
- detektor upadku,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – puls, saturacja.
Urządzenie może spełniać również więcej funkcji, w tym w szczególności spośród wymienionych w programie (czujnik zdjęcia „opaski bezpieczeństwa”, lokalizator GPS), co znacznie poprawi jego użytkowość.
1.6. Zamawiający wymaga, aby „opaska bezpieczeństwa” była wodoszczelna w klasie nie mniejszej niż IP66.
1.7. Wykonawca ponosi koszt zakupu karty SIM do urządzenia tj. „opaski bezpieczeństwa”, co zapewni seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z dyspozytorem centrum monitoringu.
1.8. Wykonawca zapewnienia fabrycznie nowy, działający sprzęt tj. „opaski bezpieczeństwa”, opiekę gwarancyjną dostarczonego sprzętu oraz wsparcia techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. „Opaski bezpieczeństwa” powinny być łatwe w użytkowaniu dla osoby starszej, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.
1.9. Dostarczone opaski na nadgarstek tzw. „opaski bezpieczeństwa” w ilości 25 sztuk muszą być wyposażone w kompletny zestaw tj.: ładowarkę sieciową (zasilacz), kabel zasilający, instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną, kartę SIM wraz z abonamentem telefonicznym na cały okres świadczenia usługi. Koszty związane z aktywacją numeru ponosi Wykonawca.
1.10. Gwarancja na okres min. 12 miesięcy od daty podpisania umowy obejmuje w szczególności zlikwidowanie wszystkich wykrytych podczas użytkowania usterek, wad i uszkodzeń „opasek bezpieczeństwa” powstałych w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją obsługi, użytkowania lub ewentualną wymianę wadliwej „opaski bezpieczeństwa”.
1.11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy „opasek bezpieczeństwa” na swój koszt, a w razie konieczności, wymiany „opasek bezpieczeństwa” na nowe, wolne od wad o tych samych funkcjach. Wykonawca zapewnia Seniorowi zastępczą „opaskę bezpieczeństwa” w przypadku konieczności naprawy uszkodzonej lub wadliwej „opaski bezpieczeństwa”.
1.12. W przypadku uszkodzenia „opaski bezpieczeństwa” na skutek upadku Seniora, Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z ust. 11.
1.13. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru wadliwej lub uszkodzonej „opaski bezpieczeństwa” od Użytkownika w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia dokonania zgłoszenia.
1.14. Wykonawca zapewnia:
a) świadczenie usług całodobowej „opieki na odległość” dla użytkowników „opasek bezpieczeństwa”,
b) utrzymywanie centrum monitoringu w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zaangażowanie ratowników medycznych lub opiekunów medycznych lub pielęgniarek w ilości zapewniającej gwarancję prawidłowego świadczenia „opieki na odległość” w trybie 24 godziny/ 7 dni w tygodniu przez cały okres obowiązywania umowy w ilości nie mniejszej niż 3 osoby,
c) wyposażenie centrum monitoringu w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału,
d) przeprowadzenie szkolenia instruktażowego przyszłych użytkowników „opasek bezpieczeństwa” oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi „opasek bezpieczeństwa” oraz zasad świadczenia usługi „opieki na odległość”,
e) wykonanie testu łączności urządzenia tj. „opaski bezpieczeństwa” przed rozpoczęciem świadczenia usługi „opieki na odległość” dla każdego użytkownika „opaski bezpieczeństwa”,
g) całodobowe dyżury dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 tj.: ratownika medycznego lub opiekuna medycznego lub pielęgniarki. Zamawiający wymaga, aby osoby zaangażowane do obsługi centrum monitoringu posiadały, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom starszym,
h) bieżący monitoring parametrów życiowych każdego użytkownika „opaski bezpieczeństwa”, nie mniej niż 6 razy w ciągu doby oraz odnotowanie tego faktu na karcie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.
1.15. Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać Zamawiającemu comiesięczny raport o ilości osób objętych wsparciem oraz o ilości i rodzaju podjętych działań, ilości wywołanych sygnałów za pomocą ,,przycisku SOS”
( załącznik nr 1 do umowy). Raporty należy Przedstawiać Zamawiającemu co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy.
1.16. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania i przekazania Zamawiającemu comiesięcznych kart, (załącznik nr 2 do umowy) z bieżącego monitoringu parametrów życiowych użytkowników opasek bezpieczeństwa. Karty o których mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy.
1.17. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania koordynatora odpowiedzialnego za bieżącą współpracę z pracownikami Zamawiającego, którego głównym zadaniem będzie wsparcie organizacyjno-techniczne wdrażanej usługi „opieki na odległość” na terenie miasta Piekary Śląskie wraz z podaniem danych kontaktowych tj. numer telefonu, adres e-mail. Przez współpracę rozumie się wymianę informacji (pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na nr 32 2879503 wew. 633 lub na adres e-mail: biuro@mopr.piekary.pl) dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.
1.18. Wykonawca deklaruje możliwość korzystania z usługi „opieki na odległość” z wykorzystaniem zakupionych „opasek bezpieczeństwa” przez Zamawiającego lub użytkowników „opasek bezpieczeństwa” także po zakończeniu okresu obowiązywania umowy (tj. po dniu 31.12.2022r. ) w drodze odrębnej umowy z Zamawiającym lub indywidualnych umów z użytkownikami „opasek bezpieczeństwa”.
1.19. Przewidywana liczba Seniorów w wieku 65 lat i więcej, które zostaną objęte wsparciem w ramach modułu II Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, na terenie miasta Piekary Śląskie wynosi 25.

2. Proponowany termin realizacji zamówienia:
Od miesiąca czerwca 2022r. do 31.12.2022r. jednakże termin rozpoczęcia realizacji umowy uzależniony jest od otrzymania dofinansowania, tak więc na etapie ogłaszania postępowania może ulec zmianie,
- rozpoczęcie tzw. „opieki na odległość” dla podopiecznych Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
- dostawa „opasek bezpieczeństwa” nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

3.Kryteria ocen jakie zostaną zastosowane we właściwym postępowaniu:
a) cena	- waga 75 %
b) jakość i dodatkowe funkcje użytkowe	- waga 25 %

Jakość i dodatkowe funkcje użytkowe:
- 5 pkt. otrzyma podmiot który wykaże, że urządzenie tj. „opaska bezpieczeństwa” jest wodoszczelne w klasie nie mniejszej niż IP67
- 5 pkt. otrzyma podmiot który wykaże, że urządzenie tj. „opaska bezpieczeństwa” posiada lokalizator GPS
- 5 pkt. otrzyma podmiot który wykaże, że urządzenie tj. „opaska bezpieczeństwa” posiada czujnik zdjęcia „opaski bezpieczeństwa”
- 5 pkt. otrzyma podmiot który wykaże, że urządzenie tj. „opaska bezpieczeństwa” posiada dodatkowe funkcje nie wymienione w pkt. 2. 5 tj. np. pomiar ciśnienia, itp.
- 5 pkt. otrzyma podmiot, który wykaże, że oferowane urządzenie tj. „opaska bezpieczeństwa” jest wyrobem medycznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, co zostanie potwierdzone stosowną deklarację zgodności producenta.

4.Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:
- Dysponowanie personelem do realizacji usługi „opieki na odległość” spełniającym wymagania kwalifikacyjne tj. :
- zaangażowanie ratowników medycznych lub opiekunów medycznych lub pielęgniarek do realizacji usługi „opieki na odległość”. Wykonawca do realizacji usługi - obsługi centrum monitoringu zaangażuje nie mniej niż 3 osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie,
- Wykonawca oświadcza, że personel zaangażowany do świadczenia usług obsługi centrum monitoringu posiada odpowiednie kwalifikacje. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kwalifikacje zaangażowanego personelu,
- Zamawiający wymaga, aby osoby zaangażowane do obsługi centrum monitoringu posiadały, co najmniej roczne, zbliżone do przedmiotu zamówienia doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom starszym.

- Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty zapoznał się z treścią Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji usług obsługi centrum monitoringu tj. Wykonawca złoży oświadczenie, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert min. 1 usługę dla minimum 1 zamawiającego przez okres co najmniej roku.

- Wykonawca oświadcza, że zrealizował należycie co najmniej 1 usługę dot. realizacji usług obsługi centrum monitoringu oraz dostawy „opasek bezpieczeństwa” w okresie 3 ostatnich lat. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 1 pozytywną referencję.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

W razie dodatkowych pytań w kwestiach merytorycznych proszę o kontakt z p. Karoliną Jakubowską lub Alicją Łoboziak pod nr telefonu 32 387-95-03 wew. 623
W kwestiach proceduralnych: z p. Agatą Banasiak lub z p. Katarzyną Borutą pod nr tel. 32 287 95 03 wew. 643
Zapraszam do złożenia wyceny za pośrednictwem platformy zakupowej do 06.05.2022r. do godziny 11:00 na Formularzu szacowania wartości zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
Dopuszcza się możliwość odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
zamowienia@mopr.piekary.pl