ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 37: Pętle naczyniowe

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pętla do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego: Kompletne zestawy z pętlami wielopłaszczyznowymi do usuwania ciał obcych składających się z trzech pętli nitinolowych umożliwiających chwytanie obiektów pod każdym kątem, w zestawie z kompatybilnym introducerem i torquerem; dostępne w 7 średnicach włącznie z mikropętlami Ilość szt. w komisie: 2 | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 37, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 61: Protezy PTFE proste

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy wykonane z PTFE: długości 80 cm, średnice 6 i 7 mm, grubość ściany ok.0,65 mm, cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną, Ilość szt. w komisie: 4: 6 mm-2 szt., 7 mm-2 szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 61, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 62: Protezy PTFE zbrojone

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy PTFE zbrojone z możliwością resterylizacji: długości 80 cm średnice 6 i 7 mm grubość ściany ok.0,65 mm cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną zbrojenie zewnętrzne spiralne bądź pierścienie, możliwe do usunięcia bez naruszenia ściany, zbrojenie na całej długości protezy Ilość szt. w komisie: 4: 6 mm-2 szt., 7 mm-2 szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 62, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/36/PN/18

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 63 : Protezy dializacyjne

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy dializacyjne: protezy PTFE proste, zwężające się długość 40 cm, średnica 4-6 mm, 4-7 mm, cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną. Ilość szt. w komisie: 2: 4-6mm- 1 szt., 4-7mm-1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 63, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy