Zał. nr 9 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Karny we Wronkach

Ul. Partyzantów 1

64-510 Wronki

FORMULARZ OFERTOWY

na dostawy materiałów elektrycznych

do Zakładu Karnego we Wronkach (część III)

Nazwa Wykonawcy : ...........................................................................................................................................…

Rodzaj Wykonawcy /mały/ średni/ inny przedsiębiorca……………………………………………………………

Adres Wykonawcy:  .............................................................................................................................................…

Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres strony internetowej:............................................e-mail:............................. @...........................................

tel. ..........................................                   fax ...........................................................…

NIP: ……………………………………..

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Zapotrzebowanie | Cena NETTO za 1 j.m. wyliczona do 2 miejsca po przecinku | Stawka VAT | Cena BRUTTO za 1 j.m. wyliczona do 2 miejsca po przecinku | Wartość brutto w/g zapotrzebowania iloczyn rubryk 4 i 7 wyliczona do 2 miejsca po przecinku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Przewód YDYp 5x4, przekrój okrągły | mb | 100 |  |  |  |  |
| 2. | przewód YDYp 5x6, przekrój okrągły | mb | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Przewód YDYp 4x1,5, płaski | mb | 140 |  |  |  |  |
| 4. | przewód YDYp 3x2,5, płaski | mb | 220 |  |  |  |  |
| 5. | przewód YDYp 3x1,5, płaski | mb | 70 |  |  |  |  |
| 6. | Puszka instalacyjna podtynkowa, średnica 60 mm głęboka, szeregowa | szt | 136 |  |  |  |  |
| 7. | Rozłącznik jednofazowy typu S 40A | szt | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B6 | szt | 20 |  |  |  |  |
| 9. | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B10 | szt | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Rura karbowana elektroinstalacyjna, średnica 50mm, odcinki min. 25 m | mb | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Włącznik podwójny podtynkowy biały Simon Basic lub równoważny | szt | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Włącznik pojedynczy podtynkowy biały Simon Basic lub równoważny | szt | 8 |  |  |  |  |
| 13. | Gniazdo antenowe pojedyncze, podtynkowe, białe Simon Basic lub równoważne | szt | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Gniazdo DATA, podtynkowe z uziemieniem i kluczem pojedyncze białe Simon Basic lub równoważne | szt | 160 |  |  |  |  |
| 15. | Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, podwójne, białe z uziemieniem Simon Basic lub równoważne | szt | 40 |  |  |  |  |
| 16. | Ramka czterokrotna biała pozioma Simon Basic lub równoważna | szt | 44 |  |  |  |  |
| 17. | Ramka potrójna biała Simon Basic lub równoważne | szt | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Ramka podwójna biała Simon Basic lub równoważne | szt | 22 |  |  |  |  |
| 19. | Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, pojedyncze, białe z uziemieniem Simon Basic lub równoważne | szt | 45 |  |  |  |  |
| 20. | Ramka pojedyncza Simon Basic lub równoważna | szt | 40 |  |  |  |  |
| 21. | oprawy LED 60x30 40W, 4500 K, min 4000 lm | szt | 14 |  |  |  |  |
| 22. | Przewód YDYp 3x1,5 płaski | szt | 50 |  |  |  |  |
| 23. | Przewód MMC U/FTP kat.6a 525MHz | mb | 1000 |  |  |  |  |
| 24. | Moduł MMC RJ45 BC kat.6a STP beznarzędziowy | szt | 50 |  |  |  |  |
| 25. | Gniazdo sieciowe podwójne skośne białe | szt | 4 |  |  |  |  |
| 26. | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300x300 mm, stalowe na klucz białe, malowane proszkowo | szt | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Rura sztywna elektroinstalacyjna biała 3m o średnicy 47 mm | szt | 200 |  |  |  |  |
| 28. | Łączka karbowana do rury elektroinstalacyjnej biała o średnicy 47 mm | szt | 100 |  |  |  |  |
| 29. | Rura karbowana o średnicy 32 mm | mb | 200 |  |  |  |  |
| 30. | Rura karbowana o średnicy 20 mm | mb | 200 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

I. Ogółem wartość zamówienia brutto:….............................................zł

słownie:......................................................................................................................................................

II. Oferuję termin płatności na fakturach za wykonane zamówienie w wymiarze: ………………………… dni od daty wystawienia faktury (należy podać odpowiedni termin, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w swz) /minimalny termin płatności Zamawiający ustala na 21 dni/.

III. Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia;

2. Zapoznałem się oraz akceptuję wszystkie wymagania określone w wzorze umowy – załącznik nr 15 do swz;

3. Jestem związany ofertą do dnia 14.10.2023 r. od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikiem do niniejszej oferty jest:

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 19 do swz).

Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych stronach.