

UE-01/38/KPO/24 Balice, 17.07.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup wirówek dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Dotyczy części 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wirówki nieznacznie, bo o 6 mm wyższe od wymaganych?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający dopuści również wirówki o 6 mm wyższe od wymaganych.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wirówki z zakresem możliwych osiąganych prędkości 500 – 16 000 rpm?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Nie, Zamawiający nie dopuści wirówki z zakresem możliwych osiąganych prędkości 500 – 16 000 rpm. Zamawiający potrzebuje prędkości 200 rpm do jednej ze swoich metodyk.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB