ROZDZIAŁ III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Wprowadzenie

Oczyszczalnia ścieków „Południe” zlokalizowana jest w mieście Nowy Dwór Mazowiecki na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie nowodworskim. Miasto usytuowane jest 34 km na północ od Warszawy. Sąsiaduje ono z gminami: Zakroczym, Pomiechówek i Czosnów (powiat nowodworski) oraz Wieliszew i Jabłonna (powiat legionowski).

Oczyszczalnia ścieków „Południe” położona jest w południowej części miasta Nowy Dwór Mazowiecki, pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Generała Berlinga. Od strony wschodniej ogrodzenie oczyszczalni biegnie wzdłuż granicy miasta z terenem gminy Jabłonna.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków „POŁUDNIE” w Nowym Dworze Mazowieckim, który polegać ma na: podstawianiu środków transportu, załadunku, transporcie komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji zagospodarowania osadu.

- Odbiór osadów ściekowych będzie się odbywał  w następujący sposób:

  - Minimum dwa razy dziennie od poniedziałku do soboty w godzinach między 7:00-9:00 (1 kontener) i 14:00-16:00 (1 kontener)

  - Pojemność kontenera około 6 m3

  - Nie możliwości składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków

  - Używany sprzęt musi być szczelny

- Orientacyjna ilość wytworzona w  ciągu 12 miesięcy to około 3 000 Mg. Sucha masa bez higienizacji 19%-21%, po higienizacji 30%-48%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów, Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.

- Osad na oczyszczalni jest sukcesywnie odwadniany, dlatego też wymagane jest wcześniejsze każdorazowe podstawienie kontenerów celem załadunku  osadu ściekowego.

- Stosowanie  osadów   ściekowych   winno   się   odbywać  się zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach.

- Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenie   na   prowadzenie   działalności   w   zakresie   odzysku   lub   unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art. 27 ust.3 Ustawy o odpadach staje się legalnym posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach w tym   zakresie,   a   w   szczególności   przejmuje odpowiedzialność   za   postępowanie   z odpadami.

- Za   transport   i   zagospodarowanie   odebranych   z   oczyszczalni   osadów odpowiada Wykonawca. Osady ściekowe mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Z chwilą wywiezienia osadu   poza   bramę   oczyszczalni   wszelką   odpowiedzialność   za   osad   przejmuje Wykonawca.

- Wykonawca   ponosi   całkowitą   odpowiedzialność   cywilnoprawną   za   skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska.

- Jakość osadu podlegającego odbiorowi określony został w Sprawozdaniu z badań wykonanych przez Laboratorium Akredytowane, stanowiącym załącznik do niniejszej  SIWZ.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu i nad  zagospodarowaniem osadów.

- Zamawiający ustala dla Wykonawcy podstawowe wytyczne przy realizacji zadania:

  - przestrzeganie przepisów ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami,

  - przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137, poz.924)

  - przestrzeganie przepisów  Ustawy Prawo ochrony środowiska  z 27.04.2001 r. Dz. U. Nr 62,poz. 627  z późniejszymi zmianami)

- Rozliczenie za odbiór osadu odbywać się będzie na podstawie karty przekazania odpadów, za miesiąc w którym usługa została wykonana.

- W przypadku wykorzystania osadu na zasadach określonych w art.96 ust. 1 ustawy o odpadach, maksymalna dawka osadu, którą będzie można wykorzystać rolniczo na wskazanym gruncie, zostanie obliczona przez Zleceniodawcę na podstawie wykonanych badań osadów natomiast Wykonawca dostarczy wymagane badania gruntów (min 1 analiza z 5 ha).

- Przed zastosowaniem określonej dawki osadu ściekowego należy uwzględnić sposób użytkowania danego gruntu, zapotrzebowanie roślin na fosfor i azot oraz stosowane na danym gruncie nawozy i środki ochrony roślin lub dodatki do wzbogacania gleby. Należy kierować się zasadami dobrej praktyki rolniczej.

- W przypadku składowania, unieszkodliwiania lub odzysku osadów ściekowych:

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe ( kod: 19 08 05 ) będą stosowane w miejscu i na zasadach określonych w posiadanej decyzji na unieszkodliwianie lub odzysk. Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za stosowanie w/w osadów w sposób i miejscu innym niż określona w przedstawionej decyzji.

16. W przypadku stosowania osadów ściekowych w celach określonych w art.96 ust. 1ustawy o odpadach (wykorzystanie „rolnicze”):

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod: 19 08 05) będą zastosowane zgodnie z wyliczoną przez Zamawiającego dawką, na gruntach będących we władaniu Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie badań gruntów oraz, że rozwiezie osad po dowiezieniu i niezwłocznie zmiesza go z gruntem. Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za stosowanie w/w osadów w sposób inny i na gruntach innych niż określił w dokumentach dołączonych do oferty.

17. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z zagospodarowania osadu ściekowego niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę.

18.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania przerw w wytwarzaniu osadu ze względu na prace remontowo-konserwacyjne. O każdej przerwie Wykonawca biedzie informowany przez Zamawiającego.

Zobowiązania dot. dostarczenia dokumentów dla  Wykonawcy po  wygranym przetargu:

- W przypadku stosowania osadów ściekowych na zasadach określonych w art.96 ust.1 ustawy o odpadach  Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczania Zamawiającemu map ewidencji gruntów, na których będą rolniczo stosowane osady ściekowe z zaznaczeniem innym kolorem numerów działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane.

- dostarczenia wykonanych w imieniu Zamawiającego badań gruntów, na których będą  rolniczo stosowane osady ściekowe oraz przekazania  badań gruntów Zamawiającemu ( 1 próbka / 5 ha). Badania  gruntów na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe winny być wykonane każdorazowo przed ich zastosowaniem. Badania gruntów winny być wykonane metodykami referencyjnymi wskazanymi w zał. 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137, poz.924). Zakres badań gruntów powinien być zgodny z § 6 w/w rozporządzenia.

- W przypadku unieszkodliwiania (w tym składowania), lub odzysku ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05) na innych zasadach niż określone w art.96 ust.1 ustawy o odpadach Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zezwolenia na prowadzenie działalności o tym charakterze.