Wykonanie opinii technicznej dot. strzelnic KPP Starogard Gdański i KPP Człuchów

Wykonanie opinii technicznej, sporządzonej przez osobę ze stosownymi uprawnieniami, która dostarczy informacji czy strzelnica kryta w KPP Starogardzie Gdańskim i KPP Człuchowie spełnia **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie** Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz 2022 r. poz. 88) pod względem:

1. Odporność na przebicie pociskiem ścian i stropów strzelnicy współczynnik bezpieczeństwa min. "2" [Rozdział 3 § 7 ust. 1] (tak / nie, jaka wartość)
2. Zabezpieczenie podłogi hali strzelań nie posiadającej posadzki posadowionej na gruncie współczynnik bezpieczeństwa min. "1" [Rozdział 3 § 15] (spełnia / nie spełnia, jaka wartość)