Załącznik nr 3 do SWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA GAZÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH ZAMAWIAJACEGO

 KOD CPV: 24.11.15.00-0 – GAZY MEDYCZNE

*W CELU SPRAWNIEJSZEGO OBLICZENIA CENY OFERTY ZAMAWIAJACY UDOSTĘPNIA TAKŻE ZAŁĄCZNIK - TABELE ASORTYMENTOWO-CENOWE DO WYPEŁNIENIE W WERSJI EDYTOWALNEJ (PLIK EXCEL) – DO WYBORU WYKONAWCY.*

*TYTUŁ ZAŁACZNIKA: „ZAŁ. 3 DO SWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ). WERSJA EDYTOWALNA”*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Pakiet 1.** Dostawa ciekłego tlenu medycznego z dzierżawą zbiornika, ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.  |   |   |   |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto PLN | Wartość netto PLN | Wysokość podatku VAT | Wartość brutto PLN |
|  |
| 1 | Dostawa medycznego tlenu ciekłego | kg | 50000 |   |  |   |   |  |
| 2 | Dzierżawa zbiornika tlenu ciekłego  | miesiąc | 12 |   |  |   |   |  |
| **Ogólna wartość pakietu :** |  | xxxxxx |  |  |
|   | **CPV: 24.11.15.00-0** |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Pakiet 2.** Dostawa sprężonego tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli |   |   |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto PLN | Wartość netto PLN | Wysokość podatku VAT | Wartość brutto PLN |  |
|  |
| 1 | Dostawa sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemności 50l  | m3 | 288 |   |  |   |   |  |
| Transport butli tlenowej | szt | 36 |   |  |   |   |  |
| Cena dzierżawy 1 butli tlenu tzw. butlodniach | 1 butlodzień | 14600 |   |  |   |   |  |
| 2 | Dostawa sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemności 2l | m3 | 90 |   |  |   |   |  |
| Transport butli tlenowej | szt | 300 |   |  |   |   |  |
| Cena dzierżawy 1 butli tlenu tzw. butlodniach | 1 butlodzień | 9125 |   |  |   |   |  |
| 3 | Dostawa sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemności 10l | m3 | 112 |   |  |   |   |  |
| Transport butli tlenowej | szt | 70 |   |  |   |   |  |
| Cena dzierżawy 1 butli tlenu tzw. butlodniach | 1 butlodzień | 5475 |   |  |   |   |  |
| **Ogólna wartość pakietu :** |  | xxxxxx |  |  |
|  | **CPV: 24.11.15.00-0** |  |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Pakiet 3.** Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii w butlach o pojemności 26kg wraz z dzierżawą butli |   |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto PLN | Wartość netto PLN | Wysokość podatku VAT | Wartość brutto PLN |  |
|  |
| 1 | Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii w butlach o pojemności 26kg | butla | 9 |   |  |   |   |  |
| Transport butli | sztuk | 9 |   |  |   |   |  |
| Cena dzierżawy 1 butli dwutlenku węgla tzw. butlodniach | 1 butlodzień | 1095 |   |  |   |   |  |
| **Ogólna wartość pakietu :** |  | xxxxxx |  |  |
|  | **CPV: 24.11.15.00-0** |  |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Pakiet 4.** Dostawa ciekłego tlenu medycznego do zbiornika MicroBulk 3000l(TAYLOR-WHARTON)**,** ul.1 Maja 2**,** 83-110 Tczew |   |   |  |
| Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto PLN | Wartość netto PLN | Wysokość podatku VAT | Wartość brutto PLN |  |
|  |
| 1 | Dostawa medycznego tlenu ciekłego | kg | 6000 |   |  |   |  |  |
| **Ogólna wartość pakietu :** |  | xxxxxx |  |  |
|  | **CPV: 24.11.15.00-0** |  |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Pakiet 5.** Dostawa ciekłego powietrza do celów medycznych z dzierżawą zbiornika |   |   |   |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto PLN | Wartość netto PLN | Wysokość podatku VAT | Wartość brutto PLN |  |
|  |
| 1 | Dostawa ciekłego powietrza do celów medycznych  | kg | 45000 |   |  |   |   |  |
| Dzierżawa zbiornika ciekłego powietrza | miesiąc | 12 |   |  |   |   |  |
| **Ogólna wartość pakietu:** |  | xxxxxx |  |  |
|  | **CPV: 24.11.15.00-0** |  |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|   | **Pakiet 6.** Dostawa gazu medycznego sprężonego - mieszanina medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym w proporcji 50% na 50%, w butlach o pojemności 10 litrów 2,8 m3, wraz z dzierżawą butli, wózka do butli i zaworu dozującego |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto PLN | Wartość netto PLN | Wysokość podatku VAT | Wartość brutto PLN |  |
|  |
| 1 | Gaz medyczny sprężony, podtlenek azotu50% v/v i tlen 50% w butlach o pojemności 10 litrów 2,8 m3 | sztuk | 20 |   |  |   |   |  |
| 2 | Dzierżawa butli  | doba | 730 |   |  |   |   |  |
| 3 | Dzierżawa wózka do butli | doba | 365 |   |  |   |   |  |
| 4 | Dzierżawa zaworu dozującego | doba | 365 |   |  |   |   |  |
| 5 | Ustnik z filtrem  | sztuk | 200 |   |  |   |   |  |
| 6 | Transport butli | dostawa | 20 |   |  |   |   |  |
| **Ogólna wartość pakietu:** |  | xxxxxx |  |  |
|   | **CPV: 24.11.15.00-0** |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Pakiet 7.** Dostawa ciekłego azotu. |   |   |   |   |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto PLN | Wartość netto PLN | Wysokość podatku VAT | Wartość brutto PLN |  |
|  |
| 1 | Codzienna dostawa w dni robocze ciekłego azotu z napełnieniem 3 szt. zbiorników 26l. posiadanych przez zamawiającego. | kg | 10000 |   |  |   |   |  |
| **Ogólna wartość pakietu :** |  | xxxxxx |  |  |
|   | **CPV: 24.11.15.00-0** |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Pakiet 8.** Dostawa podtlenku azotu**.** |   |   |   |   |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto PLN | Wartość netto PLN | Wysokość podatku VAT | Wartość brutto PLN |  |
|  |
| 1 | Podtlenek azotu w butlach 7kg. | sztuk | 20 |   |  |   |   |  |
| **Ogólna wartość pakietu :** |  | xxxxxx |  |  |
|   | **CPV: 24.11.15.00-0** |   |   |   |   |   |   |  |

**Dodatkowo, poniżej, Zamawiający przedstawia pozostałe wymogi dla każdego 8 z pakietów:**

**Pakiet nr 1.** Dostawa ciekłego tlenu medycznego, z dzierżawą zbiornika, ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ZBIORNIKA TLENU CIEKŁEGO – ZGODNIE Z ZAPISAMI W TABELI DOTYCZĄCEJ PAKIETU NR 1. LOKALIZACJA ZBIORNIKA: 83-110 TCZEW, UL. 30-go STYCZNIA 57/58, PRZY BUDYNKU ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO – BLOK B. ZBIORNIK NA KOSZT I RYZYKO WYKONAWCY MUSI ZOSTAĆ ZAMONTOWANY, A PO ZAKOŃCZENIU NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA ZDEMONTOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ, W WYZNACZONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINIE. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY OFERTA (CENA) WYKONAWCY UWZGLĘDNIAŁA FAKT MONTAŻU I DEMONTAŻU ZBIORNIKA.

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi – okres oczekiwania na realizację zamówienia do 2 dnia roboczego od wysłania zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko - do zbiornika wydzierżawionego i zamontowanego przez Wykonawcę, zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego, w Tczewie, przy ulicy 30-go Stycznia 57/58, przy budynku Oddziału Pediatrycznego / Oddziału Chorób Wewnętrznych – Blok B

3. Przy każdej dostawie należy dołączyć atesty techniczne potwierdzające parametry i czystość medyczną gazu.

4. Wszelkie przeliczenia zaokrągla się matematycznie – do 0,4 włącznie „w dół”, od 0,5 włącznie „w górę”.

**Pakiet nr 2.** Dostawa sprężonego tlenu medycznego, w butlach wraz z dzierżawą butli.

**Wykonawca zapewni butle, zgodnie z opisem w tabeli dotyczącej Pakietu nr 2 na czas obowiązywania niniejszego zamówienia.**

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi – okres oczekiwania na realizację zamówienia do 2 dnia roboczego od wysłania zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego ryzyko do lokalizacji Zamawiającego tj.: 83-110 Tczew: ul. 30-go Stycznia 57/58.

3. Przy każdej dostawie należy dołączyć atesty techniczne potwierdzające parametry i czystość medyczną.

4. Dostarczane butle muszą pozostawać w dobrym stanie technicznym, bez wyraźnych zewnętrznych uszkodzeń.

**UWAGA: W PRZYPADKU BUTLI 2L. ZAMAWIAJACY WYMAGA BUTLI Z PŁASKIM DNEM**

5. W przypadku mechanicznego uszkodzenia dostarczanych butli Wykonawca zobowiązany jest przy najbliższej dostawie od momentu otrzymania zawiadomienia o uszkodzeniu, do wymiany butli na wolne od uszkodzeń.

6. Wszelkie przeliczenia zaokrągla się matematycznie – do 0,4 włącznie „w dół”, od 0,5 włącznie „w górę”.

**Pakiet nr 3.** Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii w butlach o pojemności 26kg, wraz z dzierżawą butli.

**Wykonawca zapewni butle, zgodnie z opisem w tabeli dotyczącej Pakietu nr 3, na czas obowiązywania niniejszego zamówienia.**

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi – okres oczekiwania na realizację zamówienia do 2 dnia roboczego od wysłania zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego ryzyko do siedziby Zamawiającego tj.: 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58, do oddziału wskazanego przez Zamawiającego.

3. Przy każdej dostawie należy dołączyć atesty techniczne potwierdzające parametry i czystość medyczną.

4. Dostarczane butle muszą pozostawać w dobrym stanie technicznym, bez wyraźnych zewnętrznych uszkodzeń

5. W przypadku mechanicznego uszkodzenia dostarczanych butli Wykonawca zobowiązany jest przy najbliższej dostawie od chwili otrzymania zawiadomienia o uszkodzeniu, do wymiany butli na wolne od uszkodzeń.

6. Wszelkie przeliczenia zaokrągla się matematycznie – do 0,4 włącznie „w dół”, od 0,5 włącznie „w górę”.

**Pakiet nr 4.** Dostawa ciekłego tlenu medycznego do zbiornika MicroBulk 3000l. (Taylor-Wharton), ul. 1 Maja 2, 83-110 Tczew.

**Zamawiający posiada zbiornik. LOKALIZACJA ZBIORNIKA: 83-110 TCZEW, UL. 1 MAJA 2, PRZY BUDYNKU ODDZIAŁU REHABILITACJI.**

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi – okres oczekiwania na realizację zamówienia do 2 dnia roboczego od wysłania zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego ryzyko do zbiornika zlokalizowanego w Tczewie, przy ulicy 1 Maja 2, obok budynku Oddziału Rehabilitacji

3. Przy każdej dostawie należy dołączyć atesty techniczne potwierdzające parametry i czystość medyczną.

4. Wszelkie przeliczenia zaokrągla się matematycznie – do 0,4 włącznie „w dół”, od 0,5 włącznie „w górę”.

**Pakiet nr 5.** Dostawa ciekłego powietrza do celów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika.

**ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA OKRES OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA, ZBIORNIKA NA CIEKŁE POWIETRZE – ZGODNIE Z ZAPISAMI W TABELI DOTYCZĄCEJ PAKIETU NR 5. LOKALIZACJA ZBIORNIKA: 83-110 TCZEW, UL. 1 MAJA 2, PRZY BUDYNKU ODDZIAŁU REHABILITACJI. ZBIORNIK MUSI ZOSTAĆ ZAMONTOWANY, A PO ZAKOŃCZENIU NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA ZDEMONTOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ, W WYZNACZONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINIE. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY OFERTA (CENA) WYKONAWCY UWZGLĘDNIAŁA FAKT MONTAŻU I DEMONTAŻU ZBIORNIKA.**

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi – okres oczekiwania na realizację zamówienia do 2 dnia roboczego od wysłania zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego ryzyko do zbiornika wydzierżawionego i zamontowanego przez Wykonawcę, zlokalizowanego w Tczewie, przy ulicy 1 Maja 2, obok budynku Oddziału Rehabilitacji

3. Przy każdej dostawie należy dołączyć atesty techniczne potwierdzające parametry i czystość medyczną.

4. Wszelkie przeliczenia zaokrągla się matematycznie – do 0,4 włącznie „w dół”, od 0,5 włącznie „w górę”.

**Pakiet nr 6.** Dostawa gazu medycznego sprężonego - mieszanina medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym w proporcji 50% na 50%,
w butlach o pojemności 10 litrów 2,8 m3, wraz z dzierżawą butli, wózka do butli i zaworu dozującego.

**Wykonawca zapewni butle, wózek do butli, zawór dozorujący, ustniki z filtrem zgodnie z opisem w tabeli dotyczącej Pakietu nr 6, na czas obowiązywania niniejszego zamówienia**

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi – okres oczekiwania na realizację zamówienia do 2 dnia roboczego od wysłania zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego ryzyko do siedziby Zamawiającego tj.: 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58, do oddziału Ginekologiczno - Położniczego

3. Przy każdej dostawie należy dołączyć atesty techniczne potwierdzające parametry i czystość medyczną.

4. Dostarczane butle muszą pozostawać w dobrym stanie technicznym, bez wyraźnych zewnętrznych uszkodzeń

5. W przypadku mechanicznego uszkodzenia dostarczanych butli Wykonawca zobowiązany jest przy najbliższej dostawie od momentu otrzymania zawiadomienia o uszkodzeniu, do wymiany butli na wolne od uszkodzeń.

6. Wszelkie przeliczenia zaokrągla się matematycznie – do 0,4 włącznie „w dół”, od 0,5 włącznie „w górę”.

**Pakiet nr 7.** Dostawa ciekłego azotu.

1. **Dostawy będą realizowane codziennie we wszystkie dni robocze.**

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego ryzyko do 26 litrowych zbiorników posiadanych przez Zamawiającego, do lokalizacji Zamawiającego w Tczewie, przy ulicy 1 Maja 2, - budynek Oddziału Rehabilitacji.

3. Przy każdej dostawie należy dołączyć atesty techniczne potwierdzające parametry i czystość medyczną.

4. Wszelkie przeliczenia zaokrągla się matematycznie – do 0,4 włącznie „w dół”, od 0,5 włącznie „w górę”.

**Pakiet nr 8.** Dostawa podtlenku azotu.

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi – okres oczekiwania na realizację zamówienia do 2 dnia roboczego od wysłania zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na jego ryzyko do lokalizacji Zamawiającego tj.: 83-110 Tczew: ul. 30-go Stycznia 57/58.

3. Przy każdej dostawie należy dołączyć atesty techniczne potwierdzające parametry i czystość medyczną.

4. Dostarczane butle muszą pozostawać w dobrym stanie technicznym, bez wyraźnych zewnętrznych uszkodzeń Zamawiający wymaga, aby w cenie oferty, na czas trwania zamówienia, uwzględnić wymóg dostarczania gazu w butlach Wykonawcy. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczanie gazu w butlach spełniających wszystkie niezbędne normy oraz wymagania prawne w tym zakresie na terenie RP.

5. W przypadku mechanicznego uszkodzenia dostarczanych butli Wykonawca zobowiązany jest przy najbliższej dostawie od chwili otrzymania zawiadomienia o uszkodzeniu, do wymiany butli na wolne od uszkodzeń.

6. Wszelkie przeliczenia zaokrągla się matematycznie – do 0,4 włącznie „w dół”, od 0,5 włącznie „w górę”.

**Dodatkowe wymagania odnośnie realizacji zamówienia dla każdego z pakietów:**

1. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia z min. rocznym terminem ważności lub poinformowania podczas składania zamówienia o krótszym terminie – wymagana jest zgoda Zamawiającego.
2. Zamawiający zwraca uwagę, iż na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby dzierżawiony przedmiot zamówienia np. butle, zawory itd. były sprawne przez cały okres realizacji zamówienia. W razie uszkodzenia lub awarii Wykonawca bezzwłocznie wymieni przedmiot zamówienia na wolny od uszkodzeń. Pełen serwis w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na fakt iż dzierżawiony przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej jest przeznaczony do CELÓW MEDYCZNYCH.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

(miejscowość i data)

***Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania***