..............................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka firmowa)

Protokół z przeglądu kotła gazowego w lokalu

przy ul.  						  w Katowicach

*Nr  lokalu ………….

*Imię i nazwisko najemcy

- Data przeprowadzenia przeglądu kotła gazowego:……………………………….………….

- Skład zespołu przeprowadzającego przegląd:

…………………………………………………

(imię i nazwisko)

…………………………………………………

(imię i nazwisko)

- Zakres przeglądu kotła gazowego: ………………………………………………………………….

(podać nazwę i typ kotła)

| Czynność | Potwierdzenie wykonania |
| --- | --- |
| - Kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy do 24kW (wiszący) - Wyczyszczenie wnętrza urządzenia i obudowy, - Wyczyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie przepływu gazów spalinowych, - Wyczyszczenie palnika głównego, - Sprawdzenie wystąpienia uszkodzeń lub korozji czopucha, - Sprawdzenie prawidłowego działania zapalacza lub elektronicznego zapłonu, - Kontrola właściwego działania palnika w fazie c.o. i c.w.u., - Skuteczność działania elektrycznego głównego wyłącznika umieszczonego na kotle, - Skuteczność działania termostatu c.o. i c.w.u., - Sprawdzenie szczelności obiegu gazowego, - Sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego, - Sprawdzenie szczelności obiegów wody i śladów utleniania na złączkach, - Sprawdzenie działania i drożności wypływu z zaworu bezpieczeństwa, - Kontrola i czyszczenie syfonów (dotyczy kotłów kondensacyjnych), - *Kontrola funkcjonowania regulatora pokojowego, - Wizualna kontrola przewodów powietrzno-spalinowych (dotyczy kotłów TURBO i kondensacyjnych), - *Sprawdzenie działania zaworu trójdrogowego, - Przegląd pompy wodnej. | a) ………....……… b) ………....……… c) ………....……… d) ………....……… e) ………....……… f) ………....……… g) ………....……… h) ………....……… i) ………....…….. j) …………….. k) …………….. l) …………….. m) …………….. n) …………….. o) …………….. p) …………….. q) …………….. |

- Ustalenia dotyczące dopuszczenia kotła gazowego do dalszej eksploatacji:

a) Kocioł gazowy jest sprawny technicznie* / nie jest sprawny technicznie* i dopuszcza się go* / 
nie dopuszcza* do dalszej eksploatacji.

b) *Odcięto dopływ gazu do urządzenia

c)	*Użytkownik lokalu przed powtórnym uruchomieniem kotła gazowego dostarczy do 
EB nr….. pisemne oświadczenie o sprawności urządzenia potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Użytkownik lokalu naprawę kotła wykonuje we własnym zakresie i własnym kosztem.

- Wnioski w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac, przeróbek lub inwestycji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- *Oświadczenie najemcy lokalu:

Oświadczam, że w dniu  				 odbył się przegląd kotła gazowego dwufunkcyjnego. Nie poniosłam /em* żadnych szkód związanych z wykonaniem przeglądu.

## Podpis użytkownika lokalu

- Na tym protokół zakończono i podpisano:

…………….…………………………………

Podpis/y osoby (osób) przeprowadzającej / ych przegląd

oraz pieczątka / ki imienna / e

- nie potrzebne skreślić