**Konieczność zakupu 2 osobnych ładowarek naściennych do pojazdów hybrydowych typu plug-in marki SKODA - o mocy 11 kW**

1. Dwa kompletne urządzenia jednostanowiskowe o kompaktowych rozmiarach pozwalające na pełne doładowanie pojazdu, wyposażone we wskaźnik LED informujący o statucie ładowarki (kontrolka, wyświetlacz)
2. Konstrukcja urządzenia umożliwiająca prosty montaż naścienny Urządzenie umożliwiające ładowanie pojazdów w trybie Mode -3
3. Napięcie znamionowe 400V 50Hz (3 fazy z których jednocześnie będzie pobierane napięcie a nie tylko z jednej fazy)
4. moc ładowania maksimum 11 kW
5. Natężenie 16A
6. Ładowarka wyposażona gniazdo typu 2.
7. Klasa ochrony urządzenia – minimum IP 54
8. Kabel do ładowania pojazdów o dł. min. 5 m (kabel oddzielnie załączany gniazdami – umożliwiający ładowanie pojazdów w razie konieczności także na innych komercyjnych stacjach ładowania)
9. Dostęp do ładowarki dla pojazdu poprzez odczyt z karty RFID ( dwie karty na jedno urządzenie – do 1 pojazdu)
10. Licznik energii
11. Ładowanie samochodu marki SKODA hybryda plug-in.
12. Montaż, podłączenie i sprawdzenie sprawności ładowarki.
13. Instrukcja obsługi.
14. Do instrukcji obsługi dołączone warunki, okres gwarancji i wykaz z danymi kontaktowymi dostępnych serwisów.
15. Cała dokumentacja w języku polskim

Gwarancja na każdą ładowarkę min. 24 miesiące.

Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Faktury wystawione na każdą ładowarkę osobno.

**Na fakturach zapis: zakup i montaż ładowarek współfinansowany
 z Funduszu Wsparcia Policji.**

**Termin realizacji zamówienia do 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia
 zlecenia**

**PO WYŁONIENIU WYKONAWCY ZOSTANIE PRZEKAZANE DO**

**REALIZACJI ZLECENIE NA WYKONANIE USŁUGI MONTAŻU**

**ŁADOWAŁEK WRAZ Z ICH  DOSTAWĄ.**

**Montaż dwóch urządzeń jednostanowiskowych odbędzie w dwóch osobnych garażach na terenie KP KRZYKI (Wrocław, ul. Ślężna 115-129)**