##### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- w postępowaniu na wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu”.

Rozdział I 	Instrukcja dla wykonawców.

Rozdział II 	Załączniki do oferty.

Rozdział III 	Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków technicznych jego wykonania.

Rozdział IV 	Istotne postanowienia umowy (projekt umowy).

Informacje ogólne

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej instrukcji.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej instrukcji zostaną wypełnione przez oferenta ściśle wg wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.

- Niniejszą instrukcję można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Jarosław, dnia 04.09.2023 r.

ZATWIERDZAM

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Adama Mickiewicza

w Jarosławiu

Ewa Leniar

## Rozdział I

## Instrukcja dla wykonawców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Adama Mickiewicza, 37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 39 zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu

- (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na wykonanie zadania „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu”.

I.  Zakres zamówienia.

Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia".

II.  Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe:

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Ofertę wraz z załącznikami, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

- Oferta składana przez Wykonawcę powinna być przygotowana zgodnie z formularzami zamieszczonymi w Rozdziale II niniejszej instrukcji. Wielkość załączonych do niniejszej instrukcji formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

- Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6  niniejszego rozdziału Instrukcji oraz pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez wykonawcę do podpisywania oferty, w przypadku gdy wykonawca nie podpisuje oferty osobiście.

- Nie przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia miejsc montażu, zwymiarowania oraz określenia innych warunków wykonania Przedmiotu Umowy.

- Informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć oferenci, aby spełnić wymagane warunki .

Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną Ofertę, zgodnie z instrukcją oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

- oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 1),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

- kosztorys ofertowy (załącznik nr 3),

- uzupełnioną o wartości brutto specyfikację szczegółową  przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4).

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów.

- Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od 11.09.2023  do 20.11.2023 r.

- Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

oferowana cena usługi brutto – waga 100%

- Składanie  ofert.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 08.09.2023 r.                 do godz. 10:00.

- Po upływie tego terminu złożenie oferty na Platformie Zakupowej nie będzie możliwe.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Platforma Zakupowa szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

- Okres związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 14 dni od terminu składania ofert.

- Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany,  poprawki, modyfikacje, uzupełnienia oraz wycofać ofertę.

- Sposób złożenia oferty, dokonania jej zmiany lub wycofania został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej.

- Otwarcie i ocena ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2023 r. o godz. 10:05 za pomocą platformy zakupowej.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Sposób  porozumiewania, udzielania wyjaśnień dotyczących instrukcji dla wykonawców oraz sposób składania ofert.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej instrukcji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/ i pod nazwą niniejszego postępowania.

- Za datę przekazania Oferty oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową.

- Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Instrukcji dla Wykonawców i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Instrukcji dla Wykonawców.

- Wszystkie dokumenty stanowiące załącznik do oferty przesłane na platformę zakupową muszą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (jest to podpis elektroniczny który można uzyskać podczas składania wniosku o e-dowód) lub podpisem odręcznym (w tym przypadku dopuszczalny jest skan dokumentu).

- Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy Zakupowej dostępne są na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

III.  Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

## Rozdział II

## załączniKI DO OFERTY

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

...............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

przystępując do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na:

- „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu”

(nazwa zamówienia)

oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………….					……………………………………………….

(miejscowość i data)							        (podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.

- Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław, NIP 7921034569, Regon 001056824,

Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:

- telefonicznie: 16 621 24 43

- listownie na adres: ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław

- za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: sekretariat@sp11.jaroslaw.pl

- Z kim może się Pani/ Pan dodatkowo kontaktować

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, w osobie Pana Arkadiusza Korbelaka, z którym można się kontaktować:

- listownie, na adres: ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław

- za pośrednictwem e – mail, na adres: iod@sp11.jaroslaw.pl

- Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu”.

- Kto może być odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- upoważnieni pracownicy upoważnieni Administratora danych osobowych,

- podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pani/ Pana danych osobowych np. Sądom, Prokuraturze, Komornikom sądowym czy Policji,

- podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Pani/ Pana dane we własnym imieniu, tj. biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, kancelaria prawna, innym podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe, windykacyjne oraz działalność pocztową i kurierską, a także podmiotom świadczącym działalność płatniczą.

- Jak długo dane osobowe będą przechowywane

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- Jakie przysługują Pani/ Panu prawa

Przysługuje Pani/ Panu, prawo do:

- dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

- sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

- usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- przenoszenia danych.

z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 6 powyżej.

Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

- Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, odmowa podania określonych danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

- Czy Pani/ Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

| …………………………………. | …………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| (miejscowość i data) | (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela) |

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej  w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (poniżej 130 000 Pln) w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddz. Inter. Im. A. Mickiewicza w Jarosławiu

pieczęć wykonawcy								Jarosław, dnia…………..

- Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu”.

(rodzaj  przedmiotu zamówienia)

- Nazwa i adres WYKONAWCY

- …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- NIP: …………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia według zasad i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym  zgodnie ze specyfikacją szczegółową przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik do oferty za kwotę:

Netto …………………………

Słownie złotych……………………………………………………………………………………

Podatek VAT: ……………………..

Słownie złotych……………………………………………………………………………………

brutto: ………………………..

słownie brutto: …………………………………………………………………………………….

Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

................................ , dnia  ---------------

……………………………

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4

Specyfikacja szczegółowa  przedmiotu zamówienia.

Część 1 – Klimatyzacja

Obejmuje dostawę i instalację kompletnego systemu klimatyzacji w następujących pomieszczeniach:

Sala komputerowa w budynku B, o powierzchni 75,20 m2  (wysokość pomieszczenia 3,10m),

Serwerownia w budynku D, o powierzchni 18,30 m2 (wysokość pomieszczenia 3,10m),

Sala lekcyjna w budynku A, 56,70 m2 (wysokość pomieszczenia 3,10m),

Sala lekcyjna w budynku A, 56,70 m2 (wysokość pomieszczenia 3,10m).

Minimalna moc chłodzenia urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach określa się na:

- Sala komputerowa w budynku B – 5kW (2 komplety, w sumie min. 10kW),

- Serwerownia w budynku D – 3,5kW,

- Sala lekcyjna w budynku A –  7kW,

- Sala lekcyjna w budynku A – 7kW.

Część 2 – Monitoring

Obejmuje – dostawę, montaż, uruchomienie, konfigurację kompletnego systemu monitoringu wizyjnego IP i wideodomofonowego  wraz z okablowaniem i niezbędnym osprzętem oraz podstawowe przeszkolenie personelu obsługującego. W skład systemu wchodzi 29szt kamer IP          (w tym 5 zewnętrznych), o minimalnych parametrach podanych poniżej. Kamery wewnętrzne zlokalizowane będą w budynkach:  A – 8szt, B – 8szt, D – 3szt oraz w korytarzach - 5szt. Okablowanie powinno być wykonane w całości w listwach maskujących i w 100% poprowadzone wewnątrz budynków (z wyjątkiem niezadaszonych odcinków łączących kamery zewnętrzne z punktem przebicia przez ścianę zewnętrzną). Dopuszcza się wykorzystanie istniejących wewnątrz budynków koryt kablowych. Odcinki zewnętrzne należy poprowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL sztywnych, odpornych na promieniowanie UV,  w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Odcinki kablowe pomiędzy kamerami a switchami, mogą być wykonane przewodem kategorii 5e, pozostałe zaś – kategorii 6. Łączna długość przewodów jest uzależniona od koncepcji rozmieszczenia urządzeń    i podlega indywidualnej ocenie. Switche typu PoE, należy zamontować w wybranych miejscach,          w metalowych, zamykanych na klucz skrzynkach montażowych, do których należy doprowadzić zasilanie 230V. Ilość   i umiejscowienie switchy - dowolne, ale zapewniające możliwość zasilania PoE minimum 32 punktów. Instalacja wideodomofonowa powinna współistnieć z istniejącą instalacją, kontrolującą zamykanie głównego wejścia do budynku szkoły. Monitory wideodomofonów (w liczbie 2szt), zamontowane będą w świetlicach, na parterze w budynku A.

Wymagane parametry urządzeń wchodzących w skład systemu:

Rejestrator IP – parametry minimalne:

• Obsługa 32 kamer IP zgodnie ze standardem Onvif

• Nagrywanie obrazu w rozdzielczości do 12 Mpix

• Pasmo wejściowe - 256 Mb/s

• Dostęp online poprzez LAN oraz chmurę P2P

• Możliwość obsługi poprzez aplikacje na komputer (Windows) oraz smartfony  (Andriod, iOS)

• Wyjście HDMI

• Zapis na dyskach SATA o pojemności 12 TB

• Obsługa kompresji H.265

• Obsługa Funkcji AI (wykrywanie, porównywanie twarzy, detekcja ruchu 2.0)

• Port Ethernet: 10/100/1000 Mb/s

Dysk(i) twarde – parametry minimalne:

• Rodzaj dysku – HDD, dedykowany do systemów CCTV/NAS

• Pojemność – 12TB

• Interfrejs – SATAIII

• Transfer – 150 MB/s

• Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) – 1000000h

Kamera IP – parametry minimalne:

• Rozdzielczość 4 Mpix - 2560 x 1440 @ 20 kl./s

• Ogniskowa obiektywu - 2,8 mm

• Kąt widzenia poziomego -100°

• Oświetlenie w nocy - IR do 30 m

• Stopień ochrony - IP67

• Obsługa kompresji H.265

• Zasilanie PoE (802.3af)

• Dostęp online poprzez chmurę P2P

• Obsługa dwóch strumieni IP

• Dostęp online poprzez LAN oraz chmurę P2P

Switch(e) POE – parametry minimalne:

• Obsługa funkcji Power over Ethernet (PoE+ 802.3af/at)

• Ilość portów PoE 10/100 Mb/s – 32szt

• Obciążenie portu – 15W

• Ilość portów uplink  - 2szt (10/100/1000 Mb/s) + 1szt SFP

Stacja bramowa wideodomofonu – parametry minimalne:

• Rozdzielczość kamery kolorowej - 2 MPix

• Kąty widzenia kamery - 130° (H), 70° (V)

• Wbudowany głośnik i mikrofon

• Wbudowany oświetlacz podczerwieni IR

• Wbudowany wizytownik z 6 przyciskami wywoławczymi

Monitor wideodomofonu – parametry minimalne:

• Wielkość ekranu dotykowego - 7" kolorowy ekran dotykowy TFT LCD o rozdzielczości 1024 x 600

• Rozdzielczość ekranu - 1024 x 600

• Wbudowane głośnik i mikrofon

• Możliwość podglądu obrazu ze stacji bramowej i kamer IP

• Dostęp i zdalne otwieranie za pomocą oprogramowania mobilnego

• Inne możliwości: interkom, zapis zdjęć

Część 3 – Radiowęzeł

Obejmuje dostawę i uruchomienie wzmacniacza radiowęzłowego, o następujących wymaganiach minimalnych:

• Moc wyjściowa – 400W

• Wyjścia linii głośnikowych: 4-8Ω, 100V

• Ilość stref - 6

• Wejścia mikrofonowe – 3szt

• Wejścia AUX – 3szt

• Wejścia USB – 1szt

• Slot karty SD – 1szt

• Odtwarzacz MP3

• Łączność Bluetooth

• Pasmo przenoszenia: 50Hz – 15kHz

Łączna wartość brutto: ……………...............   słownie: …………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….					……………………………………………….

(miejscowość i data)							        (podpis osoby upoważnionej)

## Rozdział III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu”.

## Realizacja wszystkich czynności związanych z  zakupem i wykonaniem w ramach budżetu obywatelskiego, zadania „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej cctv i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu” zgodnie ze specyfikacją szczegółową  przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu ustalenia miejsc montażu, zwymiarowania oraz określenia innych warunków wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze specyfikacją szczegółową  przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Brak wizji lokalnej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w zapytaniu ofertowym.

## Rozdział IV

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

Umowa - wzór

Zawarta w dniu ……………………… 2023 r. pomiędzy  Gminą Miejską Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 NIP 792-20-31-550 reprezentowaną na podstawie  pełnomocnictwa nr 42/2021 z dnia 19.08.2021 r. wydanego przez Burmistrza Miasta Jarosławia, przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi  im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław, Panią Ewę Leniar , przy kontrasygnacie głównego księgowego  Pani Moniki Tomas zwanym dalej

„Zamawiającym”, a

Firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Poniżej 130 000 PLN) w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, realizowane przez Szkołę Podstawową nr 11 Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie czynności związane z  zakupem i wykonaniem w ramach Budżetu Obywatelskiego, zadania „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu” zgodnie ze specyfikacją szczegółową przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu ustalenia miejsc montażu, zwymiarowania oraz określenia innych warunków wykonania Przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Brak wizji lokalnej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem ich używania, w tym przede wszystkim instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim albo w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem używania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z treścią i celem Umowy, przy dochowaniu najwyższej staranności oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

§ 2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie o którym mowa w § 1 w terminie do 20.11.2023 r.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności wynikających z umowy.

§ 4

Wykonanie oraz odbiór Przedmiotu Umowy

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy, instalacji i konfiguracji przedmiotu umowy w sposób niezakłócający pracę i funkcjonowanie Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do odbioru, Wykonawca doręczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że  przedmiot umowy został wykonany z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do procedury odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie dostarczył kompletnego przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko   brakujące elementy przedmiotu umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w toku odbioru przedmiotu umowy jeszcze innych wad, niż wskazane w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 6 lub 7, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru przedmiotu umowy, albo przez podpisanie przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołu usunięcia wad.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się w wysokości  zł brutto …………………… zł (słownie brutto ……………………………………………………..)

- Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.

- Rozliczenie nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę na:

Nabywca:

GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

37-500 Jarosław; ul. Rynek 1

NIP 792-20-31-550

a jako Odbiorca/ Płatnik:

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Adama Mickiewicza

37-500 Jarosław; ul. Kraszewskiego 39

- Podstawą do wystawienia  faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu i przekazaniu przedmiotu zamówienia oraz wystawieniu faktury, w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia. Kwota wynagrodzenia zostanie przekazana przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pośrednictwem metody MPP (Split payment).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

§ 6

W wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 7

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnić będzie  ………………………..

§ 8

- Strony postanawiają, że termin gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od daty ich zakończenia.

- Bieg terminu rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru Przedmiotu Umowy.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu  wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych  od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1  umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1  umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką dochodzić może strona niniejszej umowy ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia o którym mowa w  § 4 ust. 1  umowy.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego                            w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: