## ZZK
ZESTAWINEIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH załącznik nr 2 do SWZ
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Lp. | Wyszczególnienie elementów | Wartość zł
| 1 | 2
1 | BRANŻA DROGOWA | 0
2 | BRANŻA SANITARNA: KANALIZACJA DESZCZOWA | 0
3 | BRANŻA SANITARNA: KANALIZACJA SANITARNA | 0
4 | BRANŻA ELEKTRYCZNA. OŚWIETLENIE | 0
5 | BRANŻA ELEKTRYCZNA. KOLIZJE | 0
6 | BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA | 0
| RAZEM (netto) | 0
7 | Roboty nieprzewidziane - dotyczy branzy od poz. 1-6 (5% wartości sumy elemntów kosztorysu) | 0
| Razem netto -poz. 1-7 | 0
| Vat 23% | 0
| Razem brutto | 0
Kosztorys ofertowy należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY załącznik nr 2.1 do SWZ
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb
BRANŻA DROGOWA
Lp | SST | Opis | JM | Ilość | Cena jedn. | Wartość
I. | D 00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | D 00.00.00 | Organizacja ruchu na czas robót (uzgodnienia, wykonanie, utrzymanie i demontaż) | ryczałt | 1 |  | 0
II. | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0.98 |  | 0
3 | D 01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | ryczałt | 1 |  | 0
III. | D 01.02.02 | Usunięcie drzew i krzewów
4 | D 01.02.02 | Ścinanie drzew obw. 101-200 cm piłą mechaniczną z wywozem dłużyc | szt. | 3 |  | 0
5 | D 01.02.02 | Ścinanie drzew obw. 201-300 cm piłą mechaniczną z wywozem dłużyc | szt. | 17 |  | 0
6 | D 01.02.02 | Ścinanie drzew obw. 301-400 cm piłą mechaniczną z wywozem dłużyc | szt. | 3 |  | 0
7 | D 01.02.02 | Karczowanie drzew z wywozem karpinz utylizacją | szt. | 23 |  | 0
8 | D 01.02.02 | Zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniem | szt. | 40 |  | 0
IV. | D 01.02.02 | Zdjęcie humusu
9. | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z przerzutem na hałdę przy granicy robót | m3 | 634 |  | 0
V. | D 01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic
10. | D 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej zjazdów śr. grub. 5cm wraz z wywozem | m2 | 8 |  | 0
11 | D 01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa i bruku śr. grub. 21cm wraz z wywozem | m2 | 6223 |  | 0
12 | D 01.02.04 | Rozbiórka istn. naw. z kostki betonowej grub. 8cm wraz z wywozem | m2 | 2294 |  | 0
13 | D 01.02.04 | Rozbiórka istn. naw. z betonowej płytki chodnikowej gr. 7cm wraz z wywozem | m2 | 905 |  | 0
14 | D 01.02.04 | Rozbiórka betonowych obrzeży wraz z wywozem | m | 2166 |  | 0
15 | D 01.02.04 | Rozbiórka betonowych krawężników wraz z wywozem | m | 990 |  | 0
16 | D 01.02.04 | Rozbiórka stalowych balustrad zabezpieczających ruch dla pieszych U-12a | m | 4 |  | 0
17 | D 01.02.04 | Rozbiórka stalowych słupków typu U-12c | szt. | 16 |  | 0
18 | D 01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych z wywozem | szt. | 34 |  | 0
19 | D 01.02.04 | Rozebranie tablic znaków drogowych z wywozem | szt. | 43 |  | 0
20 | D 01.02.04 | Rozbiórka słupków krawędziowych U-1a | szt. | 18 |  | 0
21 | D 01.02.04 | Rozebranie lustra U-18a wraz z wywozem | szt. | 1 |  | 0
22 | D 01.02.04 | Rozbiórka ogrodzenia kutego na słupkach stalowych na podmurówce, ogrodzenia z paneli stalowych, na słupkach wraz z ustawieniem ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach drewnianych | m | 35 |  | 0
23 | D 01.02.04 | Rozbiórka małej architektury tj. donice-gazon wraz z utylizacją | szt. | 23 |  | 0
VI. | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
23 | D 02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V , Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku na odległość do 1 km | m3 | 6626 |  | 0
24 | D 02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego z dokopu wraz z zagęszczeniem | m3 | 339 |  | 0
VII | D 04.00.00 | PODBUDOWY
25 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 13064 |  | 0
26 | D 04.02.01 | Warstwa z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%, warstwa z gruntu niewysadzinowego gr. 20cm (jezdnia KR3) wraz z ułożeniem rur drenarskich fi 10cm | m2 | 8097.5 |  | 0
27 | D 04.02.01 | Warstwa z gruntu niewyszadzinowego, gr. 16cm (zjazdy asfaltowe) | m2 | 357 |  | 0
28 | D 04.02.01 | Warstwa z gruntu niewysadzinowego, gr. 15 (zjazdy kostka, chodnik wzmocniony) | m2 | 1457 |  | 0
29 | D 04.03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 41965 |  | 0
30 | D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 7187 |  | 0
31 | D 04.03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej | m2 | 14087 |  | 0
32 | D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznej | m2 | 14087 |  | 0
33 | D 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm (chodnik) | m2 | 2470 |  | 0
34 | D 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 20 cm (jezdnia KR3, zjazdy kostka, zjazdy asfalt, chodnik wzmocniony) | m2 | 8644 |  | 0
35 | D 04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu zwiazanego cementem klasy C1.5/2.0 gr. 10 cm (chodnik) | m2 | 2470 |  | 0
36 | D 04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu zwiazanego cementem klasy C1.5/2.0 gr. 25 cm (jezdnia KR3) | m2 | 8780 |  | 0
37 | D 04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4 gr. 15 cm (jezdnia KR3, chodnik wzmocniony, zjazdy asfaltowe, zjazdy kostka) | m2 | 9619 |  | 0
38 | D 04.07.01 | Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm (jezdnia KR3) | m2 | 6830 |  | 0
VIII | D 05.00.00 | NAWIERZCHNIE
39 | D 05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe) | m2 | 357 |  | 0
40 | D 05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm (jezdnia KR3, zjazdy asfaltowe) | m2 | 7257 |  | 0
41 | D 05.03.05b | Ułożenie geosiatki zbrojeniowej w nawierzchni | m2 | 30 |  | 0
42 | D 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm pod ułożenie warstwy ścieralnej na dowiązaniu nawierzchni | m2 | 20 |  | 0
43 | D 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 9 cm pod ułożenie warstwy wiążącej/wyrównawczej i ścieralnej na dowiązaniu nawierzchni | m2 | 40 |  | 0
44 | D 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 9 cm z odwozem | m2 | 6223 |  | 0
45 | D 05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z SMA 8S gr. 4 cm (jezdnia KR3) | m2 | 6900 |  | 0
46 | D 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm (chodnik, chodnik wzmocniony) | m2 | 3002 |  | 0
47 | D 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm (zjazdy ind) | m2 | 925 |  | 0
IX | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
48 | D 06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 15 cm | m2 | 2570 |  | 0
49 | D 06.03.01a | Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną C50/30 grub. 15cm | m2 | 165 |  | 0
X | D 07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  | 0
50 | D 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi | m2 | 157.41 |  | 0
51 | D 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi | m2 | 1 |  | 0
52 | D 07.01.01 | Likwidacja oznakowania poziomego | m2 | 3 |  | 0
53 | D 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych | szt. | 35 |  | 0
54 | D 07.02.01 | Słupki z wysięgnikiem do znaków drogowych z rur stalowych | szt. | 3 |  | 0
55 | D 07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych A-T | szt. | 47 |  | 0
56 | D 07.02.01 | Montaż słupka wygrodzeniowego U-12c | szt. | 2 |  | 0
57 | D 07.02.01 | Montaż lustra drogowego U-18a (podwójne) | szt. | 1 |  | 0
58 | D 07.02.02 | Montaż słupka U-1a | szt. | 13 |  | 0
XI | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
59 | D 08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 1283 |  | 0
60 | D 08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 622 |  | 0
61 | D 08.01.01 | Opornik betonowy 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 623 |  | 0
62 | D 08.02.01a | Nawierzchnia z płyty betonowej z guzami 30x30 cm o grubości 8 cm - żółtej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m | 32 |  | 0
63 | D 08.02.01a | Nawierzchnia z płyty betonowej z prążkami 30x30 cm o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m | 20 |  | 0
64 | D 08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 1945 |  | 0
65 | D 08.05.02 | Ścieki przykrawęznikowe z dwóch rzędów kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 1863 |  | 0
66 | D 05.03.23a, D 08.03.01 | Schody z obrzeży betonowych i kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na PCP gr. 3-5cm i ławie betonowej z C12/15 (przy sklepie "Lewiatan"dł. ok 20m 1-2 stopni oraz przy posesji nr 30 w km 9+665L 1 stopień długości ok. 2m) | m | 22 |  | 0
XII | D 09.01.01 | ZIELEŃ DROGOWA |  |  |  | 0
67 | D 09.01.01 | Sadzenie drzew - kasztanowiec biały | szt. | 23 |  | 0
|  |  |  | Warość netto |  | 0
|  |  |  | VAT 23% |  | 0
|  |  |  | Wartość brutto |  | 0
Kosztorys ofertowy należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## KD
KOSZTORYS OFERTOWY załącznik nr 2.2 do SWZ
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
Lp | SST | Opis | JM | Ilość | Cena jedn. | Wartość
I | ST-01.00 | SIECI SANITARNE
| ST-01.00 | Sieć kanalizacji deszczowej
1 | ST-01.00 | Obsługa geodezyjna | szt | 1 |  | 0
2 | ST-01.00 | Demontaż wpustów drogowych | kpl. | 3 |  | 0
3 | ST-01.00 | Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km | t | 0.6 |  | 0
4 | ST-01.00 | Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 15 | t | 0.6 |  | 0
5 | ST-01.00 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3 Utrzymanie wykopu w stanie suchym | m3 | 4197.2 |  | 0
6 | ST-01.00 | Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat III | m3 | 4197.2 |  | 0
7 | ST-01.00 | Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II Krotność = 15 | m3 | 4197.2 |  | 0
8 | ST-01.00 | Dowóz piasku do wymiany gruntu | m3 | 3190.91 |  | 0
9 | ST-01.00 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym | m3 | 3190.91 |  | 0
10 | ST-01.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 220.91 |  | 0
11 | ST-01.00 | Obsypka technologiczna - piasek | m3 | 343.57 |  | 0
12 | ST-01.00 | Zasypka technologiczna 30 cm - piasek | m3 | 441.81 |  | 0
13 | ST-01.00 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Rura PP-MD kanalizacji zewnętrznej PP-10 SN10 dn 200 mm | m | 79.85 |  | 0
14 | ST-01.00 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Rura PP kanalizacji zewnętrznej SN8 dn 200 mm | m | 68.92 |  | 0
15 | ST-01.00 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej SN8 dn 200 mm | m | 180.04 |  | 0
16 | ST-01.00 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej SN8 dn 315 mm | m | 622.55 |  | 0
17 | ST-01.00 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm Rura PP kanalizacji zewnętrznej SN8 dn 315 mm | m | 177.31 |  | 0
18 | ST-01.00 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej SN8 dn 400 mm | m | 98.58 |  | 0
19 | ST-01.00 | Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 1227.25 |  | 0
20 | ST-01.00 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II | m3 | 3.44 |  | 0
21 | ST-01.00 | Podstawa studni betonowa | m3 | 0.22 |  | 0
22 | ST-01.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m Studnia S34 | stud. | 1 |  | 0
23 | ST-01.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -3 |  | 0
24 | ST-01.00 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II | m3 | 169.56 |  | 0
25 | ST-01.00 | Podstawa studni betonowa | m3 | 11.14 |  | 0
26 | ST-01.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m Studnie S1-33 | stud. | 33 |  | 0
27 | ST-01.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -70 |  | 0
28 | ST-01.00 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II | m3 | 82.5 |  | 0
29 | ST-01.00 | Podstawa studni betonowa | m3 | 8.25 |  | 0
30 | ST-01.00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm Wpusty uliczne WP1-55 | szt. | 56 |  | 0
31 | ST-01.00 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II | m3 | 14.96 |  | 0
32 | ST-01.00 | Podstawa studni betonowa | m3 | 0.54 |  | 0
33 | ST-01.00 | Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych | szt. | 1 |  | 0
34 | ST-01.00 | Włączenie do zbiornika rozsączającego (tuleja dn 200) | szt | 2 |  | 0
35 | ST-01.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 23 |  | 0
36 | ST-01.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. | 4 |  | 0
37 | ST-01.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
38 | ST-01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m (kolizje) | kpl. | 1 |  | 0
39 | ST-01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 8 |  | 0
40 | ST-01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m (kolizje) | kpl. | 1 |  | 0
41 | ST-01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 8 |  | 0
|  | Razem dział: Sieć kanalizacji deszczowej |  |  |  | 0
II | ST-01.00 | Zbiornik rozsączający
42 | ST-01.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 258.55 |  | 0
43 | ST-01.00 | Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych na głębokość do 4.5 m | m2 | 249.48 |  | 0
44 | ST-01.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm | m3 | 25.6 |  | 0
45 | ST-01.00 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym | m2 | 98.4 |  | 0
46 | ST-01.00 | Zbiornik retencyjny V=104,50m3 składający się z 536 skrzynek | szt | 1 |  | 0
47 | ST-01.00 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 155.49 |  | 0
48 | ST-01.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 155.49 |  | 0
49 | ST-01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 103.06 |  | 0
|  | Razem dział: Zbiornik rozsączający |  |  |  | 0
|  |  |  | Warość netto |  | 0
|  |  |  | VAT 23% |  | 0
|  |  |  | Wartość brutto |  | 0
Kosztorys ofertowy należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## KS
KOSZTORYS OFERTOWY załącznik nr 2.3 do SWZ
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA
Lp | SST | Opis | JM | Ilość | Cena jedn. | Wartość
I | ST-03.00 | SIECI SANITARNE
| ST-03.00 | Sieć kanalizacji sanitarnej
1 | ST-03.00 | Obsługa geodezyjna | szt | 1 |  | 0
2 | ST-03.00 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3 Utrzymanie wykopu w stanie suchym | m3 | 441.71 |  | 0
3 | ST-03.00 | Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat III | m3 | 441.71 |  | 0
4 | ST-03.00 | Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II Krotność = 15 | m3 | 441.71 |  | 0
5 | ST-03.00 | Dowóz piasku do wymiany gruntu | m3 | 367.64 |  | 0
6 | ST-03.00 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym | m3 | 367.64 |  | 0
7 | ST-03.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 17.81 |  | 0
8 | ST-03.00 | Obsypka technologiczna - piasek | m3 | 20.64 |  | 0
9 | ST-03.00 | Zasypka technologiczna 30 cm - piasek | m3 | 35.62 |  | 0
10 | ST-03.00 | Likwidacja - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 98.95 |  | 0
11 | ST-03.00 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Rura PP kanalizacji zewnętrznej SN8 dn 200 mm | m | 98.95 |  | 0
12 | ST-03.00 | Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 98.95 |  | 0
13 | ST-03.00 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II | m3 | 50 |  | 0
14 | ST-03.00 | Podstawa studni betonowa | m3 | 1.69 |  | 0
15 | ST-03.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m Studnie S1-S5 | stud. | 5 |  | 0
16 | ST-03.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | 5 |  | 0
17 | ST-03.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
18 | ST-03.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m (kolizje) | kpl. | 2 |  | 0
19 | ST-02.00 | Regulacja wysokościowa istniejących studni (wszelka armatura kanalizacyjna, sanitarna wraz z wymiana włazów na nowe typu cięzkiego- sztuk. 17) | kpl. | 1 |  | 0
20 | ST-02.00 | Regulacja wysokościowa istniejących zaworów (wszelka armatura wod., gaz - sztuk 15) | kpl. | 1
|  | Razem dział: Sieć kanalizacji sanitarnej |  |  |  | 0
|  |  |  | Warość netto |  | 0
|  |  |  | VAT 23% |  | 0
|  |  |  | Wartość brutto |  | 0
Kosztorys ofertowy należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Oświetlenie
KOSZTORYS OFERTOWY załącznik nr 2.4 do SWZ
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb
BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE
Lp | SST | Opis | JM | Ilość | Cena jedn. | Wartość
I. | D.07.07.01 | Sieć oświetleniowa WZDW
1 | D.07.07.01 | Posadowienie szafki oświetlenia ulicznego z wyposażeniem i fundamentem | szt | 1 |  | 0
2 | D.07.07.01 | Przełączenie zasilania szafki oświetlenia ulicznego - przepięcie kabla (obecnie zasilanie z słupa nn, docelowo z szafki wolnostojącej) | szt | 1 |  | 0
3 | D.07.07.01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III | m3 | 16.5 |  | 0
4 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 6m bez wysięgnika | szt | 6 |  | 0
5 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 6m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m | szt | 2 |  | 0
6 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m | szt | 25 |  | 0
7 | D.07.07.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 32W (optyka dedykowana do przejść dla pieszych) | szt | 8 |  | 0
8 | D.07.07.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa) | szt | 25 |  | 0
9 | D.07.07.01 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110 | m | 30 |  | 0
10 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | m | 976 |  | 0
11 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | m | 976 |  | 0
12 | D.07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 | m | 280 |  | 0
13 | D.07.07.01 | Układanie w rurze kabla YAKY 4x25mm | m | 310 |  | 0
14 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm | m | 666 |  | 0
15 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm | m | 5 |  | 0
16 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | m | 976 |  | 0
17 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | m | 976 |  | 0
18 | D.07.07.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 5x2,5mm | m | 339 |  | 0
19 | D.07.07.01 | Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 2A | szt | 33 |  | 0
20 | D.07.07.01 | Montaż złączki 2-biegunowej we wnęce słupowej | szt | 33 |  | 0
21 | D.07.07.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | m | 1105 |  | 0
22 | D.07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | m | 90 |  | 0
23 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | szt | 34 |  | 0
24 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | odc | 34 |  | 0
25 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | m3 | 78.08 |  | 0
II |  | Sieć Enea Oświetlenie
26 | D.07.07.01 | Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: ASA 440-5kA ze wskaźnikiem zadziałania | kpl | 1 |  | 0
27 | D.07.07.01 | Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV 75 | m | 1 |  | 0
28 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | m | 55 |  | 0
29 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | m | 55 |  | 0
30 | D.07.07.01 | Układanie w rurze kabla YAKY 4x35mm | m | 12 |  | 0
31 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm | m | 58 |  | 0
32 | D.07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury SRS110) | m | 12 |  | 0
33 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | m | 55 |  | 0
34 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | m | 55 |  | 0
35 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | odc | 1 |  | 0
36 | D.07.07.01 | Demontaż stanowisk słupowych liniii napowietrznej nn z wysięgnikiem i oprawą | szt | 10 |  | 0
37 | D.07.07.01 | Demontaż wysięgnikia z oprawą z słupa linii napowietrznej nn | szt | 8 |  | 0
38 | D.07.07.01 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 120 mm2, z przeznaczeniem na złom | km/prz. | 0.57 |  | 0
39 | D.07.07.01 | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn z przeznaczeniem na złom | km/prz. | 0.178 |  | 0
40 | D.07.07.01 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/ | 100 m | 0.65 |  | 0
41 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | m3 | 4.4 |  | 0
|  |  |  | Warość netto |  | 0
|  |  |  | VAT 23% |  | 0
|  |  |  | Wartość brutto |  | 0
Kosztorys ofertowy należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Kolizje
KOSZTORYS OFERTOWY załącznik nr 2.5 do SWZ
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb
BRANŻA ELEKTRYCZNA -KOLIZJE
Lp | SST | Opis | JM | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.03.02 | Posadowienie szafy kablowej SK-4 wraz z fundamentem | szt | 1 |  | 0
2 | D-01.03.01 | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - koparko-spycharką z deskowaniem | stan | 3 |  | 0
3 | D-01.03.01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E10,5/10 | słup | 1 |  | 0
4 | D-01.03.01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3b, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E10,5/17,5 | słup | 2 |  | 0
5 | D-01.03.01 | Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: ASA 440-5kA ze wskaźnikiem zadziałania | kpl | 3 |  | 0
6 | D-01.03.02 | Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV 75 o dł. 3m z uszczelnieniem | kpl | 3 |  | 0
7 | D-01.03.01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x25 mm2 | km | 0.06 |  | 0
8 | D-01.03.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | m | 120 |  | 0
9 | D-01.03.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | m | 160 |  | 0
10 | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | m | 90 |  | 0
11 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | m | 90 |  | 0
12 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-J 4x150mm2 | m | 132 |  | 0
13 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 | m | 26 |  | 0
14 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 110mm (rury dwudzielne PS) | m | 4 |  | 0
15 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane SRS110) | m | 26 |  | 0
16 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | m | 90 |  | 0
17 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | m | 90 |  | 0
18 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | odc | 3 |  | 0
19 | D-01.03.02 | Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar | pomiar | 4 |  | 0
20 | D-01.03.01 | Demontaż stanowisk słupowych liniii napowietrznej nn | szt | 4 |  | 0
21 | D - 01.03.01 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 120 mm2, z przeznaczeniem na złom | km/prz. | 0.472 |  | 0
22 | D - 01.03.01 | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn z przeznaczeniem na złom | km/prz. | 0.046 |  | 0
23 | D - 01.03.02 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | m3 | 7.2 |  | 0
|  |  |  | Warość netto |  | 0
|  |  |  | VAT 23% |  | 0
|  |  |  | Wartość brutto |  | 0
Kosztorys ofertowy należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Teletechnika
KOSZTORYS OFERTOWY załącznik nr 2.6 do SWZ
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb
BRANŻA TELETECHNICZNA
Lp | SST | Opis | JM | Ilość | Cena jedn. | Wartość
II | D01.03.04a | Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
1 | D01.03.04a | Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach kablowych | m | 298 |  | 0
2 | D01.03.04a | Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | m | 15 |  | 0
3 | D01.03.04a | Korekta trasy kabla.w gr.kat.III | m | 32 |  | 0
4 | D01.03.04a | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 | szt | 1 |  | 0
5 | D01.03.04a | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 B125 dwuelementowych w gruncie kat.III | szt | 1 |  | 0
6 | D01.03.04a | Wzmocnienie studni kablowej | szt | 2 |  | 0
7 | D01.03.04a | Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciężkiego D400 | szt | 2 |  | 0
8 | D01.03.04a | Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400 | szt | 2 |  | 0
9 | D01.03.04a | Regulacja wysokości studni kablowych | szt | 6 |  | 0 | 9
10 | D01.03.04a | Przestawienie słupków oznaczeniowo-pomiarowych SOP i oznaczeniowych SO | szt | 2 |  | 0
II | D01.03.04a | Przebudowa urządzeń własności FIBEE IV Sp. z o.o. (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
11 | D01.03.04a | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III | szt | 2 |  | 0
12 | D01.03.04a | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt | 2 |  | 0
13 | D01.03.04a | Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | m | 16 |  | 0
14 | D01.03.04a | Budowa mikrokanalizacji 2x12/8mm na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, 1 rura w rurociągu wraz z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz z wprowadzeniem rur na słupy w rurze HDPE UV 50mm | km | 0.135 |  | 0
15 | D01.03.04a | Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 12/8 sprężarka | odcinek | 6 |  | 0
16 | D01.03.04a | Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtmsd 36J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 12/8 mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km | km | 0.116 |  | 0
17 | D01.03.04a | Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtmsd 24J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 12/8 mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km | km | 0.207 |  | 0
18 | D01.03.04a | Wypięcie z mufy, zdemontowanie kabla ze słupa, odkopanie i wprowadzenie do studn kablowej | m | 8 |  | 0
19 | D01.03.04a | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 2 |  | 0
20 | D01.03.04a | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 70 |  | 0
21 | D01.03.04a | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych na słupie, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 1 |  | 0
22 | D01.03.04a | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych na słupie, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 23 |  | 0
23 | D01.03.04a | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych na słupie, otwarcie mufy zamkniętej na stałe termokurczliwej | złącze | 1 |  | 0
24 | D01.03.04a | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych na słupie, zamknięcie na stałe mufy termokurczliwej | złącze | 1 |  | 0
25 | D01.03.04a | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód | szt | 1 |  | 0
26 | D01.03.04a | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód | szt | 23 |  | 0
27 | D01.03.04a | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 2 |  | 0
28 | D01.03.04a | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 58 |  | 0
29 | D01.03.04a | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 2 |  | 0
30 | D01.03.04a | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 58 |  | 0
31 | D01.03.04a | Demontaż kabli naziemnych na podbudowie słupowej wraz z osprzętem | m | 112 |  | 0
|  |  |  | Warość netto |  | 0
|  |  |  | VAT 23% |  | 0
|  |  |  | Wartość brutto |  | 0
Kosztorys ofertowy należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy