SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

„SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYTEK, GWOŹDZI, ŚRUB, ŻELU DO CHRZĄSTEK ORAZ STABILIZATORÓW

DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII W LOKALIZACJI: SZPITAL WEJHEROWO”

CPV: 33183100-7  – Implanty ortopedyczne

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nn SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

fax 58 677 00 11

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mmagulska@szpitalepomorskie.eu

Platforma Zakupowa:  www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy płytek, gwoździ, śrub, żelu do chrząstek oraz stabilizatorów różnego rodzaju dla Oddziału Ortopedii w lokalizacji: Szpital Wejherowo w 9 zadaniach przez okres 20 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:

- Zadanie 1 – płytki tytanowe sterylne różnego rodzaju w łącznej ilości 7 895 szt.;

- Zadanie 2 – gwoździe sterylne różnego rodzaju w łącznej ilości 2 572 szt.;

- Zadanie 3 – żel do chrząstki w łącznej ilości 10 zest.;

- Zadanie 4 – śruby kaniulowane różnego rodzaju w łącznej ilości 200 szt.;

- Zadanie 5 – płytki wraz ze śrubami do nasady dalszej kości ramiennej sterylne różnego rodzaju w łącznej ilości 1 200 szt.;

- Zadanie 6 – stabilizatory zewnętrzne różnego rodzaju w łącznej ilości 3 kpl. oraz grotowkręty w łącznej ilości 100 szt.;

- Zadanie 7 – płytki tytanowe różnego rodzaju w łącznej ilości 620 szt.;

- Zadanie 8 – tytanowe gwoździe śródszpikowe różnego rodzaju w łącznej ilości 281 szt.;

- Zadanie 9 – płyty do złamań okołoprotezowych różnego rodzaju w łącznej ilości 515 szt.;

- Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta

- Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: - 33183100-7  – Implanty ortopedyczne

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane, z zadań pojedyncze pozycje.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”.

- W trakcie realizacji umowy zamówiony asortyment we wskazanej ilości i rodzaju będzie sukcesywnie dostarczany na zamówienie Zamawiającego do lokalizacji i w terminie wskazanych w umowie. Termin dostawy zamówienia częściowego jako kryterium oceny ofert określony zostanie na podstawie wybranej oferty (rozdział XVII SIWZ oraz załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3).

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |  |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |  |  |
| - Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  |
| - Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |  |
| - Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 4 SIWZ |  |  |  |
| - Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2017 Dz.U. poz. 570 z późn. zm.). |  |  |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |  |
| - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |  |
| - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |  |
| - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nn SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.6 nn SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy z zastrzeżeniem wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Maciej Wojtecki – w zakresie przedmiotu zamówienia

Monika Klause, Marzena Magulska – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie , jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 15 836,05 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 05/100)

- Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określa się na:

Zadanie 1 – 6 736,50 zł

Zadanie 2 – 3 478,45 zł

Zadanie 3 – 380,00 zł

Zadanie 4 – 325,00 zł

Zadanie 5 – 1 330,50 zł

Zadanie 6 – 361,10 zł

Zadanie 7 – 1 398,00 zł

Zadanie 8 – 890,00 zł

Zadanie 9 – 936,50 zł

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 7 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309	z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/11-19rj/19.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14 i 15 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 14 i 15 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczonej na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153 poz. 1503  z późn. zm.) tj.:

- czy ww informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2019 r. do godz. 9:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Wejherowie,  w sali konferencyjnej nr 2, w dniu, o którym mowa w pkt 1  o godz. 10:00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Wejherowie oraz opublikuje na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny zawarty został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena brutto – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w rozdz. XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę brutto końcową podaną w Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena brutto, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena brutto

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena brutto.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw, nie więcej niż 3 dni robocze (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy tj. 3 dni robocze. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostaw powyżej 3 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium okres gwarancji obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [DN / DR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

DN – termin dostawy najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

DR – termin dostawy oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” oraz „termin dostawy” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Projekt Umowy – załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………….……………… REGON ……….……………..…… Nr KRS/CEIDG/inny……………….……………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo na: „SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYTEK, GWOŹDZI, ŚRUB, ŻELU DO CHRZĄSTEK ORAZ STABILIZATORÓW DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII W LOKALIZACJI: SZPITAL WEJHEROWO”, ZNAK: D25C/251/N/12-20rj/19

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

Punkt 2 nn dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin dostaw - ….. dni robocze (nie więcej niż 3 dni robocze, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 3 dni robocze oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Poprzez termin dostaw Zamawiający rozumie dostawę, o której mowa w §4a ust. 9 (dot. zad. 1, zad. 2 poz. 1 – 6 i poz. 9 - 15, zad. 3, zad. 4, zad. 5, zad. 6, zad. 7, zad. 8) oraz w §4b ust. 1 (dot. zad. 2 poz. 7 – 8, zad. 9) projektu umowy.

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych.

- Termin sterylności ……….. miesiące od daty produkcji (minimum 24 miesiące) i nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego (dotyczy produktów sterylnych)

- Termin płatności - 60 dni od dnia wystawienia faktury.

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione w formie..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 10  SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zawarte są w …………….  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419  z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto”

Wartość brutto = Wartość netto powiększona o podatek VAT

dla zadań 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9:

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

dla zadania 6:

Wiersz „RAZEM” – suma wierszy 1, 2, 3, 4 z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE NR 1

PŁYTKI TYTANOWE STERYLNE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz.1 Płytka do wyrostka łokciowego sterylna

1.1 Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna: o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki.

1.2 Wkręty blokowane:  kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 3,5mm

1.3 Wkręty korowe: Wkręty korowe samogwintujące z gniazdem sześciokątnym. – średnice: 3,5mm

poz. 2 Płytka piszczelowa sterylna:

2.1 Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa: piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki

2.2 Płytka piszczelowa dalsza przednio-boczna: Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki

2.3 Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa z hakiem : Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 117 do 252 mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. (do wyboru przez Zamawiającego)

2.4 Wkręty blokowane:  kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 3,5mm

2.5 Wkręty korowe: wkręty korowe samogwintujące z gniazdem sześciokątnym. – średnice:  3,5mm

poz. 3 Płytka do kości strzałkowej sterylna

3.1 Płytka do kości strzałkowej dalsza boczna: Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki.

3.2 Płytka do kości strzałkowej tylno boczna: Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. z gwintem Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 77 do 233 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki.

3.3 Wkręty blokowane: kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 2,4mm i 2,7mm

3.4 Wkręty blokowane: kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 3,5mm

3.5 Wkręty korowe: Wkręty korowe samogwintujące z gniazdem sześciokątnym. – średnice:  2,4mm i 2,7mm

3.6 Wkręty korowe: Wkręty korowe samogwintujące z gniazdem sześciokątnym. – średnice:  3,5mm

poz. 4 Płytka prosta sterylna:

4.1 Płytka wąska samodociskowa, cienka (wymiary 2,5x11mm) ilość otworów od 2 do 12, długość 25-145 mm, otwory pod wkręty Ø 3,5 mm

4.2 Płytka wąska kompresyjna z ograniczonym kontaktem, cienka (wymiary 4x12mm) ilość otworów od 4 do 12, długość 51-155 mm, otwory pod wkręty Ø 3,5 mm

4.3 Płytka wąska blokowana, kompresyjna, cienka (wymiary 2,5 x12 mm) ilość otworów od 6 do 18, długość 100 – 280 mm, otwory pod wkręty Ø 3,5 mm –

4.4 Płytka wąska, kompresyjna, blokowana z ograniczonym kontaktem, gruba (wymiary 4x12mm) ilość otworów od 6do 18, długość 100-280mm, otwory pod wkręty Ø 3,5;4mm

4.5 Płytka szeroka, gruba kompresyjna blokowana z ograniczonym kontaktem (wymiary 4,4 x 16 mm) ilość otworów od 5 do 18, długość 103 – 350 mm,otwory pod wkręty Ø 4,5 mm; 5 mm

4.6 Płytka rekonstrukcyjna: Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiadająca 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm.

4.7 Płytka do spojenia łonowego kompresyjna: Płytka wygięta rekonstrukcyjna do zespoleń spojenia łonowego, o niskim profilu, blokująco-kompresyjna. Promień wygięcia R60mm. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Płytka posiadająca 2 otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 57 do 78mm, od 4 do 6 otworów.

4.8 Płytka do spojenia łonowego: Płytka wygięta rekonstrukcyjna do zespoleń spojenia łonowego, o niskim profilu, z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej. Promień wygięcia R60mm. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 57 do 78mm, od 4 do 6 otworów.

4.9   Wkręty blokowane:  kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice 3,5 mm

4.10 Wkręty blokowane:  kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 5,0 mm

4.11 Wkręty korowe: samogwintujące z gniazdem sześciokątnym – średnice:  3,5mm

4.12 Wkręty korowe: samogwintujące z gniazdem sześciokątnym – średnice:  4,5mm

poz. 5  Płytka do dalszej nasady kości udowej bocznej sterylna:

5.1 Płytka do dalszej nasady kości udowej bocznej: Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki

5.2 Wkręty blokowane: kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 5,0 mm

5.3 Wkręty korowe: wkręty korowe samogwintujące z gniazdem sześciokątnym. – średnice:  4,5mm

poz. 6 Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa sterylna:

6.1 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki.

6.2 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 106 do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki.

6.3 Wkręty blokowane:  kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice 3,5 mm

6.4 Wkręty blokowane: kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 5,0 mm

6.5 Wkręty korowe: wkręty korowe samogwintujące z gniazdem sześciokątnym– średnice:  3,5mm

6.6 Wkręty korowe: wkręty korowe samogwintujące z gniazdem sześciokątnym– średnice:  4,5mm

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.0 | Płytka do wyrostka łokciowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.2 | Wkręty blokowane: | 560 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.3 | Wkręty korowe: | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.0 | Płytka piszczelowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.2 | Płytka piszczelowa dalsza przednio-boczna | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.3 | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa z hakiem | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.4 | Wkręty blokowane: średnice 3,5mm | 960 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.5 | Wkręty korowe: średnice 3,5mm | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.0 | Płytka do kości strzałkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Płytka do kości strzałkowej dalsza boczna | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.2 | Płytka do kości strzałkowej tylno boczna | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.3 | Wkręty blokowane: średnice 2,4mm i 2,7mm | 560 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.4 | Wkręty blokowane: średnice 3,5mm | 600 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.5 | Wkręty korowe:– średnice 2,4mm i 2,7mm | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.6 | Wkręty korowe: średnice 3,5mm | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.0 | Płytka prosta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Płytka wąska samodociskowa, cienka | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.2 | Płytka wąska kompresyjna z ograniczonym kontaktem, cienka | 25 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.3 | Płytka wąska blokowana, kompresyjna, cienka | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.4 | Płytka wąska, kompresyjna, blokowana z ograniczonym kontaktem, gruba | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.5 | Płytka szeroka, gruba kompresyjna blokowana z ograniczonym kontaktem | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.6 | Płytka rekonstrukcyjna | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.7 | Płytka do spojenia łonowego kompresyjna | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.8 | Płytka do spojenia łonowego | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.9 | Wkręty blokowane: średnice 3,5 mm | 1600 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.10 | Wkręty blokowane: średnice 5,0 mm | 180 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.11 | Wkręty korowe: średnice 3,5mm | 760 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.12 | Wkręty korowe: średnice 4,5mm | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5.0 | Płytka do dalszej nasady kości udowej bocznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Płytka do dalszej nasady kości udowej bocznej | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5.2 | Wkręty blokowane: średnice 5,0 mm | 320 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5.3 | Wkręty korowe: średnice 4,5mm | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6.0 | Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Płytka anatomiczna | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6.2 | Płytka anatomiczna | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6.3 | Wkręty blokowane: średnice 3,5 mm | 520 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6.4 | Wkręty blokowane: średnice 5,0 mm | 520 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6.5 | Wkręty korowe: średnice 3,5mm | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6.6 | Wkręty korowe: średnice 4,5mm | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 2

GWOŹDZIE STERYLNE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Gwóźdź podudziowy  śródszpikowy blokowany stalowy do kości piszczelowej, sterylny w składzie:

1.1Gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12 mm, dł. 180 – 400 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory regulujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 ( w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące.

1.2  Śruba zaślepiająca

1.3  Śruba kompresyjna

1.4  Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (4 szt. zamienne w komplecie)

poz. 2  Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5 mm  i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach ( w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa  stopni, długość w części proksymalnej ( do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, sterylny w składzie:

2.1 Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi  ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180 – 400 mm)

2.2 Śruba zaślepiająca

2.3 Śruba kompresyjna

2.4 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (4 szt. zamienne w komplecie)

2.5 Wkręty blokujące Ø 5 mm dł. 26 – 60 mm

poz. 3 Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych ( z otworami typu fasolka o długości minimum 10 mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), sterylny w składzie:

3.1 Gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12 mm, dł. 180 – 400 mm),

3.2 Śruba zaślepiająca

3.3 Śruba kompresyjna

3.4 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (4 szt. zamienne w komplecie)

poz. 4 Gwóźdź udowy prosty  - gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy prosty do kości udowej, sterylny w składzie:

4.1 Gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-500mm),

4.2 Śruba zaślepiająca,

4.3 Śruba kompresyjna

4.4 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (4 szt. zamiennie w komplecie)

poz. 5.0 Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej, sterylny w składzie:

5.1 Gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13mm, dł. 150-440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe,

5.2 Śruba zaślepiająca

5.3 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (4 szt. zamiennie w komplecie)

poz. 6 Uniwersalny gwóźdź stalowy lub tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą  ante i retrograde. W części bliższej posiadający 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego, sterylny, w składzie:

6.1 Gwóźdź uniwersalny do kości udowej (Ø 9-12mm, dł. 200-500mm), lewy i prawy,

6.2 Śruba zaślepiająca

6.3 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (2 szt. zamiennie w komplecie)

6.4 Wkręty blokujące trzonowe Ø 6,5 mm dł. 40 – 140 mm  lub zespoły blokujące Ø 6,5 mm (2 szt. zamiennie w komplecie)

poz.7 Gwóźdź śródszpikowy do kości udowej blokowany odkolanowo typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), sterylny w składzie:

7.1 Gwóźdź ażurowy odkolanowy (Ø 11-13mm, dł. 150-440mm),

7.2 Śruba zaślepiająca

7.3 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (4 szt. zamiennie w komplecie)

poz. 8 Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), sterylny w składzie:

8.1 Gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 11-13mm, dł. 300-500mm),

8.2 Śruba zaślepiająca,

8.3 Śruba kompresyjna

8.4 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (4 szt. zamiennie w komplecie)

poz. 9 Gwóźdź śródszpikowy typu GAMMA potrójny krótki do leczenia złamań części bliższej kości udowej, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; sterylny w składzie:

9.1 Gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°,

9.2 Śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

9.3 Śruba kompresyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

9.4 Piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet),

9.5 Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 wymiennie ze śrubą szyjkowa standardową Ø 11mm (dł. 70-125mm)

9.6 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (2 szt. zamiennie w komplecie)

poz. 10 Gwóźdź śródszpikowy typu GAMMA podwójny krótki do leczenia złamań części bliższej kości udowej, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm;sterylny  w składzie:

10.1 Gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°,

10.2 Śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

10.3 Śruba kompresyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

10.4 Śruba derotacyjna Ø 6,5 mm (szt.2 na komplet),

10.5 Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 wymiennie ze śrubą szyjkową standardową Ø 11mm(dł. 70-125mm)

10.6 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (2 szt. zamiennie w komplecie)

poz.11 Gwóźdź typu GAMMA długi do leczenia złamań części bliższej kości udowej, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm;sterylny, w składzie:

11.1 Gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°,

11.2 Śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

11.3 Śruba kompresyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

11.4 Piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet),

11.5 Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4

11.6 Śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm

11.7 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (2 szt. zamiennie w komplecie)

poz.12 Gwóźdź typu GAMMA długi do leczenia złamań części bliższej kości udowej, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; sterylny, w składzie:

12.1 Gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°,

12.2 Śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

12.3 Śruba kompresyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

12.4 Śruba antyrotacyjna Ø 6,5mm

12.5 Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4

12.6 Śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm.

12.7 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (2 szt. zamiennie w komplecie)

poz. 13 Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej, sterylny, w składzie:

13.1 Gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm),

13.2 Śruba zaślepiająca,

13.3 Śruba kompresyjna

13.4 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (4 szt. zamiennie w komplecie)

poz. 14 Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, sterylny, w składzie:

14.1 Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy średnicy 6,7,8 lub 9 mmm(dł. 150-250 mm),

14.2 Śruba zaślepiająca

14.3 Wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 20 – 100 mm (2 szt. zamiennie w komplecie)

14.4 2 śruby blokujące do gwoździ wielopłaszczyznowych odpowiedniej średnicy do blokowania proksymalnego dł.26-60 mm

poz. 15 Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia, sterylny, w składzie:

15.1 Gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm),-

15.2 Śruba zaślepiająca

15.3 Wkręty blokujące Ø 2,7 i 3,5 mm (zamiennie w sumie 4 szt.)

Wykonawca zapewnia możliwość dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych gwoździ pokrytych antyalergiczną warstwą ochronną w cenie ofertowej gwoździa.

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gwoźdź podudziowy śródszpikowy blokowany stalowy do kości piszczelowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gwóźdź do kości piszczelowej | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.2 | Śruba zaślepiająca | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.3 | Śruba kompresyjna | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.4 | Wkręty blokujące | 280 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny - wielopłaszczyznowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.2 | Śruba zaślepiająca | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.3 | Śruba kompresyjna | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.4 | Wkręty blokujące | 32 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.5 | Wkręty blokujące | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej ażurowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Gwóźdź do kości piszczelowej | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.2 | Śruba zaślepiająca | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.3 | Śruba kompresyjna | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.4 | Wkręty blokujące | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4 | Gwóźdź udowy prosty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Gwóźdź prosty | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.2 | Śruba zaślepiająca | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.3 | Śruba kompresyjna | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4.4 | Wkręty blokujące | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany odkolanowo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Gwóźdź odkolanowy | 19 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5.2 | Śruba zaślepiająca | 19 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5.3 | Wkręt blokujący | 76 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6 | Gwóźdź śródszpikowy uniwersalny do kości udowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Gwóźdź uniwersalny | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6.2 | Śruba zaślepiająca | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6.3 | Wkręt blokujący | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6.4 | Wkręt blokujący | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 7 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany odkolanowo ażurowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Gwóźdź ażurowy | 2 |  |  |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 7.2 | Śruba zaślepiająca | 2 |  |  |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 7.3 | Wkręt blokujący | 8 |  |  |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 8 | Gwóźdź śródszpikowy do kości udowej ażurowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Gwóźdź ażurowy | 2 |  |  |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 8.2 | Śruba zaślepiająca | 2 |  |  |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 8.3 | Śruba kompresyjna | 2 |  |  |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 8.4 | Wkręt blokujący | 8 |  |  |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 9 | Gwoździe udowe typu Gamma krótkie potrójne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Gwóźdź | 90 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 9.2 | Śruba zaślepiająca | 90 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 9.3 | Śruba komresyjna | 90 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 9.4 | Piny antyrotacyjne | 180 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 9.5 | Śruba szyjkowa | 90 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 9.6 | Wkręt blokujący | 180 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 10 | Gwoździe śródszpikowe typu Gamma krótkie podwójne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Gwóźdź | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 10.2 | Śruba zaślepiająca | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 10.3 | Śruba kompresyjna | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 10.4 | Śruba derotacyjna | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 10.5 | Śruba szyjkowa | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 10.6 | Wkręty blokujące | 20 |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 11 | Gwoździe do leczenia złamań części bliższej kości udowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Gwóźdź | 35 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 11.2 | Śruba zaślepiająca | 35 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 11.3 | Śruba kompresyjna | 35 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 11.4 | Piny antyrotacyjne | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 11.5 | Śruba szyjkowa | 35 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 11.6 | Śruba szyjkowa | 35 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 11.7 | Wkręt blokujące | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 12 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Gwóźdź | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 12.2 | Śruba zaślepiająca | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 12.3 | Śruba kompresyjna | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 12.4 | Śruba antyrotacyjna | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 12.5 | Śruba szyjkowa | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 12.6 | Śruba szyjkowa | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 12.7 | Wkręt blokujący | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 13 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Gwóźdź | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 13.2 | Śruba zaślepiająca | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 13.3 | Śruba kompresyjna | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 13.4 | Wkręty blokujące | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 14 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Gwóźdź śródszpikowy | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 14.2 | Śruba zaślepiająca | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 14.3 | Wkręt blokujący | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 14.4 | Śruby blokujące | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 15 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Gwóźdź do kości przedramienia | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 15.2 | Śruba zaślepiająca | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 15.3 | Wkręt blokujący | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 3

ŻEL DO CHRZĄSTKI

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Żel do chrząstki - Bio wchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących , twardnienie i lepkość. Implantacja następuje in-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go przywierając i twardniejąc do około 5 min.  Możliwość przechowywania przez min. 2 lat, w temperaturze  min  -15º C, sterylizowany promieniami gamma.

Dla ubytków o głębokości do 6 mm i powierzchni do 3 cm²,  strzykawka dwukomorowa o pojemności 2,3 ml, adapter, dwupojemnikowa strzykawka.

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość zest. | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 zest. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość zest. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Żel do chrząstki | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 zest. |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 4

ŚRUBY KANIULOWANE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Śruba kaniulowana o średnicy 3,0 mm, samotnąca, śruba z gwintem częściowym, długość 10 – 40 mm co 1 mm

poz. 2 Śruba kaniulowana o średnicy 4,5 mm, samotnąca, śruba z gwintem częściowym, długość 20 – 68 mm co 2 mm

poz. 3 Śruba kaniulowana o średnicy 7,3 mm, samogwintująca, śruba z gwintem częściowym, długość 40 – 130 mm co 5 mm

poz. 4 Śruba kaniulowana o średnicy 6,5 mm, samowiercąca śruba z gwintem częściowym, długość 40 – 130 mm co 5 mm

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Śruba kaniulowana o średnicy 3,0mm | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Śruba kaniulowana o średnicy 4,5 mm | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Śruba kaniulowana o średnicy 7,3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4 | Śruba kaniulowana o średnicy 6,5 mm | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 5

PŁYTKI WRAZ ZE ŚRUBAMI DO NASADY DALSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ STERYLNE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan, sterylna.

poz. 2 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 5 otwów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan., sterylna.

poz. 3 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan, sterylna.

poz. 4 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego  Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty.  Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii.  Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia.

Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w trzonie płytki i 5 otwów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan, sterylna.

poz. 5 Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Na trzonie płyty otwory blokujące nie wymagające zaślepek/przejściówek współpracujące z wkrętami blokowanymi 3,5mm i otwory kompresyjne pod wkręty korowe 3,5mm oraz podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - płyta tylno- boczna. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. W części trzonowej płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 122 mm do 302 mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Materiał: stal lub tytan, sterylne

poz. 6 Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Wysokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7. Sterylna.

poz. 7 Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: stal lub tytan.

poz. 8 Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: stal lub tytan, sterylne.

poz. 9 Wkręty korowe średnica 2,7mm, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Materiał: stal lub tytan, sterylne.

poz. 10 Wkręty korowe średnica 3,5mm, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Materiał: stal lub tytan, sterylne.

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Płytka anatomiczna | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Płytka anatomiczna | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Płytka anatomiczna | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4 | Płytka anatomiczna | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5 | Płytka anatomiczna | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6 | Płytka anatomiczna | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 7 | Wkręty kątowo-stabilne | 550 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 8 | Wkręty blokowane zmienno-kątowe | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 9 | Wkręty korowe średnica 2,7mm | 180 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 10 | Wkręty korowe średnica 3,5mm | 180 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 6

STABILIZATORY ZEWNĘTRZNE ORAZ GROTOWKRĘTY

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 STABILIZATORY ZEWNĘTRZNE SYSTEM „L”

Stabilizator zewnętrzny duży (system L) - konstrukcja złożona z łączników pręt-pręt oraz pręt-grotowkręt, prętów łączących, zestawu instrumentariów do zakładania stabilizatora oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego z aluminium, z pokrywą. Wszystkie łączniki wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na łącznikach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”.

Specyfikacja techniczna:

1. Elementy stabilizatora:

– pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm (6 szt. / kpl.)

– łączniki pręt – grotowkręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (4 szt. / kpl.)

– łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (4 szt. / kpl.)

– łącznik multifunkcyjny – na pięć groto wkrętów, średnice Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm (1 szt. / kpl.)

– belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° (2 szt. / kpl.)

2. Elementy instrumentarium

– klucz płasko-oczkowy

– klucz nasadowy z rączką T

– uchwyt na tuleje prowadzące

– tuleje prowadzące

– trokary

poz. 2 STABILIZATORY ZEWNĘTRZNE SYSTEM „M”

Stabilizator zewnętrzny średni (system M) - konstrukcja złożona z łączników pręt-pręt oraz pręt-grotowkręt, prętów łączących, zestawu instrumentariów do zakładania stabilizatora oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego z aluminium, z pokrywą. Wszystkie łączniki wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na łącznikach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”.

Specyfikacja techniczna:

1. Elementy stabilizatora:

– pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm (6 szt. / kpl.)

– łączniki pręt – grotowkręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (4 szt. / kpl.)

– łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (4 szt. / kpl.)

– łącznik multifunkcyjny – na pięć grotowkrętów, średnice Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm (1 szt. / kpl.)

– belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° (2 szt. / kpl.)

2. Elementy instrumentarium

– klucz płasko-oczkowy

– klucz nasadowy z rączką T

– uchwyt na tuleje prowadzące

– tuleje prowadzące

– trokary

poz. 3 STABILIZATORY ZEWNĘTRZNE SYSTEM „S”

Stabilizator zewnętrzny mały (system S) - konstrukcja złożona z łączników pręt-pręt oraz pręt-grotowkręt, prętów łączących, zestawu instrumentariów do zakładania stabilizatora oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego z aluminium, z pokrywą. Wszystkie łączniki wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na łącznikach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”.

Specyfikacja techniczna:

1. Elementy stabilizatora:

– pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm (8 szt. / kpl.)

– łączniki pręt - grotowkręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (5 szt. / kpl.)

– łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (4 szt. / kpl.)

– łącznik multifunkcyjny – na pięć grotowkrętów, średnice Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm (1 szt. / kpl.)

– belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym prosta (2 szt. / kpl.)

2. Elementy instrumentarium

– klucz płasko-oczkowy

– klucz nasadowy z rączką T

– uchwyt na tuleje prowadzące

– tuleje prowadzące

– trokary

poz. 4 Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 m

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość kpl/sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 kpl*/szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość kpl./szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY SYSTEM „L” | 1 kpl |  |  |  |  |  |  | 1 kpl. |
| 1.1 | Pręt | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Łącznik pręt-grotowkręt | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Łącznik pręt-pręt | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Łącznik multifunkcyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Belka | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY SYSTEM „M” | 1 kpl |  |  |  |  |  |  | 1 kpl. |
| 2.1 | Pręt | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Łącznik pręt-grotowkręt | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Łącznik pręt-pręt | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Łącznik multifunkcyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Belka | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY SYSTEM „S” | 1 kpl |  |  |  |  |  |  | 1 kpl. |
| 3.1 | Pręt | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Łącznik pręt-grotowkręt | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Łącznik pręt-pręt | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Łącznik multifunkcyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Belka | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | GROTOWKRĘTY SCHANZA | 100 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Cena jednego kompletu musi być sumą cen za poszczególne elementy składowe.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 7

PŁYTKI TYTANOWE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Płytki tytanowe do zespolenia kości ręki

1.1 Płytki tytanowe do zespolenia paliczków, różne kształty, proste, T,Y, L, dwurzędowe, profil płytki 0,55 mm, śruby o profilu 1,2mm i 1,7mm.

1.2 Płytki tytanowe do zespolenia śródręcza, różne kształty, proste, T,Y,L, dwurzędowe , profil płytki 1,0 mm, śruby o profilu 2,3mm

1.3 Płytki tytanowe blokowane do zespolenia śródręcza, różne kształty, blokowane zmiennie kątowe, profil płytki 1,3mm, śruby blokowane o profilu 2,3mm

1.4 Śruby korowe tytanowe, ø 1.2 mm i ø 1,7mm, długość 5-20 mm, skok co 2 mm

1.5 Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm

1.6 Śruby korowe i blokowane  tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm

1.7 Śruby zabezpieczające tytanowe, ø 1.4 mm, długość 3-9 mm

1.8 Śruby zabezpieczające tytanowe, ø 1.9 mm, długość 5-12 mm

1.9 Śruby zabezpieczające tytanowe, ø 2.5 mm, długość 6-12 mm

poz. 2  Płytki tytanowe blokowane zmiennie kątowo  do nasady dalszej kości promieniowej

2.1 Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub o średnicy, 2,3mm i 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°

2.2 Tytanowe płytki do złamań nasady dalszej kości promieniowej, dłoniowe długie XXL, 100mm, 145mm, 189mm

2.3 Śruba blokowana tytanowa, ø 2,3mm i ø 2,4 i ø 2.7 mm

2.4 Śruba korowa tytanowa, ø 2,3mm i ø 2.4mm i  ø 2.7 mm

poz. 3 Płytki tytanowe, blokowane zmiennie kątowo  do kości strzałki

3.1 Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°

3.2 Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°

3.3 Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm

3.4 Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm

3.5 Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Płytki tytanowe do zespolenia kości ręki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Płytki tytanowe do zespolenia paliczków | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.2 | Płytki tytanowe do zespolenia śródręcza | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.3 | Płytki tytanowe blokowane do zespolenia śródręcza | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.4 | Śruby korowe tytanowe | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.5 | Śruby blokujące tytanowe | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.6 | Śruby korowe i blokowane tytanowe | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.7 | Śruby zabezpieczające tytanowe | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.8 | Śruby zabezpieczające tytanowe | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 1.9 | Śruby zabezpieczające tytanowe | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Płytki tytanowe blokowane zmiennie kątowo do nasady dalszej kości promieniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej | 30 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2.2 | Tytanowe płytki do złamań nasady dalszej kości promieniowej | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.3 | Śruba blokowana tytanowa | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2.4 | Śruba korowa tytanowa | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Płytki tytanowe, blokowane zmiennie kątowo do kości strzałki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej | 50 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3.2 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej | 30 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3.3 | Śruba blokowana tytanowa | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.4 | Śruba korowa tytanowa | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3.5 | Tytanowa śruba kaniulowana | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 8

TYTANOWE GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Gwóźdź gamma tytanowy rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki o długości 180 mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 - 17mm,  w części dalszej grubość: 11mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm i 6,28 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Możliwość zastosowania komputerowej nawigacji śruby głównej z pomiarem długości w obrazowaniu 3D.

poz. 2 Gwóźdź gamma tytanowy  rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi o długościach 240-480mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 - 17mm,  w części dalszej grubość: 10, 11, 13, 15mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm i 6,28 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Możliwość zastosowania komputerowej nawigacji śruby głównej z pomiarem długości w obrazowaniu 3D

poz. 3 Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm

poz. 4 Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm

poz. 5 Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm

poz. 6 Nakładka nawigująca do ramienia celowniczego

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gwóźdź gamma tytanowy rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Gwóźdź gamma tytanowy rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4 | Śruba blokująca tytanowa | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5 | Zaślepka tytanowa sterylna | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6 | Nakładka nawigująca do ramienia celowniczego | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 9

PŁYTY DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH

CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 Płyty do złamań okołoprotezowych

1.1 Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów  na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty  z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.

1.2 Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory  na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty  z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.

1.3 Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0)

1.4 Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory  na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe  4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.

1.5 Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory  na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe  4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel.  Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm.

poz. 2  Śruby tytanowe do płyt

2.1 Tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm)

2.2 Tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm)

2.3 Śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm)

2.4 Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm  długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm)

2.5 Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)

2.6 Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)

2.7 Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 rzadki gwint

2.8 Śruba łącząca płytę krętrzową

2.9 Oczko do kabla blokowane

2.10 Oczko do kabla nieblokowane

2.11 Kabel średnica 1.8 długość 914

2.12 Kabel średnica 1.8 długość 635

2.13 Zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów  śrub korowych o średnicy  5.0 mm i  4.0 mm

2.14 Spacer 1, 2 lub 3 mm

2.15 Pusta śruba

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Płyty do złamań okołoprotezowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Płyta tytanowa anatomiczna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Płyta tytanowa anatomiczna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Płyta krętarzowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe do płyt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tytanowa śruba korowa | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Tytanowa śruba gąbczasta | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Tytanowe śruby korowe | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Tytanowe śruby blokowane | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Tytanowe śruby korowe | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Tytanowe śruby korowe | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Śruba łącząca płytę krętrzową | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Oczko do kabla blokowane | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Oczko do kabla nieblokowane | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Kabel | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Kabel | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Zaślepka blokująca | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Spacer | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Pusta śruba | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25C/251/N/12-20rj/19 na SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYTEK, GWOŹDZI, ŚRUB, ŻELU DO CHRZĄSTEK ORAZ STABILIZATORÓW

DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII W LOKALIZACJI: SZPITAL WEJHEROWO

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SIWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, iż oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i obowiązującymi normami oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

..................................................				    ....................................................

miejscowość, data						pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu D25C/251/N/12-20rj/19, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr D25C/251/N/12-20rj/19 (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr D25C/251/N/12-20rj/19 na: SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYTEK, GWOŹDZI, ŚRUB, ŻELU DO CHRZĄSTEK ORAZ STABILIZATORÓW DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII W LOKALIZACJI: SZPITAL WEJHEROWO

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

Regon: 190141612,

kapitał zakładowy: 164 480 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw na adres:

84-200 Wejherowo ul. dr A. Jagalskiego 10

…………….(zadanie nr …..)* na warunkach i parametrach zgodnych z treścią oferty złożonej w przetargu nieograniczonym D25C/251/N/12-20rj/19.

2. Załączniki nr 1, 2 do SIWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu nr D25C/251/N/12-20rj/19 stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do umowy.

*(w zależności od zadania)

§2 Wartość przedmiotu umowy

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

Zadanie ….

……………. zł netto

……………. zł brutto

Łączna wartość przedmiotu umowy:

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

w tym podatek VAT

2. Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SIWZ złożony w ofercie.

§3a Warunki płatności*

– dot. zad. 1, zad.2 poz. 1 – 6 i poz. 9 - 15, zad. 3, zad. 4, zad. 5, zad. 6, zad. 7, zad. 8

1. Zamawiający przekaże należność za faktycznie wykorzystany towar, o którym powiadomi Wykonawcę, zgodnie z procedurą określoną w  §4 ust. 3 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Wystawioną fakturę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu niezwłocznie tj. w ciągu 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę.

4. Adresem przekazania faktury w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą przesłania faktury w wersji papierowej przesłać ją w wersji elektronicznej na adres mailowy:  …………………………………………………

§3b Warunki płatności*

- dot. zad. 2 poz. 7 – 8, zad. 9

1. Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury, przy czym faktura przekazana zostanie wraz z dostarczonym  przedmiotem umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę.

4. Adresem przekazania faktury w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą przesłania faktury w wersji papierowej przesłać ją w wersji elektronicznej na adres mailowy:  …………………………………………………

§4a Przedmiot umowy oraz warunki dostawy i przechowania*

– dot. zad. 1, zad.2 poz. 1 – 6 i poz. 9 - 15, zad. 3, zad. 4, zad. 5, zad. 6, zad. 7, zad. 8

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na przechowanie towaru do siedziby Zamawiającego (APTEKA SZPITALNA – lokalizacja Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo) w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy asortymentu, o którym mowa w załączniku nr 2 w ilościach określonych w kol. 10.

2. Przekazanie przedmiotu umowy na przechowanie każdorazowo następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych pracowników obu stron.

3. Zamawiający stosownie do swoich potrzeb – wykorzystywać będzie w okresie obowiązywania umowy dostarczony mu asortyment, każdorazowo informując o tym fakcie Wykonawcę telefonicznie oraz faksem, wskazując wykorzystany rodzaj i rozmiar. Przekazanie takiej informacji stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zużyty asortyment.

4. Zamawiający jako miejsce przechowywania asortymentu o którym mowa w §4 ust 1 wskazuje:

pomieszczenie w lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo na Bloku Operacyjnym – osoba nadzorująca przechowanie p. Urszula Smorawińska.

5. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

6. Zamawiający  ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

7. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Zamawiający powiadamia Wykonawcę w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Następnie Wykonawca wystawia fakturę na pobrany asortyment zgodnie  z §3 ust 1 nn umowy.

8. Zamawiający zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7 stanowi jednocześnie zamówienie na dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu asortymentu w ramach nn umowy o takich samych parametrach jak wykorzystane, w terminie …. dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego informacji o wykorzystanym asortymencie. Asortyment uzupełniany wysłany musi być równocześnie z fakturą zgodnie z §3 ust. 4 wystawioną zgodnie z §3 ust 1 za wykorzystany asortyment.

10. Do chwili wykorzystania ww asortymentu przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w ust. 7,  właścicielem ich pozostaje Wykonawca.

11. Wykonawca może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Zamawiającego oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym terminie.

12. Czynności wymienione w §4 ust. 11 Wykonawca dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

13. Po wygaśnięciu lub rozwiązania umowy w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałego nie  wykorzystanego asortymentu o którym mowa w ust. 1, 9 i jego odbioru protokolarnego ze szpitalnego depozytu. W razie nie dokonania powyższych czynności w ww  terminie pozostawiony sprzęt przejdzie nieodpłatnie na własność Zamawiającego.

14. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

15. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wadzie wraz ze zwrotnym przesłaniem wadliwego towaru. Wykonawca w przypadku zasadności reklamacji zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na wolny od wad.

16. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy lub odesłać dostawę na koszt Wykonawcy, jeżeli termin sterylności jest krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy towaru do siedziby Zamawiającego .

17. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże w terminie 7 dni oryginalną lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji (deklaracje, certyfikaty, świadectwa, wpisy do rejestru) dopuszczającą przedmiot umowy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§4b Warunki i termin sukcesywnych dostaw*

- dot. zad. 2 poz. 7 – 8, zad. 9

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej umowy asortymentu w ciągu ….. dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem lub pisemnego, złożonego przez pracownika Sekcji Logistyki i Transportu lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar we własnym zakresie i na swój koszt do siedziby Zamawiającego w lokalizacji:

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10

Apteka Szpitalna

Przyjmowanie towaru w godz. 800 - 1400

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

4. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wadzie wraz ze zwrotnym przesłaniem wadliwego towaru. Wykonawca w przypadku zasadności reklamacji zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na wolny od wad.

5. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przekaże Zamawiającemu oryginalną lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji (deklaracje, certyfikaty, świadectwa, wpisy do rejestru) dopuszczającą przedmiot umowy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

* w zależności od zadania

§5 Instrumentarium i szkolenia

1. Wykonawca oddaje w bezpłatne używanie, na czas trwania niniejszej umowy, kompletne instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegów. (dotyczy zadań: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

2. Wykonawca oddaje w bezpłatne używanie, na czas trwania niniejszej umowy, nagrzewnice niezbędną do przeprowadzenia zabiegów. (dotyczy zadania nr 3)

3. Zamawiający zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i do jego zwrotu po zakończeniu okresu, na który niniejsza umowa została zawarta w stanie niepogorszonym, przy czym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

4. Zamawiającemu nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania osobom trzecim.

5. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza, że znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku.

6. Wykonawca dostarczający przedmiot umowy zapewni w ramach nn umowy szkolenie lekarzy, instrumentariuszek w celu  podniesienia kwalifikacji w zakresie zabiegów przy użyciu przedmiotu zamówienia.

§6 Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w przypadku nie zrealizowania umowy lub jej części zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie  za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie, odpowiednie zastosowanie ma §9 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Niezależnie od wysokości kary umownej – Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7 Zmiana umowy oraz zakres i warunki wprowadzenia zmian

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy innych niż określone warunkami niniejszej umowy.

2. Nie dopuszcza się możliwości podwyższenia ceny brutto przedmiotu umowy z zastrzeżeniem dalszych postanowień nn umowy.

3. Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie, o którym mowa w §8 ust. 7 umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy.

4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

a/ polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w umowie i parametrów przedmiotu umowy,

b/ polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie,

c/ polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji.

Zmiany ujęte w pkt a nie wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

5. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach wartości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 umowy. Podane ilości mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania (z uwzględnieniem § 7 ust. 3 umowy) nie będzie większa niż 20% wartości umowy, przy czym wartość ta może być większa w przypadku, jeśli zmniejszona ilość zamawianego asortymentu wynika z ograniczenia lub niedotrzymania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany np. procedur medycznych, które uzasadniają zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu.

6. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w umowie.

7. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie.

8. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7 ust. 4 umowy.

9. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7 ust. 4 umowy.

§8 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia w oparciu o art. 142 ust. 5

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w §8 ust. 2 – 12 umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4 umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.

§9 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

a/ realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,

b/ podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów nn umowy

c/ innej nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7. Umowa obowiązuje przez okres 20 miesięcy od dnia…………………………….…. do dnia …………………………….…..

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Protokół przyjęcia towaru

- Raport o zużyciu

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Załącznik nr  3 do umowy

# Protokół przyjęcia towaru

DO LOKALIZACJI:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości

i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………...

### ………………………………………………………..

Data i podpis osoby przyjmującej

# Załącznik nr  4 do umowy

### RAPORT O ZUŻYCIU ..................

### Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

- PEŁNE DANE SZPITALA 	  		NR KLIENTA :

LOKALIZACJA

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

- Data zabiegu:..............................................................................................

- Inicjały pacjenta i nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

- Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!					  Pieczątka i podpis

Załącznik nr 5 do UMOWY nr D25C/251/N/12-20rj/19, zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/12-20j/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.