|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/44/1/2024 | Zawiercie17.07.2024r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: ***Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla Szpitala powiatowego w Zawierciu***

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania do SWZ. Poniżej ich treść (pisownia oryginalna) oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Pakiet Strzykawki poz 1,2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza strzykawki z podwójną skalą pomiarową, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.