Nowy Tomyśl, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.13.2023**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

**„Termomodernizacja Żłobka „Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie:** „*Jakiego zakresu robót dotyczy pozycja 8 przedmiaru robót: rozebranie obróbek blacharskich z blachy NADAJĄCEJ SIĘ do użytku?*”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oceny, które obróbki blacharskie nadają się do użytku należy dokonać na etapie przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Przyjąć należy ilość zawartą w kosztorysie. W przypadku wystąpienia rozbieżności potwierdzonych przez Inspektora nadzoru zostanie to rozliczone w ramach rozliczenia kosztorysowego zawartej umowy.**

1. **Pytanie:** „*Zgodnie z przedmiarem robót - poz. 42 - przewiduje się jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną.*

*W związku z powyższym:*

* *czy należy wykonać obróbkę papą kominów? Jeżeli tak, proszę o dodanie pozycji w przedmiarze robót.*
* *czy należy zdemontować/wymienić listwy dociskowe? Jeżeli tak, proszę o dodanie pozycji w przedmiarze robót.*
* *czy należy zagruntować istniejące pokrycie przed ułożeniem nowej warstwy papy? Jeżeli tak, proszę o dodanie pozycji w przedmiarze robót.*
* *czy zakres robót przewiduje wymianę opierzenia gzymsu pod rynną*?”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przedmiarem. Z uwagi na powyższe i w odpowiedzi na pytania Zamawiający informuje, że:**

* **nie należy wykonywać obróbki papą kominów,**
* **nie należy wymieniać demontować listw dociskowych,**
* **nie należy gruntować pokrycia przed ułożeniem nowej warstwy papy,**
* **nie należy wymieniać opierzenia gzymsu pod rynną.**

**W przypadku wystąpienia robót dodatkowych potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na etapie wykonywanie robót budowlanych zostanie to rozliczone
w ramach rozliczenia kosztorysowego zawartej umowy.**

1. **Pytanie:** „*W zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarze prac, brak pozycji w dziale "Elewacja", mówiącej o wtopieniu warstwy siatki zbrojącej na ściany. Czy zakres prac ma obejmować ww. prace? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru*”

**Odpowiedź: Zakres prac ma obejmować te prace.**

**W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycje:**

**KNR 23 T2612/06 przyklejenie siatki do ścian - wart. 708,8m2**

**KNR 23 T2612/07 przyklejenie siatki do ościeży – wart. 70m2.**

**II.**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

„1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
**10 maja 2023 r.**, tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

**Jest:**

„1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
**12 maja 2023 r.**, tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

1. **Rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **11 kwietnia 2023 r. do godziny 09.30** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) „

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.30”.**

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **13 kwietnia 2023 r. do godziny 09.30** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) „

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.30”.**

**W pozostałym zakresie SWZ oraz jej załączniki pozostają bez zmian.**