## Cz. 1
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 1 - Sterylizacja gazowa 3M | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Abator (przegląd) | 3M Poland | 5XL | 1 | 2004 | 4 | [7 empty] | 85h
2 | Części do abatora (zestaw) | 3M Poland | nie dot. | 1 | nie dot. | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | przegląd z wymianą filtra powietrza
2. | kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,

## Cz. 2
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 2 - Czujnik tlenku etylenu | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Czujnik tlenku etylenu | ALTER | GDX - 70 | 1 | 2016 | 4 | [7 empty] | 10h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
2. | Kalibracja urządzeń,
3. | Sprawdzenie poprawności załączania sygnalizacji optyczno-akustycznej.

## Cz. 3
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 3 - Endoskop WOLF | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Endoskop radioblator; shaver power ART1 2304 Źródło światła; Kamera kontroler monitor medyczny; Głowica kamery Shaver rękojeść; Pompa | Meden-Inmed | WOLF | 1 | 2017 | 2 | [7 empty] | 20h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | testy funkcjonalne, konserwacja, czyszczenie, kontrola stanu obudowy i okablowania wszystkich elementów zestawu.
2. | badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353,
3. | kalibracja toru ssania, płukania, ekranu dotykowego, kontrola szczelności układu, kontrola czujników ciśnienia pompy artroskopowej „fluid control”,
4. | aktualizacja oprogramowania kamery HD (o ile wymagane wg producenta), kontrola ustawień użytkownika, usuwanie tzw. "martwych pikseli" w głowicy kamery, kontrola obiektywu, kontrola stanu uziemienia, sprawdzenie ekranu dotykowego,
5. | kontrola i czyszczenie wentylatorów projektora światła LED, kontrola funkcji "Dialog" oraz kalibracja ekranu dotykowego, kontrola stanu uziemienia,
6. | kontrola matrycy i ustawień użytkownika monitora, sprawdzenie odwzorowania kolorów i jakości obrazu,
7. | kalibracja ekranu dotykowego konsoli sterującej napędem ortopedycznym, kontrola ustawień użytkownika oraz aktualizacja oprogramowania (o ile wymagane), kontrola frezów i rękojeści napędowej, kontrola stanu uziemienia,
8. | kontrola poziomu mocy wyjściowej radioablatora, sprawdzenie przycisku nożnego, kontrola stanu uziemienia,
9. | oględziny, test działania, konserwacja, czyszczenie instrumentarium, w tym optyk.

## Cz. 4
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 4 - Urządzenia firmy Technomex | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Urządzenie do interaktywnej terapii ruchowej kończyny górnej | TYROMOTION | PABLO PRO (ZESTAW) | 2 | 2016, 2019 | 4 | [7 empty] | 150h
2. | Stolik do urządzenia do interaktywnej terapii ruchowej kończyny górnej | TECHNOMEX | STOLIK PICASSO DO UR | 2 | 2016, 2019 | 4
3. | System do trójwymiarowej analizy ruchu | ZEBRIS | MA-XX MCS20S | 1 | brak danych | 2
4. | Zestaw do oceny i treningu izokinetycznego | Biodex | System 4 Pro | 1 | brak danych | 2
5. | Bieżnia rehabilitacyjna | BIODEX | GAIT TRAINER 3 | 1 | 2016 | 2
6. | Urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym | AC International EAST | Vectis | 1 | 2016 | 2
7. | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu | TECHNOMEX | LEVITAS PRO 2 | 2 | 2019, 2020 | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzenia (obudowa, mocowania, gniazda, kable zasilające).
2. | Wymiana części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producentów.
3. | Testy funkcjonalne urządzenia.
4. | Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.
5. | Wszekie niezbędne aktualizacje oprogramowania.
6. | Dla systemu do oceny i treningu Biodex System 4 Pro dodatkowo:
Defragmentacja dysku i odwirusowanie systemu,
Wykonanie kopii zapasowych danych,
Aktualizacja oprogramowania,
Kalibracja dynamometru i jednostki sterującej,
Sprawdzenie działania blokad urządzeń.

## Cz. 5
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 5 - Urządzenia firmy Noraxon | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Zestaw do odbioru i synchronizacji sygnału A/D z systemem EMG | NORAXON | EMG TELE MYO 2400T G2 | 1 | 2019 | 2 | [7 empty] | 20h
2. | Zestaw do powierzchniowego EMG | NORAXON | PC INT.REC TELE MYO | 1 | brak danych | 2
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzenia (obudowa, mocowania, gniazda, kable zasilające).
2. | Wymiana części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producentów.
3. | Testy funkcjonalne urządzenia.
4. | Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.
5. | Wszekie niezbędne aktualizacje oprogramowania.

## Cz. 6
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 6 - Aparat do termolezji | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat do termolezji | IMC | Cosman G-4 | 1 | 2019 | 2 | [7 empty] | 50h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
2. | test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353,
3. | usunięcie albo zmiana komunikatu dotyczącego terminu wykonania przeglądu technicznego wyświetlającego się na aparacie.

## Cz. 7
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 7 - Szyny rehabilitacyjne ARTROMOT | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | ARTROMOT | ORMED DJO | K2 PRO | 4 | 2008 | 8 | [7 empty] | 100h
2. | ARTROMOT | ORMED DJO | K2 PRO CHIP | 1 | brak danych | 2
3. | ARTROMOT | ORMED DJO | K1 STANDARD CHIP | 1 | 2018 | 2
4. | ARTROMOT | ORMED DJO | K1 | 1 | 2006 | 2
5. | ARTROMOT | ORMED DJO | K1 Comfort Chip | 5 | 2008, 2019, 2022 | 3
6. | ARTROMOT | ORMED DJO | S4 | 1 | 2022 | 1
7. | ARTROMOT | ORMED DJO | SP3 COMFORT CHIP | 1 | 2018 | 2
8. | ARTROMOT | ORMED DJO | S3 COMFORT | 2 | brak danych | 4
9. | ARTROMOT | ORMED DJO | S2 PRO | 2 | 2002, 2005 | 4
10. | ARTROMOT | ORMED DJO | E | 1 | 1999 | 2
11. | ARTROMOT | ORMED DJO | E2 COMPACT | 1 | brak danych | 2
12. | ARTROMOT | ORMED DJO | Active K | 2 | 2013, 2022 | 3
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Skompletowanie, oględziny, czynności diagnostyczne, sprawdzające; identyfikacja tabliczki znamionowej i oznakowania bezpieczeństwa.
2. | Kontrola przewodów, kontaktów.
3. | Sprawdzenie stanu izolacji przewodów elektrycznych i wtyczek; stanu obudowy aparatu.
4. | Test działania elementów mechanicznych, wyłączników, regulatorów, blokad, zabezpieczeń.
5. | Kontrola mocowań, zacisków, osłon i uszczelnień.
6. | Test pracy zgodnie z protokołem producenta.
7. | Sprawdzenie mocowań przewodów, trwałości styków połączeniowych wewnętrznych; stanu połączeń, rezystancji przewodu ochronnego PE, izolacji.
8. | Badanie zastępczego, uziomowego, różnicowego i dotykowego prądu upływu.
9. | Test elektryczny i obciążeniowy silnika z przekładnią.
10. | Przeprowadzenie procesu referencji i kalibracja zakresów ruchu i funkcji terapeutycznych.
11. | Czyszczenie i konserwacja elementów regulacyjnych, ciernych i tworzywowych.

## Cz. 8
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 8 - Myjnie i sterylizatory | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Myjnia-dezynfektor | CISA | K 155 Kappa | 1 | 2008 | 2 | [7 empty] | 200h
2. | Myjnia-dezynfektor | CISA | K 155 Kappa | 1 | 2008 | 2
3. | Sterylizator parowy | CISA | 6412 | 1 | 2008 | 2
4. | Sterylizator parowy | CISA | 6412 | 1 | 2008 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego i wewnętrznego, czyszczenie w razie potrzeby,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów,
3. | Sprawdzenie połączeń i zaworów,
4. | Kontrola pracy grzałek wody,
5. | Wykonanie badania wody,
6. | Kalibracja czujników i przepływomierzy,
7. | Przeprowadzenie cykli testowych,
8. | Sprawdzenie zbiorników wody,
9. | Wymiana w myjni – dezynfektorach filtrów HEPA, filtrów przeciwpyłowych, węży pomp perystaltycznych,
10. | Wymiana w sterylizatorach filtrów sterylnych, filtrów przeciwpyłowych.
11. | Wykonywanie napraw wyposażenia służącego do mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

## Cz. 9
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 9 - Urządzenia do rehabilitacji firmy BTL | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat do elektroterapii | BTL | BTL-4625 smart | 5 | 2013, 2014, 2021, 2022 | 10 | [7 empty] | 50h
2. | Aparat do ultradźwięków | BTL | BTL-4710 SMART; BTL-4710 Profi; BTL-4000 SMART | 5 | 2005, 2013, 2019, 2021, 2022 | 10
3. | Magnetotron | BTL | BTL-4000 | 1 | 2011 | 2
4. | Zestaw do magnetoterapii | BTL | BTL-4920 SMART | 1 | 2022 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Aktualizacja oprogramowania
9. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 10
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 10 - Aparaty USG wraz z głowicami | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat USG | Toshiba | APLIO TUS-A400/WA | 1 | 2015 | 2 | [7 empty] | 50h
2. | Aparat USG | Esoate | MyLAB 25 Gold | 1 | 2011 | 2
3. | Aparat USG | Philips | Affiniti 50 | 1 | 2014 | 2
4. | Aparat USG | Philips | Affiniti 70 | 5 | 2018 | 10
5. | Aparat USG | EZONO | 5000 | 1 | 2017 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Test bezpieczeństwa elektrycznego (aparatu, głowic) wg normy EN62353
2. | Test funkcjonalny trybów obrazowania
3. | Test funkcjonalny głowic
4. | Kontrola działania monitora CRT / LCD
5. | Sprawdzenie i oczyszczenie klawiatury
6. | Czyszczenie trackballa, filtrów powietrza i wnętrza aparatu,
7. | Konserwacja złącz modułów aparatu
8. | Kontrola wentylatorów
9. | Test baterii podtrzymującej ustawienia.

## Cz. 11
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 11 - Zgrzewarki rotacyjne i steamer | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Myjka parowa - steamer | ENTRHAL | MULTISTEAM | 1 | 2018 | 2 | [7 empty] | 50h
2. | Zgrzewarka rotacyjna | HAWO | HM800DC | 2 | brak danych | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie w razie potrzeby,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów,
3. | Kontrola stanu taśm teflonowych elementów zgrzewających, pasków transportowych oraz stanu samych pasków,
4. | Kontrola stanu rolki dociskowej i regulacja siły docisku,
5. | Kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje,
6. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353,
7. | Wykonanie zgrzewów testowych i przedstawienie raportu z wyników testu.

## Cz. 12
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 12 - Scolioscan | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | SCOLIOSCAN - system do oceny skoliozy z zastosowaniem obrazowania ultradźwiękowego wraz z oprogramowaniem | Telefield Medical Imaging Limited | Scolioscan | 1 | 2019 | 2 | [7 empty] | 20h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),

## Cz. 13
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 13 - propriometr i forcemeter | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Propriometr | Progres | R project bluetooth class I V1.2 | 1 | brak danych | 1 | [7 empty] | 20h
2. | Forcemeter z dynamometrem | Progres | 500 CL162Z | 1 | brak danych | 1
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 14
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 14 - Sprzęt medyczny i urządzenia pomocnicze | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Lampa bezcieniowa | BakMed | PH12 | 1 | 1999 | 2 | [7 empty] | 100h
2. | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Keewell | QW3 | 2 | 2015 | 4
3. | Ogrzewacz pacjenta | 3M Poland | Bair Hugger 750; Bair Hugger 775 | 5 | 2005, 2008, 2014, 2017, 2020 | 10
4. | Stymulator nerwów obwodowych | B.BRAUN | DIG RC | 1 | 2003 | 2
5. | Stymulator nerwów obwodowych | B.BRAUN | HNS 12 | 4 | 2008, 2016, 2019 | 8
6. | Podnośnik elektryczny |  | Flamingo | 1 | 2008 | 2
7. | Inhalator/nebulizator | Anmer, Omnibys, Beuer | Clineb; BR-CN 116; IH 21 | 3 | 2018 | 6
8. | Urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenem | Shenzhen Comen Medical Instruments co., LTD | NF5 | 1 | 2021 | 1
9. | Spirometr | MES Sp. z o.o. | Lungtest Mobile | 1 | 2021 | 2
10. | Zasilacz do opasek uciskowych | Zimmer Biomet | ATS 4000 | 3 | 2018 | 6
11. | Zasilacz do opasek uciskowych | VBM Medizintechnik; OAK Medical; Thackray | TOURNIQUET 4500; MK4 | 3 | 2016 | 6
12. | Fotel zabiegowy | Digiterm | Comfort 2 Flex | 2 | 2009 | 4
13. | Stół operacyjny | MERIVARA | OPERA | 1 | brak danych | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 15
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 15 - Aparatura medyczna monitorująca oraz defibrylatory | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Elektrokardiograf | Mortara | ELI 280 | 1 | 2018 | 1 | [7 empty] | 100h
2. | Elektrokardiograf | Farum | E600, E-60 | 5 | 2008, 2016, 2018 | 10
3. | Elektrokardiograf | ASPEL | Ascard Green V. 05.105 | 2 | 2020 | 4
4. | Elektrokardiograf | ASPEL | AsCard MrRED | 1 | brak danych | 2
5. | Defibrylator | EMTEL | DefiMax Plus | 2 | 2018 | 2
6. | Defibrylator | Philips | EFFICIA DFM100 | 1 | 2018 | 2
7. | Defibrylator | Mindray | Beneheart D6P | 1 | 2011 | 2
8. | Defibrylator | Physio-Control | Lifepak 20 | 1 | 2015 | 2
9. | Kardiomonitor | Shenzhen | PC3000 | 3 | 2015 | 6
10. | Kardiomonitor | EMTEL | FX2000P | 1 | 2007 | 2
11. | Kardiomonitor | Biolight Meditech Co. (BLT) | Q7 | 1 | 2020 | 2
12. | Kardiomonitor | GE MEDICAL SYSTEMS | B20 | 1 | 2012 | 2
13. | Kardiomonitor | Philips | Efficia CM150 | 4 | 2020 | 4
14. | Ciśnieniomierz | Omron | M2 BASIC, BP B2 BASIC, BP A2 Basic | 78 | 2017 - 2021 | 156
15. | Pulsoksymetr | Beijing Choice Electronic Technology | MD300 | 1 | 2015 | 2
16. | Pulsoksymetr | Shenzhen | F380 | 9 | 2019, 2021 | 18
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 16
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 16 - Lampy operacyjne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | LAMPA OPERACYJNA | FAMED | BHC-502/302p | 2 | 1997, 2001 | 4 | [7 empty] | 50h
2. | LAMPA OPERACYJNA | SIMEON | Simled 450 | 1 | 2020 | 2
3. | Lampa zabiegowo-operacyjna | BERCHTOLD | CHROMOPHARE | 2 | 2018 | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 17
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 17 - Urządzenia do rehabilitacji | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Elektryczny rotor kończyn górnych i dolnych | RECK | MOTOmed Viva 2 | 2 | 2019 | 4 | [7 empty] | 200h
2. | Wirówka do kończyn górnych | Technomex | 1117T | 2 | 1996 | 4
3. | Wirówka do kończyn dolnych | Technomex | 1117T | 1 | 1996 | 2
4. | Wirówka do kończyn dolnych i kręgosłupa | Technomex | 1115EZ | 1 | 2019 | 2
5. | Wanna do masażu podwodnego | Meden-Inmed | Aquameden | 1 | 2013 | 2
6. | Wanna z hydromasażem | Sanplast | HW-E-P | 1 | 2015 | 2
7. | Aparat do elektroterapii | Meter | ST-30 | 1 | 2002 | 2
8. | Aparat do elektroterapii | Otwock, ZAMED, EiE | Diatronic DT10B, Interdynamic ID-8C, STIM D75, STIM 65, MT3, | 10 | 2007 | 20
9. | Lampa Sollux | Otwock | LS-3 | 2 | 1998, 2010 | 4
10. | Lampa Sollux | Pracownia elektroniki medycznej PEM | LS-2 | 1 | 2015 | 2
11. | Lampa | Medicolux | Solaris | 1 | 2008 | 2
12. | Aparat do ultradźwięków | ZAMED | SONICATOR 730 | 1 | 2004 | 2
13. | Laser biostymulacyjny | Accuro | Terapus 2 | 1 | 2018 | 2
14. | Laser biostymulacyjny | Accuro | Terapus MINI | 1 | 2000 | 2
15. | Kuchnia parafinowa | Heuser | PB6-50 | 1 | 2014 | 2
16. | Laser ze skanerem | Cosmogamma | TR1 HP | 1 | 2018 | 2
17. | Platforma balansowa | brak danych | GB-200 | 1 | 2007 | 2
18. | ARTROMOT | GOOD MEDICA | ORTOFLEX L1 | 1 | 2019 | 2
19. | Stół do terapii manualnej | SUMER | WSR-II | 1 | 2002 | 2
20. | Stół do pionizacji z elektryczną regulacją wysokości i kąta leżyska | TECHNOMEX | AZURYT II | 1 | 2019 | 2
21. | Stół do pionizacji | KINESIS | SP-E2 | 1 | brak danych | 2
22. | Kozetka elektryczna | brak | brak | 1 | brak danych | 2
23. | Stół rehabilitacyjny do masażu elektryczny | Technomex, SUMER, Metalowiec | OPAL, SPE-2 | 5 | 2010 | 10
24. | Stół rehabilitacyjny do masażu elektryczny | KINESIS | SR-E2 | 4 | 2015 | 8
25. | Stół rehabilitacyjny wielofunkcyjny | SUMER | WSR I | 1 | 2001 | 2
26. | Lampa Sollux | AC International EAST | LSC | 3 | 2016 | 6
27. | Urządzenie do laseroterapii | MARPELECTRONIC | D68-1 | 1 | brak danych | 2
28. | Stół do rehabilitacji | WSTECH, TECHNOMEX | SP-E01, KORUND E, BERYL II | 5 | 2019 | 10
29. | Rotor do kończyn górnych i dolnych | Thera-Trainer | TIGO 538 | 1 | 2019 | 2
30. | Bieżnia do ćwiczeń z możliwością odciążenia (z podnośnikiem) | Meden-Inmed | Axelero Reha Eleveo | 1 | 2020 | 2
31. | System do ćwiczeń ze sprzężeniem zwrotnym dla kończyny górnej | KINESTICA | Bimeo | 1 | 2020 | 2
32. | System do ćwiczeń ze sprzężeniem zwrotnym dla kończyny dolnej | Koordynacja | Leg Force Feedback | 1 | 2020 | 2
33. | Platforma dynamometryczna do analizy siły reakcji podłoża w staniu | CSMI | Humac Balance | 1 | 2020 | 2
34. | Elektryczny stół do masażu | Meden-Inmed | Elemental ICE S2.FO | 4 | 2020 | 8
35. | Lampa do terapii światłem podczerwonym | Astar | Lumina | 3 | 2022 | 6
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 18
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 18 - Urządzenia przeciwodleżynowe i do masażu | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Materac przeciwodleżynowy z pompą | Apex Medical | BIO FLOTE 2000 | 1 | 2011 | 2 | [7 empty] | 20h
2. | Materac przeciwodleżynowy z pompą | Revita | Supra, 10 PUR | 21 | 2018, 2019, 2022 | 42
3. | Materac przeciwodleżynowy z pompą | Herdegen | Protector | 4 | 2014, 2015 | 8
4. | Materac przeciwodleżynowy z pompą | Timago | Soft Wind III | 1 | 2016 | 2
5. | Urządzenie do masażu limfatycznego | DS. Maref | LX7 | 1 | 2013 | 2
6. | Aparat do drenażu limfatycznego | DS. Maref | Lympha-sys 9 | 2 | 2016 | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 19
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 19 - Piły do cięcia gipsu | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Piła elektryczna do cięcia gipsu | Zimmer Orthopedic Ltd. | Type 2 | 2 | 2000 | 4 | [7 empty] | 10h
2. | Piła elektryczna do cięcia gipsu | CHM | 04-0265 | 2 | 2000 | 4
3. | Piła elektryczna do cięcia gipsu | MST Instrumente GmbH | 04.00.12 | 2 | 2021 | 4
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 20
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 20 - Urządzenia laboratoryjne I | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Cieplarka | Wamed Warszawa | C-100W-08 | 2 | 2008 | 4 | [7 empty] | 100h
2. | Cieplarka | EM-MED. | EM THERM 2D | 1 | 2018 | 2
3. | Wirówka laboratoryjna | MPW | MPW 350 MPW 223 MPW 325 | 5 | 2001, 2021 | 10
4. | Cytowirówka laboratoryjna | MPW | M-Diagnostic | 1 | 2019 | 2
5. | Mikroskop optyczny | ZEISS | Primo Star | 1 | 2019 | 2
6. | Mikroskop optyczny z kontrastem fazowym | ZEISS | Primo Star | 1 | 2019 | 2
7. | Mikroskop laboratoryjny | CARL ZEISS | JENAMED | 1 | 1984 | 2
8. | Mikrowytrząsarka | JW. ELECTRONIC | ML-962 | 1 | 2006 | 2
9. | Wstrząsarka z inkubatorem | Awareness Technology | STAT FAX 2200 | 1 | 1999 | 2
10. | Urządzenie grzewcze do suchego rozmrażania i podgrzewania krwi i osocza SAHARA III | Sarstedt | Maxiterm | 1 | 2019 | 2
11. | Sterylizator laboratoryjny | Pol-EKO | SRW 115 STD | 1 | 2011 | 2
12. | Komora laminarna | Karstulan | minifile | 1 | 2005 | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 21
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 21 - Urządzenia laboratoryjne II | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Zgrzewarka do foli | Nipro Tube-Sealer | BTS-10 | 1 | 1991 | 2 | [7 empty] | 100h
2. | Zgrzewarka do drenów | Sarstedt | MS-1000 | 1 | 2021 | 1
3. | Myjka ultradźwiękowa | POLSONIC | SONIC 33 | 1 | brak danych | 2
4. | Sumator hematologiczny | HEXAN, Alchem | SH-96/12, SH-12 | 2 | 2000, 2021 | 3
5. | Kołyska laboratoryjna | JW. ELECTRONIC | KL-942 | 1 | 2006 | 2
6. | Kapilaroskop | brak danych | MC980LCD-DL200 | 1 | brak danych | 2
SUMA:
Dotyczy pozycji 1-2: | [5 empty] | Dotyczy pozycji 3-6:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum): |  |  |  |  | Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie w razie potrzeby, |  |  |  |  | 1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów, |  |  |  |  | 2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Kontrola stanu taśm teflonowych elementów zgrzewających, pasków transportowych oraz stanu samych pasków, |  |  |  |  | 3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Kontrola stanu rolki dociskowej i regulacja siły docisku, |  |  |  |  | 4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje, |  |  |  |  | 5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353, |  |  |  |  | 6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Wykonanie zgrzewów testowych i przedstawienie raportu z wyników testu. |  |  |  |  | 7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
[6 empty] | 8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 22
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 22 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej | Medela | Thopaz Plus | 2 | 2021, 2022 | 4 | [7 empty] | 15h
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, portów, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy, uchwyty na łóżka.
2. | Wizualne sprawdzenie pod kątem ewentualnych pęknięć, przebarwień obudowy i wyświetlacza.
3. | Sprawdzenie przycisku zwalniającego, pojemnika.
4. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
5. | Sprawdzenie uszczelek, ich czystości, szczelności.
6. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy.
7. | Wykonanie testów miernikiem podciśnienia na odłączeniu urządzenia od sieci oraz innych testów funkcjonalnych.
8. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia, sygnałów dźwiękowych, akumulatora.
9. | Ustawienie podstawowych parametrów.
10. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują).
11. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 23
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 23 - Wagi | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Wagi najazdowe, wagi elektroniczne lekarskie, laboratoryjne, wagi odważnikowo-uchylne, wagi magazynowe | RADWAG, Charder, SECA, Seca, Radwag, Fawag, Charder, Radwag, Libra, Lubelska Fabryka Wag, CAS, Dibal, Ohaus, | WPT/8B 300C, MS 2400, 834, 704S, 799, WPT/O 150C, WPT 150.0, TP 150/1, MS 4900, WPT 60/150.0, WPT 60/150 OW, PS 210/c/2, PS 6000/C/2, WPS 600/C, SJ 15A, DB-II, PVC-50, SPC-T, T 31P, C315.8B.300C-3 | 37 | 2000-2021 | 37 | [7 empty] | 15
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie,
2. | kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje,
3. | kalibracja,
4. | wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353 (nie dotyczy wag mechanicznych),
5. | kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów,
6. | dostarczenie świadectwa z przeprowadzonej w czasie przeglądu legalizacji.

## Cz. 24
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 24 - Pipety laboratoryjne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Pipeta jednokanałowa, stałoobjętościowa | HTL | LabMate | 1 | 1993 | 2
2. | Pipeta jednokanałowa, zmiennoobjętościowa | HTL | Optipette | 1 | brak danych | 2
3. | Pipeta jednokanałowa, zmiennoobjętościowa | MEDLAB | mlpette-v, mlpette plus-v | 34 | 2004, 2022 | 68
4. | Pipeta 12-kanałowa, zmiennoobjętościowa | MEDLAB | Biozym PreCision | 1 | brak danych | 2
5. | Pipeta 8-kanałowa, zmiennoobjętościowa | CAPP | Aero96 SoftLine | 1 | brak danych | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Czyszczenie i smarowanie – konserwacja,
2. | Kalibracja,
3. | Wystawienie zbiorczego raportu ze wszystkich wykonanych czynności (wyniki z kalibracji, przegląd i ewentualne zalecenia do naprawy),
4. | Wysłanie pipet do kalibracji w dwóch terminach (w pierwszym terminie część pipet i w drugim terminie pozostałe pipety),
5. | Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji usług przeglądów technicznych oraz napraw na własny koszt i w sposób będący w zgodzie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
6. | Wykonawca realizując usługę przeglądów i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej uwzględnia kwestie ochrony środowiska. Aby zapobiegać zagrożeniom ekologicznym podczas realizacji usług jest zobligowany do przestrzegania zasad gospodarki odpadami i ich utylizacji podanych w przepisach prawnych.