Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa Wykonawcy:………………………………….

Pakiet nr 4                                                                                      Defibrylator AED

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Defibrylator przenośny | Tak |  |
| 2 | Wyświetlacz oraz komunikaty głosowe informujące użytkownika w jaki sposób przeprowadzić czynności resuscytacyjne zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERC/AHA | Tak |  |
| 3 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | Tak |  |
| 4 | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, | Tak |  |
| 5 | Defibrylacja dwufazowa tylko w trybie AED z energią od 10 do 360 J | Tak |  |
| 6 | Elektrody jednorazowe dorosłe (1 sztuka) oraz pediatryczne (1 sztuka) | Tak |  |
| 7 | Bateria zużywalna pozwalająca na min. 100 200 wyładowań o wartości energii min. 150 200 J | Tak |  |
| 8 | Torba na defibrylator | Tak |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Szafka (umieszczona wewnątrz budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) na defibrylator oraz algorytmy RKO | Tak |  |
| 11 | Wykonawca dostarczy określony sprzęt do Realizatorów projektu "Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego" według wskazań Zamawiającego, w zależności od potrzeb w zakresie realizacji projektu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż sprzęt będzie dostarczany w województwie pomorskim, w odległości maksymalnie 140 km od siedziby Zamawiającego. O miejscu oraz terminie dostarczenia sprzętu wraz z jego instalacją i przeszkoleniem użytkowników sprzętu Wykonawca zostanie poinformowany po podpisaniu umowy zakupowej. | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)