REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 11/3/21

Nasza data: 15.11.2021rok

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262420/01/01 z dnia 2021-11-09

Termin składania ofert: 18.11.2021r godz. 09.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 11/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że    wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem    ZP/PN- 11/2021 pn.  „Dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawa analizatorów z   podziałem na 9 pakietów”

Pytanie do pakietu nr. 7

Dotyczy: Parametrów granicznych dla automatycznego analizatora hematologicznego 5 DIFF Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora spełniającego wszystkie parametry graniczne wymagane w postępowaniu w pakiecie nr 7, wyprodukowanego w roku 2015. Analizator jest po gruntownym przeglądzie technicznym i wymianie płyty głównej, co daje gwarancję użytkowania go jeszcze przez co najmniej 2- 3 lata. Uzasadnienie: Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na uzyskanie większej liczby ofert co zwiększy konkurencyjność postępowania. Dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania będzie dla Państwa jednostki korzystne z punktu widzenia Ustawy o Finansach Publicznych i zasadą racjonalnego wydatkowania środków publicznych, spowoduje zdecydowane ograniczenie kosztów wykonania oznaczeń morfologii oraz dzierżawy analizatora, gdyż jest on już wpięty do szpitalnego systemu informatycznego. Nie trzeba będzie ponosić ogromnych, biorąc pod uwagę wysokość kontraktu opłat za wpięcie analizatora do systemy Asseco.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody