Dotyczy: Znak Postępowania 564/2024

Postępowanie: Konserwacja wraz z zapewnieniem sprawności w okresie między przegląda-mi stacjonarnymi agregatów prądotwórczych zainstalowanych w obiektach administrowanych przez 16 WOG w Drawsku Pomorskim ID 1033691

Pytanie:   
W celu prawidłowego oszacowania ilości uzupełnienia paliwa prosimy o informację ile średnio przepracowują agregaty na miesiąc.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie informuję że wykonawca nie uzupełnia paliwa . Paliwo zabezpiecza zamawiający uzupełnienia lub napełnia do pierwszego rozruchu .