Szamotuły, dnia 05.03.2024 r.

ZP-381-11/2024

ZAPYTANIE  OFERTOWE

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU E SZPITALA

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji klimatyzacji Split w pomieszczeniach gabinetów lekarskich i poczekalni budynku E Szpitala SP ZOZ w Szamotułach. Miejsce i sposób montażu winien być oszacowany na podstawie własnych wyliczeń – po wizji lokalnej. Wycena musi zakładać wszystkie roboty związane z wykonaniem instalacji (chłodniczej i elektrycznej), uruchomieniem, szkoleniem i dwuletnią gwarancją.

- Zakres prac obejmuje:

a) montaż klimatyzatorów ściennych,

b) montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji wraz z konstrukcją wsporczą, na której zlokalizowana będzie centrala zewnętrzna,

c) montaż instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin, instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz instalacji sterującej,

d) prace towarzyszące związane z zabudową instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin oraz elektrycznej i sterującej,

e) uruchomienie klimatyzacji,

f) wykonywanie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądów w trakcie trwania gwarancji (zgodnie z zaleceniem producenta).

- Miejsca montażu klimatyzacji:

Budynek E

| Miejsce montażu | Min. moc chłodnicza urządzenia |
| --- | --- |
| Pomieszczenie 01 - poczekalnia | 3,5 kW |
| Pomieszczenie 05 – gabinet lekarski | 2,7 kW |
| Pomieszczenie 06 – gabinet lekarski | 2,7 kW |
| Pomieszczenie 07 – gabinet lekarski | 3,5 kW |
| Pomieszczenie 08 – gabinet lekarski | 3,5 kW |

Terminy wykonywania montażu – do 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń prac montażowych w budynku E.

Kod CPV: 45331221-1 – Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza

39717200-3 – Urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

- Wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w odpowiednim rejestrze  jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik Wykonawcy

3. certyfikat dla przedsiębiorców z F-Gazy – załącznik Wykonawcy.