# Szp/FZ –029/ 313 /2022						             Wrocław, dnia 22.03.2022 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa proszku hemostatycznego, opatrunków specjalistycznych, wody do przepływowych dozowników tlenu”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1

# Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji 1 proszku hemostatycznego o parametrach opisanych w SWZ , pakowanego w opakowania zbiorcze o wielkości do wyboru przez Zamawiającego:

# 5szt a 1g (z odpowiednim przeliczeniem ilości w kolumnie nr 5 do 120szt)

# lub

# 5szt a 3g  (w ilości 55 sztuk)

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1 proszku hemostatycznego pakowanego w opakowanie zbiorcze 5szt a 1g (z odpowiednim przeliczeniem ilości w kolumnie nr 5 do 120szt). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.