Pakiet 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: akcesoria do wymian/naprawy stymulatorów

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów / TAK / NIE / Opis
	Czas sterylizacji min.12miesięcy
	„motylek” do fiksacji elektrod wkrętkowych – 100 szt.
	Prowadnik do elektrod IS-1 – 100 szt.
	Śrubokręt do przykręcanaia elektrod do rozrusznika – 100 szt.
	Zaślepka IS-1 – 30 szt.
	Zaślepka DF-1 – 30 szt.
	Silikonowe/gumowe mufki do zaślepiania odciętych elektrod – 50 szt.

DEPOZYT – po 10 sztuk

       podpis oferenta