## Arkusz1
Załącznik Nr 1a – Wykaz Cen
Zamawiający:
GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64
e-mail: przetargi2@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl
GPIR.271.2.21.2019
Nazwa zadania: „Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty na działce nr ewid. 233 położonej w Pustej Woli gm. Skołyszyn – etap 2”
Objaśnienia:
|  | WYKAZ CEN | Wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz Domu Ludowego w Lisowie
L.p. | Numer poz. Przedmiaru robót | Wyszczególnienie elementów robót | Jednostka | Wartość pozycji netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Stan surowy (posadzka + ściany) i roboty rozbiórkowe | ryczałt | 0
1 | poz.1.1 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3cm (wewnątrz przybudówki) | ryczałt
2 | poz.1.2 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm (wewnątrz przybudówki) | ryczałt
3 | poz.1.3 | Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12 cm (wewnątrz przybudówki) | ryczałt
4 | poz.1.4 | Podbudowa z kruszyw żwirowo-piaskowych warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm | ryczałt
5 | poz.1.5 | Podbudowa z kruszyw żwirowo-piaskowych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości - do grubości 20 cm | ryczałt
6 | poz.1.6 | Podbudowa z betonu gr. 10 cm | ryczałt
7 | poz.1.7 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, blocznki z betonu komórkowego, grubość 12 cm (BLOCZKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY) | ryczałt
8 | poz.1.8 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, blocznki z betonu komórkowego, grubość 24 cm (BLOCZKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY) | ryczałt
9 | poz.1.9 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły | ryczałt
10 | poz.1.10 | Rozebranie ścianek z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły | ryczałt
11 | poz.1.11 | Rozebranie drzwi i ościeżnic | ryczałt
12 | poz.1.12 | Wykonanie nadproża nad wykutym otworem z belki stalowej 2xC100 wraz z wykończeniem | ryczałt
13 | poz.1.13 | Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej | ryczałt
14 | poz.1.14 | Wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów powastałych w wyniku prowadzonych prac | ryczałt
2 |  | Stolarka drzwiowa | ryczałt | 0
16 | poz.2.2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD8 (OŚCIEŻNICE DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY) | ryczałt
17 | poz.2.3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-skrzydłowe (DRZWI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY) | ryczałt
3 |  | Roboty wykończeniowe | ryczałt | 0
22 | poz.3.1 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III (parter i piętro) | ryczałt
23 | poz.3.2 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III (parter i piętro) | ryczałt
24 | poz.3.3 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa (parter) | ryczałt
25 | poz.3.4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie - syropian gr. 10 (parter) | ryczałt
26 | poz.3.5 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro (parter) | ryczałt
27 | poz.3.6 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,dodatek lub potrącenie za zmienę grubości o 10mm - pogrubienie do 50mm (parter) | ryczałt
32 | poz.3.11 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome (parter i piętro) | ryczałt
33 | poz.3.12 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe (parter i piętro) | ryczałt
34 | poz.3.13 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża (parter) | ryczałt
35 | poz.3.14 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana (parter) | ryczałt
37 | poz.3.16 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża (parter) - płytki do wysokości 2,00m | ryczałt
38 | poz.3.17 | Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana (parter) - płytki do wysokości 2,00m | ryczałt
41 | poz.3.20 | Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie | ryczałt
43 | poz.3.22 | Odtworzenie miejsca po robotach wyburzeniowych na parterze tj. demontażu WC, wyburzeniu ścianek działowych (uzupełnienie tynku, płytek, odmalowanie ścian, roboty konieczne) | ryczałt
44 | poz.3.23 | Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych obwód kanału do 600mm | ryczałt
4 |  | Instalacja C.O. | ryczałt | 0
45 | poz.4.1 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 22 mm | ryczałt
46 | poz.4.2 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi 15 mm | ryczałt
47 | poz.4.3 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 12-22mm | ryczałt
48 | poz.4.4 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 25-32mm | ryczałt
49 | poz.4.5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600mm | ryczałt
50 | poz.4.6 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500 mm, długość do 1600mm | ryczałt
51 | poz.4.7 | Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C | ryczałt
52 | poz.4.8 | Zawór AV6 | ryczałt
53 | poz.4.9 | Zawór Combi-4kątowy | ryczałt
54 | poz.4.10 | Próba szczelności grzejników członowych o ilości do 10 elementów w zespole | ryczałt
5 |  | Instalacja wodociągowa | ryczałt | 0
55 | poz.5.1 | Demontaż ustępu z miską fajansową wraz z instalacją wod-kan | ryczałt
56 | poz.5.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznyhc (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszklanych Fi zew. 25mm | ryczałt
57 | poz.5.3 | Rurociągi z tworzyw sztucznyhc (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszklanych Fi zew. 20mm | ryczałt
58 | poz.5.4 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 12-22mm | ryczałt
59 | poz.5.5 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.. O połączeniu sztywnych, Fi zew 20mm | ryczałt
60 | poz.5.6 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych, DN 20mm | ryczałt
61 | poz.5.7 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, DN 15mm | ryczałt
61 | poz.5.8 | Umywalnka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | ryczałt
63 | poz.5.9 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna Dn 15mm | ryczałt
64 | poz.5.10 | Ustęp z płuczką typu kompakt - dla niepełnosprawynch | ryczałt
65 | poz.5.11 | Ustęp z płuczką typu kompakt | ryczałt
66 | poz.5.12 | Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz zasobnikowy wiszący, do 75dm3 - terma elektryczna 60L | ryczałt
67 | poz.5.13 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | ryczałt
6 |  | Instalacja kanalizacyjna | ryczałt | 0
68 | poz.6.1 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1,5m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0,8-1,5m | ryczałt
69 | poz.6.2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm - podsypka | ryczałt
70 | poz.6.3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm - zasypka | ryczałt
71 | poz.6.4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk Fi 110mm | ryczałt
72 | poz.6.5 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk Fi 160mm | ryczałt
73 | poz.6.6 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk Fi 75mm | ryczałt
74 | poz.6.7 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk Fi 50mm | ryczałt
75 | poz.6.8 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm | ryczałt
76 | poz.6.9 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm | ryczałt
77 | poz.6.10 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0,8-1,5m | ryczałt
78 | poz.6.11 | Zagęszczanie naspyów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II | ryczałt
79 | poz.6.12 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50m, fi 200mm | ryczałt
7 |  | Przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej | ryczałt | 0
80 | poz.7.1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm | ryczałt
81 | poz.7.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25m3, grunt kategorii I-II | ryczałt
82 | poz.7.3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - podsypka | ryczałt
83 | poz.7.4 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160mm | ryczałt
84 | poz.7.5 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - obsypka | ryczałt
85 | poz.7.6 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM | ryczałt
86 | poz.7.7 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAWIN", Fi 315-425mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP | ryczałt
87 | poz.7.8 | Wcinka w istniejącej rurze kanalizacyji sanitarnej fi=160mm pod projektowaną studzienkę - na istniejącym przyłączu kanalizacyjnym | ryczałt
8 |  | Instalacja elektryczna | ryczałt | 0
89 | poz.8.1 | Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem plus na piętrze | ryczałt
RAZEM NETTO |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% |  |  |  |  | 0
RAZEM BRUTTO |  |  |  |  | 0
*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do jednego grosza.
Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ |  |  | Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/ |  | Miejscowość i data