## 1
Pakiet 1 - Fartuchy chirurgiczne sterylne | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość 12 m-cy | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramatura 35 g/m2– odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41 cm H2O; szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro odpowiednio: 160/ 142 kPa. Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ moro wzdłuźnie: 84/ 85 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach min. 40,5 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy ( wg EN ISO 20811 ) przód: 123 cm H2O oraz 194 cm H2O rękawy. Wzmocnienie na rękawach przyklejone na całym obwodzie rękawa ( nie punktowo ). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro ( część przednia, strefa krytyczna ) odpowiednio: 239/ 234 kPa; na rękawach w strefie krytycznej na sucho/ mokro odpowiednio: 155/ 144 kPa. Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdłuźnie: 120/ 130 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2– odporność na przenikanie cieczy ( wg EN ISO 20811 ) na całej powierzchni min 26 cm H2O. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho 123 kPa; odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho wzdłuźnie: 126 N. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150- XL, 170 cm- XL Long oraz 150 cm XX L dla operatorów o poszerzonych obwodach. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0
a) Dowodem potwierdzenia wymagań Zamawiającego w zakresie właściwości przedmiotu zamówienia jest załączenie dokumentacji technicznej ( np. kart technicznych wyrobu ) zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 .
|  | Podpisano podpisem elektronicznym |  |  |  | Proszę o wpisanie nazwy Wykonawcy

## 1A
Pakiet 1A - Jednorazowy komplet chirurgiczny | [8 empty] | Załącznik nr 1.1A
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość 12 m-cy | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony . Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Komplet zgodny z normą PN EN 13795 wymagania dla odzieży przeznaczonej do użytku przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0
a) Dowodem potwierdzenia wymagań Zamawiającego w zakresie właściwości przedmiotu zamówienia jest załączenie dokumentacji technicznej ( np. kart technicznych wyrobu ) zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 .
|  |  | Podpisano podpisem elektronicznym |  |  |  | Proszę o wpisanie nazwy Wykonawcy

## 2
Pakiet 2 – Fartuch niesterylny | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość 12 m-cy | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Fartuch fizelinowy dla odwiedzających wiązany na troki, długi rękaw ze ściągaczami ,rozmiar uniwersalny, kolor do wyboru |  | szt | 6000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Fartuch foliowy, przedni wykonany z nieprzemakalnej grubej folii, wzmocniony 180 cm |  | szt. | 4500 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym
Proszę o wpisanie nazwy Wykonawcy

## 3
Pakiet 3 – Wyroby medyczne z włókniny bawełnopodobnej | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość 12 m-cy | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | UBRANIE CHIRURGICZNE (BLUZA + SPODNIE) JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Wykonane z włókniny antystatycznej, nieprzezroczystej typu SMS lub SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Włóknina niepyląca, odporna na wypychanie – badanie wg EN ISO 13938-1 oraz odporna na rozciąganie – badanie wg EN 29073-3; odporna na przenikanie drobnoustrojów na sucho badanie wg EN ISO 22612. Ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza powinna być wyposażona w trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy, spodnie ściągane trokiem. Ubranie dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL. w kolorze niebieskim lub zielonym . Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795) Ubranie zgodne z normą 13795 |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
2 | SPODNIE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49 g/m² zawierającej 100 % polipropylenu, antystatycznej niepylacej , oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Spodnie ściągnięte trokiem, wyposażone w 2 kieszenie, pakowane oddzielnie, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru, dostępne w rozmiarach XS- XXXL, w kolorze zielonym i niebieskim. Dla potwierdzenia ww parametrów należy do oferty załączyć kartę danych technicznych potwierdzającą zgodność z normą EN PN 13795. |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
3 | BLUZA ZABIEGOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM (tzw. ocieplacz)wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny (100% polipropylen) typu spunbond o gramaturze 50g. Pod szyją miękki kołnierzyk z dzianiny, dzianinowe mankiety i zapięcie na napy. Dwie kieszenie na biodrach oraz ściągacz z tyłu bluzy. Rozmiary M,L,XL |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
a) Dowodem potwierdzenia wymagań Zamawiającego w zakresie właściwości przedmiotu zamówienia jest załączenie dokumentacji technicznej ( np. kart technicznych wyrobu ) zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 .
|  |  | Podpisano podpisem elektronicznym |  |  | Proszę o wpisanie nazwy Wykonawcy

## 4
Pakiet 4 - Ubrania zabiegowe dla pacjentów | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość 12 m-cy | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | KOSZULKA DLA PACJENTA wykonana z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim zapewniająca zakładanie i zdejmowanie u pacjntów leżących (zakładana od przodu) wiązana na troki o długości min.80 cm w talii oraz 35 cm na szyi, z krótkim rękawem o obwodzie min 43 cm, długość koszuli 110 cm , szerokość 140 cm |  | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
Wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
a) Dowodem potwierdzenia wymagań Zamawiającego w zakresie właściwości przedmiotu zamówienia jest załączenie dokumentacji technicznej ( np. kart technicznych wyrobu ) zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 .
|  |  | Podpisano podpisem elektronicznym |  |  | Proszę wpisać nazwę Wykonawcy

## 5
Pakiet 5 – Maski , czepki chirurgiczne | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość 12 m-cy | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Maska chirurgiczna wiązana na troki trójwarstwowa odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, pakowana w kartonik w formie podajnika. 50 szt w kartoniku. Kolor do wyboru. Spełnia normę PN EN 14683 II Długość 180mm Szerokość złożona 95mm Szerokość rozłożona 170mm Długość górnego paska 430mm Długość dolnego paska 380mm Zagłębienie na nos 130 mm |  | szt. | 40000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumką o gramaturze 55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnetrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. Kolor do wyboru. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika |  | szt. | 50000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Maska Chirurgiczna anty-fog , trzywarstwowa z tasiemkami dla osób w okularach, o gramaturze 59g/m2 z taśmą zapobiegającą przedostaniu się wilgoci i parowaniu szkieł okularowych, kolor zielony, zgodna z normą PN EN 14683 II, pakowana w kartonik w formie podajnika, 50 szt w kartoniku |  | szt. | 12000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej 25g/m2, wiązany na troki, wydłużona część przednia z możliwością wywinięcia. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku, kolor do wyboru. |  | szt. | 15000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Włókninowy czepek chirurgiczny z włókniny perforowanej 25 g/m2, ze wstawką pochłaniającą pot, Czepek w kształcie hełmu osłania głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku. Kolor do wyboru. |  | szt. | 16000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Włókninowy czepek chirurgiczny z włókniny perforowanej 25 g/m2. Czepek w kształcie hełmu osłania głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku. Kolor do wyboru. |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty delikatną, nieuciskającą gumką z perforowanej włókniny wiskozowej 25 g/m2. Pakowany w kartonik w formie podajnika, 100 szt w kartonku, kolor do wyboru. |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
|  |  | Podpisano podpisem elektronicznym |  |  |  | Proszę o wpisanie nazwy Wykonawcy

## 5A
Pakiet 5A – Maska chirugiczna z osłoną na oczy Anti-Fog | [8 empty] | Załącznik nr 1.5A
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość 12 m-cy | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Maska chirurgiczna wiązana na troki trójwarstwowa odporna na przesiąkanie, hipoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy typu Anti-fog, zabezpiecza okulary przed parowaniem technologia Anti- Reflection zabezpiecza przed odbiciem światła, pakowana w kartonik w formie podajnika, 50 szt w kartoniku Norma PN-EN 14683 Szerokość jak złożona: 90mm Szerokość jak rozłożona: 175mm Długoś górnego paska 430mm Długość dolnego paska 380mm Długość zacisku na nos: 133mm Długość osłony: 102mm |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
|  |  |  | Podpisano podpisem elektroniczym |  |  | Proszę wpisać nazwę Wykonawcy

## 6
| Pakiet 6 - Pościel i ubranie jednorazowego użytku | [7 empty] | Załącznik nr 1.6
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | j.m. | Ilość 12 m-cy | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowego użytku poszewka na poduszkę, Polipropylen 25 g/m2, 60 x 60 cm + zakładka 10 cm, |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowego użytku prześcieradło z gumką w oplocie, Polipropylen 25 g/m2, 90 x 200 cm + zakładka 20 cm |  | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowego użytku poszwa, Polipropylen 28 g/m2, 150 x 250 cm |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
4 | Jednorazowego użytku ubranie operacyjne, SMS 30 g/m2, antystatyczne, okrągły dekolt, spodnie w gumkę, nieprzeźroczyste, rozm. L-XL-XXL |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
|  |  |  | Podpisano podpisem elektroniczym |  |  | Proszę wpisać nazwę Wykonawcy

## 7
Pakiet 7- Prześcieradło niepylące | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | j.m | Ilość 12 m-cy | Cena j.netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Niepylące prześcieradło transportowe o wymiarach: 100 cm (+/-2 cm) x 225 cm (+/-4 cm) |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
[6 empty] | Podpisano podpisem elektroniczym |  |  | Proszę wpisać nazwę wykonawcy