**Opis przedmiotu zamówienia**

**szafa na materiały niebezpieczne – ilość: szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | szafa na materiały niebezpieczne |
| Zastosowanie | przechowywanie smarów, lakierów, farb itp. |
| konstrukcja | stal malowana proszkowo w jaskrawym kolorze, o grubości min. 1,0 mm |
| Dodatkowe wyposażenie | skrzydła drzwiowe pełne, zamykane na klucz, min. 4 półki o regulowanej wysokości, naklejone piktogramy informujące o substancjach szkodliwych |
| Głębokość | min. 50 cm |
| Szerokość | min. 100 cm |
| Wysokość | min. 200 cm |
| Max. obciążenie półki | min. 50 kg |
| Gwarancja | 2 lata / 24 miesiące |

Szacunkowa wartość w zł netto: 3 000 x 2 szt. = 6000