ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Radioelektroniki

i Technik Multimedialnych

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na Dostawa elektromagnesu wraz z osprzętem przeznaczonego do badań nad materiałami ferromagnetycznymi

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/3 /11.5.1/ZP/1034/2023

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 6. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Elektromagnes wraz z osprzętem | 1 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do 18 tygodni od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji : min. 12 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa :

Elektromagnes wraz z osprzętem

Liczba sztuk – 1

| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość |  |  | 1 szt. |
| 1.1. | Cechy | • Wytwarzanie pola magnetycznego w kierunku pionowym • Średnica nabiegunników 70 mm (lub większa) • Funkcja przejścia pola magnetycznego przez 0 • Zamontowany na ruchomej platformie • Możliwość sterowania automatycznego • Uchwyt na czujnik pola magnetycznego w zestawie | .............................................. Podać producenta i model ** TAK / NIE* |
| 1.2. | Dane techniczne | • Zakres regulacji odległości między nabiegunnikami 0-100 mm (lub większy) • Maksymalne osiągalne pole magnetyczne przy odległości między nabiegunnikami 50 mm wynoszące 2.5 T (lub więcej) • Poziom tętnień zasilacza 0.1% (lub niższy) • Rozdzielczość czujnika pola magnetycznego 0.01 mT lub lepsza • Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: 10 ℃ - 40 ℃ (lub większy) • Dopuszczalny zakres względnej wilgotności otoczenia: 20 % - 80 % RH (lub większy) • Oporność izolacji elektromagnesu [MΩ] 500 (lub większa) • Częstotliwość napięcia [Hz] 50/60 | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Do 18 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 2. | Gwarancja: Czas trwania: min. 12 m-cy | TAK / NIE* |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 5. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 6. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 7. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych pokój 040. | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               														___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)