Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 10.05.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz odzieży ochrony biologicznej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/01/21

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 07-10.05.2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ.

W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 10, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą: 20-22ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z FEP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie określił usytuowania trzpienia koreczków,  a jedynie kompatybilność koreczków z produktami z pozycji nr 1 i 2 pakietu nr 11, natomiast Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 14, pozycja nr 2-5

Proszę o dopuszczenie kaniul 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-22 ml?

Odpowiedź:

W pakiecie 14, pozycja 2-5 znajdują się strzykawki, nie kaniule. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w strzykawek.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 14, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,2 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 14, pozycja nr 6, 7, 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 50-60 ml.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.05.2021 r.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet 14, pozycja nr 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki innych producentów (niż Ci wymienieni), kompatybilne z ww. pompami przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podał przykładowych producentów strzykawek, których produkty pasują do wskazanych przez Zamawiającego pomp i urządzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów innych firm, które są kompatybilne ze wskazanymi aparatami i spełniają pozostałe parametry opisu.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet 14, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza również strzykawkę cewnikową, z dodatkowy łacznikiem Luer?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 14, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę 100 ml bez rozszerzenia do 120?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.05.2021 r.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 52

Czy Zamawiający wymaga kombinezonów, które są ŚOI kat. III typ 4,5,6?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 53

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków pakowanych w folie po 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 12000 szt. Przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 120 opakowań.

Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) –  w tabeli – z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.05.2021 r.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 32

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ (rozdział IV, pkt. 3):

Oferowany wyrób medyczny (jeżeli dotyczy) winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

Na potwierdzenie powyższego wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie na druku ofertowym (dodatek nr 1 do SWZ).

Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania się przez wykonawcę stosownym dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższych wymogów, tj.:

- certyfikat CE,

- świadectwo dopuszczenia do obrotu na rynku polskim dla asortymentu będącego wyrobem medycznym (jeśli wymagane). W przypadku zaoferowania produktu niebędącego wyrobem medycznym, Wykonawca składa oświadczenie, iż proponowany produkt nie został zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

W/w dokumenty zostaną przekazane w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania (po podpisaniu umowy). Dokumenty w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 32

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać, aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ, zaoferowany asortyment winien mieć minimum 12 miesięczny termin przydatności licząc od daty dostarczenia towaru do zamawiającego, określony przez producenta na opakowaniu. Zamawiający nie określił innych wymagań w SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja nr 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza koreczki kompatybilne ze standardowym portem i nie muszą być tego samego producenta co kaniule?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja nr 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 5000 szt. Przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 50 opakowań. Zamawiający nie wyraża zgody na zaokrąglenia do pełnych opakowań – szacowane zapotrzebowanie/ ilości (w tym przypadku) są przeliczalne do pełnych opakowań.

Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) –  w tabeli – z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.05.2021 r.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 14, pozycja nr 2-5

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 14, pozycja nr 1-5, 9, 10

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5,9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 15, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.05.2021 r.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 53

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, niebieski, o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.05.2021 r.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 52

Ze względu na możliwość złożenia bardzo konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie kombinezonów wykonanych z materiał mikroporowaty o gramaturze 65 g/m2, typ ochrony 5,6 w rozmiarze S,M, L,XL,XXL będący środkiem ochrony osobistej klasy III. Wytrzymałość na rozciąganie według normy EN ISO 13934-1 , zgodny z normą EN 13034:2005 + A1:2009 oraz EN 14126:2003/AC:2004,Rękawy wykończone gumką, zamek błyskawiczny kryty listwą, bez samoprzylepnej patki.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 10 maja 2021 r.