Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.2.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie 2

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Urządzenie do terapii wątrobowej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| L.p. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY / FUNKCJE / WARUNKI |  | Oferowana parametry / funkcje / warunki* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do terapii wątrobowej z wyposażeniem |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia ……….. |
|  | Rok produkcji |  | 2022 |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |  |  |
|  | Przenośny aparat do sztucznego wspomagania wątroby metodą albuminową |  |  |
|  | Aparat przystosowany do dializy ciągłej (24h) |  |  |
|  | Automatyczny proces wypełniania systemu |  |  |
|  | Regulacja szybkości przepływu płynów dializacyjnych, co najmniej w zakresie 50 ÷ 250 ml / min |  |  |
|  | Wymienny software aparatu |  |  |
|  | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V ,50 Hz |  |  |
|  | Czas pracy aparatu przy zasilaniu z wbudowanego w aparat akumulatora (przy zaniku napięcia z sieci) min. 30 min. |  |  |
|  | Pobór mocy z sieci elektroenergetycznej max. 150W |  |  |
|  | Masa aparatu max. 25 kg |  |  |
|  | Zastosowanie aparatu do wykonywania zabiegów u małych dzieci poniżej 17 kg. |  |  |
|  | Efektywna eliminacja toksyn związanych z białkami i rozpuszczalnych w wodzie substancji |  |  |
|  | Imitacja procesu detoksykacji w komórkach wątroby |  |  |
|  | Selektywność biologiczna |  |  |
|  | Kompatybilność biologiczna wysoka i niska |  |  |
|  | Kompatybilność urządzenia z aparatami do dializy nerek i dializy metodą ciągłą oraz przerywaną. Podać aparaty. |  |  |
|  | Leczenie wspomagające czynności wątroby przy schorzeniach: - ostra niewydolność wątroby - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku zakażenia wirusem typu B lub C - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku nadużywania alkoholu - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku zaburzeń mechanizmów autoimmunologicznych - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku zaburzeń przemiany materii - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku śpiączki wątrobowej - ostra niewydolność w przewlekłej niedoczynności wątroby w wyniku zespołu wątrobowo-nerkowego - niewydolność wątroby po przeszczepach i zabiegach operacyjnych |  |  |
|  | Zestaw jednorazowy do dializy albuminowej min. 3 szt. |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów ………….……………….. |  |

*w rubryce „Oferowana parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wymagane 
informacje, tj.:  wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |