**Załącznik nr 3 do WZ**

**numer referencyjny postępowania:  
SZP/DT-SREM/8/2023-ZO**

**NAPRAWA OPTYK ENDOSKOPOWYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych czynności** | **Wymagane czynności** |
| **Zakres czynności wykonywanych podczas napraw optyk endoskopowych:** | | |
|  | naprawa okienka ochronnego okularu | Tak |
|  | naprawa przyłącza światłowodu | Tak |
|  | naprawa głowicy | Tak |
|  | naprawa światłowodu | Tak |
|  | prostowanie tubusa | Tak |
|  | usuwanie osadów | Tak |
|  | polerowanie włókien oświetlających | Tak |
|  | czyszczenie i regulacja toru optycznego | Tak |
|  | test szczelności | Tak |
|  | uszczelnienie obudowy okularu | Tak |
|  | wykonywanie czynności naprawczych zgodnie z właściwościami urządzenia, obowiązującymi instrukcjami i standardami | Tak |
|  | wykonywanie napraw w siedzibie Wykonawcy i przy użyciu własnych narzędzi | Tak |
|  | wystawienie raportu serwisowego z wykonanej naprawy zawierającego informacje o wykonanych czynnościach i wymienionych elementach urządzenia | Tak |
|  | pod pojęciem „naprawy” rozumie się usunięcie nieprawidłowości  w funkcjonowaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych części  i przywrócenie pełnej jego sprawności | Tak |
|  | udzielenie gwarancji na wykonane czynności napraw oraz użyte do wykonania usługi części zamienne | Tak |
|  | wykonawca wystawi orzeczenie techniczne bez dodatkowych kosztów  w sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia | Tak |