Formularz Cenowy

Dostawa gazów czystych dla Spektometru ICP-MS

**Wymagania i ilości gazów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Rodzaj gazu** | **Pojemność butli** | **Maksymalne**  **ciśnienie butli** | **Ilość**  **butli** | **Typ butli** | **Wymagania:** | **Cena jednostkowa netto:**  **/dotyczy ceny butli z gazem/** | **Stawka VAT (%)** | **Wartość**  **całkowita**  **brutto:/** |
| 1 | Hel 6.0 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,9999% obj.* |  |  |  |
| 2 | Wodór 6.0 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,9999% obj.* |  |  |  |
| 3 | Tlen 6.0 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,9999% obj.* |  |  |  |
| 4 | Azot 5.0 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,999% obj.* |  |  |  |
| 5 | CH4 5.5 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,9995% obj.* |  |  |  |
| 6 | NH3/He 5.0 ( 10%/90%) | 10 litrów | 200 bar  *(ale nie mniej niż 150 bar)* | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,999% obj.* |  |  |  |

1. **Dzierżawa butli**

*Dzierżawa butli przez okres 36 miesięcy :*

*1 szt. butli netto: ……………….. PLN*

*VAT :………………………………PLN*

*Wartość brutto :……………….PLN*

1. Każda z butli musi być wydzierżawiona na okres 36 miesięcy.
2. Stabilność mieszanki amoniak/hel – 36 miesięcy.
3. Oferta musi być kompletna tzn. musi zawierać wszystkie potencjalne inne koszty takie jak np. koszty transportu, ubezpieczenia, dezynfekcji, opłatę paliwową.
4. Oferta musi zawierać roczny koszt dzierżawy palety do przechowywania butli.
5. Wymaga się aby wszystkie gazy były dostarczone w jednym czasie najlepiej na jednej palecie.
6. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów lub odpowiednich świadectw jakości oraz kart charakterystyk wraz z dostawą.
7. Zamawiający wymaga aby okres użytkowania butli/gazu wynosił minimum 2 lata z możliwością jego przedłużenia po upływie tego okresu.

**Wymagany termin realizacji dostawy: do 90 dni od daty podpisania umowy nie później niż do 31 października.**

**Płatność na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia będzie jednorazowa po zrealizowaniu całości dostawy i podpisaniu obustronnie protokołu dostawy bez uwag.**