## ZESTAWIENIE PAKIETÓW
ZESTAWIENIE PAKIETÓW
Szacunek na 2021
Nr pakietu |  | Nazwa | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 9 | DEZYNFEKCJA | 0
10 | 25 | OPARTUNKI | 0
26 | 35 | NICI | 0
0

## DEZYNFEKCJA 1-9
DEZYNFEKCJA
DO WSZYSTKICH PRODUKTÓW NIEBEZPIECZNYCH DOSTARCZYĆ WRAZ Z PIERWSZYM ZAMÓWIENIEM KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTÓW NIEBEZPIECZNYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZGODNE Z USTAWĄ XXX
Zestawienie pakietów:
Szacunek na 2021
Lp. | Nazwa | netto | brutto
1 | Mycie i dezynfekcja rąk
2 | Dezynfekcja pola operacyjnego, skóry
3 | Preparaty do dezynfekcji i pielęgnacji
4 | Mycie i dezynfekcja endoskopów
5 | Pielęgnacja ran, dezynfekcja błon śluzowych i skóry
6 | Chusteczki do sprzętu medycznego
7 | Preparaty do myjni dezynfektorów
8 | Preparaty do dezynfekcji powierzchni 5 l
9 | Dezynfekcja powierzchni poprzez zamgławianie

## 1
1 | PAKIET
Mycie i dezynfekcja rąk
Zamawiający wymaga dostarczenia z pierwsza dostawą 20 dozowników na łóżko do preparatu z pozycji 4,5 oraz 35 dozowników typu DISPENSO.
W ramach umowy Zamawiający wymaga: dostarczenia schematów z zakresu higienicznej dezynfekcji rąk w ilości 30 sztuk i chirurgicznej dezynfekcji rąk w ilości 10 sztuk; wsparcia w zakresie higieny rąk - naklejki, plakaty
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w systemie zamkniętym do dozowników typu DISPENSO będących na wyposażeniu Zamawiającego. Opakowania 1 litr | szt. | 400
2 | Alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym do dozowników typu DISPENSO będących na wyposażeniu Zamawiającego. Opakowania 1 litr | szt. | 400
3 | Hypoalergiczny żelowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym do dozowników typu DISPENSO będących na wyposażeniu Zamawiającego. Opakowania 1 litr | szt. | 550
4 | Hypoalergiczny żelowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Opakowanie 500ml z pompką | szt. | 1200
5 | Alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Opakowanie 500ml z pompką | szt. | 350
6 | Preparat do pielęgnacji skóry rąk typu olej w wodzie. Opakowania 500 ml z pompką | szt. | 100
7 | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(wirusy osłonione, Vaccina, Noro, Adeno) w czasie do 30 sekund wirus Polio w czasie max 1 minuta. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowania 5 l | szt. | 45
8 | Tiksotropowy żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowania 5 l | szt. | 130

## 2
2 | PAKIET
Dezynfekcja pola operacyjnego, skóry
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 1l | op. | 220
2 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml | op. | 80
3 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 1l | op. | 10
4 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml | op. | 650
5 | Preparat do odkażania i wspomagania leczenia małych powierzchownych ran, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego. Znajdujący zastosowanie w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. , w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego).Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy posiadający status leku sierocego. Opakowanie 250ml | op. | 700
6 | Alkoholowy bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami – wskazania potwierdzone w ChPL. Preparat gotowy do użycia zawierający w składzie min. 70g/100g alkoholu oraz dichlorowodorek oktenidyny. Nie zawierający jodu, oraz chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Adeno, Herpes simplex). Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml | op. | 70
7 | Preparat do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów pacjentów o pH neutralnym dla skóry. Zawierający octenidynę kwas mlekowy i alantoinę, bez pochodnych guanidyny, triclosanu, barwnika i środków zapachowych . Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk. Opakowanie 1 l | op. | 30
8 | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w mikrofali. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk. Opakowanie 10szt | op. | 10
9 | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez barwników i substancji zapachowych. Produkt nie wymaga spłukiwania. Pakowany pojedynczo. Kosmetyk. | op. | 10
10 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 350ml | op. | 25
11 | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy. Niwelujący przykre zapachy o pH 6,7-7,3. Kosmetyk. Opakowanie 500ml | op. | 15

## 3
3 | PAKIET
Preparaty do dezynfekcji i pielęgnacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich, zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych - do 5min; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz.; skuteczny na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV) w czasie 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 min; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIB.
a | 1 l | op. | 70
b | 5 l z pompką dozującą | op. | 15
2 | Pompka 20 ml | szt. | 15
3 | urządzenie dozujące na bazie ssaka do butelki 1000 ml/1l pakowane pojedynczo | szt. | 20
4 | Wanna dezynfekcyjna o pojemności 16 litrów, w zestawie wanienka z podziałką wewnątrz i uchwytami, szczelna pokrywa zabezpieczająca przed parowaniem . perforowane sito, nakładka dociskająca. Wymiary zew. wanny dł. 49-53cm, szer. 28-32cm, wys. 15-19 cm. Możliwość wyparzania wrzacą wodą. | szt. | 5
5 | Wanna dezynfekcyjna o pojemności 5 litrów, w zestawie wanienka z podziałką wewnątrz i uchwytami, szczelna pokrywa zabezpieczająca przed parowaniem . perforowane sito, nakładka dociskająca. Wymiary zew. wanny dł. 32-39cm, szer. 21-26cm, wys. 16 cm. Możliwość wyparzania wrzącą wodą. | szt. | 5
6 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, preparat na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615(test czterech pól), B,F(drożdżaki)-15 sekund, V zgodnie z RKI V (HBV,HCV,HIV,Adeno,Polyoma SV40), Rota 30sekund, możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Noro zgodnie z EN 14476 do 15 minut oraz stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowania po 750 ml ze spryskiwaczem. Preparat dopuszczony do stosowania w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych. | op. | 400
7 | Preparat w postaci szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, kwasu nadoctowego, chloru, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarach 20x20 cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN16615 (test czterech pól),B, Tbc,F, Clostridium difficile – 5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV,HCV,HIV,Adeno,Polyoma SV40)- 1 minuta. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Opakowania po 100 chusteczek. | op. | 80
8 | Preparat w postaci szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu i chloru, QAV, kwasu nadoctowego i poliaminy. Chusteczka o wymiarach 20x20 cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól)B,F – 5 minut, V zgodnie z RKI V ((HBV,HCV,HIV,Adeno,Polyoma SV40)- 1 minuta. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Preparat dopuszczony do stosowania w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych. Opakowania po 100 chusteczek. | op. | 300
9 | Preparat do codziennej pielęgnacji noworodka od pierwszego dnia życia, naturalny, bez konserwantów i substancji zapachowych. Opakowanie 400 | op. | 5
10 | Jednorazowe worki foliowe do transportu i przechowywania brudnych narzędzi i instrumentów w wilgotnym środowisku. W zestawie z saszetką zawierającą roztwór neutralnego czteroenzymatycznego detergentu wykazującego działanie bakteriostatyczne. Detergent bezpieczny dla narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, aluminium. Wyrób medyczny klasy 1. Na worku międzynarodowy symbol zagrożenia biologicznego. W rozmiarze szerokość 400mm x długość 780 mm op x 50 szt | op. | 5

## 4
4 | PAKIET
Mycie i dezynfekcja endoskopów
Lp. | Przedmiot zamónienia | J. | Ilość
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C. pH robocze roztworu wynosi 10,7 – 10,8. Środek posiadający w swoim składzie: min. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia, dietyloaminą, oraz niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. W opakowaniach po ok. 5 l | op. | 15
2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi, wykazujący działanie sporobójcze w procesie mycia i dezynfekcji, nie zawierający glioksalu, słabopieniący, delikatny dla dezynfekowanych przedmiotów. Substancja aktywna glutar aldehyd 10,5g. Dozowanie 10ml/l | op. | 15
3 | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych wraz z paskami kontrolnymi. Substancja aktywna: mieszanina kwasu nadoctowego i octowego. Gotowy do użycia , nie wymagający czasu aktywacji Posiadający zdolność usuwania biofilmu. Zachowujący aktywność biobójczą do 15 dni. B, Tbc, F, V(polio, adeno), S (Bacillus subtilis, Bacillus cereus zgodnie z normą PN EN 17126 oraz dodatkowe badania na Clostridium Difficile, Clostridium perfringens) do 5min. Opakowanie Kanister 4800ml + 200ml neutralizator | op. | 55
4 | Walidowane testy paskowe sprawdzające aktywność biobójczą preparatu z poz.a. Opakowanie: tuba 100szt. | op. | 3
5 | Płynny, niepieniący środek myjący zawierający w składzie 3 różne enzymy o pH neutralnym. Do mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania w ultradźwiękach, manualnie i maszynowo. Potwierdzona stabilność enzymów oraz skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu. Opakowanie 5l. Wymagana kompatybilność z preparatem do dezynfekcji wysokiego poziomu z pozycji nr a | op. | 10
6 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, >30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) | op. | 5

## 5
5 | PAKIET
Pielęgnacja ran, dezynfekcja błon śluzowych i skóry
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, niewykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę 0,1% i betainę 0,1%; konfekcjonowany w opakowaniach 350ml; wyrób medyczny klasy III. | szt. | 300
2 | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, niewykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę 0,1% i betainę 0,1% :konfekcjonowany w opakowaniach 30ml; wyrób medyczny klasy III. | op. | 40
3 | Wodny roztwór związku jodu, o szerokim spektrum obejmującym bakterie, prątki, grzyby, wirusy, spory i pierwotniaki, w opakowaniach typu spray po 250 ml | op. | 100
4 | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, na bazie poliheksanidyny, skuteczny na bakterie ( w tym MDRO np. staphylococcus aureus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecium (VRE), Klebsiella pneumoniae ESBL oraz grzyby (candida albicans). W opakowaniach po 250 ml. Wyrób medyczny klasy III. | op. | 120
5 | Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania i oczyszczania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-), MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Wyrób medyczny klasy IIb. Pojemność 990ml. | op. | 35
6 | Jednorazowe gaziki do dezynfekcji nasączone 70 % alkoholem izopropylowym. Gazik pojedynczo pakowany o wielkości około 65 X 30mm | szt. | 7000
7 | Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 2% chlorheksydyną gaziki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji produktów medycznych m.in. połączeń luer stosowanych w linii infuzyjnej; o wymiarach: 42x32mm (złożone) i 162x150mm (rozłożone); skuteczne w warunkach czystych i brudnych wg EN 13727 na bakterie (E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa), wg EN 13624 na grzyby (C. albicans) w czasie 15s; pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach; wyrób medyczny klasy I | szt. | 850
8 | Chusteczki do dezynfekcji skóry i rąk na bazie dwóch alkoholi 37,0g propanolu i 24 g alkoholu etylowego, bez pochodnych chlorheksydyny, jodu i związków amoniowych. Czas działania do 1 minuty. Opakowanie: plastykowy pojemnik po 50 sztuk chusteczek. | op. | 320
9 | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%), zawierający 2% diglukonianiu chlorheksydyny. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV i HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry 30 do 60 sek., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5 min. Przedłużone działanie do 6 godzin. Dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Produkt biobójczy. Opakowanie butelka 250 ml ze spryskiwaczem , | szt. | 40
10 | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%), zawierający 2% diglukonianiu chlorheksydyny. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV i HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry 30 do 60 sek., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5 min. Przedłużone działanie do 6 godzin. Dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Produkt biobójczy. Opakowanie butelka 500 ml. | szt. | 10

## 6
6 | PAKIET
Chusteczki do sprzętu medycznego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Chusteczki suche do nasączania preparatem dezynfekcyjnym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, niskopyłowe, chłonne, wytrzymałe na rozdarcie, o wymiarach ok.18 x 25 cm +/- 2 cm, gramatura 45-60 g/m2, posiadające perforacje pozwalające na ich łatwe odrywanie; pakowane po ok. 99-150 sztuk; ilość sztuk chusteczek w odpowiednim przeliczeniu na opakowania; wkłady pasujące do wiaderek lub innych pojemników hermetycznie zamykanych, które dostarczy Wykonawca przy pierwszym zamówieniu w ilości 15 szt. | szt. | 38250

## 7
7 | PAKIET
Preparaty do myjni dezynfektorów
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Preparaty do myjni dezynfektora do butów operacyjnych firmy SMEG SPA
a | Profesjonalny środek neutralizujący w płynie przeznaczony do myjni- dezynfektorów firmy SMEG SPA, dedykowany dla delikatnych materiałów takich jak guma, butelki, instrumenty chirurgiczne. Zawartość kwasów organicznych 30% +/- 2%. Środek nie wytwarzający piany. Wolny od fosforanów. Pojemność jednego opakowania 5 litrów. | op. | 3
b | Profesjonalny alkaliczny detergent w płynie, przeznaczony do mycia mechanicznego w myjniach dezynfektorach firmy SMEG SPA, dedykowany dla delikatnych materiałów takich jak guma, butelki, instrumenty chirurgiczne. Zawierający w swoim składzie: wodorotlenek potasu, krzemian sodu oraz poliakrylan sodu. Środek nie wytwarzający piany. Wolny od fosforanów. Pojemność jednego opakowania 5 litrów | op. | 5
2 | Preparaty do myjni dezynfektora do narzędzi
a | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Pojemność jednego opakowania 5 litrów | op. | 25
b | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l. Pojemność jednego opakowania 5 litrów | op. | 4
c | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego i glioksalu; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Pojemność jednego opakowania 5 litrów | op. | 1

## 8
8 | PAKIET
Preparaty do dezynfekcji powierzchni 5 l
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Preparat gotowy do użycia, szybko działający, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, preparat na bazie alkoholu, bez zawartości chloru, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615(test czterech pól), B,F(drożdżaki), Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (HBV,HCV,HIV,Adeno,Noro,Rota,Vaccina)-30 sekund z możliwością poszerzenia o wirus Polio max 2 minuty. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowania 5l. Preparat dopuszczony do stosowania w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych. | op. | 130
2 | Preparat gotowy do użycia, szybko działający, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, preparat na bazie alkoholu, bez zawartości chloru, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615(test czterech pól), B,F(drożdżaki), Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (HBV,HCV,HIV,Adeno,Noro,Rota,Vaccina)-30 sekund z możliwością poszerzenia o wirus Polio max 2 minuty. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowania ze spryskiwaczem objętość 1l. Preparat dopuszczony do stosowania w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych. * | op. | 90

## 9
9 | PAKIET
Dezynfekcja powierzchni poprzez zamgławianie
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Środek dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym do dezynfekcji powierzchni metoda zamgławiania Gotowy do użycia produkt biobójczy Spektrum działania B, F, Tbc, V, S. Przebadany zgodnie z NFT 72-281 (2014). Preparat kompatybilny z urządzeniem Aerosept 150. Opakowania: butelka o pojemności 2l | szt. | 4
2 | Środek dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym do dezynfekcji powierzchni metoda zamgławiania Gotowy do użycia produkt biobójczy Spektrum działania B, F, Tbc, V, S. Przebadany zgodnie z NFT 72-281 (2014). Preparat kompatybilny z urządzeniem Aerosept 150. Opakowania: butelka o pojemności 5l | szt. | 10

## OPATRUNKI 10-25
OPARTUNKI
Zestawienie pakietów:
|  | Szacunek 2021 |  | vat 8 %
Lp. | Nazwa | Wartość netto | Wartość brutto
10 | GAZA
11 | PRZYLEPCE
12 | OPATRUNKI
13 | MATERIAŁY OPATRUNKOWE OPERACYJNE
14 | WATA
15 | PRZYLEPIEC DO MOCOWANIA KANIUL
16 | OPASKI
17 | GĄBKA
18 | OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE
19 | OPATRUNEK DO TRACHEOSTOMII
20 | OPATRUNKI DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ
21 | OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE II
22 | OPATRUNKI HYDROŻELOWE
23 | MATRYCA Z KLEJEM
24 | OPATRUNKI Z CHLORHEXYDYNĄ
25 | PROSZEK HEMOSTATYCZNY

## 10
10 | PAKIET
GAZA
Klasa II a reguła 7 splot min. 15 tex /sterylizowana w parze wodnej lub metodą radiacyjną / wymóg dostarczenia karty danych technicznych wystawionej przez producenta.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Gaza opatrunkowa 17-nitkowa, jałowa
a | 1m x 1/4m | op. | 1700
b | 1m x 1/2m | op. | 3100
c | 1m x 1m | op. | 4100

## 11
11 | PAKIET
PRZYLEPCE
Na czas trwania umowy dostawca obowiązany jest zapewnić na sali operacyjnej zamawiającego system nawigacji komputerowej do endoprotezoplastyki kolana oraz zapewnić stałe, systematyczne szkolenie personelu oddziału i bloku operacyjnego w zakresie stosowanych produktów.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Przylepiec na włókninie poliestrowej, z mikro-perforacją na całej powierzchni umożliwiająca dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej 9 m x 2,5cm | szt. | 3700
2 | Przylepiec na tkaninie bawełnianej lub podłożu jedwabnym z równomiernie naniesionym klejem akrylowym, umożliwiający dzielenie ok. 10 m x 2,5cm | szt. | 70
3 | Przylepiec chirurgiczny z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowany co ok. 5 cm, klej akrylowy, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, bez papieru zabezpieczającego
a | 9mx20cm | szt. | 60
b | 9mx15cm | szt. | 160
c | 9mx10cm | szt. | 250
4 | Przylepiec włókninowy, sterylny, z centralnym opatrunkiem,z klejem akrylowym:
a | ok.10cmx10cm | szt. | 4600
b | ok.10cmx20cm | szt. | 4500
5 | Przylepiec do łączenia brzegów ran, wzmocniony nitką jedwabną (zastępujący nici chirurgiczne) w rozmiarach:
a | ok. 3 x 75 mm koperta – 5 pasków | kopert | 100
b | ok. 6 x 38 mm koperta 6 pasków | kopert | 130
6 | Plaster do mocowania kaniul, jałowy,rozmiar ok. 7 x 8 cm, przezroczysty, półprzepuszczalny, o wysokiej przylepności, ramka ułatwiająca aplikację, 2 włókninowe paski mocujące, metka do oznaczenia, okno w rozmiarze ok. 4 x 3- 4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol | szt. | 900
7 | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, ramka ułatwiająca aplikacje,, zaokrąglone brzegi, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, mogący pozostać na skórze do 7 dni, rozmiar ok. 4 x 4 cm | szt. | 50
8 | Plaster do mocowania kaniul i cewników centralnych , jałowy, obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik wzmocnione włókniną, rozmiar opatrunku ok.8,5 x 11,5 cm, okno przezroczyste w rozm. ok. 5,5 x 6 cm, proste wcięcie na port pionowy lub w postaci dziurki od klucza, zaokrąglone brzegi, półprzepuszczalny, o wysokiej przylepności, ramka ułatwiająca aplikację, 2 włókninowe paski mocujące lub jednym szerokim paskiem mocującym, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol | szt. | 1300

## 12
12 | PAKIET
OPATRUNKI
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Opaska gipsowa o czasie wiązania do 5 min:
a | ok. 10 cm x 3 m | szt. | 1500
b | ok. 14cm x 3m | szt. | 2000
2 | Podkład syntetyczny pod opatrunek gipsowy w rozmiarze około :
a | 10 cm x 3 m | szt. | 1800
b | 15 cm x 3 m | szt. | 2000
3 | Opatrunek sterylny z siatki bawełnianej impregnowanej trójskładnikową neutralną maścią w rozmiarze ok 10-15cm x 20cm | szt. | 500
4 | Rękaw bezszwowy, siatkowy, elastyczny do unieruchomienia opatrunków w rozmiarze:
a | szer.ok.5,5cm dł.ok.25m | szt. | 100
b | szer.ok.8,5cm dł.ok.25m | szt. | 30

## 13
13 | PAKIET
MATERIAŁY OPATRUNKOWE OPERACYJNE
klasa II a reguła 7 / wymóg dostarczenia karty danych technicznych wystawionej przez producenta.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Kompresy z gazy splot min. 15 tex 17-nitkowej 16-warstwowe z nitka radiacyjna
a | 5cm x 5cm x 100szt. | op. | 250
b | 10cm x 10cm x 100szt. | op. | 600
2 | Kompresy niejałowe z gazy splot min. 15 tex 17-nitkowej 12-warstwowe 5cm x 5cm x 100szt. | op. | 3100
3 | Kompresy gazowe jałowe z gazy splot min. 15 tex 17-nitkowej 8-warstwowe , sterylizowane w parze wodnej lub metodą radiacyjną
a | 5cm x 5cm x 3szt. | op. | 2400
b | 7,5cm x 7,5cm x 3szt. | op. | 6000
c | 10cm x 10cm x 3szt. | op. | 18400
D | 10cm x 20cm x 3szt. | op. | 6200
4 | Kompresy jałowe /pakiet/ z gazy splot min. 15 tex 17-nitkowej 12-warstwowe 5cm x 5cm x 10szt.; sterylizowane w parze wodnej lub metodą radiacyjną | op. | 4500
5 | Kompres opatrunkowy wysokochłonny, jałowy
a | 10 x 10 cm | szt. | 300
b | 10 x 20 cm | szt. | 820
6 | Kompresy włókninowe niejałowe 30g 4-warstwowe 10cm x 10cm x 100szt. | op. | 4800
7 | Serweta operacyjna z gazy splot min. 15 tex ok. 17 -20-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG i tasiemką 45cm x 45cm | szt. | 17000
8 | Setony z gazy splot min.15 tex niejałowe 2 m x 5 cm | szt. | 40
9 | Setony z gazy splot min.15 tex niejałowe 2 m x 1 cm, op x 100 szt | op. | 1
10 | Tupfery gazowe z nitką RTG splot min.15 tex niejałowe, groszki bądź fasolki, 15 cm x 15 cm x 250 szt. | op. | 25
11 | Kompresy włókninowe jałowe z nacięciem Y w rozmiarze 10 x 10 cm; pakowane po 2 szt. | op. | 50

## 14
14 | PAKIET
WATA
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Wata celulozowa w zwojach 150g | op. | 100
2 | Wata celulozowa arkusze 40cm x 60cm; pakowane po 1 kg | kg | 950
3 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa op 500 g | op. | 60
4 | Opaska półelastyczna o rozciągliwości ok.150% w rozm. 4 m x 12 cm | szt. | 40

## 15
15 | PAKIET
PRZYLEPIEC DO MOCOWANIA KANIUL
Zamawiający wymaga dostarczenia 3 próbek
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Przylepiec do mocowania kaniul, jałowy, z podkładką wsuwaną pod skrzydełka kaniul, z nacięciem pionowym, z włókniny, rozmiar ok. 7-8 x 5-6 cm x 100 szt. | op. | 420

## 16
16 | PAKIET
OPASKI
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Opaska podtrzymująca dziana:
a | 4m x 5 cm | szt. | 2700
b | 4m x 10cm | szt. | 4000
c | 4m x 15cm | szt. | 7500
2 | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo z domieszką bawełny
a | 5m x 10cm | szt. | 2100
b | 5m x 15cm | szt. | 4500
3 | Przylepiec z opatrunkiem na tkaninie z klejem akrylowym 1m x 6cm | szt. | 200

## 17
17 | PAKIET
GĄBKA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość
1 | Wchłanialna gąbka tamująca krwawienia 70-80 mm x 50 mm x 5-10 mm x 1 szt. | 210
2 | Wchłanialna gąbka tamująca krwawienia 70-80 mm x 50 mm x 1 mm x 1 szt. | 20

## 18
18 | PAKIET
OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką, wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej), składający się z miękkiej, przylegającej warstwy TLC, połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego włókninowego podłoża poliuretanowego.
a | ok. 10cm x 10cm | szt. | 700
b | ok. 15cm x 20cm | szt. | 300
2 | Opatrunek zawierający jony srebra, stosowany w leczeniu ran skolonizowanych przez drobnoustroje, wykonany w technologii lipidowo-koloidowej, składający się z wkładki wykonanje z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością i właściwosciami hydrooczyszczającymi
a | ok. 10cm x 10cm | szt. | 450
b | ok. 15cm x 20cm | szt. | 270

## 19
19 | PAKIET
OPATRUNEK DO TRACHEOSTOMII
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Opatrunek hydropolimerowy, piankowy z nacięciem do zaopatrywania tracheostomii i drenów w rozmiarze 8cm x 8cm | szt. | 740

## 20
20 | PAKIET
OPATRUNKI DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ
Do poniższego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest wydzierżawić Zamawiającemu pompę do terapii podciśnieniowej leczenia ran wymagających stymulacji tworzenia tkanki ziarninowej i pobudzania proliferacji komórek. Naprawy i serwisowanie pompy należy do Wykonawcy.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z : 1.opatrunku piankowego z elastycznej, hydrofobowej pianki o wymiarach ok. 10 x 7 cm; 2.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu; 3.dwóch samoprzylepnych, transparentnych folii poliureatnowych o wym ok. 15 x 20 cm; całość jałowo pakowana./ Rozm.S | szt. | 40
2 | Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z : 1.opatrunku piankowego z elastycznej, hydrofobowej pianki o wymiarach ok. 18 x 12 cm; 2.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu; 3.dwóch samoprzylepnych, transparentnych folii poliureatnowych o wym ok. 20 x 30 cm; całość jałowo pakowana. / Rozm.M | szt. | 30
3 | Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z : 1.opatrunku piankowego z elastycznej, hydrofobowej pianki o wymiarach ok. 25 x 15 cm; 2.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu; 3.dwóch samoprzylepnych, transparentnych folii poliureatnowych o wym ok. 20 x 30 cm; całość jałowo pakowana. /Rozm.L | szt. | 15
4 | Jałowy zbiornik na wydzielinę poj. ok. 300 ml, połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości ok. 180 cm | szt. | 35
5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę poj. ok. 800 ml, połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości ok. 180 cm | szt. | 35
6 | Samoprzylepny, przezroczysty opatrynek z folii poliuretanowej o wymiarach ok 20 x 30 cm | szt. | 10
7 | Dzierżawa | szt. | 1

## 21
21 | PAKIET
OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE II
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Sterylny, hydrokoloidowy żel do leczenia ran trudnogojących (posiadający właściwości oczyszczania martwicy, pobudzający proces ziarninowania) zawierający 2 hydrokoloidy; ok 15g | szt. | 60
2 | Opatrunek alginianowy wapniowo-sodowy do zaopatrywania ran głębokich w fazie oczyszczania i ziarninowania w rozmiarze:
a | ok 5cm x 5cm | szt. | 10
b | ok 7,5 x 12 cm | szt. | 10
c | ok 10cm x 10cm | szt. | 50
d | ok 10cm x 20cm | szt. | 60
3 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy, zbudowany z dwóch warstw z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkiem substancji EDTA i BEC o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami
a | 5 x5 cm | szt. | 50
b | 10 x 10 cm | szt. | 150
c | 15 x 15 cm | szt. | 10
4 | Materiał higieniczny z opatrunkiem PVP -1 (jodopowidon), który zabezpiecza działania antyseptyczne, ochronne, absorbcyjne na ranę, wskazany w przypadku zakażonych ran powierzchniowych: bakteryjnie, pierwotniakowo lub grzybiczo
a | 9,5 x 9,5 cm | szt. | 30
5 | opatrunek hydrokoloidowy wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pekryny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunki, dzięki czemu lepiej przylega do skóry wokół rany, a specjalnie wyprofilowane brzegi zapobiegają rolowaniu i odklejaniu się opatrunki
a | 10 x 10 cm | szt. | 320
6 | opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pekryny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny
a | 10 x 10 cm | szt. | 1800

## 22
22 | PAKIET
OPATRUNKI HYDROŻELOWE
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość
1 | Opatrunek hydrożelowy stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), sterylny, w rozmiarze:
a | ok. 10 x 12 cm | szt | 110
b | ok. 12 x 24 cm | szt. | 110

## 23
23 | PAKIET
MATRYCA Z KLEJEM
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Hemostatyczna gąbka kolagenowa pokryta fibrynowym klejem tkankowym o wymiarach :
a | 9,5cm x 4,8cm x 0,5cm | szt. | 4
b | 4,8cm x 4,8 cm x 0,5 cm | szt | 6
c | 3,0 cm x 2,5 cm x 0,5 cm | szt | 4

## 24
24 | PAKIET
OPATRUNKI Z CHLORHEXYDYNĄ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Opatrunek parafinowy zawierająca 0,5% octanu chlorhexydyny. Opakowanie x 10 szt.
a | 10 x 10 cm | op | 10
b | 20 x 15 cm | op | 10

## 25
25 | PAKIET
PROSZEK HEMOSTATYCZNY
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Proszek hemostatyczny typu 4 DRYFIELD, 3 g, o właściwościach p/zrostowych | szt | 65

## NICI 26-35
NICI
Zestawienie pakietów:
Szacunek 2021
Lp. | Nazwa | Wartość netto | Wartość brutto
26 | Szwy wchłanialne I
27 | Szwy wchłanialne II
28 | Szwy wchłanialne III
29 | Szwy wchłanialne IV
30 | Szwy niewchłanialne I
31 | Szwy niewchłanialne II
32 | Szwy niewchłanialne III
33 | Szwy niewchłanialne IV
34 | Szwy do narządów miąższowych
35 | Szew przeciwewenteracyjny

## 26
26 | PAKIET
Szwy wchłanialne I
Jednowłókninowe, syntetyczne szwy wchłanialne, podtrzymujące tkankę na poziomie 50% po okresie 13-14 dni, 0% po dniach 28 od zaimplantowania. Termin wchłaniania 60-90 dni.
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Ilość opakowań po 36 saszetek
| Igła |  |  | Nić
| Długość +/- 3[mm] | Krzywizna | Przekrój | Grubość wg USP | Długość [cm]
1 | 40 | ½ | okrągła | 1 | 90 | 20
2 | 48 | ½ | okrągła | 0 | 90 | 15
3 | 37 | ½ | okrągła | 0 | 90 | 10
4 | 32 | ⅜ | Okrągła, zaostrzona | 2/0 | 70 | 2
5 | 24 | ⅜ | Odwrotnie tnąca | 2/0 | 70 | 1
6 | 16 | ½ | okrągła | 3/0 | 70 | 1
7 | 26 | ½ | Okrągła, zaostrzona | 2/0 | 70 | 10
8 | 16 | ⅜ | Odwrotnie tnąca | 4/0 | 70 | 2

## 27
27 | PAKIET
Szwy wchłanialne II
Plecione, syntetyczne szwy wchłanialne, powlekane, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, szwy poliglikolowe o czasie całkowitego wchłonięcia 56 - 90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie około 40% po 21 dniach
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Ilość opakowań po 12 saszetek
| Igła |  |  | Nić
| Długość +/- 3[mm] | Krzywizna | Przekrój | Grubość wg USP | Długość [cm]
1 | 20 | ½ | okrągła | 4/0 | 70-75 | 15
2 | 17 | ½ | okrągła | 3/0 | 70-75 | 55
3 | 16 | ½ | okrągła | 5/0 | 70-75 | 5
4 | 17 | ½ | okrągła | 2/0 | 70-75 | 4
5 | 25 | ½ | okrągła | 2/0 | 70-75 | 75
6 | 35-37 | ½ | okrągła | 2/0 | 70-75 | 40
7 | 48 | ½ | okrągła | 2/0 | 70-75 | 20
8 | 65 – 80 | ½ | okrągła | 2/0 | 70-75 | 3
9 | 25 | 5/8 | okrągła, gruba | 2/0 | 70-75 | 13
10 | 60 | prosta | odwrotnie tnąca | 2/0 | 70-75 | 45
11 | 30 | ½ | okrągła | 0 | 70-75 | 55
12 | 40 | ½ | okrągła | 1 | 70-75 | 170
13 | 48-50 | ½ | okrągła | 1 | 70-75 | 170
14 | 65 – 80 | ½ | okrągła | 1 | 70 – 90 | 2
15 | 35 – 37 | ½ | okrągła | 2 | 70 – 90 | 40
16 | 50 | ½ | okrągła | 2 | 70 – 90 | 15
17 | - | - | - | 2/0 | 150 | 50
18 | - | - | - | 3/0 | 150 | 15
19 | - | - | - | 0 | 150 | 35
20 | - | - | - | 1 | 150 | 18
21 | - | - | - | 2 | 150 | 13
Do pozycji 9,12, i 13 należy dołączyć próbki zaoferowanych igieł w ilości 4 saszetki dla każdej pozycji. Należy dostarczyć instrukcję używania (ulotkę) asortymentu w języku polskim.

## 28
28 | PAKIET
Szwy wchłanialne III
Syntetyczne, wchłanialne szwy, monofilament niepowlekany o gładkiej powierzchni, atraumatyczny dla tkanek. Zdolność podtrzymania tkankowego wynosi: po 14 dniach -70-80% wartości początkowej od wszczepienia; po 28 dniach -50-70%; proces wchłaniania zostaje ukończony po około 200 dniach od wszczepienia.
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Ilość opakowań po 12 saszetek
| Igła |  |  | Nić
| Długość +/- 3[mm] | Krzywizna | Przekrój | Grubość wg USP | Długość [cm]
1 | 48 | 1/2 koła | okrągła | 1 | 150-180 cm (pętla) | 25
2 | 48 | 1/2 koła | okrągła | 1 | 90 cm | 9

## 29
29 | PAKIET
Szwy wchłanialne IV
Syntetyczne, wchłanialne, jednowłókienkowe nici chirurgiczne, wytwarzane z polidioksanu, o zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach-ok.75% wartości początkowej od wszczepienia; po 28 dniach-ok.70%; po 43 dniach-ok.60%; po 57 dniach-ok.40%; proces wchłaniania zostaje ukończony po ok.200 dniach od wszczepienia.
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Ilość opakowań po 12 saszetek
| Igła |  |  | Nić
| Długość +/- 3[mm] | Krzywizna | Przekrój | Grubość wg USP | Długość [cm]
1 | 26 | 1/2 koła | okrągła, mocna | 0 | 70-75 cm | 16

## 30
30 | PAKIET
Szwy niewchłanialne I
Jednowłókninowe, syntetyczne szwy niewchłanialne, poliamidowe lub nylonowe, barwione
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Ilość opakowań po 12 saszetek
| Igła |  |  | Nić
| Długość +/- 3[mm] | Krzywizna | Przekrój | Grubość wg USP | Długość [cm]
1 | 19 | ⅜ | Odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 | 55
2 | 19 | ⅜ | Odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | 100
3 | 25 | ⅜ | Odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | 150
4 | 30 | ⅜ | Odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 140
5 | 30 | ⅜ | Odwrotnie tnąca | 0 | 75 | 15
6 | 9-13 | ⅜ | Odwrotnie tnąca | 5/0 | 45 | 15
7 | 9-12 | ⅜ | Odwrotnie tnąca | 6/0 | 45 | 5
8 | 40-50 | ½ lub 3/8 | Odwrotnie tnąca | 1 | 75-100 | 1
9 | 17-19 | ½ | Odwrotnie tnąca | 3/0 | 75-100 | 10
10 | 26 | ½ | Okrągła | 2/0 | 75-100 | 16

## 31
31 | PAKIET
Szwy niewchłanialne II
Plecione, syntetyczne szwy niewchłanialne, poliestrowe lub nylonowe, barwione
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Ilość opakowań po 12 saszetek
| Igła |  |  | Nić
| Długość +/- 3[mm] | Krzywizna | Przekrój | Grubość wg USP | Długość [cm]
1 | 43 | ½ | okrągła | 2 | 75 | 1
2 | 26 | ½ | odwrotnie tnąca | 2/0 | 90 | 2
3 | 20 | ½ | okrągła | 4/0 | 75 | 1

## 32
32 | PAKIET
Szwy niewchłanialne III
Poliester, pleciony, powlekany, niewchłanialny
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Ilość opakowań po 12 saszetek
| Igła |  |  | Nić
| Długość +/- 3[mm] | Krzywizna | Przekrój | Grubość wg USP | Długość [cm]
1 | 43 | ½ | okrągła zaostrzona | 2 | 75 | 3
2 | 26 | ½ | okrągła | 3/0 | 75 | 9
3 | 37 | ½ | okrągła zaostrzona | 2 | 75 | 3

## 33
33 | PAKIET
Szwy niewchłanialne IV
Szew jednowłókninowy, niewchłanialny, polipropylenowy lub mieszanina polipropylenu i polietylenu, barwiony
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Ilość opakowań po 12 saszetek
| Igła |  |  | Nić
| Długość +/- 3[mm] | Krzywizna | Przekrój | Grubość wg USP | Długość [cm]
1 | 2 x 13 | 1/2 | okrągła | 5/0 | 75 | 1
2 | 2 x 10 | 1/2 | okrągła | 6/0 | 75 | 1
3 | 2 x 10 | 1/2 | okrągła | 7/0 | 75 | 1
4 | 2 x 10 | 1/2 | okrągła | 4/0 | 75 | 1
5 | 2 x 13 | 3/8 | okrągła | 6/0 | 75 | 1

## 34
34 | PAKIET
Szwy do narządów miąższowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość saszetek
Opis szwu
1 | Specjalistyczny szew do narządów miąższowych typu „Parenchyma Set” | 5

## 35
35 | PAKIET
Szew przeciwewenteracyjny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość saszetek
Opis szwu
1 | Szew przeciwewenteracyjny | 20