Dopiewo, dnia 11.05.2022r.

**ROA.271.11.2022**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakrzewo – rozbudowa Domu Strażaka.**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które zostało złożone do treści SWZ :

**Pytanie nr 1.** Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji na poszycie z płyt OSB.

**Odpowiedź:** Wykonanie konstrukcji poszycia z płyt OSB należy wykonać na podstawie projektu warsztatowego, który Wykonawca wykonuje na etapie realizacji inwestycji.

Konstrukcję należy wykonać z profili stalowych ocynkowanych, profile minimum: 40x40x2 mm, na łączeniu płyt 60x40x2 mm. Rozstaw profili w poziomie maksymalnie 650 mm.

**Pytanie nr 2.**



1. Czy dotyczy to drzwi dwuskrzydłowych EI30?

2. Czy ta pozycja dotyczy tylko samozamykaczy+ RKZdo ww. drzwi, czy także elektrotrzymaczy do skrzydeł?

3. Jeżeli także elektrotrzymaczy, to czy w budynku jest zainstalowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru? Czy „osprzęt” drzwi ma spełniać samodzielną, niezależną jednostkę–z czujkami dymu, centralą sterującą itp.

**Odpowiedź:** Zgodnie z rys. A-04 projektu architektonicznego „Budowy sanitariatów przy budynku OSP w Zakrzewie” samozamykacz w obu skrzydłach należy zamontować w drzwiach D4 (EI30).

Drzwi nie wymagają zamontowania elektrorygla (elektrotrzymaczy) do skrzydeł.

W istniejącym budynku nie ma zainstalowanego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Wobec powyższego, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia:

- termin składania ofert: do 18.05.2022r. do godz. 11.00,

- termin otwarcia ofert: 18.05.2022r. godz. 11:30,

- termin związania ofertą: do 16.06.2022r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.