## Część 3
L.P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | OFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA / OFEROWANY OKRES GWARANCJI (MSC) | ILOŚĆ OFEROWANYCH OPAKOWAŃ | OFEROWANY PRODUKT: NR KAT., PRODUCENT | CENA JEDNOST. OPAKOWANIA NETTO | WARTOŚĆ ŁĄCZNA NETTO KOL. 5 X KOL.7 | CENA JEDNOST. OPAKOWANIA BRUTTO | STAWKA PODATKU VAT (%) | WARTOŚĆ ŁĄCZNA BRUTTO KOL.9 X KOL.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pipeta jednokanałowa elektroniczna pojemność od 50-1000 µl. W zestawie z ładowarką. Dokumenty towarzyszące: instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE i certyfikat jakości. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (50 µl, 500 µl, 1000 µl) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025 według kryteriów PN-EN ISO 8655-2. Gwarancja min.12 miesięcy. | 1szt.
2 | Końcówki kompatybilne z pipetą z poz. 1 pasujące do pudełek E.P. Tips Box do jałowienia końcówek Eppendorf o pojemności 50 - 1000 μl. | 1000szt.
3 | Autoklawowalne pudełko z końcówkami 1 ml z pozycji 2 z uchylnym wieczkiem uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie | 1 szt.
4 | Jałowe probówki typu eppendorf o pojemności 1,5 – 2ml, stożkowe, korek z systemem safe-lock, sterylne, bez DNaz, RNaz, pirogenów. | 200szt.
5 | Końcówki do pipet kompatybilne z PZ HTL S.A od 20 µl - 200 µl | 5000szt.
6 | Dozownik butelkowy o regulowanej objętości, z cyfrowym wskaźnikiem, umożliwiający dozowanie bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, posiadający zawór zwrotny. Możliwość obrotu butelki z dozwnikiem o 360°. Możliwość łatwej kalibracji. Możliwość łatwego czyszczenia, rozłożenie urządzenia bez specjalistycznych narzędzi, w całości autoklawowalny w 121°C, objętość regulowana w zakresie 1,0-10 ml, podziałka 0,05 ml, A ≤ 0,5%; CV ≤ 0,1%, Certyfikat jakości. Gwint GL 45, w zestawie wylewka dozująca, teleskopowa rurka zasysająca i klucz do montażu, w zestawie dołączane adaptery do następujących gwintów: GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40. Gwarancja min.12 miesięcy. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (1000 µl, 5000 µl, 10000 µl) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025 według kryteriów PN-EN ISO 8655-2. | 1szt.
7 | Dozownik butelkowy o regulowanej objętości, z cyfrowym wskaźnikiem, umożliwiający dozowanie bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, posiadający zawór zwrotny. Możliwość obrotu butelki z dozwnikiem o 360°. Możliwość łatwej kalibracji. Możliwość łatwego czyszczenia, rozłożenie urządzenia bez specjalistycznych narzędzi, w całości autoklawowalny w 121°C, objętość regulowana w zakresie 1,0-10 ml, podziałka 0,05 ml, A ≤ 0,5%; CV ≤ 0,1%, Certyfikat jakości. Gwint GL 45, w zestawie wylewka dozująca, teleskopowa rurka zasysająca i klucz do montażu, w zestawie dołączane adaptery do następujących gwintów: GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40. Gwarancja min.12 miesięcy | 1 szt.
8 | Dozownik butelkowy o regulowanej objętości, z cyfrowym wskaźnikiem, umożliwiający dozowanie bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, posiadający zawór zwrotny. Możliwość obrotu butelki z dozwnikiem o 360°. Możliwość łatwej kalibracji. Możliwość łatwego czyszczenia, rozłożenie urządzenia bez specjalistycznych narzędzi, w całości autoklawowalny w 121°C, objętość regulowana w zakresie 2,5-25 ml, podziałka 0,1 ml, A ≤ 0,5%; CV ≤ 0,1%, Certyfikat jakości. Gwint GL 45, w zestawie wylewka dozująca, teleskopowa rurka zasysająca i klucz do montażu, w zestawie dołączane adaptery do następujących gwintów: GL 32-33, GL 38, S 40.Gwarancja min.12 miesięcy | 1 szt.
9 | Dozownik butelkowy do dozowania kwasu solnego o regulowanej pojemności z zaworem recyrkulacyjnym. Posiadający obrotowy trzon dozwonika. Możliwość łatwej kalibracji. Możliwość łatwego czyszczenia, rozłożenie urządzenia bez specjalistycznych narzędzi, w całości autoklawowalny w 121°C, objętość regulowana w zakresie 5-50 ml. W zestawie teleskopowa rurka zasysająca i klucz do montażu, w zestawie dołączane adaptery oraz zawór recyrkulacyjny. Gwarancja min.12 miesięcy | 1 szt.
10 | Dozownik butelkowy do dozowania kwasu solnego o regulowanej pojemności z zaworem recyrkulacyjnym. Posiadający obrotowy trzon dozwonika. Możliwość łatwej kalibracji. Możliwość łatwego czyszczenia, rozłożenie urządzenia bez specjalistycznych narzędzi, w całości autoklawowalny w 121°C, objętość regulowana w zakresie 1-10 ml. W zestawie teleskopowa rurka zasysająca i klucz do montażu, w zestawie dołączane adaptery oraz zawór recyrkulacyjny. Gwarancja min.12 miesięcy. | 1 szt.
11 | Dozownik butelkowy o regulowanej objętości, z cyfrowym wskaźnikiem, umożliwiający dozowanie bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, posiadający zawór zwrotny. Możliwość obrotu butelki z dozwnikiem o 360°. Możliwość łatwej kalibracji. Możliwość łatwego czyszczenia, rozłożenie urządzenia bez specjalistycznych narzędzi, w całości autoklawowalny w 121°C, objętość regulowana w zakresie 1-10 ml, podziałka 0,05 ml, A ≤ 0,5%; CV ≤ 0,1%, Certyfikat jakości. Gwint GL 45, w zestawie teleskopowa rurka zasysająca i klucz do montażu, w zestawie dołączane adaptery do następujących gwintów: GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40. Gwarancja min.12 miesięcy | 2 szt.
12 | Jałowe probówki typu Eppendorf o poj. 5 ml, sterylne, czyste molekularnie, certyfikat czystości oddzielnie dla każdej partii, data ważności 24 miesiące od momentu dostawy | 800szt.
13 | Jałowe probówki typu Eppendorf o poj. 0,5 ml, sterylne, czyste molekularnie, certyfikat czystości oddzielnie dla każdej partii, data ważności 24 miesiące od momentu dostawy | 1000szt.
14 | Probówki o poj. 0,2 ml typu Eppendorf do technik PCR wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA, data ważności 24 miesiące od momentu dostawy | 2000szt.
15 | Probówki sterylne typu Falcon 50ml, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA, z polipropylenu, zakrętka: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) , data ważności 24 mc od momentu dostawy. Pakowane w torebki po 25 szt. | 1000szt.
16 | Probówki plastikowe, PP, przezroczyste, okrągłodenne o poj. 5 ml, średnicy 13mm, długości 75mm, bez podziałki, bez kołnierza i korka | 10000 szt.
17 | Pipety Pasteura 3-3,5 ml, z PE, dł. ok. 150 mm, sterylne, pakowane indywidualnie, okres ważności 24 m-ce od momentu dostawy (seria i termin ważności na indywidualnym opakowaniu) | 500szt.
18 | Końcówki o poj. 0,1-10 μl, długość całkowita od 45 - 50 mm, do pipet Eppendorf Reference 2, Research Plus oraz HTL Labmate+ oraz pipet wielokanałowych Eppendorf Reference 2 i Research Plus 10µl, z filtrem, sterylizowane, wolne od pirogenów i PCR clean (brak ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR), okres ważności 24 miesiące | 76 800szt.
19 | Końcówki o poj. 2-20 μl, długość całkowita od 50 - 55 mm, do pipet Eppendorf Reference 2, Research Plus oraz HTL Labmate+ oraz pipet wielokanałowych Medlab 5-50µl, okres ważności 24 miesiące , z filtrem, sterylizowane, wolne od pirogenów i PCR clean (brak ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR). | 9 600szt.
20 | Końcówki o poj. 2-100 μl, do pipet Eppendorf Reference 2, Research Plus oraz HTL Labmate+ oraz do pipet wielokanałowych Eppendorf Reference 2 i Research Plus 100µl i Medlab 5-50µl, wolne od nukleaz i pirogenu, z filtrem, sterylizowane, wolne od pirogenów i PCR clean (brak ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR).okres ważności 24 miesiące | 48000szt.
21 | Końcówki o poj. 2-200 μl, do pipet Eppendorf Reference 2, Research Plus oraz HTL Labmate+ i oraz do pipet wielokanałowych Eppendorf 2 200µl i Medlab 50-300 μl , wolne od nukleaz i pirogenu, z filtrem, sterylizowane, wolne od pirogenów i PCR clean (brak ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR). okres ważności 24 miesiące | 3840szt.
22 | Końcówki o poj. 20-300 μl, do pipet Eppendorf Reference 2 oraz HTL Labmate+ oraz do pipet wielokanałowych Eppendorf Reference 2 i Research Plus 300µl i Medlab 50-300µl, z filtrem, sterylizowane, wolne od pirogenów i PCR clean (brak ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR). wolne od nukleaz i pirogenu, okres ważności 24 miesiące | 19200szt.
23 | Pipety serologiczne jednorazowe, sterylne, pakowane indywidualnie pojemność 10 ml, skalowane co 0,01 ml | 500szt.
24 | Końcówki do pipet kompatybilne z pipetą BRAND o pojemności 10 – 100 µl, końcówki o pojemności 2 – 200 µl (skalowane na poziomie 20 ul i 100 ul). | 1000szt.
25 | Końcówki do pipet kompatybilne z pipetą BRAND o pojemności 50 – 1000 µl, (skalowane na poziomie 250, 500, 1000 µl). | 5000szt.
26 | Końcówki do pipet kompatybilne z pipetą BRAND o pojemności 500 – 5000 µl, skalowane, niesterylne, do sterylizacji w autoklawie. | 1000szt.
27 | Probówki wirówkowe typu Falcon z polipropylenu PP z czerwoną nakrętką z polietylenu HD-PE, odpornego na rozpuszczalniki organiczne poj. 50 ml , wymiary 114x28mm, z niebieskim nadrukiem podziałki i białą etykietą | 1500 szt.
RAZEM:
WYKONAWCA:........................................
.....................................................................
CZĘŚĆ 3:Probówki, końcówki do pipet, pipety
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy