L.dz.TP/…………/2021

Wodzisław Śl., 26.10.2021r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę materiałów szewnych”

nr sprawy 14/ZP/2021

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Część nr 1A, poz. 7

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Część nr 1B, poz. 3, 11

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 1B, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 1B, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 1B, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 2.1, poz. 15,16,25,31,32,37,38

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 2.1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 2.2

Czy Zamawiający w w/w części dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?
Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 2.2, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 2.3 poz. 5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Część nr 2.4 poz. 1-3

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu,o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 2.4 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Część nr 3, poz. 3, 7

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem (typu micro-pioint)? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 4, poz. 1-59

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia             i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem (typu micro-pioint)? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Część nr 4, poz. 19, 60

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Zadanie 6, poz. 1-11

Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Zadanie 6, poz. 29-31

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 7, poz. 14-21

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilamentowy wchłanialny, okres podtrzymywania tkankowego 70% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Należy zaoferować zgodnie z SWZ

Zadanie 7, poz. 22-26

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 7, poz. 27-28

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Część 4, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część 4, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część 4, pozycja 33 – Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści zaoferowanie szwów wchłanialnych, powlekanych, plecionych, z kwasu poliglikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, profil podtrzymywania ok. 75% po 14 dniach, ok. 40-50% po 21 dniach, ok. 23% po 28 dniach od zaimplantowania? Igła wzmocniona z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część 4, pozycja 60 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” z igłą zaostrzoną nie posiadającą wzmocnienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część 4, pozycja 60 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „2” z igłą zaostrzoną nie posiadającą wzmocnienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem