## 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 1 – Igły dializacyjne
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Igła do dializ, silikonowana, ostrze z obrotowym motylkiem oraz oczkiem, długość ostrza 25 mm, połączenie Luer Lock, maksymalna długość drenu 150 mm. Zapinka koloru czerwonego | 16 G | szt | 8000
2 | Igła do dializ, silikonowana, ostrze z obrotowym motylkiem, długość ostrza 25 mm, Połączenie Luer Lock, maksymalna długość drenu 150 mm, zapinka koloru niebieskiego | 16 G | szt | 8000
3 | Igła do dializ na pojedyncze wkłucie, silikonowana, ostrze z obrotowym motylkiem oraz oczkiem, długość ostrza 25 mm, połączenie Luter Lock, maksymalna długość drenów 150 mm, kolory zapinek identyfikujące dreny. | 16 G | szt | 2000
Razem:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. | [5 empty] | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 2 - Linie tętniczo- żylne do aparatu Fresenius 4008 S, 4008 Classic
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Linie tętniczo - żylne na dwa wkłucia bez zawartości ftalanów, do aparatu Fresenius 4008 S, 4008 Classic Linia żylna: - linia żylna + zapinka koloru niebieskiego - jeziorko wyrównawcze na linii żylnej o średnicy 22 mm z systemem zapobiegającym pienieniu krwi i z sitkiem, wraz z dwoma portami do podawania leków przy jeziorku, każdy z nich z zapinką -czujnik żylny przy jeziorku zakończony filtrem -port do podawania leków w formie oczka na linii Linia tętnicza: -linia tętnicza + zapinka koloru czerwonego - port do pobierania krwi z linii tętniczej w formie oczka -port do podłączania kroplówki z zapinką -czujnik tętniczy zakończony filtrem -segment pompy krwi na linii tętniczej o średnicy 8 mm -dren do podłączenia heparyny -jeziorko wyrównawcze z portem do podawania z zapinka. W zestawie również: -łącznik do recyrkulacji -igła spyke -worek odpływowy 2000 ml | szt | 21000
2 | Linie tętniczo - żylna na pojedyncze wkłucie bez zawartości ftalanów do aparatu Fresenius 4008 S, 4008 Classic Linia żylna: - linia żylna + zapinka koloru niebieskiego -jeziorko wyrównawcze na linii żylnej o średnicy 22mm z systemem zapobiegającym pienieniu krwi i z sitkiem wraz z dwoma portami do podawania leków przy jeziorku, każdy z nich z zapinką, -czujnik żylny przy jeziorku zakończony filtrem -port do podawania leków w formie oczka na linii Linia tętnicza: -linia tętnicza + zapinka koloru czerwonego -port do pobierania krwi z linii tętniczej w formie oczka -port do podłączenia płynów infuzyjnych z zapinką -czujnik tętniczy zakończony filtrem -segment pompy krwi na linii tętniczej o średnicy 8 mm -jeziorko wyrównawcze na linii tętniczej z czujnikiem zakończony filtrem i portem do podawania leków -segment pompy krwi na linii tętniczej o średnicy 8 mm -jeziorko wyrównawcze z portem i zaciskiem wychodzącym po tej samej stronie jeziorka, co dren do podłączenia dializatora w zestawie również: - łącznik do recylkulacji - igła spyke - worek odpływowy 2000 ml | szt | 1900
RAZEM:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 3
| Formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 3 – Dializatory sterylizowane parą wodną
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Dializator kapilarny, niskoprzepływowy, z bocznymi portami krwi, z błoną syntetyczną, z wyłączeniem błony kuprofanowej sterylizowany parą wodną, o następujących parametrach przy przepływie krwi Qb=200 ml/min i przepływie płynu dializacyjnego 500 ml/min:: - KUF – min. 14 ml /h mmHg - klirens mocznika – min. 192 ml /min - klirens kreatyniny –min. 180 ml /min - klirens fosforanów - min 170 ml/min - klirens Vit. B12- min. 120 ml/min | Powierzchnia minimalna 1,8 m2 | szt | 16000
RAZEM:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. | [5 empty] | ………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 4 - Dializatory sterylizowane radiacyjnie
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Dializator kapilarny, niskoprzepływowy, z błoną syntetyczną, z wyłączeniem błony kuprofanowej sterylizowany radiacyjnie o następujących parametrach przy przepływie krwi Qb=200 ml/min i przepływie płynu dializacyjnego 500 ml/min:: - KUF – min. 27 ml /h mmHg - klirens mocznika – min. 192 ml /min - klirens kreatyniny –min. 185 ml /min - klirens fosforanów - min 170 ml/min - klirens Vit. B12- min. 120 ml/min | Powierzchnia minimalna 1,8 m2 | szt. | 5000
RAZEM:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. | [6 empty] | ………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Po zmianach z dnia 30.06.2023r.
Pakiet 5 - Dializatory z wysokim klirensem fosforanów
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Dializator kapilarny z wylączeniem dializatorów wysokoprzepływowych , z błoną syntetyczną sterylizowany parą wodną z klirensem fosforanów lub dializator niskoprzepływowy z błoną polinefronową, sterylizowany promieniami Gamma nie niższym niż 192 ml/min przy Qb=200 ml/min i przepływie płynu dializacyjnego 500 ml/min. | Powierzchnia minimalna 1,7 m2 | szt. | 3000 | 45
RAZEM:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. | [6 empty] | ………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 6
|  | Formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 6 – Cewniki do hemodializoterapii czasowej
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewnik do dializ, dwukanałowy "Y", silikonowy lub poliuretanowy, minimum 11,5 F/2x12Ga min. długość 16 cm i 21 cm (+/-1 cm),- do wyboru przez zamawiającego, kontrastujący w RTG, w zestawie prowadnica ze znacznikiem głębokości, w osłonie z podajnikiem z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. | szt | 200 | 120
RAZEM:
| Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 7 – Cewniki do hemodializoterapii przewlekłej
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewnik do dializ permanentny, z mufką dakronową minimum 14,5F, kształt kanałów podwójne „D”. Długość całkowita do wyboru przez zamawiającego: 36 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm. Wolframowy pierścień znacznikowy na końcówce cewnika. Ramiona silikonowe, z nadrukiem objętości wypełnienia. | szt | 70 | 910
2 | Zestaw naprawczy kompatybilny z cewnikiem z pozycji 1. Rozmiar wybierany przez zamawiającego do długości całkowitej cewnika : 36 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm. | szt | 2 | 496
RAZEM:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023r. | [5 empty] | …………………………………………………
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 8
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 8 - Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fresenius 4008S
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fresenius 4008S | szt | 152 | 550
RAZEM:
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. | [6 empty] | ………………………………………………
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet nr 9 - Sprzęt do aparatu do hemodializy BAXTER Gambro AK 98
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Linie krwi do aparatu do hemodializy Gambro AK 98 zwalidowane zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta aparatu, nie zawierające ftalanów |  | szt | 5600
2 | Filtr Plynu dializacyjnego do aparatu do hemodializy Gambro AK 98 |  | szt | 26
3 | Koncentrat wodorowęglanu sodu w formie kapsuły 650 g. Kompatybilny z aparatem do hemodializy Gambro AK 98. |  | szt | 5600
Razem
Miejscowość ….......... dnia …................2023r. | [5 empty] | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 10 | Płyny i sprzęt do dializ otrzewnowych ADO
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar/J.m. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa/ opakowanie netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Worki ADO z płynami dializacyjnymi o poj. 5000 ml. Parametry czynników aktywnych: Ca 1,25 mmol/l. Glukoza 1,5%, 2,3%, 4,25%. Na 134 mmol/l. Bufor: tylko wodorowęglan 34 mmol/l (wolny od mleczanów). Ultra niska zawartość GDP: 3-DG <35umol/l. PH 7,4 Ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń glukozy w workach. | szt | 4500
2 | Linie do cyklera dializy automatycznej z korkiem iglicowym | szt | 4500
3 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | szt | 7000
4 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | szt | 20
5 | Adaptor do cewnika | szt | 10
6 | Łącznik stabilizacyjny-organizer | szt | 4
7 | Uchwyt łącznika stabilizacyjnego | szt | 1
8 | Adaptor do cewnika luer-lock | szt | 50
9 | Adaptor CLIP | szt | 4
10 | Zestaw drenażowy do cyklera | szt | 50
11 | Cewnik Tenckoffa do dializ otrzewnowych z zawinięciem w części drenażowej | szt | 4
12 | Kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | szt | 3500
13 | Plaster sterylny PU przezroczysty 10cmx12cm a'1szt | szt | 1800
14 | Środek do dezynfekcji powierzchni i skóry, 1x250cm3 w aerozolu | szt | 60
15 | Środek do mycia rąk przed dezynfekcją 1x500cm3 | szt | 120
16 | Środek do dezynfekcji rąk i powierzchni 1x500cm3 | szt | 120
17 | Maska chirurgiczna z gumkami | szt | 5000
Razem
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 11- Płyny i sprzęt do dializ otrzewnowych CADO
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar/J.m. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa / opakowanie netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw worków CADO z drenami i sterylnym korkiem iglicowym w dysku o poj. 2000 ml i 2500 ml. Czynniki aktywne: Ca 1,25 mmol/l, glukoza 1,5%, 2,3%, 4,25%, Na 134 mmol/l. Bufor: tylko wodorowęglan 34 mmol/l (wolny od mleczanów). Ultra niska zawartość GDP: 3-DG < 35 umol/l. PH 7,4. Dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów | szt | 6000
2 | Zestaw worków CADO z drenami i sterylnym korkiem iglicowym w dysku o poj. 2000 ml i 2500 ml. Czynniki aktywne: Ca 1,25/ mmol/l i 1,75 mmol/l, glukoza 1,5%, 2,3%, 4,25%, Na 134 mmol/l. Ultra niska zawartość GDP: 3-DG < 35 umol/l. PH 7,0. Dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów | szt | 400
3 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | szt | 9000
4 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym | szt | 13
5 | Adaptor do cewnika | szt | 3
6 | Zestaw drenażowy z workiem PET | szt | 50
7 | Łącznik stabilizacyjny-organizer | szt | 4
8 | Cewnik Tenckoffa do dializ otrzewnowych samozpozycjonujący | szt | 3
9 | Kompres 5x5 a'3 wyjałowiony | szt | 2200
10 | Plaster sterylny PU przezroczysty 10cmx12cm a'1szt | szt | 1200
11 | Środek do dezynfekcji powierzchni i skóry, 1x250cm3 w aerozolu | szt | 60
12 | Środek do mycia rąk przed dezynfekcją 1x500cm3 | szt | 100
13 | Środek do dezynfekcji rąk i powierzchni 1x500cm3 | szt | 100
14 | Maska chirurgiczna z gumkami | szt | 7000
Razem
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ BZP.38.382-21.23
Pakiet 12- Oprogramowanie cyklera
Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar/J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Oprogramowanie PatientOnLine kompatybilne z cyklerem Sleep Safe | szt. | 1
Razem
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2023 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy