Szp/ZP –160/ 483 /2022 Wrocław, dnia 24.05.2022 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treści zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: ***„Dostawa opatrunków specjalistycznych”.***

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie 1 – Pakiet nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku wielowarstwowego, nieprzylepnego przeznaczonego do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 10x10cm.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowane opatrunki.**

Pytanie 2 – Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrowłóknistego o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 2x45cm.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowane opatrunki.**

Pytanie 3 – Pakiet nr 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, przezroczystego żelu hydrokoloidowego składającego się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowane opatrunki.**

Pytanie 4 – Pakiet nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku wielowarstwowego, nieprzylepnego przeznaczonego do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 15x15cm.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowane opatrunki.**

Pytanie 5 – Pakiet nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku wielowarstwowego, nieprzylepnego przeznaczonego do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 10x10cm.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowane opatrunki.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*