Załącznik nr 20 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.19.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 19
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy czujników pomiaru saturacji do urządzeń stosowanych w Klinicznym Oddziale Neonatologii oraz Klinicznym Oddziale Pediatrii , zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 19	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Czujnik SpO2 jednorazowego użytku: / -współpracującymi z posiadanymi przez Zamawiającego pulsoksymetrami Radical – 7, Radical, RAD – 8 Horizontal, defibrylatorami typu Corpulus 3 oraz inkubatorami typu Giraffe; / -połączenie typu LNCS / -przeznaczony dla wcześniaków, noworodków, dzieci i dorosłych o wadze do 50 kg; / -klejowy / -wtyk DB9; / -jednoprocentowy;	szt.	1 000
2.	Czujnik SpO2 jednorazowego użytku: / -współpracującymi z posiadanymi przez Zamawiającego pulsoksymetrami Radical – 7, Radical, RAD – 8 Horizontal, defibrylatorami typu Corpulus 3 oraz inkubatorami typu Giraffe; / -połączenie typu LNCS / -przeznaczony dla wcześniaków, noworodków, dzieci i dorosłych o wadze do 60 kg; / -piankowy / -wtyk DB9; / -jednoprocentowy; / -zwalidowany dla niskich wartości saturacji do 70%	szt.	1 000
3.	Adapter SpO2 wielokrotnego użytku: / -pasujący do czujników współpracującymi z posiadanymi przez Zamawiającego pulsoksymetrami Radical oraz defibrylatorami typu Corpulus 3 z wtykiem DB9; / długość około 2,2 m – 2,4 m	szt.	21
4.	Adapter SpO2 wielokrotnego użytku: / -pasujący do czujników współpracującymi z posiadanymi przez Zamawiającego pulsoksymetrami Radical – 7,RAD - Horizontal oraz inkubatorami Giraffe z wtykiem DB9; / długość około 3 m	szt.	51
		RAZEM: