Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Część nr 1 –Cyfrowy tester wysokości białka jaj

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalna wysokość pomiaru:1” lub 25 mm Maksymalny błąd mikrometru:0,0002” Rozdzielczość: 0,0005”/0,01 mm Zasilanie: 1 bateria litowa typu CR2032 W zestawie: dźwignia podnosząca Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście Certyfikat CE lub równoważny |  | 1 zestaw |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent*: ………………………………………… Model*: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 2 – Mikroskop do diagnostyki cytologicznej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica: binokularowa Odstęp od oczu: 55-75 mm Regulacja dioptrii: na obu okularach, +/- 5 dioptrii Orientacja: nachylenie 45 °, 360 ° obrót Okular: WF10X / 18 mm Semi-Plan Obiektyw SP 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 Stolik: współosiowy, z uchwytem preparatu Wymiary stolika: 140 x 135 mm ( +/- 1 mm) Etap mechaniczny Zakres X & Y : 76 x 40 mm Kondensor: Abbego 1,25 N.A. z przysłoną irysową i regulacją wysokości Dokładność fokusa: 2 μm minimalny przyrost Oświetlacz: 3 W LED z kontrolą intensywności Zasilacz: 110-240 V (z zewnętrznym zasilaczem) Wymiary (w cm): Szer. 19 x Gł. 24,5 x Wys. 38 (+/-2 cm) waga: 6,8 kg ( +/-0,2 kg) |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent*: ………………………………………… Model*: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 3 – Urządzenie do odparowywania strumieniem azotu

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł grzejny pracujący do przygotowania próbki wyposażony w wyświetlacz LED z możliwością regulacji temperatury od +10oC od temperatury pokojowej do 200oC z aluminiowym blokiem na 9 próbek na wialki 3 lub 5 ml, moduł do odparowywania azotem z regulowaną wysokością z 9 stalowymi igłami oraz zatyczkami pozwalającymi zamknąć nieużywane porty. Do zestawu muszą być dołączone wialki 5 ml z nakrętkami pasujące do bloku – minimum 12 sztuk. Zestaw nowy, wyprodukowany w 2024 roku. |  | 1 zestaw |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent*: ………………………………………… Model*: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |