OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:

Kod CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane.

Kod CPV 50720000 - 8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania.

Kod CPV 45232152 - 2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni.

Kod CPV 45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

Kod CPV 45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Kod CPV 45333000 - 0 Roboty instalacyjne gazowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia

Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji 
o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, 
ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących prac remontowych                 i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych oraz wykonanie pilnych robót instalacyjnych w obiektach budowlanych należących i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, nieruchomościach należących do Skarbu Państwa oraz innych nieruchomościach.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace remontowe i konserwacyjne o charakterze instalacyjnym oraz pilne roboty instalacyjne, a w szczególności:

budowa, remont i konserwacja urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Szczegółowe zadania wynikające z przedmiotowego zamówienia,                           będą uzgadniane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, co oznacza, że prace, o których mowa powyżej będą zlecane Wykonawcy każdorazowo pisemnie, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności uzasadniających konieczność podjęcia prac, w ramach zawartej z wykonawcą umowy.

Rozliczanie zleceń jednostkowych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, cenę roboczogodziny netto podaną w ofercie, kosztów pośrednich (Kp) do R i S podanych w ofercie, wskaźnika Z do R+S+(R+S)×Kp podanego                               w ofercie oraz cenniki SEKOCENBUD z bieżącego kwartału.

W przypadku braku odpowiednich nakładów dotyczących pozycji wykazanych w kosztorysie – kalkulacja własna Wykonawcy uzgodniona                                 z Zamawiającym przed wykonaniem prac.

- Informacje dla Wykonawców

  - Wymagany minimalny okres gwarancji na zlecane jednostkowo roboty realizowane w ramach niniejszego postępowania - 24 miesiące                            na roboty budowlane instalacyjne oraz 24 miesiące na prace remontowe o charakterze budowlanym instalacyjnym.

  - Maksymalna wartość wynagrodzenia, którą Wykonawca może uzyskać w okresie realizacji umowy to 250.000,00zł netto przez okres obowiązywania umowy tj. do dnia 31.01.2024 r. od dnia zawarcia umowy.

  - Całkowita wartość wynagrodzenia może zostać zmniejszona z przyczyn wynikających z potrzeb Zamawiającego.

  - Prace, o których mowa powyżej będą zlecane na podstawie obowiązującej w PGK Spółce z o. o. w Koszalinie Procedury                             „Zasada udzielania zamówień”.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany będzie                       do podjęcia prac niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 12 godzin od powiadomienia o wystąpieniu awarii a rozliczenie wynikać będzie                       z kosztorysu powykonawczego w/g zastosowanego katalogu, chyba,                     że w tym terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy awarii nie będzie można usunąć. W takim wypadku awaria zostanie usunięta                    w najszybszym obiektywnie możliwym terminie zaakceptowanym                   przez Zamawiającego. Definicja awarii: prowadzenie prac (usuwanie skutków awarii) w dni powszednie, w godzinach: od 630 do 1430                        przy czym Wykonawca podejmie działania niezwłocznie tj. w ciągu                            12 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia oraz w dni dodatkowo wolne (soboty).

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, jeśli taka będzie wymagana.

  - Zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu zakończenia robót nie później                   niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą oraz zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

  - Wykonawca w ramach wykonywanych prac jest zobowiązany                            do utrzymania porządku i czystości w obrębie wykonywania prac                            i w czasie ich wykonywania, a w szczególności do usunięcia i wywozu pozostałego gruzu oraz innych odpadów, zgodnie z Ustawą                                        z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.  poz. 21,                                 Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784).

- Instalację należy wykonać zgodnie z:

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu 
o przepisy zawarte w:

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,2320).

- Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych                                  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 266, 730).

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282).

### Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699).

### Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 877).

### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa                                             z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1966,                      z 2018r. poz. 1233, z 2019r. poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401).

  - Normy.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo. i Kan. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania                     i badania.

- PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-68/B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania                        w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania              i badania przy odbiorze.

- PN-C-89203:1967 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- BN-62/7368-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- KB-38.4.3/1/73 Płyty pokrywowe.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania              i badania przy odbiorze.

- DIN4034 cz. Ii2 Studzienki z prefabrykatów betonowych                                   i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i

- drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

- PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

- Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)

  - W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami                       do współczynnika zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.

  - Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, certyfikatami) oraz zgodność wykonania                                      z dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną                               oraz wiedzą techniczną.

  - Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Wizja lokalna

  - Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

  - Koszty oględzin ponosi Wykonawca.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.01.2024 r. od dnia zawarcia umowy.

  - Miejsce realizacji zamówienia: obiekty budowlane należące                                  i administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, nieruchomości należące do Skarbu Państwa oraz inne nieruchomości.

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIA OCENY OFERT

ROBOTY BUDOWLANE O CHARAKTERZE INSTALACJI SANITARNYCH

Przy obliczeniu oferty przyjęta zostanie zasada średniej wartości z obu pozycji                                          (przy ocenie ofert jako kryterium cena).

Do przykładu zastosowano średnie stawki roboczogodziny [Rb] i średnie wartości narzutów – koszta pośrednie [Kp] oraz zysk [Z] z informatora kwartalnego o cenach czynników produkcji Sekocenbud w I kwartale 2023 r. dla województwa zachodniopomorskiego, miejscowość Koszalin.

PRZYKŁAD OBLICZENIA KRYTERIUM CENA:

A1. za wykonanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych:

Cena jednostkowa roboczogodziny kosztorysowej netto (bez narzutów) [R]: 28,00 zł

NARZUTY:

koszty pośrednie [Kp]  do [R i S (sprzętu)] – 67,10 %

Z do R+S+(R+S)×Kp. – 11,10 %

Cena roboczogodziny kosztorysowej z narzutami [Rb]: wynosi 51,98 zł

Podatek VAT w wysokości 23 % (podatek VAT obowiązujący w momencie podpisania końcowego protokołu odbioru robót)

Cena roboczogodziny kosztorysowej brutto (wraz z narzutami i podatkiem VAT)

[Rb=R×Kp×Z]: wynosi 63,94 zł

A2. za wykonanie pilnych robót budowlanych o charakterze robót instalacji sanitarnych:

Cena jednostkowa roboczogodziny kosztorysowej netto (bez narzutów) [R]: 28,00 zł

NARZUTY:

koszty pośrednie [Kp]  do [R i S (sprzętu)] – 67,10 %

Z do R+S+(R+S)×Kp. – 11,10 %

Cena roboczogodziny kosztorysowej z narzutami [Rb]: wynosi 51,98 zł

Podatek VAT w wysokości 23 % (podatek VAT obowiązujący w momencie podpisania końcowego protokołu odbioru robót)

Cena roboczogodziny kosztorysowej brutto (wraz z narzutami i podatkiem VAT)

[Rb=R×Kp×Z]: wynosi 63,94 zł

A1 - Cena jednostkowa bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych

A2 – Cena jednostkowa pilnych robót o charakterze robót instalacji sanitarnych

ŚREDNIA CENA – [A1 + A2]/2 (brutto)

[63,94 + 63,94]/2 = [127,88/2] = 63,94 [Rb=R×Kp×Z] brutto

NAJKORZYSTNIEJSZA

ŚREDNIA CENA OFERTY [A1 + A2]/2        63,94

Liczba punktów w kryterium „cena” = --------------------------------------------------- = -------------- = 100,00 PKT

ŚREDNIA CENA OFERTY                      63,94

BADANEJ (OCENIANEJ)

- Warunki udziału w postępowaniu

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie kompleksowej usługi remontowo-konserwacyjnej zgodnej z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia na rzecz jednego inwestora                         o wartości nie mniejszej niż 130.000,00 netto.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy dowody potwierdzające  wykonanie usług remontowo-konserwacyjnych                o wartości świadczonych usług na kwotę co najmniej 130.000,00 zł netto.

b) dysponuje co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcje kierownika budowy.

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uprawnienia budowlane                  do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych – 1 osoba  (warunek odpis uprawnień budowlanych)

- wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót – min. 2 lata (warunek-oświadczenie z podaniem firm,                  w których pełnił funkcje kierownika budowy)

- Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz wykonanych kompleksowych usług  remontowo-konserwacyjnych zgodnych  z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem                      ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,                                                      na rzecz których  zostały wykonane.

- Dowody określające, czy kompleksowe usługi remontowo-konserwacyjne zgodne z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia wymienione przez Wykonawcę w Oświadczeniu, zostały wykonane należycie,                               zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wartość świadczonych usług na kwotę co najmniej 130.000,00 zł netto.

UWAGA !

Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca                              nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności                                 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -                              złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w SWZ.