Kuślin, dnia 5 września 2023 r.

Nr postępowania: **IDGO.271.8.2023**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/kuslin**](https://platformazakupowa.pl/pn/kuslina)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na**WYPOSAŻENIE KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA - PRZEDSZKOLE W WĄSOWIE W SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający odpowiada na poniższe pytanie Wykonawcy:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający posiada specyfikację drzwi EI 60S i okien EI60 którymi trzeba wydzielić klatkę?  
Jakiego rodzaju maja to być drzwi ? Stalowe płaszczowe, aluminiowe pełne, aluminiowe przeszklone ?

**Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający nie posiada specyfikacji drzwi EI 60S i okien EI60. W ekspertyzie nie wskazano z jakiego materiału mają być wykonane drzwi. Określono jedynie klasę szczelności i izolacyjności ogniowej oraz dymoszczelność. Ze względu na specyfikę obiektu (korytarz -  szkoła, przedszkole) powinny być aluminiowe i częściowo przeszklone.**