Załącznik nr 2 do WZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| CZĘŚĆ 1: ELEKTRODY SILIKONOWO-WĘGLOWE WRAZ Z PODKŁADAMI |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | - Elektrody silikonowo-węglowe 6x12 cm – 100 szt. - do aparatów do elektroterapii | Tak |  |
| 3 | - Elektrody silikonowo-węglowe 6x6 cm – 500 szt. - do aparatów do elektroterapii | Tak |  |
| 4 | - Podkłady do jonoforezy – 150 szt. - wymiary: 8 x 8 - wiskozowe | Tak |  |
| 5 | Podkłady wiskozowe – 100 szt. - do elektrod 6 x 12 - do elektroterapii i elektrostymulacji | Tak |  |
| 6 | - Podkłady wiskozowe – 200 szt. - do elektrod 6 x 6 - do elektroterapii i elektrostymulacji | Tak |  |
| CZĘŚĆ 2: AKCESORIA DO DEFIBRYLATORA. KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PHILIPS EFFICIA DFM100, MINDRAY BENEHEART D6P, PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 20 |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 2 | - jednorazowe elektrody - do defibrylacji i stymulacji - dla dorosłych– 3 szt. - dla dzieci - 3 szt. - kompatybilne z defibrylatorem Philips Efficia DFM100 - okres ważności min. 2 lata od momentu zamówienia | Tak |  |
| 3 | - jednorazowe elektrody - do defibrylacji i stymulacji - dla dorosłych- 3 szt. - dla dzieci - 3 szt. - kompatybilne z defibrylatorem Mindray Beneheart D6P - okres ważności min. 2 lata od momentu zamówienia | Tak |  |
| 4 | - jednorazowe elektrody - do defibrylacji i stymulacji - dla dorosłych- 3 szt. - dla dzieci - 3 szt. - kompatybilne z defibrylatorem Physio-Control Lifepak 20 - okres ważności min. 2 lata od momentu zamówienia | Tak |  |

CZĘŚĆ 3: AKCESORIA DO DEFIBRYLATORA. KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: DIFIBRYLATOR EMTEL DEFIMAX PLUS

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 2 | - jednorazowe elektrody - do defibrylacji i stymulacji - dla dorosłych - 6 szt. - dla dzieci – 6 szt. - kompatybilne z defibrylatorem Emtel Defimax Plus - okres ważności min. 2 lata od momentu zamówienia | Tak |  |

| CZĘŚĆ 4: AKCESORIA JEDNORAZOWE I WIELORAZOWE DO APARATU DO ZNIECZULANIA, KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: APARAT DO ZNIECZULANIA GETINGE POLSKA FLOW-C |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 2 | Wkład workowy o pojemności 1l. Biologicznie czysty. Odporny na rozdarcie, perforację. Posiadający funkcję samo zasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko jeden łącznik kątowy, schodkowy, obrotowy (port do pacjenta). Wkład kompatybilny z pojemnikiem o pojemności 1l. Wyposażony w jeden uchwyt – pętla – do demontażu wkładu po jego wypełnieniu. Na każdym wkładzie umieszczona data produkcji. Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. – 120 szt. | Tak |  |
| 3 | Pojemnik/kanister o pojemności 1l. Średnica min. 13 cm. Pojemnik wykonany z przezroczystego nietłukącego się tworzywa. Posiadający skalę pomiarową co 100 ml do pełnej objętości wkładu. Skala umieszczona w trzech miejscach oraz czytelna z każdej strony. Pojemnik odporny na środki dezynfekujące oraz parę wodną. Wyposażony w zintegrowany uchwyt do uchwytów ściennych, szynowych lub wózkowych o szerokości 30 cm. Pojemnik posiadający łącznik kątowy, schodkowy z trzema pierścieniami uszczelniającymi – przyłącze do źródła próżni. Wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji do temp. 212oC - 15 szt. | Tak |  |

CZĘŚĆ 5: AKCESORIA DO KARDIOMONITORA, KOMPATYBILNE 
Z URZĄDZENIAMI POSIADANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: KARDIOMONITOR GE MEDICAL B450, PHILIPS EFFICIA CM150, BLT Q7

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 2 | - Czujnik SpO2 - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz kardiomonitorem GE Medical B450 - klips na palec - dla dzieci – 6 szt. - dla dorosłych – 10 szt. - w technologii Datex-Ohmeda - długość przewodu min. 1 m max. 3m +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 3 | - Odprowadzenia EKG – 10 szt. - 3 odprowadzenia pacjenta - wielorazowe - typ klamra - kompatybilne z przewodem EKG do urządzenia wykorzystywanego przez Zamawiającego – kardiomonitor GE Medical B450 | Tak |  |
| 4 | - Czujniki SpO2 - kompatybilny z kardiomonitorem Philips Efficia CM150 - technologia FAST - na palec - dla dzieci – 8 szt. -dla dorosłych – 8 szt. - wielokrotnego użytku - długość przewodu min 1 m max. 3m +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 5 | - Przewód pośredni SpO2– 4 szt. - Kompatybilny z kardiomonitorem oraz czujnikiem SpO2 Philips Efficia CM150 - technologia FAST - wielokrotnego użytku - długość przewodu min 1 m max. 3m +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 6 | - Przewód powietrzny NIBP – 4 szt. - kompatybilny z kardiomonitorem Philips Efficia CM150 - do mankietu Philips - długość przewodu min 1 m max. 3m +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 7 | - Przewód EKG – 4 szt. - typ klamra - 3 odprowadzenia - 12 pinowy - Przewód EKG kompatybilny z Philips Efficia CM150 - długość min. 1 m max. 3m +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 8 | - Czujniki SpO2 - kompatybilny z kardiomonitorem BLT Q7 - klips na palec - dla dorosłych – 4 szt. - długość przewodu min. 1 m max. 3m +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 9 | - Przewód pośredni SpO2– 4 szt. - Kompatybilny z kardiomonitorem oraz czujnikiem SpO2 BLT Q7 - wielokrotnego użytku - długość przewodu min 1 m max. 3m +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 10 | - Przewód powietrzny NIBP – 4 szt. - kompatybilny z kardiomonitorem BLT Q7 - do mankietu Philips - długość przewodu 3m +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 11 | - Przewód główny z odprowadzeniem EKG – 4 szt. - typ klamra - 3 odprowadzenia - 12-pinowy - przewód nierozłączny - Przewód EKG kompatybilny z BLT Q7 - długość min. 1 m max. 3m +/- 10 cm | Tak - podać |  |