Wodzisław Śląski  05.11.2021 r.

L.dz. TP/               /21

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawę materiałów operacyjnych

nr postępowania 12/ZP/2021

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęło następujące pytanie do w/w postępowania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 09

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem

o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym 
o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro 125/125N, odporność na penetrację płynów 165cm H2O. Serweta na stół do instrumentarium wykonana z folii PE piaskowanej o grubości 60µm 
z włókninową warstwą chłonną o łącznej gramaturze 85g/m2

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym 
o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Zestaw spełnia wymagana normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe Tyvec-folia zawierające informacje z w języku polskim, posiada 4 naklejki do dokumentacji: REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety oznaczone piktogramami o kierunki rozkładania.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro 125/125N, odporność na penetrację płynów 165cm H2O, o niskim współczynniku pylenia 1,9 log10. Serwety przylepne posiadają ok. 3-centrymetrową końcówkę nieprzylepną przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, ułatwiające mocowanie serwet na pacjencie, klej hypoalergiczny. Wszystkie serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka zgodnie z EN 13795-1:2019. Pakowany w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej zawierającymi REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie typu dyspenser z perforowanym brzegiem oraz w karton transportowy Producent spełnia wymagania norm ISO 9001 oraz EN 13485.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakiet nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Chłonność w części podstawowej 458%, w części wzmocnionej 990%. . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka zgodnie z EN 13795-1:2019. Pakowany w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej zawierającymi REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu (posiada skrócony raport walidacji sterylizacji wydany przez producenta). Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie typu dyspenser z perforowanym brzegiem oraz w karton transportowy Producent spełnia wymagania norm ISO 9001 oraz EN 13485.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakiet nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro 125/125N, odporność na penetrację płynów 165cm H2O, o niskim współczynniku pylenia 1,9 log10. Serwety przylepne posiadają ok. 3-centrymetrową końcówkę nieprzylepną przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, ułatwiające mocowanie serwet na pacjencie, klej hypoalergiczny. Wszystkie serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka zgodnie z EN 13795-1:2019. Pakowany w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej zawierającymi REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie typu dyspenser z perforowanym brzegiem oraz w karton transportowy Producent spełnia wymagania norm ISO 9001 oraz EN 13485.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakiet nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Chłonność w części podstawowej 458%, w części wzmocnionej 990%. . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka zgodnie z EN 13795-1:2019. Pakowany w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej zawierającymi REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu (posiada skrócony raport walidacji sterylizacji wydany przez producenta). Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie typu dyspenser z perforowanym brzegiem oraz w karton transportowy Producent spełnia wymagania norm ISO 9001 oraz EN 13485.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakiet nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x100cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 – dotyczy wymogu I klasy palności

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795. Żaden z załączników normy nie określa wymogów (testów i metod badań) odnośnie klasy palności. ”Palność” opisana w PN-EN 13975, zobowiązuje producentów obłożeń, fartuchów i odzieży operacyjnej do dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących ryzyka pożaru. Istotnym pozostaje fakt, iż obłożenia i odzież stosowane na blokach operacyjnych nie stanowią źródła zapłonu, jednak mogą posłużyć jako ”paliwo” podczas wybuchu pożaru.

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży. Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych .

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisane metody badawcze (normy) nie są zharmonizowane z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

Nadmienić należy również, iż stawianie wymogu dotyczącego I klasy palności uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest  niezgodne z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis SWZ.

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu brzuszno-kroczowy o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów

i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze laminatu min. 57 g/m2, chłonność 340%. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2, chłonność 370%. Klasa palności I CFR 1610.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów w chirurgii biodra o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm, w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm ze wzmocnieniem 80 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 120 x 140 cm

1 serweta na kończynę dłoń/stopa 200 x 300 cm dwuwarstwowa, z otworem samouszczelniającym o średnicy 3 cm umieszczonym centralnie

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze 48 g/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm z paskami samoprzylepnymi

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze laminatu min. 57 g/m2m, chłonność 340%. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2, chłonność 370%.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo, którego obszar wzmocniony ma gramaturę 85 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68 g/m2, z nieprzemakalnymi wzmocnieniami z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) w części przedniej i na rękawach? Wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 161 /153 kPa w części wzmocnionej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami o gramaturze 28 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplety wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2-warstwowego (PP-PE) o min. gramaturze 55 g/m2 i odporności na rozerwanie min. 128 kPa, posiadającego w swoim składzie:

- serwetę na stolik Mayo 80 x 145 cm ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm);

- fartuchy o gramaturze min. 35 g/m2;

- taśmę włókninową w rozmiarze 10 x 50 cm;

- serwety operacyjne z gazy,  z chipem RTG i tasiemką 20 nitek 4 warstwy, rozmiar po praniu wstępnym 50x60cm;

- serwetę do cesarskiego cięcia 260 x 325 cm do zabiegów w pozycji prostej, z otworem 32 cm x 33 cm (folia operacyjna)  ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem, bez lejka odprowadzającego płyny, ze zintegrowaną osłoną podpórek kończyn górnych; serweta posiada taśmę w górnej części otworu oraz piktogramy z kierunkiem otwierania.

Zestaw pakowany w torbę foliową typu VentBag z foliową zakładką, posiadający etykietę główną z 4 etykietami przylepnymi umieszczoną wewnątrz opakowania.

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 4

- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do zabiegów brzuszno- kroczowych o chłonności materiału bazowego min. 156 ml/m2 ( 285%) oraz wzmocnienia min. 386 ml/m2 (350%) posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm oraz serwetę główną w rozmiarze 230/250 x 280 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 5

PAKIET NR 10

- czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń spełniających wymagania normy PN-EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Tak, oczekujemy normy 13795-1:2019.

PAKIET NR 6

- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii o następujących parametrach i składzie:

- Serweta z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55g/m2, chłonności min. 285% i odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H20 do operacji artroskopii 370 x 245cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 5 x 7cm i workiem do zbiórki płynów z zaworem

- Serweta na stolik instrumentarium 190x150cm stanowiąca owinięcie zestawu, min. szerokość warstwy chłonnej 66cm, chłonność warstwy chłonnej min. 400%

- Pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm o min. gramaturze włókniny 30g/m2, i folii min. 57 g/m2, grubości folii min. 60um

- Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe 10x10cm przewiązane taśmą po 10szt. – 20szt.

- Pokrowiec na kończynę 35 x 80 cm wykonany z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 70 g/m2 i odporności na przenikanie płynów min. 190cm H20

- Fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2 zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na taśmę wielokrotnego użytku na wysokości szyi, o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4485g/m2/24h i odporności na przenikanie cieczy min. 40cm H20. Pylenie 2,5 log10

- Fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2 zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na taśmę wielokrotnego użytku na wysokości szyi, o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4485g/m2/24h i odporności na przenikanie cieczy min. 40cm H20. Pylenie 2,5 log10 – 2szt.

- Osłona na kamerę składana teleskopowo z kartonikiem 13x250cm z  folii o grubości min. 0,41um – 2szt.

- Opaska elastyczna 15cm x 5m, min. 62 % bawełna 27 % poliamid 11 % elastomer

- Igła iniekcyjna 0,8x40mm

- Taśma medyczna 50x10cm – 2szt.

Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10. Intuicyjny sposób otwierania, bez wskaźnika sterylizacji na opakowaniu. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. Serwety przeznaczone do obłożenia pacjenta oraz fartuchy w pierwszej klasie palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 7

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra o następującym składzie:

| 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona | 150 x 190 cm |
| --- | --- |
| 1 x serweta na stolik Mayo | 80 x 145 cm |
| 4 x ręczniki celulozowe | 33 x 30 cm |
| 2 x taśma przylepna | 10 x 50 cm |
| 1 x serweta extra wzmocniona, U przylepne 10 x 95 cm (pad z wiskozy) | 245 x 280 cm |
| 1 x serweta wzmocniona przylepna z warstwą przylepną 100 cm | 300 x 170 cm |
| 1 x serweta nieprzylepna | 90 x 75 cm |
| 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona | 190 x 150 cm |
| 1 x stokineta | 35 x 120 cm |

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra o następującym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki min.150cmx190cm

- 4 ręczniki celulozowe min.30cm x 33 cm

- 1 fartuch chirurgiczny w włókniny SMS o gram. min. 35g/m2 długość 155cm

- 2 fartuchy chirurgiczne w włókniny SMS min. 35g/m2 posiadające wzmocnienia z laminatu polipropylen/polietylen

na przodzie i na rękawach w strefie krytycznej, długość 155 cm

- 1 obłożenie na stolik Mayo 80cmx145cm wzmocnienie wykonane z laminatu, gramatura min 90g/m2

- 40 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw rozmiar 7,5cmx7,5cm, przewiązywane taśmą po 10szt.

- 2 serwety wykonane z gazy 20 nitkowej, 4 warstwy, z chipem rtg i tasiemką rozmiar po praniu wstępnym 45cmx45cm.

- 1 dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300cm

- 1 folia operacyjna 35x40cm z czerwonymi paskami po bokach, ułatwiającymi apliację

- 1 serweta pod kończynę 150x175cm z laminatu 2-warstwowego min. 55 g/m2

- 1 osłona na kończynę 35x120cm z laminatu 2-warstwowego min. 57 g/m2

- 2 taśmy foliowe 10x50cm

- 1 x serweta do chirurgii biodra wzmocniona 280 x 385 cm z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej,  z samouszczelniającym się otworem 16 x 20 cm, z dwoma zintegrowanymi kieszeniami, 4 organizerami przewodów oraz uchwytem typu rzep. Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym. Serweta wykonana z laminatu 2–warstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m2.  Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienie z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w strefie krytycznej 110 g/m2

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ..

PAKIET NR 8

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu biodrowego posiadającego w swoim składzie:

- Serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm

- Serwetę do operacji biodra lewego (zintegrowaną z osłoną na nogę) w rozmiarze 245 x 310 cm z przylepnym otworem „U” 15 x 115 cm posiadającą wzmocnienie w obszarze krytycznym wykonane z wiskozy;

Pozostały skład bez zmian

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795- 1

Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1) bez zawartości celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej lub z włókniny wiskozowej ( serweta główna) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho >220 kPa i na mokro > 223 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.

Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 386 ml/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu biodrowego posiadającego w swoim składzie:

- Serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm

- Serwetę do operacji biodra prawego (zintegrowaną z osłoną na nogę) w rozmiarze 245 x 310 cm z przylepnym otworem „U” 15 x 115 cm posiadającą wzmocnienie w obszarze krytycznym wykonane z wiskozy;

Pozostały skład bez zmian

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795- 1

Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1) bez zawartości celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej lub z włókniny wiskozowej ( serweta główna) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho >220 kPa i na mokro > 223 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.

Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 386 ml/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 12

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego zgodnego z normą PN-EN 13795-1:2019 o chłonności materiału bazowego min. 156 ml/m2 ( 285%) oraz wzmocnienia min. 386 ml/m2 (350%), posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 14

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m2 i następującym składzie oraz parametrach:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm (owinięcie),

- 2 ręczniki 30 cm x 33 cm z chłonnej celulozy gramatura min. 60 g/m2

- 1 fartuch chirurgiczny standard 125cm, gram. min. 35 g/m2, przy szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku,

oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu

- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony 155cm, gram. min. 35 g/m2, wzmocnienie min. 40 g/m2 przy szyi zapięcie na

taśmę wielokrotnego użytku, oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu

- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm, wzmocnienie 60x145cm z włókniny polipropylenowej, gramatura obszaru

wzmocnionego 90g/m2

- 1 taśma samoprzylepna 10x50cm

- 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa 1-komorowa 38x43cm

- 2 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 75x90cm

- 1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 175x200cm

- 1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 150x240cm z przylepcm 90 cm

Zestaw pakowany w torbę foliową typu VentBag z intuicyjnym sposobem otwierania, posiadający etykietę główną z 4 etykietami przylepnymi umieszczoną wewnątrz opakowania.

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 16

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia operacyjnego uniwersalnego zgodnego z normą PN-EN 13795-1:2019 o odporności na penetrację płynów min. 150 cm H2O (obszar niewzmocniony)/ min. 200 cm H2O (obszar wzmocniony); odporności na rozerwanie na sucho/ mokro >134/132 kPa (obszar niewzmocniony)/ >339/353 kPa (obszar wzmocniony). Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 17

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do żylaków o następującym składzie i parametrach:

- Serweta z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55g/m2, chłonności 285% i odporności na przenikanie płynów 150cm H20 do operacji żylaków 260x200cm z samoprzylepnym wycięciem U 95x15cm. Wokół wycięcia warstwa chłonna min. 180x100cm. Gramatura warstwy chłonnej min. 104g/m2, chłonność warstwy chłonnej 350%.

- Serweta z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej 240x200cm o gramaturze min. 55g/m2, chłonności 285% i odporności na przenikanie cieczy 150cm H20. Przy krawędzi na dłuższym boku przylepiec o długości 90cm.

- Serweta na stolik instrumentarium 190x150cm stanowiąca owinięcie zestawu, min. szerokość warstwy chłonnej 66cm, chłonność warstwy chłonnej min. 400%

- Pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm o min. gramaturze włókniny 30g/m2, włókniny i folii 90g/m2, grubości folii min. 50um

- osłona na stopę 25 x 50 cm wiązana na troki

- czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, spodnia warstwa przylepna, znacznik Rtg

- Ostrze chirurgiczne nr 11

- Ostrze chirurgiczne nr 20

- Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe 10x10cm przewiązane taśmą po 10szt.– 40szt.

- Serweta z gazy wstępnie pranej 17-nitkowej 4-warstwowa 70x45cm z chipem RTG i tasiemką – 2szt

- Taśma typu rzep 2x23cm – 2szt.

- Fartuch chirurgiczny rozmiar M z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, przy szyi zapinany na taśmę wielokrotnego użytku, o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4485g/m2/24h i odporności na przenikanie cieczy min. 40 cm H20. Pylenie 2,5 log10

- Fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 zgodny z normą PN EN 13795, przy szyi zapinany na taśmę wielokrotnego użytku, o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4485g/m2/24h i odporności na przenikanie cieczy min. 40 cm H20. Pylenie 2,5 log10

- Fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 zgodny z normą PN EN 13795, przy szyi zapinany na taśmę wielokrotnego użytku, o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4485g/m2/24h i odporności na przenikanie

cieczy min. 40 cm H20.  Pylenie 2,5 log10

Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10. Intuicyjny sposób otwierania, bez wskaźnika sterylizacji na opakowaniu. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. Serwety przeznaczone do obłożenia pacjenta oraz fartuchy w pierwszej klasie palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 18

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii o następującym składzie i parametrach:

- Serweta z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55g/m2, chłonności 285% i odporności na przenikanie płynów > 150cm H20 do operacji laparoskopii 300x170cm z otworem prostokątnym  25 x 30 cm bez dodatkowej łaty chłonnej;

- Serweta na stolik instrumentarium 190x150cm stanowiąca owinięcie zestawu, min. szerokość warstwy chłonnej 66cm, chłonność warstwy chłonnej min. 400%;

- Pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm o min. gramaturze włókniny 30g/m2, włókniny i folii 90g/m2, grubości folii min. 50um

- serweta absorbcyjna filia PE+celuloza 50 x 50 cm;

- Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe 10x10cm przewiązane taśmą po 10szt.– 30szt.;

- Osłona na kamerę składana teleskopowo z kartonikiem 13x250cm z  folii o grubości min. 0,41um – 2szt.;

- Włókninowy opatrunek pooperacyjny 5x7,2cm z klejem hypoalergicznym z syntetycznego kauczuku o paroprzepuszczalności min. 900% – 3szt.;

- Dren Redona z kontrastem RTG, perforacja na długości 15cm, CH10, 50cm, transparentny;

- Butelka Redona 200ml, końcówka w kształcie stożka;

- Kieszeń dwukomorowa foliowa 43x38cm; grubość folii min. 90 g/m2

- 3x Fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2 zgodny z normą PN EN 13795, przy szyi zapinany na taśmę wielokrotnego użytku, o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4485g/m2/24h i odporności na przenikanie cieczy min. 40 cm H20. Pylenie 2,5 log10.

Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10. Intuicyjny sposób otwierania, brak wskaźnika sterylizacji na opakowaniu. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. Serwety przeznaczone do obłożenia pacjenta oraz fartuchy w pierwszej klasie palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 21

- Poz. nr 1-2 czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy wyposażone były przy szyi w taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

- Poz. nr 1-2- czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów spełniających wymagania normy PN-EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Tak, oczekujemy normy 13795-1:2019.

PAKIET NR 23

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet jałowych wykonanych laminatu 2- warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 24

- Poz. nr 1-15- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet jałowych wykonanych z laminatu 2- warstwowego polipropylen- polietylen o minimalnej gramaturze 55 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 1-15- czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet spełniających wymagania normy PN-EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Tak, oczekujemy normy 13795-1:2019.

- Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm lub 75 x 90 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem nieprzylepnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 200 x 175 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o składzie:

- serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu - 1 szt.
-serweta dodatkowa na stolik  w rozmiarze 150 x 190 cm - 1 szt.
-osłona na kończynę 22 x 75 cm - 1 szt.
-taśmy samoprzylepne - min. 2 szt.
-ręczniki chłonne - min. 4 szt.
-osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - 1  szt.
-osłona na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm
Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy czym wytrzymałość 
na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 117 kPa/127 kPa, odporność 
na przenikanie cieczy min.127 cm H2O
Materiał podstawowy serwety głównej składający się min. z  2 warstw ( folia PE oraz wartswa chłonna)  o łącznej gramaturze min. 60 g/m2
Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11 – Czy Zamawiający dopuści ZESTAW UNIWERSALNY LIGHT w którego skład wchodzą:

1) Serweta górna z taśmą samoprzylepną i ekranem anestezjologicznym 240x150cm – 1 szt.
2) Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 75x90cm – 2szt.
3) Serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175cm – 1szt.
4) Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt.
5) Ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt. 
6)Osłona na stolik mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - 1szt. 
7) Serweta na stolik narzędziowy stanowiąca owinięcie zestawu 140x190cm, warstwa chłonna 65x190cm – 1szt.
Serwety w poz. 1,2 oraz 3 wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowa 23g/m2 / folia PE 40 mikronów. Łączna gramatura serwety min. 60,5g/m2. Odporność serwet na przepuszczanie płynów dla strefy krytycznej i pozakrytycznej min. 127cmH20. Odporność serwet na rozerwanie na sucho dla obu stref min. 69kPa. Odporność na rozerwanie na morko dla sterfy krytycznej min. 52kPa. 
Osłona na stolik Mayo wykonana w strefie pozakrytycznej z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2. Odpornośc na przepuszczanie płynów większa lub równa 150cmH20. Odpornośc na rozerwanie na sucho min. 74kPa, 
Opakowanie folia - folia, przeźroczyste typu semi vacuum. ?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 14 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w którego skład wchodzą:?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 22 Czy Zamawiający dopuści UBRANIE CHIRURGICZNE (BLUZA + SPODNIE) JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. Wykonane z włókniny  bawełnopodobnej spunlace (nie SMS) o gramaturze minimalnej 49 g/m2  zawierającej 100% polipropylenu,  antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej  do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne  kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie,  dostępne w rozmiarach:  XS – XXXXL w kolorze niebieskim, różowym lub w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795).?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 12:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- 2 SZT. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4WARSTWOWY – ROZMIAR 10X20CM

- 1 SZT. 	SERWETA 240X150CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM

- 1 SZT. 	SERWETA 170X200CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM

- 2 SZT. 	SERWETA 75X90CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X90CM

- 1 SZT. POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI

- SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTARIUM 190X150CM

- TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL

Zestawy zgodne z EN13795 1-3, serwety w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE (bez celulozy) o gramaturze 62 g/mkw i chłonności min. 450%. W miejscu padów chłonnych min. 63 g/mkw i chłonność min. 549%. Zestawy zapakowane w opakowanie typu blister, posiadają opakowanie zbiorcze typu dyspenser dla łatwego użytkowania produktów.  Każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, REF, datą ważności. Zestawy posiadają raport walidacji procesu sterylizacji wydane przez producenta.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- 1 SZT. SERWETA L2 240X150CM Z PRZYLEPCEM 60CM

- 1 SZT. 	SERWETA L2 180X170CM Z PRZYLEPCEM 60CM

- 2 SZT. 	SERWETA L2 90X75CM Z PRZYLEPCEM 60CM

- 2 SZT. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM

- 1 SZT. 	POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI

- 1 SZT. 	SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM

- 1 SZT. TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYLEPNA

Serwety L2 – wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa oraz folia PE) o gramaturze 56g/m2, chłonność 570%  odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, Procesy sterylizacji zwalidowane. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, opakowanie zewnętrze zbiorcze typu dyspenser. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuchy zapakowane w opakowanie typu blister ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nerkę plastikową w miejsce tekturowej ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zapewne doszło do pomyłki i chodzi o pakiet 26 poz.4 – dopuszczamy.

Pytania do projektu umowy:

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 22 poz. 1 – 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje  1 – 2 do oddzielnego pakietu i utworzy z nich oddzielne zadanie?

Odpowiedź: Nie wydzielamy.

Pakiet 22 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny smms o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 21 poz. 1

Czy zmawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 21 poz. 2

Czy zmawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu uniwersalnego o następujących właściwościach i parametrach:

- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62g/m2

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm

1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny30x60cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

4 ręczniki 30 x 40cm

1 kieszeń dwukomorowa 2x15x40cm

1 fartuch standard z włókniny SMMMS gramatura 35g/m2, rozmiar L

2 fartuchy wzmocnione z włókniny SMMMS gramatura 35g/m2 (gram. wzmocnień 40g/m2), rozmiar XL

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 12

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Sterylny, jednorazowego użytku

Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni

Osłona Mayo ze wzmocnieniem

Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

Gramatura 62g/m2

Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

4 ręczniki 30 x 40

2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny

30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny

30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny

30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 13

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Sterylny, jednorazowego użytku

Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni

Osłona Mayo ze wzmocnieniem

Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

Gramatura 62g/m2

Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

4 ręczniki 30 x 40

2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny

30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny

30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny

30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny

•	Sterylny, jednorazowego użytku

•	Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, nieprzemakalny

•	Osłona Mayo ze wzmocnieniem

•	Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

•	Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym,  nr serii, datą ważności i informacją o producencie

•	Gramatura 62g/m2

•	Zgodność  z normą PN-EN 13795

Skład

•	1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm;

•	1 serweta na stolik Mayo                            80 x 145cm;

•	1 serweta samoprzylepna                          180 x 180cm;

•	1 serweta samoprzylepna                          150 x 240cm;

•	2 serwety samoprzylepne                           75 x 100cm;

•	2 włókninowe  OP taśmy                            10 x 50

•	4 ręczniki 				30 x 40

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawu uniwersalnego o następujących właściwościach i parametrach:

- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62g/m2

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm

1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny30x60cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

4 ręczniki 30 x 40cm

1 kieszeń dwukomorowa 2x15x40cm

1 fartuch standard z włókniny SMMMS gramatura 35g/m2, rozmiar L

2 fartuchy wzmocnione z włókniny SMMMS gramatura 35g/m2 (gram. wzmocnień 40g/m2), rozmiar XL

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej na wezwanie?

Odpowiedź: Wymagamy próbek sterylnych.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm ze wzmocnieniem min. 65cm x 190cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik Mayo 80cm x 145cm (wzmocnienie na całej długości 60cm x 145cm)?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści 5 serwet operacyjnych z gazy z nitką RTG i tasiemką 20 nitek 4 warstwy, rozmiar po praniu wstępnym 45cm x 45cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do cesarskiego cięcia 260/200cm x 310cm do zabiegów w pozycji prostej, z otworem 30cm x 30cm w okolicach jamy brzusznej, z oknem 16cm x 18cm otoczonym folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torba na płyny ze sztywnikiem, z lejkiem odprowadzającym płyny, ze zintegrowaną osłoną podpórek kończyn górnych, serweta posiada chłonne wzmocnienie oraz 2 taśmy typu rzep. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-1g/m2), odporność na rozerwanie na mokro min. 175 kPa?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści etykietę umieszczoną wewnątrz opakowania (zamiast naklejanej na opakowanie)?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ..

Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa z serwetą główną ze wzmocnieniem o wymiarach 75 x 100 cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa z 2 szt sterylnych ręczników celulozowych dołączonych osobno?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 85 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, szerokość warstwy chłonnej 75 cm, chłonność 600%

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramatura włókniny 30g/m2, gramatura folii 27g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, przylepiec 85 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, przylepiec 85 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, przylepiec 85 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Zestaw zawiera ponadto:

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Opakowanie zbiorcze – wewnętrzna torba foliowa, oraz karton zewnętrzny. Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z fartuchami o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm

1 x fartuch chirurgiczny standard, XL, 138 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL, 157 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 85 cm, gramatura obszaru wzmocnionego 104g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, z taśmą lepną w rozmiarze 85 cm

Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Oznakowanie rozmiaru fartuchów w postaci nadruku na fartuchu pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem.

Zestaw w opakowaniu folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 15, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny sms ze wzmocnieniem o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, składana teleskopowo

2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, z włókniny typu spunlace z folią PE (gramatura 96 g/m2)

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm zintegrowane z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm zintegrowane z organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

W celu ułatwienia aplikacji 1 cm margines w taśmach lepnych. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 15, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. Zgodnie z definicją normy: „Niniejsza Norma Międzynarodowa ułatwia organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, samej organizacji i jej stron zainteresowanych.

Jest to zatem certyfikat odnoszący się wyłącznie do właściwości wykonawcy, a dysponowanie przez wykonawcę tym certyfikatem w żaden sposób nie przekłada się na jakość oferowanych produktów. Spełnianie ww. normy jest bowiem zupełnie bez znaczenia dla obiektywnej możliwości zrealizowania zamówienia i dostarczenia produktów wysokiej jakości. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane parametry oraz normy które powinny spełniać dostarczane produkty oraz wskazał dokumenty którymi jakość produktów będzie potwierdzana. W przedmiotowym przypadku żądanie potwierdzenia spełniania normy ISO 14001 jest całkowicie zbędne.

Żądanie potwierdzenia zgodności z normą ISO 14001 certyfikatem jednostki notyfikowanej

stanowi ograniczenie dostępu do uzyskania zamówienia, ograniczenie uczciwej konkurencji - ww. norma jest instrumentem dobrowolnym odnoszącym się do producenta, a nie do produktu.

Wnosimy o odstąpienie od ww. wymogu.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej na wezwanie?

Odpowiedź: Wymagamy sterylnych.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m2 do operacji laparoskopii 320cm x 200cm z otworem prostokątnym 30cm x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, wokół otworu w strefie krytycznej dodatkowe chłonne wzmocnienie SM 75cm x 100cm o gramaturze 80 g/m2 i chłonności 680% i odporności na przenikanie płynów 110 cm H2O?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ..

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentarium 190x150cm stanowiącą owinięcie zestawu, min. szerokość warstwy chłonnej 65cm, chłonność warstwy chłonnej min. 350%?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę składaną teleskopowo z kartonikiem 14cm x 250cm z folii PE o grubości min. 0,05 mm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek pooperacyjny 5cm x 7,2cm z hypoalergicznym klejem akrylowym bez zawartości kauczuku o wysokiej paroprzepuszczalności min. 200 g/m2/24h?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści dren redona dł. 70cm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową foliową 40cm x 30cm o grubości min. 65µm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny rozm. L o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4389 g/m2/24h,odporności na przenikanie cieczy min. 20 cm H2O, pylenie max 2,5 log10?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe – zewnętrzny karton i wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w wytrzymałą torbę foliową ze wstawką Tyvek, wskaźnik sterylizacji umieszczony wewnątrz zestawu?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 20, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 68g/m2, posiadający wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2 w okolicy przedramion, klatki piersiowej i brzucha?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 20, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w  3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty.  Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N,  czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10.  Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści spodnie  wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w  1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N,  czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10.  Spodnie pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ..

Pakiet 22, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/n2, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, poz. 1 - 5 - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24, poz. 1 - 14 - Czy Zamawiający dopuści serwety z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym owalnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 240 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170 x 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24, poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 5, 6, 12, 13, 22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści koszule przedoperacyjne w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 14, 17 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści maski 4 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 16, 17- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 17- Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, wysokość 47cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 17- Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63g/m2, wysokość 48cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 20- Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy laminowanej wzmocniony nitkami, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 21- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 23- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 25, poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo z warstwą chłonną 60 x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z 2 szt serwet w rozmiarze 90 x 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z ręcznikami chłonnymi z włókniny spunlace zamiast kompresowej?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z 2 szt zaciskacza do pępowiny?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą z otworem, bez rozcięcia?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z igłą 0,8x40mm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści pean plastikowy zamiast metalowego?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści pean metalowy 18cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z nerką plastikową zamiast tekturowej?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 50cm x 60cm z centralnym otworem o śr. 7cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawką 2ml zamiast 3ml?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z serwetą w rozmiarze 75 x 90 cm (zamiast 45 x 75 cm)?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego z pęsetą 12,5 cm zamiast 13 cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego zawierający dodatkowo kleszczyki metalowe Pean 13 cm oraz opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (osobno opakowany)?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 24 poz. 1 - 5
Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min 60g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 24 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x50 cm z przylepcem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 24 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x50 cm z przylepnym otworem o średnicy 5 cm lub z otworem 7x8cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego składającego się z:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140x190 cm (materiał niepylący – polipropylen, polietylen), ze wzmocnieniem w części centralnej 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35g/cm2, odporność na  penetrację wody min. 46 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5; L-120 cm.

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm (materiał niepylący – polipropylen, polietylen), ze wzmocnieniem w części centralnej

2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35g/cm2 ,odporność na  penetrację wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5; XL-140 cm

2 x ręcznik chłonny 30x39cm

1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm

30 x kompresy gazowe 10x10cm 12W 17N z nitką RTG

5 x serweta laparotomijna 45x45cm 4W 20N z nitką RTG, zielona

5 x serweta laparotomijna 45x70cm 4W 20N z nitką RTG, biała

1 x skalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23

2 x zaciskacz do pępowiny

1 x kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24cm

1 x miska 250ml, skalowana, niebieska

1 x taca na łożysko 3000ml, 31x24x7cm, niebieska

1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm, materiał Spunlace

1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36 cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część  serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 2

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji ginekologicznych z torbą na płyny składającego się z :

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta  z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej, z  przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do laparoskopii ginekologicznej składającego się z :

Osłona na stolik narzędziowy 125x230cm, 50 μm zawiera:

- 1 ręcznik do rąk 58x39cm rozłożony

- 2 nogawice SMMMS 79x140cm

- 1 serweta do laparoskopii z trilaminatu 98/248x246cm, przylepny otwór 18/23x23cm,

wzmocnienie 67x39cm, otwór kroczowy 7x15cm z klapką, 2 uchwyty na przewody. Główny materiał to chłonny i nieprzepuszczalny trilaminat (polietylen + polipropylen), wzmocnienie chłonne HSPP (polipropylen + polietylen). Nogawice : repelentny SMMMS (polipropylen). cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów rektalnych składającego się z :

1 x serweta na stolik narzędziowy  152x190 cm

1x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm,

1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczowych  258/250x337cm, z osłoną ramion stołu i  zintegrowanymi  nogawicami z  przylepnym otworem  brzusznym 29x29cm i rektalnym 16x7cm ze zintegrowaną serwetką  do przykrycia krocza wyposażoną w dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety , z obszernym  wzmocnieniem chłonnym  wokół otworów 60x170cm +/-2cm,  z  uchwytami na przewody typu rzep (3 szt.).Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  SMMMS o gramaturze 43g/m2. W obszarze krytycznym  wzmocnienie chłonne (zdolność absorpcji min. 400%) z laminatu o łącznej gramaturze min.115 g/m2  i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho  250 kPa. I klasa palności. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 5

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii kolana z torbą na płyny składającego się z :

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,

1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetracje płynów min. 200 cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 570kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 8

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra składającego się z :

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50 µ ze wzmocnieniem

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

1 x osłoną na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x  serweta  190x190 cm długość przylepca 85 cm

1 x serweta górna 300x220 +/-2cm  długość przylepca 130 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z  wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikacje  na pacjencie i  obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U .  Serwety okrywające pacjenta wykonane z  chłonnego na całej powierzchni  bilaminatu o  gramaturze  max. 58g/m2 , niskim  współczynniku pylenia≤1,7 log10, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m² i  wysokiej absorbcji > 700ml/m². I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie.  Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 9

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji dłoni lub stopy składającego się z :

1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta 221 x 328 cm, z  elastycznym otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min.115 g/m2  o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O.

I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatkowo z  kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji dłoni lub stopy składającego się z :

1 x serweta na stolik narzędziowy  140x190cm z folii PE, z wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)

1 x taśma Lepna 9x50cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

1x serweta do operacji kończyn 230x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 3,5cm wykonana z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o niskim współczynniku pylenia ( ≤1,7 log10) o gramaturze mx. 58g/m2 odpornego na penetracje płynów (> 175 cm H2O), odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (> 145 kPa).  I klasa palności. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osobno serwety na stolik narzędziowy Mayo o wymiarach 80x145 cm, wykonany z Polietylenu M6 wzmocnienie chłonne wysokiej wytrzymałości (wiskoza + polietylen). Zgodność z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC.Zgodność ze standardami normy EN 13795. Klasa MDD: I sterylna. Pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 12

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego zestawu składającego się z :

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm składana rewersowo,

2 x  serweta 75x93 cm, przylepna,  ze wzmocnieniem chłonnym 37x58 cm

1 x serweta 175x183 cm, przylepna,  ze wzmocnieniem chłonnym 36x64 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep

1 x serweta 152x250 cm, przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 36x65 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep,

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 34x36 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max.43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 13

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego zestawu składającego się z :

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x  serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  taśma lepna  włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 14

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego zestawu składającego się z :

Sterylny zestaw uniwersalny  wzmocniony z fartuchami.Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μm  ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu składana rewersowo

2 x serweta 90x75cm ze wzmocnieniem 60x25 cm przylepna na dłuższym boku 82 +/- 2 cm

1 x  serweta 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm przylepna na dłuższym boku 98 +/- 2 cm  z  podwójnym uchwytem na przewody

1 x  serweta  175x200 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm  przylepna na krótszym boku 98 +/- 2 cm  z podwójnym uchwytem na przewody

2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

1 x  taśma lepna włókninowa 9x50 cm

1 x uchwyt na przewody typu rzep  14x2,5 cm

3 x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze  35 g/m2, wzmocniony, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m², odporność na  penetracja wody – min. 170 cmH₂O, poza obszarem krytycznym min.45cmH₂O. Rękawy  klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Rzep o długości min. 17 cm Rozmiar 1x L 120 cm  i 2x XL 140cm. Fartuch w rozmiarze L dla instrumentariuszki zapakowany dodatkowo we włókninę i umieszczony w pierwszą warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie  na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu).

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z  chłonnego na całej powierzchni  bilaminatu o niskiej gramaturze  max.58g/m2  i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10. W obszarze krytycznym niepylące wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze  121 g/m² i wysokiej absorbcji min.650ml/m². W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności.

Fartuch w rozmiarze L dla instrumentariuszki zapakowany dodatkowo we włókninę i umieszczony w pierwszą warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie  na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu ).

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 20

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Fartucha chirurgicznego, jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień) 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru 
i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,6– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 170 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M-2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21

Poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Fartucha chirurgicznego, jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. 
Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z regulowanym otworem, Sterylna, przylepne 2 serwety 45x75cm z możliwością regulacji  otworu wykonane z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7 log10), 
o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie.Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem