ZAM.272.1.2.2024					         Brzeg, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wyjaśnienie, zmiana  treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia                                11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej „ustawa Pzp”, otrzymał wnioski od wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.                                 2 ustawy Pzp, wyjaśnia co następuje:

Zestaw 1:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o zamieszczenie na internetowej stronie Zamawiającego rysunków projektowych dla kanalizacji deszczowej tj. rzut poziomy z długościami (PZT) oraz profili oraz innych rysunków szczegółowych które posiada Zamawiający.

Odpowiedź:

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada opracowanie geologiczne dla zakresu robót ujętych zamówieniem, jeśli tak to wnosimy o jego umieszczenie na internetowej stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Opracowanie geologiczne stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zestaw 2:

Pytanie nr 1:

Czy w pozycji przedmiaru 17d.3 dotyczącego remontu ul. Łokietka prawidłową jednostką miary powinien być m2 zamiast m3 ?

Odpowiedź:

Tak, prawidłowa jednostka miary to m2.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest poprawiony przedmiar robót. Dotychczasowa pozycja 17d.3 staje się poz. 18d.3, bowiem do przedmiaru dodano pozycję „Transport materiałów (destruktu) z rozbiórki do 10 km we wskazane miejsce przez Zamawiającego” (poz. 3d.2).

Tym samym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SWZ poprzez zmianę przedmiaru robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada i udostępni projekt organizacji ruchu docelowego?

Odpowiedź:

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada i udostępni wymagania gestorów sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wymagań gestorów sieci.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający posiada i udostępni kompletny projekt branży sanitarnej?

Odpowiedź:

PZT oraz profile dla branży sanitarnej stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Zestaw 3:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie informacji dodatkowych dotyczących wiat na rowery:

- ilość pojedynczych wiat składających się na komplet?

- w ile stojaków na rowery ma być wyposażona pojedyńcza wiata i cały komplet?

- jaki kolor malowania?

Odpowiedź:

Wiata ma umożliwiać parkowanie rowerów z dwóch stron. Komplet może się składać z jednej wiaty lub zespołu mniejszych wiat umożliwiających zaparkowanie łącznie minimum 30 rowerów. Ilość stojaków min. 30 pojedyńczych lub 15 podwójnych umożliwiających zaparkowanie łącznie 30 szt. rowerów. 
Kolor malowania – grafitowy  - RAL 7026

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp  dokonuje zmian                       w poniższym zakresie:

- załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy  (dot. części I) w dotychczasowym brzmieniu staje się nieaktualny  a w jego miejsce wprowadza się nowy załącznik                      nr 9 do SWZ o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego pisma

- w przedmiarze robót dot. ul. Sikorskiego dodano pozycję „Transport materiałów (destruktu) z rozbiórki do 10 km we wskazane miejsce przez Zamawiającego (poz. 3d.2).

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia, zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA

(—)

Jacek Monkiewicz

Załączniki:

- projekt kanalizacji deszczowej

- opracowanie geologiczne

- projekt docelowej organizacji ruchu

- poprawiony przedmiar robót dot. ul. Łokietka

- PZT oraz profile branży sanitarnej

- Poprawiony projekt umowy – dot. części I zamówienia

- poprawiony przedmiar robót dot. ul. Sikorskiego

Sprawę prowadzi Aleksandra Kurpiel, tel. 77 444 79 21

Sporządziła dn. 23.04.2024 r. Aleksandra Kurpiel